## pakiet 1
Dane Wykonawcy:……………… | [9 empty] | Zał. 5 do siwz
Formularz cenowy - PAKIET NR 1 - urządzenia ciśnieniowe
LP | NAZWA URZĄDZENIA | NAZWA APARATU | NR FABRYCZNY /NR SERYJNY | NUMER INWENTARZOWY | Interwał czasowy przeglądów | Ilość zamawiana przeglądów | cena brutto 1 przeglądu | Wartość brutto przeglądów | Ilość zamawiana r/h dodatkowych | cena brutto 1r/h | Wartość brutto r/h
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9 | 10 | 11=9*10
1 | Autoklaw | AS-2 | 347 | 42-2-24 | 1 m-c | 24 |  |  | 135
2 | Autoklaw | ASV-E | 1492 | 46-1-51 | 1 m-c | 24
3 | Destylator | DE 61 | 77399 | 42-55-2 | 1 m-c | 24
4 | Sterylizator na suche gorące powietrze | SLW 400 STD INOX | SW4SA 06466 | 46-1-54 | 12 m-cy | 2
5 | Sterylizator parowy | ASHE | 292 | 46-1-52 | 1 m-c | 24
6 | Sterylizator parowy | ASVE | 1241/1826 | 46-1-48 | 1 m-c | 24
7 | Sterylizator przelotowy | AS 446 WPA | 5/5 | 46-2-32 | 1 m-c | 24
8 | Wytwornica pary | WPT 66/54 | 393/394 | 32-11-2 | 1 m-c | 24
9 | Wytwornica pary | WPT 66/54 | 397/398 | 32-11-1 | 1 m-c | 24
10 | Zgrzewarka do folii UNITRA | ZI-500C | 649 | 95-40-1 | 12 m-cy | 2
11 | Zgrzewarka do papieru i folii | HD 650 DL | 429217 | 95-40-6 | 12 m-cy | 2
12 | Zgrzewarka rotacyjna | HM 500 DE | 461809 | 95-40-7 | 12 m-cy | 2
13 | Sterylizator gazowy | GST-21 | 80385135 | 46-2-15 | 3 m-ce | 8
14 | Sterylizator gazowy | GST-21K | 84059 | 46-2-\14 | 3 m-ce | 8
15 | Myjka dezynfektor | DEKO-260 EK | 11471360.PL01 | 46-6-2 | 3 m-ce | 8
16 | Sterylizator parowy | AS 449 WPA | 50 | 46-2-35 | 3 m-cy | 8
17 | Cieplarka | IDL-CD-80 | 7992E | 42-37-10 | 12 m-cy | 2
18 | Cieplarka | IDL-CD-80 | 7993 | 42-37-6 | 12 m-cy | 2
19 | Cieplarka | IDL-CD-80 | 7994E | 43-37-8 | 12 m-cy | 2
20 | Cieplarka | IDL-CD-80 | 7995E | 42-37-9 | 12 m-cy | 2
21 | Cieplarka | IDL-CD-80 | 7996E | 42-37-7 | 12 m-cy | 2
22 | Dejonizator wody | Sol Pure-7 | 0220107 | 43-15-29 | 12 m-cy | 2
23 | Pipeta elektroniczna | SM | 8172 |  | 12 m-cy | 2
24 | Sterylizator/Suszarka | SP 125 G | 856 |  | 12 m-cy | 2
25 | Komora dezynfekcyjna | AKD-4 | 65 | 46-5-1 | 1m-c | 24
26 | Kompresor bezolejowy | EKOM |  | 32-7-1 | 12 m-cy | 2
27 | Kompresor bezolejowy |  |  | 32-7-2 | 12 m-cy | 2
| RAZEM: | [7 empty] | 135
| Wymagany parametr stanowiący kryterium oceny ofert |  |  |  | Punktacja: 24 godz – 100pkt; 48 godz. – 85 pkt 72 godz. – 1 pkt
Wartość brutto Pakietu w PLN (suma kol.8+11):……….…. w tym wartość netto oferty:…………..
| Czas reakcji na zgłoszenie zlecenia naprawy ( nie więcej niż 72 h z wyłączeniem sobót , niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy. Oferowany PODAĆ:…………. Wypełnia Wykonawca | [7 empty] | …………..podpis Wykonawcy

## pakiet 2
Dane Wykonawcy………… | [8 empty] | Zał. 5 do siwz
Formularz cenowy - pakiet nr 2 urządzenia medyczne
LP | NAZWA URZĄDZENIA | NAZWA PRODUCENTA | ROK PRODUKCJI | Interwał czasowy przeglądów | Ilość zamawiana przeglądów | cena brutto 1 przeglądu | Wartość brutto przeglądów | Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych | cena brutto za 1r/h | Wartość brutto roboczogodzin
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5*6 | 8 | 9 | 10=8*9
1 | Kolumna endoskopowa STRYKER | STRYKER | 2006 | 12m-cy | 1 |  |  | 3
| Wymagany parametr stanowiący kryterium oceny ofert |  |  |  | Punktacja: 24 godz – 100pkt; 48 godz. – 85 pkt 72 godz. – 1 pkt
Wartość brutto Pakietu w PLN (suma kol.7+10):…………..w tym wartość netto oferty:…………..
| Czas reakcji na zgłoszenie zlecenia naprawy ( nie więcej niż 72 h z wyłączeniem sobót , niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy. Oferowany PODAĆ:…………. Wypełnia Wykonawca | [7 empty] | …………..podpis Wykonawcy

## pakiet 3
Dane Wykonawcy:……………….. | [9 empty] | Zał.5 do siwz
Formularz cenowy - pakiet nr 3 urządzenia medyczne
LP | NAZWA URZĄDZENIA | NR FABRYCZNY /NR SERYJNY | ROK PROD. | NAZWA PRODUCENTA | NUMER INWENTARZOWY | Interwał czasowy przeglądów | Ilość zamawiana przeglądów | cena brutto 1 przeglądu | Wartość brutto przeglądów | Ilość r/h dodatkowych | cena brutto 1r/h | Wartość brutto r/h
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=7*8 | 10 | 11 | 12=10*11
1 | Źródło światła Halogen 250 twin | FH 5370 | b.d | KARL STORZ |  | 12 m-cy | 2 |  |  | 625
2 | Kardiotokograf 151 | 5500683 | 1995 | COROMETRICS |  | 12m-cy | 2
3 | Kardiotokograf 151 | 4500632 | 1995 | COROMETRICS |  | 12 m-cy | 2
4 | Myjnia ultradźwiękowa / ULTRON U-506 | 407/2011 | 2012 | Ultron |  | 12 m-cy | 2
5 | Ultrasonograf / UEB - 405 | SE 17354304 | 1993 | HITACHI |  | 12m-cy | 2
6 | Ultradźwiękowy detektor tętna / Sonotrax B | L091D0902 | 2009 | CONTEC |  | 12m-cy | 2
7 | Audiometr MIDIMATE 622 | 64374 | 1996 | Madsen Electronics | T/IV 42-29-4 | 12 m-cy | 2
8 | Audiometr Madsen Itera II | 318464 | 2009 | Madsen Electronics | T/IV-42-29-5 | 12 m-cy | 2
9 | Eutyskop Cuppers | b.d | b.d | Oculus Optikgerate GMBH Austria | T/IV 42-187-1 | 12 m-cy | 2
10 | Kardiotograf Avalon FM20 | DE53009232 | 2008 | Philips | T/IV-42-15-17 | 12m-cy | 2
11 | Kardiotograf Avalon FM20 | DE53011844 | 2009 | Philips | T/IV 42-15-18 | 12m-cy | 2
12 | Kardiotograf Avalon CTS | DE30406445 | 2001 | Philips |  | 12m-cy | 2
13 | Kardiotograf Avalon FM20 | DE53001496 | 2006 | Philips | T/IV-42-15-16 | 12m-cy | 2
14 | Kardiotokograf Sonicaid TEAM | 964367 | 2005 | OXFORD | T/IV-42-15-13 | 12m-cy | 2
15 | Lampa operacyjna ścienna ML501 | ML501 050099W598 | 1999 | MARTIN Medizin-Technik | T/IV-42-205-10 | 12 m-cy | 2
16 | Lampa operacyjna ścienna | ML501 050099W600 | 1999 | MARTIN Medizin-Technik | T/IV-42-205-11 | 12 m-cy | 2
17 | Lampa operacyjna sufitowa | ML701N 050099D474 | 1999 | MARTIN Medizin-Technik | T/IV-42-205-7 | 12 m-cy | 2
18 | Lampa operacyjna sufitowa | ML701N 050099D472 | 1999 | MARTIN Medizin-Technik | T/IV-42-205-1 | 12 m-cy | 2
19 | Lampa operacyjna sufitowa | ML701N 050099D473 | 1999 | MARTIN Medizin-Technik | T/IV-42-205-2 | 12 m-cy | 2
20 | Lampa operacyjna sufitowa | ML701N 050099D475 | 1999 | MARTIN Medizin-Technik | T/IV-42-205-4 | 12 m-cy | 2
21 | Lampa operacyjna sufitowa | ML701N 050099D476 | 1999 | MARTIN Medizin-Technik | T/IV-42-205-5 | 12 m-cy | 2
22 | Lampa operacyjna sufitowa | ML701N 050099D477 | 1999 | MARTIN Medizin-Technik | T/IV-42-205-6 | 12 m-cy | 2
23 | Lampa operacyjna sufitowa | ML701N 050099D478 | 1999 | MARTIN Medizin-Technik | T/IV-42-205-3 | 12 m-cy | 2
24 | Lampa operacyjna sufitowa | ML701N 050099D479 | 1999 | MARTIN Medizin-Technik | T/IV-42-205-8 | 12 m-cy | 2
25 | Lampa operacyjna ścienna | ML501 050099W599 | 1999 | MARTIN Medizin-Technik | T/IV-42-205-9 | 12 m-cy | 2
26 | Lampa operacyjna sufitowa | ML701N 050099D480 | 2000 | MARTIN Medizin-Technik | T/IV-42-205-2 | 12 m-cy | 2
27 | Pompa infuzyjna DUET 20/50 | 13741 | 2005 | KWAPISZ | T/IV 35-2-40 | 12 m-cy | 2
28 | Pompa infuzyjna DUET 20/50 | 13812 | 2005 | KWAPISZ | T/IV-35-2-38 | 12 m-cy | 2
29 | Pompa infuzyjna S-PCA | 0400/84/09 | 2009 | MEDIMA | T/IV 35-2-43 | 12m-cy | 2
30 | Spirometr LUNGTEST 1000SB | 349 | 2009 | MES SP. z o.o. | T/IV 42-160-4 | 12 m-cy | 2
31 | Detektor tętna UDT 10A | 254/96 | 1996 | SONOPAN | 42-98-110 | 12 m-cy | 2
32 | Pompa infuzyjna TE -331 NMM | 2005-01060 | 2005 | TERUMO | J/IV-35-2-36 | 12m-cy | 2
33 | Pompa infuzyjna TE -331 NMM | 2005-01090 | 2005 | TERUMO | J/IV-35-2-37 | 12 m-cy | 2
34 | Pompa infuzyjna SEP 11 | A/2905/98 | 1990 | ASCOR | J/IV-35-2-27 | 12m-cy | 2
35 | Pompa infuzyjna SEP 11 | A/4021/01 | 2001 | ASCOR | T/IV-35-2-30 | 12 m-cy | 2
36 | Pompa infuzyjna AP22 | 1303 | 2005 | ASCOR | T/IV-35-2-39 | 13 m-cy | 2
37 | Pompa infuzyjna SEP - 21S | B/1510 | 1998 | ASCOR |  | 12m-cy | 2
38 | Pompa infuzyjna AP22 | 1020/04 | 2004 | ASCOR | T/IV 35-2-33 | 12m-cy | 2
39 | Pompa infuzyjna AP22 | 1022/04 | 2004 | ASCOR | T/IV 35-2-34 | 12m-cy | 2
40 | Pompa infuzyjna AP22 | 1042/04 | 2004 | ASCOR | T/IV 35-2-35 | 12m-cy | 2
41 | Pompa infuzyjna AP22 | 3566 | 2008 | ASCOR | T/IV 35-2-16 | 12m-cy | 2
42 | Pompa infuzyjna AP22 | 3737 | 2008 | ASCOR | T/IV 35-2-42 | 12m-cy | 2
43 | Pompa infuzyjna SEP 12 | A/4022/01 | 2001 | ASCOR |  | 12 m-cy | 2
44 | Zestaw do histeroskopii OTV-S.C. | P900618 | 2006 | OLYMPUS |  | 12 m-cy | 2
45 | Monitor Medyczny EOV-191 | 7616292 | 2006 | OLYMPUS |  | 12 m-cy | 2
46 | Pompa Medyczna OFP | 2618732 | 2006 | OLYMPUS |  | 12 m-cy | 2
47 | Wózek Medyczny WM-NP1 | 2622535 | 2006 | OLYMPUS |  | 12 m-cy | 2
48 | Procesor video CV 165 | 7600346 | 2006 | OLYMPUS POLSKA |  | 12 m-cy | 2
49 | Źródło światła CLE 165 | 7600344 | 2006 | OLYMPUS POLSKA |  | 12 m-cy | 2
50 | Nawilżacz do respiratora MR-850 ARU | 60725015551 | 2006 | FISHER & PAYKEL |  | 12m-cy | 2
51 | Nawilżacz do respiratora MR-730 | 9373AEU10202 | 2007 | FISHER & PAYKEL |  | 12 m-cy | 2
52 | Cieplarka dla wcześniaków/ V 850 W | 8030906 | 1998 | ATOM MEDICAL |  | 6 m-cy | 4
53 | Inkubator Noworodkowy/ V2100-G | 1920551 | 2009 | ATOM MEDICAL |  | 6 m-cy | 4
54 | Inkubator Noworodkowy/ V 850 W | 9070805 | 2000 | ATOM MEDICAL |  | 6 m-cy | 4
55 | Inkubator Noworodkowy/ V 850 W | 9070809 | 2000 | ATOM MEDICAL |  | 6 m-cy | 4
56 | Inkubator Noworodkowy/ V 850 W | 9070804 | 2000 | ATOM MEDICAL |  | 6 m-cy | 4
57 | Inkubator Noworodkowy/ V 850 | 9070810 | 2000 | ATOM MEDICAL |  | 6 m-cy | 4
58 | Inkubator Noworodkowy/ ATOM RABEE | 2360263 | 2013 | ATOM MEDICAL |  | 6 m-cy | 4
59 | Inkubator Noworodkowy/ ATOM RABEE | 2351296 | 2013 | ATOM MEDICAL |  | 12 m-cy | 2
60 | Elektrokardiograf AsCard 3 | 123/97 | 1997 | ASPEL |  | 12 m-cy | 2
61 | Elektrokardiograf Mr. Blue | 89/06 | 2006 | ASPEL | 42-3-92 | 12 m-cy | 2
62 | Elektrokardiograf Mr. Blue | 68/06 | 2006 | ASPEL | 42-3-81 | 12 m-cy | 2
63 | Elektrokardiograf AsCard A3 | 7/96 | 1996 | ASPEL | 42-3-76 | 12 m-cy | 2
64 | Elektrokardiograf AsCard A4 | 749/01/R | 2001 | ASPEL | 42-3-86 | 12 m-cy | 2
65 | Elektrokardiograf AsCard B56/B | 378/01/R | 2001 | ASPEL | 42-3-88 | 12 m-cy | 2
66 | Elektrokardiograf AsCard Mr Red | 295/09 | 2008 | ASPEL |  | 12 m-cy | 2
67 | Elektrokardiograf AsCard 3 | 122/97 | 1997 | ASPEL |  | 12 m-cy | 2
68 | Elektrokardiograf AsCard A4 | 953/01 | 2001 | ASPEL | 42-3-86 | 12 m-cy | 2
69 | Elektrokardiograf AsCard A4 | 183/00/6P | 2000 | ASPEL | J/IV 42-3-92 | 13 m-cy | 2
70 | Elektrokardiograf AsCard A4/D | 424/04/IR | 2004 | ASPEL | 42-3-89 | 12 m-cy | 2
71 | Pompa do materaca p/odleżynowego TANIA | 110200125 | 2013 | GEYMAR |  | 12 m-cy | 2
72 | Ogrzewacz dla noworodków T/PUMP TP 472 | G99031 | 2000 | GEYMAR |  | 12 m-cy | 2
73 | Lampa zabiegowa B-200 | b.d | 1979 | Famed łódź | 42-91-60 | 12 m-cy | 2
74 | Lampa zabiegowa B-200 | b.d | 1979 | Famed Łódź | 42-91-61 | 12 m-cy | 2
75 | Tonometr | 0811 | b.d |  |  | 12 m-cy | 2
76 | Tonometr | 1700 | b.d |  |  | 12 m-cy | 2
77 | Tonometr | 7958 | b.d |  |  | 12 m-cy | 2
78 | Tonometr | 5533 | b.d |  |  | 12 m-cy | 2
79 | Tonometr | 8914 | b.d |  |  | 12 m-cy | 2
80 | Tonometr | 0921 | b.d |  |  | 12 m-cy | 2
81 | Lampa zabiegowa Ordis L21- 2512 |  |  | Ultra Viol | 42-205-19 |  | 2
82 | Waga niemowlęca WPT 6/15D | 460402 | 2015 | RADWAG | KT- 0294/9812-09 |  | 2
83 | Waga niemowlęca WTN 15 | 598/97 | 1997 | LFW | J/IV 42-28-147 |  | 2
84 | Pompa do materaca p/odleżynowego | SQTW66A1111350 | b.d | Timago | b.d |  | 2
85 | Pompa do materaca p/odleżynowego | 39642 | b.d | Timago | b.d |  | 2
86 | Pompa do materaca p/odleżynowego | b.d | b.d |  | 010-13-4/16111 | 12 m-cy | 2
87 | Pompa do materaca p/odleżynowego | b.d | b.d |  | 010-13-4/16110 | 12 m-cy | 2
88 | Pompa do materaca p/odleżynowego | b.d | b.d |  | 010-13-4/16375 | 12 m-cy | 2
89 | Pompa do materaca p/odleżynowego | b.d | b.d |  | 010-13-4/16379 | 12 m-cy | 2
90 | Pompa do materaca p/odleżynowego | b.d | b.d |  | 010-13-4/16274 | 12 m-cy | 2
91 | Myjka ultradźwiękowa ULTRON | 4062011 | b.d |  | 46-4-2 | 12 m-cy | 2
92 | Myjka ultradźwiękowa STEEL UC |  | 2016 | YESON | 43-69-3 | 12 m-cy | 2
93 | Lampa szczelinowa Nidek SL 1600 | 40813 | b.d |  |  | 12 m-cy | 2
94 | Inhalator Pneumatyczny | 6281 | 2016 | CAMI | 42-124-41 | 12 m-cy | 2
95 | Inhalator Pneumatyczny | 6279 | 2016 | CAMI |  | 12 m-cy | 2
96 | Waga krzesełkowa MS5410 | C-14028304 | b.d |  | 42-27-179 | 12 m-cy | 2
97 | Pompa Infuzyjna AP 14 | 08159-2016 | 2016 | ASCOR MED. |  | 12 m-cy | 2
98 | Pompa Infuzyjna AP 14 | 06944-2014 | 2014 | ASCOR MED. |  | 12 m-cy | 2
99 | Pompa Infuzyjna AP 14 | 06943-2014 | 2014 | ASCOR MED. |  | 12 m-cy | 2
100 | Pompa Infuzyjna AP 14 | 06946-2014 | 2014 | ASCOR MED. |  | 12 m-cy | 2
101 | Pompa Infuzyjna AP 14 | 06945-2014 | 2014 | ASCOR MED. |  | 12 m-cy | 2
102 | Pompa Infuzyjna AP 14 | 06948-2014 | 2014 | ASCOR MED. |  | 12 m-cy | 2
103 | Lampa Zabiegowa Jezdna Solis 60F | 20160068 | 2016 | Famed Łódź |  | 12 m-cy | 1
104 | ARIES S AMS | AMS-08//08/12 | 2013 | ASTAR |  | 12 m-cy | 1
105 | ARIES S AMS | AMS-07//08/12 | 2013 | ASTAR |  | 12 m-cy | 1
106 | Pompa Infuzyjna AP 31 | 31-01336-2015 | 2015 | ASCOR MED. |  | 12 m-cy | 1
107 | Pompa Infuzyjna AP 24 | 24-02559-2015 | 2015 | ASCOR MED. |  | 12 m-cy | 1
108 | Elektrokardiograf MR SILVER | 0299 | 2015 | ASPEL |  | 12 m-cy | 1
109 | Elektrokardiograf MR SILVER | 0300 | 2015 | ASPEL |  | 12 m-cy | 1
110 | Elektrokardiograf MR SILVER | 0301 | 2015 | ASPEL |  | 12 m-cy | 1
111 | Wirówka Laboratoryjna MPW 251 | 10251104215 | 2015 | MPW |  | 12 m-cy | 1
112 | Oftalmoskop Pośredni OMEGA 500 LEDUNPLUGGED | 1100601281 | 2016 | HEINE OPTOTECHNIK |  | 12 m-cy | 1
113 | Rzutnik Optotypów ACP- 700 | PNPEAZAA | 2016 | UNICOS |  | 12 m-cy | 1
114 | Aparat do drenażu Limfatycznego MOA MAX2 | PTX2 1467KM | 2016 | METRUM CRYOFLEX |  | 12 m-cy | 1
115 | Tympanometr MADSEN ZODIAC | 217215 | 2016 | GN OTOMETRICS |  | 12 m-cy | 1
116 | Autorefraktometr z Keratometrią RETINOMAX K-PLUS 3 | 2204136 | 2016 | RIGHTON |  | 12 m-cy | 1
117 | Waga osobowa WPT 60/150 OW | 539717 | 2017 | RADWAG |  | 12 m-cy | 1
118 | Lampa Operacyjna Penta Led 81 | 13856 | 2016 | RIMSA |  | 12 m-cy | 2
119 | Endometr JOYPEX 5 | DYZ21701055 | 2017 | DENJOY |  | 12 m-cy | 2
120 | Endometr JOYPEX 5 | DYZ21701068 | 2017 | DENJOY |  | 12 m-cy | 2
121 | Endometr JOYPEX 5 | DYZ21701070 | 2017 | DENJOY |  | 12 m-cy | 2
122 | Endometr JOYPEX 5 | DYZ21701067 | 2017 | DENJOY |  | 12 m-cy | 2
123 | Endometr JOYPEX 5 | DYZ21701052 | 2017 | DENJOY |  | 12 m-cy | 2
124 | Endometr JOYPEX 5 | DYZ21701077 | 2017 | DENJOY |  | 12 m-cy | 2
125 | Endometr JOYPEX 5 | DYZ21701069 | 2017 | DENJOY |  | 12 m-cy | 2
126 | Pompa do materac p/odleżynowego DynaBest 400 | P130900498 | 2015 | Revita |  | 12 m-cy | 2 |  |  | 30
127 | Pompa do materac p/odleżynowego DynaBest 400 | P:150818004 | 2015 | Revita |  | 12 m-cy | 2
128 | Pompa do materac p/odleżynowego DynaBest 400 | P:150818005 | 2015 | Revita |  | 12 m-cy | 2
129 | Pompa do materac p/odleżynowego DynaBest 400 | P:150818006 | 2015 | Revita |  | 12 m-cy | 2
130 | Pompa do materac p/odleżynowego DynaBest 400 | P:150818007 | 2015 | Revita |  | 12 m-cy | 2
131 | Pompa do materac p/odleżynowego DynaBest 400 | P:150818008 | 2015 | Revita |  | 12 m-cy | 2
132 | Aparat RTG X-Mind | 31900 | 2002 | SATELEC |  | 6 m-cy | 4 |  |  | 20
133 | Aparat RTG YSF- 100 | 362536102 | 1997 | SHIMADZU |  | 4 m-cy | 6
134 | Ciśnieniomierz SOHO | 63-15-11 | b.d | b.d | 42-34-1508 |  | 2 |  |  | 10
135 | Ciśnieniomierz BP AG 1-40 | 1176 | 2009 | TECH-MED. | b.d |  | 2
136 | Ciśnieniomierz BP AG 1-40 | B616678 | 2016 | MICRILIFE |  | 12 m-cy | 1
| RAZEM: | [8 empty] | 685
| Wymagany parametr stanowiący kryterium oceny ofert |  |  |  | Punktacja: 24 godz – 100pkt; 48 godz. – 85 pkt 72 godz. – 1 pkt
Wartość brutto Pakietu w PLN (razem kol.8+11):………...w tym wartość netto oferty:…………..
| Czas reakcji na zgłoszenie zlecenia naprawy ( nie więcej niż 72 h z wyłączeniem sobót , niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy. Oferowany PODAĆ:…………. Wypełnia Wykonawca | [7 empty] | …………..podpis Wykonawcy

## pakiet 4
Dane Wykonawcy:…………………. | [9 empty] | Zał. Nr 5 do siwz
Formularz cenowy - pakiet nr 4 urządzenia medyczne
LP | NAZWA URZĄDZENIA | NR FABRYCZNY /NR SERYJNY | NAZWA PRODUCENTA | NUMER INWENTARZOWY | ROK PRODUKCJI | Interwał czasowy przeglądów | Ilość zamawiana przeglądów | cena brutto 1 przeglądu | Wartość brutto przeglądów | Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych | cena brutto za 1r/h | Wartość brutto roboczogodzin
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=7*8 | 10 | 11 | 12=10*11
1 | Pulsoksymetr- Oxipac 2500 | 700450097 | Drager |  |  | 12m-cy | 2 |  |  | 13
2 | Kolumna endoskopowa SV-420P | 420-8149 | SMITH& NEPHEW | T/IV 42-235-2 | 2006 | 12 m-cy | 2
3 | Pompa Infuzyjna / Alaris GH | 800277779 | CARDINAL HEALTH |  | 2006 | 12m-cy | 1
| RAZEM: | [8 empty] | 13
| Wymagany parametr stanowiący kryterium oceny ofert |  |  |  | Punktacja: 24 godz – 100pkt; 48 godz. – 85 pkt 72 godz. – 1 pkt
Wartość brutto Pakietu w PLN (razem kol.9+12):………….w tym wartość netto oferty:…………..
| Czas reakcji na zgłoszenie zlecenia naprawy ( nie więcej niż 72 h z wyłączeniem sobót , niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy. Oferowany PODAĆ:…………. Wypełnia Wykonawca | [8 empty] | …………..podpis Wykonawcy

## pakiet 5
Dane Wykonawcy………….. | [8 empty] | Zał nr 5 do siwz
Formularz cenowy - pakiet nr 5 urządzenia medyczne
LP | NAZWA URZĄDZENIA | NR FABRYCZNY /NR SERYJNY | NAZWA PRODUCENTA | ROK PRODUKCJI | Interwał czasowy przeglądów | Ilość zamawiana przeglądów | cena brutto 1 przeglądu | Wartość brutto przeglądów | Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych | cena brutto za 1r/h | Wartość brutto roboczogodzin
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9 | 10 | 11=9*10
1 | Aparat RTG z ramieniem "C" ZIEHM 8000 | 4931 | ZIEHM | 2006 | 12 m-cy | 1 |  |  | 5
| Wymagany parametr stanowiący kryterium oceny ofert |  |  |  | Punktacja: 24 godz – 100pkt; 48 godz. – 85 pkt 72 godz. – 1 pkt
Wartość brutto Pakietu w PLN (razem kol.8+11):……….. w tym wartość netto oferty:…………..
| Czas reakcji na zgłoszenie zlecenia naprawy ( nie więcej niż 72 h z wyłączeniem sobót , niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy. Oferowany PODAĆ:…………. Wypełnia Wykonawca | [7 empty] | …………..podpis Wykonawcy

## pakiet 6
Dane Wykonawcy:…………… | [8 empty] | Zał. Nr 5 do siwz
Formularz cenowy - pakiet nr 6 urządzenia medyczne
LP | NAZWA URZĄDZENIA | NR FABRYCZNY /NR SERYJNY | NAZWA PRODUCENTA | Interwał czasowy przeglądów | Ilość zamawiana przeglądów | cena brutto 1 przeglądu | Wartość brutto przeglądów | Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych | cena brutto za 1r/h | Wartość brutto roboczogodzin
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5*6 | 8 | 9 | 10=8*9
1 | Aparat do znieczuleń Aestiva 7100 z monitorem CAM i parownikiem TEC | AMVF01143 | DATEX-OHMEDA | 12 m-cy | 2 |  |  | 15
2 | Aparat do znieczuleń Aespire S/5 z monitorem CAM i parownikiem TEC | AMXJ02234 | DATEX-OHMEDA | 12 m-cy | 2
3 | Aparat do znieczuleń Aespire 7100 z monitorem CAM i parownikiem TEC | AMXN00541 | DATEX-OHMEDA | 12 m-cy | 2
| RAZEM: | [6 empty] | 15
| Wymagany parametr stanowiący kryterium oceny ofert |  |  |  | Punktacja: 24 godz – 100pkt; 48 godz. – 85 pkt 72 godz. – 1 pkt
Wartość brutto Pakietu w PLN (razem kol.7+10):……….. w tym wartość netto oferty:…………..
| Czas reakcji na zgłoszenie zlecenia naprawy ( nie więcej niż 72 h z wyłączeniem sobót , niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy. Oferowany PODAĆ:…………. Wypełnia Wykonawca | [7 empty] | …………..podpis Wykonawcy

## pakiet 7
Dane Wykonawcy:……………. | [9 empty] | Zał. Nr 5 do siwz
Formularz cenowy - pakiet nr 7 urządzenia medyczne
LP | NAZWA URZĄDZENIA | NR FABRYCZNY/NR SERYJNY | NAZWA PRODUCENTA | NUMER INWENTARZOWY | ROK PRODUKCJI | Interwał czasowy przeglądów | Ilość zamawiana przeglądów | cena brutto 1 przeglądu | Wartość brutto przeglądów | Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych | cena brutto za 1r/h | Wartość brutto r/h
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=7*8 | 10 | 11 | 12=10*11
1 | Diatermia chirurgiczna VIO 300S | 11306640 | ERBE |  | 2008 | 12m-cy | 2 |  |  | 15
2 | Diatermia chirurgiczna VIO 300D / APC2 | 11348415 / 11347193 | ERBE | T/IV-42-6-180-1 | 2012 | 12m-cy | 2
3 | Diatermia ogólnochirurgiczna ICC 200 | D3537 | ERBE |  | 2007 | 12m-cy | 2
| RAZEM: | [8 empty] | 15
| Wymagany parametr stanowiący kryterium oceny ofert |  |  |  | Punktacja: 24 godz – 100pkt; 48 godz. – 85 pkt 72 godz. – 1 pkt
Wartość brutto Pakietu w PLN (razem kol.9+12):……….. w tym wartość netto oferty:…………..
| Czas reakcji na zgłoszenie zlecenia naprawy ( nie więcej niż 72 h z wyłączeniem sobót , niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy. Oferowany PODAĆ:…………. Wypełnia Wykonawca | [7 empty] | …………..podpis Wykonawcy

## pakiet 8
Dane Wykonawcy:……… | [10 empty] | Zał. Nr 5 do siwz
Formularz cenowy - pakiet nr 8 urządzenia medyczne
LP | NAZWA URZĄDZENIA | NR FABRYCZNY /NR SERYJNY | NAZWA PRODUCENTA | NUMER INWENTARZOWY | ROK PRODUKCJI | Interwał czasowy przeglądów | Ilość zamawiana przeglądów | cena brutto 1 przeglądu | Wartość brutto przeglądów | Ilość zamawiana r/h dodatkowych | cena brutto za 1r/h | Wartość brutto r/h
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=7*8 | 10 | 11 | 12=10*11
1 | Myjnia endoskopowa autom. Mini ETD2 PAA | 6441657 | OLYMPUS POLSKA | T/IV42-190-2 | 2006 | 12 m-cy | 2 |  |  | 20
2 | Myjnia endoskopowa autom. Mini ETD2 PAA | 12842633 | OLYMPUS POLSKA |  |  | 12 m-cy | 2
3 | Videogastroskop GIF Q165 | 2107213 | OLYMPUS POLSKA |  |  | 12m-cy | 2
4 | Endoskan/ PL2 | 511 | OLYMPUS POLSKA |  |  | 12m-cy | 2
| RAZEM: | [8 empty] | 20
| Wymagany parametr stanowiący kryterium oceny ofert |  |  |  | Punktacja: 24 godz – 100pkt; 48 godz. – 85 pkt 72 godz. – 1 pkt
Wartość brutto Pakietu w PLN (razem kol.9+12):……….. w tym wartość netto oferty:…………..
| Czas reakcji na zgłoszenie zlecenia naprawy ( nie więcej niż 72 h z wyłączeniem sobót , niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy. Oferowany PODAĆ:…………. Wypełnia Wykonawca | [7 empty] | …………..podpis Wykonawcy

## pakiet 9
Dane Wykonawcy:………… | [9 empty] | Zał. Nr 5 do siwz
Formularz cenowy - pakiet nr 9 urządzenia medyczne
LP | RODZAJ APARATU | NAZWA APARATU | NR FABRYCZNY | ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | Interwał czasowy przeglądów | Ilość zamawiana przeglądów | Cena brutto 1 przeglądu | Wartość brutto przeglądów | Ilośc zamawiana r/h | cenna brutto za 1r/h | Wartość brutto r/h
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=7*8 | 10 | 11 | 12=10*11
1 | Stacja diagnostyczna RTG |  | C2C42615K8 | 2014 | CARESTREAM | 12 m-cy | 2 |  |  | 4
2 | Stacja diagnostyczna RTG |  | b.d | 2014 | CARESTREAM | 12 m-cy | 2
3 | Skaner RTG | CR Classic | 4001786 | 2014 | CARESTREAM | 6 m-cy | 4 |  |  | 4
4 | Skaner RTG | CR Classic | 4001792/ K5348-3809 | 2014 | CARESTREAM | 6 m-cy | 4
RAZEM:
| Wymagany parametr stanowiący kryterium oceny ofert |  |  |  | Punktacja: 24 godz – 100pkt; 48 godz. – 85 pkt 72 godz. – 1 pkt
Wartość brutto Pakietu w PLN (razem kol.9+12):……….. w tym wartość netto oferty:…………..
| Czas reakcji na zgłoszenie zlecenia naprawy ( nie więcej niż 72 h z wyłączeniem sobót , niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy). Oferowany PODAĆ:…………. Wypełnia Wykonawca | [7 empty] | …………..podpis Wykonawcy

## pakiet 10
Dane Wykonawcy:………………… | [11 empty] | Zał nr 5 do siwz
Formularz cenowy - pakiet nr 10 urządzenia medyczne
LP | RODZAJ APARATU | NAZWA APARATU | NR FABRYCZNY | NR INWENTARZOWY | ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | Interwał czasowy przeglądów | Ilość zamawiana przeglądów | Cena brutto 1 przeglądu | Wartość brutto przeglądów | Ilość zamawiana r/h | cenna brutto za 1r/h | Wartość brutto r/h
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8*9 | 11 | 12 | 13=11*12
1. | Autorefraktometr z keratometrią | URK-800 | K8LGB1A | 8-IV-42-159-3 | 2012 | UNICOS | 12 m-cy | 2 |  |  | 5
2. | Dioptromierz komputerowy | AL 200 | 03061-0212 | 8-IV-42-185-2 | 2012 | Reichert Technologies | 12 m-cy | 2 |  |  | 5
3. | Tonometr Aplanacyjny | Tono- Pen Avia | 36294-0211 | 8-IV-42-99-9 | 2012 | Reichert Technologies | 12 m-cy | 2 |  |  | 5
RAZEM:
| Wymagany parametr stanowiący kryterium oceny ofert |  |  |  | Punktacja: 24 godz – 100pkt; 48 godz. – 85 pkt 72 godz. – 1 pkt
Wartość brutto Pakietu w PLN (razem kol.10+13):……….. w tym wartość netto oferty:…………..
| Czas reakcji na zgłoszenie zlecenia naprawy ( nie więcej niż 72 h z wyłączeniem sobót , niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy). Oferowany PODAĆ:…………. Wypełnia Wykonawca | [7 empty] | …………..podpis Wykonawcy

## pakiet 11
Dane Wykonawcy:…………………… | [10 empty] | Zał. Nr 5 do siwz
Formularz cenowy - pakiet nr 11 urządzenia medyczne
LP | NAZWA URZĄDZENIA | NR FABRYCZNY /NR SERYJNY | NAZWA PRODUCENTA | NUMER INWENTARZOWY | ROK PRODUKCJI | Interwał czasowy przeglądów | Ilość zamawiana przeglądów | cena brutto 1 przeglądu | Wartość brutto przeglądów | Ilośc zamawiana r/h | cena brutto za 1r/h | Wartość brutto r/h
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=7*8 | 10 | 11 | 12=10*11
3 | Zestaw Laparoskopowy z torem wizyjnym HD (Monitor HD;Sterownik kamery HD;Główka kamery HD;Źródło światła Xenon 300 Nova;Insuflator;Monitor HD 19; Wózek;Zestaw transmisji ZeroWire;Komputer AIDA;Monitor dotykowy TS 19;Pompa Endomat Homov;Konsola sterująca;Silnik morteratora;Wózek LC 29003 LC |  | KARL STORZ | 8-IV-42-167-7 | 2012 | 12 m-cy | 2 |  |  | 5
| Wymagany parametr stanowiący kryterium oceny ofert |  |  |  | Punktacja: 24 godz – 100pkt; 48 godz. – 85 pkt 72 godz. – 1 pkt
Wartość brutto Pakietu w PLN (razem kol.9+12):……….. w tym wartość netto oferty:…………..
| Czas reakcji na zgłoszenie zlecenia naprawy ( nie więcej niż 72 h z wyłączeniem sobót , niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy). Oferowany PODAĆ:…………. Wypełnia Wykonawca | [7 empty] | …………..podpis Wykonawcy

## pakiet 12
Dane Wykonawcy:………….. | [10 empty] | Zał. Nr 5 do siwz
Formularz cenowy - pakiet nr 12 urządzenia medyczne
LP | RODZAJ APARATU | NAZWA APARATU | NR FABRYCZNY | ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | Interwał czasowy przeglądów | Ilość zamawiana przeglądów | Cena brutto 1 przeglądu | Wartość brutto przeglądów | Ilośc zamawiana r/h | cenna brutto za 1r/h | Wartość brutto r/h
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=7*8 | 10 | 11 | 12=10*11
1. | Prowadnica Światłowodowa ( Wyświetlacz LCD, prowadnica przewód VIDEO, kabel USB) | Video Clarus | 14CHA49 | 2014 | Clarus Medical | 12 m-cy | 2 |  |  | 5
| Wymagany parametr stanowiący kryterium oceny ofert |  |  |  | Punktacja: 24 godz – 100pkt; 48 godz. – 85 pkt 72 godz. – 1 pkt
Wartość brutto Pakietu w PLN (razem kol.9+12):……….. w tym wartość netto oferty:…………..
| Czas reakcji na zgłoszenie zlecenia naprawy ( nie więcej niż 72 h z wyłączeniem sobót , niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy). Oferowany PODAĆ:…………. Wypełnia Wykonawca | [7 empty] | …………..podpis Wykonawcy
Zapis dla pakietu 12 prowadnicę wysyłamy do firmy, 600,00 netto cena przeglądu 550+50

## pakiet 13
Dane Wykonawcy:…………………. | [11 empty] | Zał. Nr 5 do siwz
Formularz cenowy - pakiet nr 13 urządzenia medyczne
LP | RODZAJ APARATU | NAZWA APARATU | NR FABRYCZNY | NR INWENTARZOWY | ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | Interwał czasowy przeglądów | Ilość zamawiana przeglądów | Cena brutto 1 przeglądu | Wartość brutto przeglądów | Ilośc zamawiana r/h | cenna brutto za 1r/h | Wartość brutto r/h
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8*9 | 11 | 12 | 13=11*12
1. | Laser Lightlas Wielofalowy | Lightlas TruScan 557/670 | PS10-0287P | 8-IV-41-40-7 | 2013 | LIGHTMED | 12 m-cy | 2 |  |  | 5
| Wymagany parametr stanowiący kryterium oceny ofert |  |  |  | Punktacja: 24 godz – 100pkt; 48 godz. – 85 pkt 72 godz. – 1 pkt
Wartość brutto Pakietu w PLN (razem kol.10+13):……….. w tym wartość netto oferty:…………..
| Czas reakcji na zgłoszenie zlecenia naprawy ( nie więcej niż 72 h z wyłączeniem sobót , niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy). Oferowany PODAĆ:…………. Wypełnia Wykonawca | [7 empty] | …………..podpis Wykonawcy

## pakiet 14
Dane Wykonawcy:…………………… | [8 empty] | Zał. Nr 5 do siwz
Formularz cenowy - pakiet nr 14 urządzenia medyczne
LP | RODZAJ APARATU | NAZWA APARATU | NR FABRYCZNY | PRODUCENT | Interwał czasowy przeglądów | Ilość zamawiana przeglądów | Cena brutto 1 przeglądu | Wartość brutto przeglądów | Ilośc zamawiana r/h | cenna brutto za 1r/h | Wartość brutto r/h
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9 | 10 | 11=9*10
1 | Ultrasonograf/ TMS | APLIO 300 TUS-A300 | EBD1472348 | TOSHIBA MEDICAL SYSTEM | 12 m-cy | 2 |  |  | 5
2 | Ultrasonograf/ TMS | APLIO 300 TUS-A300 | E1A13X4261 | TOSHIBA MEDICAL SYSTEM | 12 m-cy | 2 |  |  | 5
RAZEM: | [5 empty] | 4 |  |  | 10
| Wymagany parametr stanowiący kryterium oceny ofert |  |  |  | Punktacja: 24 godz – 100pkt; 48 godz. – 85 pkt 72 godz. – 1 pkt
Wartość brutto Pakietu w PLN (razem kol.8+11):……….. w tym wartość netto oferty:…………..
| Czas reakcji na zgłoszenie zlecenia naprawy ( nie więcej niż 72 h z wyłączeniem sobót , niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy). Oferowany PODAĆ:…………. Wypełnia Wykonawca | [7 empty] | …………..podpis Wykonawcy

## pakiet 15
Dane Wykonawcy:…………………… | [7 empty] | Zał. Nr 5 do siwz
Formularz cenowy - pakiet nr 15 urządzenia medyczne
LP | NAZWA URZĄDZENIA | NR FABRYCZNY /NR SERYJNY | NAZWA PRODUCENTA | Interwał czasowy przeglądów | Ilość zamawiana przeglądów | cena brutto 1 przeglądu | Wartość brutto przeglądów | Ilość zamawiana r/h dodatkowych | cena brutto za 1r/h | Wartość brutto roboczogodzin
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5*6 | 8 | 9 | 10=8*9
1 | Fundus Kamera TRC-NW8F | 245505 | TOPCON | 12 m-cy | 2 |  |  | 5
| Wymagany parametr stanowiący kryterium oceny ofert |  |  |  | Punktacja: 24 godz – 100pkt; 48 godz. – 85 pkt 72 godz. – 1 pkt
Wartość brutto Pakietu w PLN (razem kol.7+10):……….. w tym wartość netto oferty:…………..
| Czas reakcji na zgłoszenie zlecenia naprawy ( nie więcej niż 72 h z wyłączeniem sobót , niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy). Oferowany PODAĆ:…………. Wypełnia Wykonawca | [7 empty] | …………..podpis Wykonawcy

## pakiet 16
Dane Wykonawcy:……………. | [8 empty] | Zał. Nr 5 do siwz
Formularz cenowy - pakiet nr 16 urządzenia medyczne
LP | NAZWA URZĄDZENIA | NR FABRYCZNY /NR SERYJNY | NAZWA PRODUCENTA | ROK PRODUKCJI | Interwał czasowy przeglądów | Ilość zamawiana przeglądów | cena brutto 1 przeglądu | Wartość brutto przeglądów | Ilość zamawiana r/h dodatkowych | cena brutto za 1r/h | Wartość brutto r/h
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9 | 10 | 11=9*10
1 | Stół Operacyjny YUNO OTN 143301BO | 00124 | MAQUET | 2014 | 12 m-cy | 2 |  |  | 5
| Wymagany parametr stanowiący kryterium oceny ofert |  |  |  | Punktacja: 24 godz – 100pkt; 48 godz. – 85 pkt 72 godz. – 1 pkt
Wartość brutto Pakietu w PLN (razem kol.8+11):………….w tym wartość netto oferty:…………..
| Czas reakcji na zgłoszenie zlecenia naprawy ( nie więcej niż 72 h z wyłączeniem sobót , niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy). Oferowany PODAĆ:…………. Wypełnia Wykonawca | [7 empty] | …………..podpis Wykonawcy

## pakiet 17
Dane Wykonawcy:………………. | [9 empty] | Zał. Nr 5 do siwz
Formularz cenowy - pakiet nr 17 urządzenia medyczne
LP | NAZWA URZĄDZENIA | NR FABRYCZNY /NR SERYJNY | ROK PRODUKCJI | NAZWA PRODUCENTA | NUMER INWENTARZOWY | Interwał czasowy przeglądów | Ilość zamawiana przeglądów | cena brutto 1 przeglądu | Wartość brutto przeglądów | Ilość zamawiana r/h dodatkowych | cena brutto za 1r/h | Wartość brutto r/h
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=7*8 | 10 | 11 | 12=10*11
1 | Pulsoksymetr 515B | 1694AAS | 1997 | NOWAMETRIX | T/IV 42-186-11 | 12 m-cy | 2 |  |  | 60
2 | Pulsoksymetr OXYPLETH 5207 | 77-1736CCYY | ≤ 2006 | NOWAMETRIX | T/IV-42-165-11 | 12 m-cy | 2
3 | Pulsoksymetr OXYPLETH Model 520A-RS 232 C | 77-5969LPRX | 1994 | NOWAMETRIX | T/IV-42-165-6 | 12 m-cy | 2
4 | Pulsoksymetr PM - 60 | CR-98111906 | 2009 | SHEZEN MINDRAY | J/IV 42-165-19 | 12 m-cy | 2
5 | Pulsoksymetr PM - 60 | CR-98111907 | 2009 | SHEZEN MINDRAY | J/IV 42-165-15 | 12 m-cy | 2
6 | Pulsoksymetr PM - 60 | CR-98111909 | 2009 | SHEZEN MINDRAY | J/IV 42-165-16 | 12m-cy | 2
7 | Pulsoksymetr PM - 60 | CR-98111910 | 2009 | SHEZEN MINDRAY | J/IV42-165-18 | 12 m-cy | 2
8 | Pulsoksymetr PM-60 | CR 98111908 | 2009 | SHEZEN MINDRAY | J/IV42-165-17 | 12 m-cy | 2
9 | Pulsoksymetr NPB 295 | G 00809596 | 2000 | NELLCOR | T/IV-42-165-9 | 12 m-cy | 2
10 | Pulsoksymetr N 395 | G 02828803 | 2002 | NELLCOR | J/IV-42-124-14 | 12 m-cy | 2
11 | Pulsoksymetr NPB 295 | G 00846601 | 2000 | NELLCOR | T/IV-42-165-10 | 12 m-cy | 2
12 | Pulsoksymetr ACCURO | OA115A0099 | 2015 | CHARMCARE |  | 12 m-cy | 1
| RAZEM: | [8 empty] | 60
| Wymagany parametr stanowiący kryterium oceny ofert |  |  |  | Punktacja: 24 godz – 100pkt; 48 godz. – 85 pkt 72 godz. – 1 pkt
Wartość brutto Pakietu w PLN (razem kol.10+13):…………..w tym wartość netto oferty:…………..
| Czas reakcji na zgłoszenie zlecenia naprawy ( nie więcej niż 72 h z wyłączeniem sobót , niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy). Oferowany PODAĆ:…………. Wypełnia Wykonawca | [6 empty] | …………..podpis Wykonawcy

## pakiet 18
Dane Wykonawcy:……………….. | [8 empty] | Zał. Nr 5 do siwz
Formularz cenowy - pakiet nr 18 urządzenia medyczne
LP | NAZWA URZĄDZENIA | NR FABRYCZNY /NR SERYJNY | ROK PRODUKCJI | NAZWA PRODUCENTA | Interwał czasowy przeglądów | Ilość zamawiana przeglądów | cena brutto 1 przeglądu | Wartość brutto przeglądów | Ilość zamawiana r/h dodatkowych | cena brutto za 1r/h | Wartość brutto roboczogodzin
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9 | 10 | 11=9*10
1 | Zmotoryzowana szyna do ćwiczeń ARTROMOT S3 compact | 23425 | 2015 | ORMED DJO | 12 m-cy | 2 |  |  | 10
2 | Zmotoryzowana szyna do ćwiczeń ARTROMOT Activ- K | 4038 | 2015 | ORMED DJO | 12 m-cy | 2
| RAZEM: | [7 empty] | 10
| Wymagany parametr stanowiący kryterium oceny ofert |  |  |  | Punktacja: 24 godz – 100pkt; 48 godz. – 85 pkt 72 godz. – 1 pkt
Wartość brutto Pakietu w PLN (razem kol.8+11):…………..w tym wartość netto oferty:…………..
| Czas reakcji na zgłoszenie zlecenia naprawy ( nie więcej niż 72 h z wyłączeniem sobót , niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy). Oferowany PODAĆ:…………. Wypełnia Wykonawca | [7 empty] | …………..podpis Wykonawcy

## pakiet 19
Dane Wykonawcy:……………………. | [9 empty] | Zał. Nr 5 do siwz
Formularz cenowy - pakiet nr 19 urządzenia medyczne
LP | NAZWA URZĄDZENIA | NR FABRYCZNY /NR SERYJNY | ROK PRODUKCJI | NAZWA PRODUCENTA | NUMER INWENTARZOWY | Interwał czasowy przeglądów | Ilość zamawiana przeglądów | cena brutto 1 przeglądu | Wartość brutto przeglądów | Ilość zamawiana r/h dodatkowych | cena brutto za 1r/h | Wartość brutto r/h
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=7*8 | 10 | 11 | 12=10*11
1 | Defibrylator ZOLL M | T02138592 | 2003 | ZOLL | T/IV 42-01-5 | 12 m-cy | 2 |  |  | 15
2 | Defibrylator Cardio-Aid 200 | 3085141 | ≤ 2008 | Innomed Medical (Węgry) | J/IV 42-1-4 | 12m-cy | 2
3 | Defibrylator LIFEPAK 20E | 44314254 | 2016 | PHYSIO-CONTROL |  | 12 m-cy | 1
| RAZEM: | [8 empty] | 15
| Wymagany parametr stanowiący kryterium oceny ofert |  |  |  | Punktacja: 24 godz – 100pkt; 48 godz. – 85 pkt 72 godz. – 1 pkt
Wartość brutto Pakietu w PLN (razem kol.9+12):………….w tym wartość netto oferty:…………..
| Czas reakcji na zgłoszenie zlecenia naprawy ( nie więcej niż 72 h z wyłączeniem sobót , niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy). Oferowany PODAĆ:…………. Wypełnia Wykonawca | [7 empty] | …………..podpis Wykonawcy

## pakiet 20
Dane Wykonawcy:………………. | [9 empty] | Zał. Nr 5 do siwz
Formularz cenowy - pakiet nr 20 urządzenia medyczne
LP | NAZWA URZĄDZENIA | NR FABRYCZNY /NR SERYJNY | ROK PRODUKCJI | NAZWA PRODUCENTA | NUMER INWENTARZOWY | Interwał czasowy przeglądów | Ilość zamawiana przeglądów | cena brutto 1 przeglądu | Wartość brutto przeglądów | Ilość zamawiana r/h dodatkowych | cena brutto za 1r/h | Wartość brutto r/h
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=7*8 | 10 | 11 | 12=10*11
1 | Kardiomonitor C3 | USC 30001822 | 2005 | Philips | T/IV 42-14-21 | 12m-cy | 2 |  |  | 40
2 | Kardiomonitor C3 | USC 30001583 | 2005 | Philips | T/IV 42-14-22 | 12m-cy | 2
3 | Kardiomonitor MU - 831 RK | 03161 6A | 1996 | NIHON KOHDEN | T/IV42-14-14 | 12 m-cy | 2
4 | Kardiomonitor MU - 831 RK | 03166 6A | 1996 | NIHON KOHDEN | T/IV42-14-15 | 12m-cy | 2
5 | Kardiomonitor MU - 831 RK | 03167 6A | 1996 | NIHON KOHDEN | T/IV42-14-16 | 12 m-cy | 2
6 | Kardiomonitor MU - 831 RK | 03170 6A | 1996 | NIHON KOHDEN | T/IV 42-14-17 | 12 m-cy | 2
7 | Kardiomonitor MEC-1000 | AQ83109324 | 2008 | SHEZEN MINDRAY | T/IV-42-14-28 | 12m-cy | 2
8 | Kardiomonitor MEC-1000 | AQ83109338 | 2008 | SHEZEN MINDRAY | T/IV-42-14-27 | 12 m-cy | 2
| RAZEM: | [8 empty] | 40
| Wymagany parametr stanowiący kryterium oceny ofert |  |  |  | Punktacja: 24 godz – 100pkt; 48 godz. – 85 pkt 72 godz. – 1 pkt
Wartość brutto Pakietu w PLN (razem kol.9+12):…………….w tym wartość netto oferty:…………..
| Czas reakcji na zgłoszenie zlecenia naprawy ( nie więcej niż 72 h z wyłączeniem sobót , niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy). Oferowany PODAĆ:…………. Wypełnia Wykonawca | [7 empty] | …………..podpis Wykonawcy

## pakiet 21
Dane Wykonawcy:…………………. | [9 empty] | Zał. Nr 5 do siwz
Formularz cenowy - pakiet nr 21 urządzenia medyczne
LP | NAZWA URZĄDZENIA | NR FABRYCZNY /NR SERYJNY | ROK PRODUKCJI | NAZWA PRODUCENTA | NUMER INWENTARZOWY | Interwał czasowy przeglądów | Ilość zamawiana przeglądów | cena brutto 1 przeglądu | Wartość brutto przeglądów | Ilość zamawiana r/h dodatkowych | cena brutto za 1r/h | Wartość brutto r/h
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=7*8 | 10 | 11 | 12=10*11
1 | Respirator transportowy ParaPAC200D | IPX RA TED 0711293 | 2008 | SMITHS MEDICAL |  | 12 m-cy | 2 |  |  | 15
2 | Respirator dla nowor. IV-100B | 11847 | ≤ 2007 | SECHRIST |  | 12 m-cy | 2
3 | Respirator dla nowor. Infant Flow SiPAP | AGN01525 | 2012 | VIASYS | T/IV-42-165-9 | 12 m-cy | 2
| RAZEM: | [8 empty] | 15
| Wymagany parametr stanowiący kryterium oceny ofert |  |  |  | Punktacja: 24 godz – 100pkt; 48 godz. – 85 pkt 72 godz. – 1 pkt
Wartość brutto Pakietu w PLN (razem kol.9+12):………….. w tym wartość netto oferty:…………..
| Czas reakcji na zgłoszenie zlecenia naprawy ( nie więcej niż 72 h z wyłączeniem sobót , niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy). Oferowany PODAĆ:…………. Wypełnia Wykonawca | [7 empty] | …………..podpis Wykonawcy

## pakiet 22
Dane Wykonawcy:…………………. | [9 empty] | Zał. Nr 5 do siwz
Formularz cenowy - pakiet nr 22 urządzenia medyczne
LP | NAZWA URZĄDZENIA | NR FABRYCZNY /NR SERYJNY | ROK PRODUKCJI | NAZWA PRODUCENTA | NUMER INWENTARZOWY | Interwał czasowy przeglądów | Ilość zamawiana przeglądów | cena brutto 1 przeglądu | Wartość brutto przeglądów | Ilość zamawiana r/h dodatkowych | cena brutto za 1r/h | Wartość brutto r/h
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=7*8 | 10 | 11 | 12=10*11
1 | Inkubator Noworodkowy C200 | NM30045 | 2014 | Drager |  | 12 m-cy | 2 |  |  | 15
2 | Inkubator Noworodkowy RW82 Resuscitare | NM09031 | 2014 | Drager |  | 12 m-cy | 2
3 | Miernik Bilirubiny JM-103 | 3205760 | 2014 | Drager |  | 12 m-cy | 2
| RAZEM: | [8 empty] | 15
| Wymagany parametr stanowiący kryterium oceny ofert |  |  |  | Punktacja: 24 godz – 100pkt; 48 godz. – 85 pkt 72 godz. – 1 pkt
Wartość brutto Pakietu w PLN (razem kol.9+12):………….. w tym wartość netto oferty:…………..
| Czas reakcji na zgłoszenie zlecenia naprawy ( nie więcej niż 72 h z wyłączeniem sobót , niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy). Oferowany PODAĆ:…………. Wypełnia Wykonawca | [7 empty] | …………..podpis Wykonawcy

## pakiet 23
Dane Wykonawcy:…………………. | [9 empty] | Zał. Nr 5 do siwz
Formularz cenowy - pakiet nr 23 urządzenia medyczne
LP | NAZWA URZĄDZENIA | NR FABRYCZNY /NR SERYJNY | ROK PRODUKCJI | NAZWA PRODUCENTA | NUMER INWENTARZOWY | Interwał czasowy przeglądów | Ilość zamawiana przeglądów | cena brutto 1 przeglądu | Wartość brutto przeglądów | Ilość zamawiana r/h dodatkowych | cena brutto za 1r/h | Wartość brutto r/h
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=7*8 | 10 | 11 | 12=10*11
1 | Respirator ratunkowy- OXYLOG 2000 | ARCP-00080 | 2001 | Drager |  | 12 m-cy | 2 |  |  | 5
| RAZEM: | [8 empty] | 5
| Wymagany parametr stanowiący kryterium oceny ofert |  |  |  | Punktacja: 24 godz – 100pkt; 48 godz. – 85 pkt 72 godz. – 1 pkt
Wartość brutto Pakietu w PLN (razem kol.9+12):………….. w tym wartość netto oferty:…………..
| Czas reakcji na zgłoszenie zlecenia naprawy ( nie więcej niż 72 h z wyłączeniem sobót , niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy). Oferowany PODAĆ:…………. Wypełnia Wykonawca | [7 empty] | …………..podpis Wykonawcy

## pakiet 24
Dane Wykonawcy:………………. | [9 empty] | Zał. Nr 5 do siwz
Formularz cenowy - pakiet nr 24 urządzenia medyczne
LP | NAZWA URZĄDZENIA | NR FABRYCZNY /NR SERYJNY | ROK PRODUKCJI | NAZWA PRODUCENTA | NUMER INWENTARZOWY | Interwał czasowy przeglądów | Ilość zamawiana przeglądów | cena brutto 1 przeglądu | Wartość brutto przeglądów | Ilość zamawiana r/h dodatkowych | cena brutto za 1r/h | Wartość brutto r/h
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=7*8 | 10 | 11 | 12=10*11
1 | Kardiomonitor Dash 3000 | E1DJ0932G | 2001 | GE Medical Systems Information Technologies Inc. |  | 12 m-cy | 2 |  |  | 25
2 | Kardiomonitor DINAMAP PRO1000 | WAA04520128SA | 2006 | GE Medical Systems Information Technologies Inc. | SPPZOZT/IV42-14-26 | 12 m-cy | 2
3 | Kardiomonitor DINAMAP PRO1000 | WAA04530002SA | 2006 | GE Medical Systems Information Technologies Inc. | SPPZOZT/IV42-14-25 | 12 m-cy | 2
4 | Kardiomonitor DINAMAP PRO1000 | WAA04530008SA | 2006 | GE Medical Systems Information Technologies Inc. | SPPZOZT/IV42-14-24 | 12 m-cy | 2
5 | Kardiomonitor DINAMAP PRO1000 | WAA05230070SA | 2006 | GE Medical Systems Information Technologies Inc. | SPPZOZT/IV42-14-23 | 12 m-cy | 2
| RAZEM: | [8 empty] | 25
| Wymagany parametr stanowiący kryterium oceny ofert |  |  |  | Punktacja: 24 godz – 100pkt; 48 godz. – 85 pkt 72 godz. – 1 pkt
Wartość brutto Pakietu w PLN (razem kol.9+12):…………….w tym wartość netto oferty:…………..
| Czas reakcji na zgłoszenie zlecenia naprawy ( nie więcej niż 72 h z wyłączeniem sobót , niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy). Oferowany PODAĆ:…………. Wypełnia Wykonawca | [7 empty] | …………..podpis Wykonawcy

## pakiet 25
Dane Wykonawcy:…………………. | [9 empty] | Zał. Nr 5 do siwz
Formularz cenowy - pakiet nr 25 urządzenia medyczne
LP | NAZWA URZĄDZENIA | NR FABRYCZNY /NR SERYJNY | ROK PRODUKCJI | NAZWA PRODUCENTA | NUMER INWENTARZOWY | Interwał czasowy przeglądów | Ilość zamawiana przeglądów | cena brutto 1 przeglądu | Wartość brutto przeglądów | Ilość zamawiana r/h dodatkowych | cena brutto za 1r/h | Wartość brutto r/h
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=7*8 | 10 | 11 | 12=10*11
1 | Ultrasonograf NEMIO 17 / SSA-550A | P5603920 | 2005 | TOSHIBA MEDICAL SYSTEM |  | 12 m-cy | 2 |  |  | 10
2 | Ultrasonograf Xario SSA-660A | LGG0965716 | 2009 | TOSHIBA MEDICAL SYSTEM |  | 12 m-cy | 2
| RAZEM: | [8 empty] | 10
| Wymagany parametr stanowiący kryterium oceny ofert |  |  |  | Punktacja: 24 godz – 100pkt; 48 godz. – 85 pkt 72 godz. – 1 pkt
Wartość brutto Pakietu w PLN (razem kol.9+12):………….. w tym wartość netto oferty:…………..
| Czas reakcji na zgłoszenie zlecenia naprawy ( nie więcej niż 72 h z wyłączeniem sobót , niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy). Oferowany PODAĆ:…………. Wypełnia Wykonawca | [7 empty] | …………..podpis Wykonawcy