SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„Dostawa wyposażenia medycznego”

Nr PZOZ/DZP/382/14PN/18

- Zamawiający

Płocki Zakład  Opieki Zdrowotnej  Sp.  z o.o.

ul. Kościuszki 28

09 – 402 Płock

Strona internetowa, na której dostępna jest SIWZ: www.szpitalplock.pl

Osoba wyznaczona do kontaktów:

Anna Piórkowska – Dział Zamówień Publicznych

Adres e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl

Tel.: +48 24 364 51 24, fax: +48 24 364 51 02

Godziny urzędowania: w dni robocze, poniedziałek – piątek, od godziny 7:30 do godziny 15:05.

- Tryb udzielenia zamówienia

  - Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego  na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp” (tekst jednolity - Dz. U. z 2017., poz. 1579 z późn.zm.)

  - W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

  - Wartości zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

  - Zamawiający dokona oceny ofert na zasadach określonych w art. 24aa ustawy Pzp. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert  pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokonuje oceny podmiotowej wykonawcy, tj. bada oświadczenie wstępne, a następnie żąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp.

- Opis przedmiotu zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyposażenia medycznego z podziałem na 57 pakietów.

  - Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 33190000-8.

  - Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) i formularze cenowe – Załączniki Nr 1 i 5 do SIWZ.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  - Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety.

  - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

  - Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

  - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie przez 18 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.

- Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp tj.:

5.1.1. nie podlegają wykluczeniu;

5.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie określa tego warunku;

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający nie określa tego warunku;

c) zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający nie określa tego warunku.

  - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt 5.1.2 SIWZ winien spełnić przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy potwierdzając, że łącznie spełniają te warunki.

- Przesłanki  wykluczenia Wykonawców

6.1 Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.

Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, jeżeli zachodzą w stosunku do niego podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 23 ustawy Pzp.

6.2 Zamawiający przewiduje dodatkowe (fakultatywne) przesłanki wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt  4, ustawy Pzp:

4/ który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą 
z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

6.3 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp lub ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

7.1. Wraz z ofertą każdy Wykonawca musi złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie według załącznika nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

7.2. Wykaz oświadczeń/ dokumentów/prezentacji, wymaganych do złożenia przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia:

W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp:

- Katalogi, foldery, opisy (w języku polskim) oferowanego przedmiotu zamówienia z zaznaczeniem na przedmiotowych dokumentach, którego pakietu (pozycji) one dotyczą, o ułatwi szybką identyfikację;

- Prezentacja narzędzi do pakietu nr 32. Zamawiający wymaga przeprowadzenia prezentacji przez Wykonawcę celem potwierdzenia zgodności z wymaganiami siwz.

7.3. Wykaz oświadczeń składanych w odpowiedzi na zamieszczoną informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp:

7.3.1. oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - wg Załącznika nr 6 do SIWZ.

Zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

- W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

- Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- W przypadku Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) - § 7 i § 8.

- Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

  - Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 7 SIWZ (również w przypadku ich złożenia 
w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp) dla których przewidziano wyłącznie formę pisemną.

  - Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy 
z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

  - W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.

  - Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.,  ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, Dział Zamówień Publicznych – pokój nr 203.

  - Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres e-mail lub nr fax, zgodnie z pkt 1 SIWZ oraz na żądanie każdej ze stron wymagają niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

  - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek 
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

  - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 8.7 SIWZ.

  - W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

  - Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

- Wymaganie dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

- Termin związania ofertą

  - Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Opis sposobu przygotowywania ofert

  - Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

    - Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – według załącznika nr 3 do SIWZ;

    - Wypełniony(e) i podpisany(e) formularz(e) cenowy(e) – według załącznika nr 5.1- 5.57 do SIWZ.

    - Oświadczenie Wykonawcy wynikające z pkt 7.1. SIWZ – wg załącznika nr 4 do SIWZ

    - Dowody potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia jest równoważny - dotyczy pakietu nr 5 i 8 - w przypadku złożenia oferty równoważnej.

  - Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

  - W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Wraz z pełnomocnictwem należy przedłożyć dokument, z którego wynika uprawnienie osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania danego podmiotu. (wyrok Sądu Najwyższego z 11.12.2006r. IPK 124/06).

  - Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

  - Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

  - Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.

  - Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

  - Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock,

Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 203

oraz oznakowane następująco:

„Dostawa wyposażenia medycznego” Nr sprawy PZOZ/DZP/382/14PN/18

– nie otwierać przed ………….. roku godz: ……….” (wypełnia Wykonawca)

i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz danymi kontaktowymi ( tel., fax., e-mail).

  - Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca, podjął niezbędnie działania w celu zachowania ich poufności.

Uzasadnienie zastrzeżenia ma na celu udowodnienie spełnienia przesłanek określonych w przywołanym powyżej przepisie, tj. że zastrzeżona informacja:

a)	ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa,

b)	nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

c)	podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

  - Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

  - Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

  - Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

  - Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

  - Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w pkt 8 SIWZ. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów istotnych postanowień umowy, po terminie otwarcia ofert.

- Miejsce i termin składania ofert

  - Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., 
ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 203, do dnia 26 kwietnia 2018r., do godziny 09:30 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w pkt 10.10 SIWZ.

  - Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

  - Oferta złożona po terminie wskazanym w pkt 11.1. SIWZ zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust 2 ustawy Pzp.

  - Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, Dział Zamówień Publicznych, pok. 203, w dniu 26 kwietnia  2018 r., o godzinie 10:00.

  - Otwarcie ofert jest jawne.

  - Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

  - Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.szpitalplock.pl  informacje dotyczące:

- kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Opis sposobu obliczenia ceny.

  - Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost z Opisu przedmiotu zamówienia, jak również inne koszty wynikające z Istotnych postanowień umowy, której istotne postanowienia stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ.

  - Cenę oferty należy wyliczyć zgodnie z formularzami cenowymi – wg załączników nr  5.1 – 5.57 do SIWZ, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej 5 i równo 5 należy zaokrąglić w górę).

  - Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę towarów, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

  - Wybór ofert dokonany zostanie indywidualnie dla każdego pakietu na podstawie poniższych kryteriów:

| Lp. | Nazwa kryterium | Waga kryterium | Sposób punktowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 95% | najniższa cena zaoferowana / cena badanej oferty x 100 pkt. x % waga kryterium |
| 2 | Termin dostawy częściowej (T) | 5% | liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę / maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w tym kryterium x 100 pkt. x % waga kryterium |

Ad.1. Ocena kryterium „Cena” odbędzie się na podstawie zaoferowanej ceny brutto w formularzu cenowym – załącznik nr 5 do SIWZ i po podstawieniu do wzoru z powyższej tabeli.

Ad. 2 Zamawiający będzie przyznawał punkty Wykonawcy wg kryterium „Termin dostawy częściowej” 
w sposób następujący:

Dostawy w trybie standardowym:

- czas dostawy zamówienia do 3 dni roboczych od złożenia zamówienia - 5 pkt

- czas dostawy zamówienia 4 - 5 dni roboczych od złożenia zamówienia - 1 pkt

Zamówienia CITO:

- 36-48 godzin - otrzyma 1 pkt

- 24-35 godzin - otrzyma 5 pkt

- 12-23 godziny - otrzyma 10 pkt

Kryterium (T) obliczymy dodając punkty uzyskane za dostawy częściowe standardowe + CITO.

Zaoferowany „Termin dostawy częściowej” nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych oraz czas dostawy zamówienia CITO nie może być dłuższy niż 48 godzin.

W sytuacji, gdy Wykonawca nie poda żadnej wartości Zamawiający przyjmie za odpowiedź: max. czas dostawy zamówienia w trybie standardowym tj. 5 dni roboczych od złożenia zamówienia oraz max. czas dostawy na CITO tj. 48 godzin.

  - Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów 
(z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

  - Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zmawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych (art. 91 ust. 4 ustawy Pzp).

  - Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

- Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

  - W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

  - W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) - Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

  - Jeżeli wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

  - Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o dodatkowe dane w zakresie niezbędnym do wypełnienia komparycji umowy, tj. części wstępnej umowy, w której określa się jej strony.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

  - Istotne postanowienia stanowią załącznik nr 2 do SIWZ.

  - Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, że zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, zostały przewidziane w istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ, gdzie wskazano w szczególności ich zakres, możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy oraz charakter i warunki wprowadzenia zmian.

  - Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

  - Umowa zostanie sporządzona w dwóch egzemplarzach: jeden dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej

## Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

  - Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5) ustawy Pzp.

## Załączniki:

- Opis przedmiotu zamówienia,

- Istotne postanowienia umowy,

- Formularz ofertowy,

- Oświadczenie Wykonawcy wynikające z pkt 7.1. SIWZ,

- Formularze cenowe,

- Oświadczenie Wykonawcy wynikające z pkt 7.3.1.SIWZ - wzór do wykorzystania w odpowiedzi na zamieszczoną informację z otwarcia ofert

Płock, dnia 18 kwietnia. 2018r.

SIWZ zatwierdził:

Pan Marek Stawicki – Wiceprezes Zarządu

Pani Maja Kulesza - Prokurent

Załącznik Nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyposażenia medycznego z podziałem na 57 pakietów:

| Nr pakietu | Nazwa pakietu |
| --- | --- |
| 1 | Promienniki do lamp sollux |
| 2 | Filtry do lampy Sollux |
| 3 | Kable aparat pacjent |
| 4 | Okulary ochronne |
| 5 | Taśma Thera Band lub równoważne |
| 6 | Osprzęt do UGUL |
| 7 | Elektrody węglowe i cynowe |
| 8 | Tapy do kinezjotapingu lub równoważne |
| 9 | Czujniki do pomiaru Sp02 |
| 10 | Waga lekarska ze wzrostomierzem |
| 11 | Stojaki do kroplówek |
| 12 | Parawany teleskopowe |
| 13 | Pojemniki i wkłady do ssaków |
| 14 | Mankiety uciskowe i manometry do niedokrwienia |
| 15 | Kompresy żelowe chłodzące |
| 16 | Aparaty zegarowe do mierzenia ciśnienia ze stetoskopem |
| 17 | Aparat automatyczny do mierzenia ciśnienia |
| 18 | Akcesoria do ssaków Askir 20 |
| 19 | Akcesoria do ssaków SSCOR |
| 20 | Resuscytator |
| 21 | Elektrody kończynowe EKG |
| 22 | Pulsoksymetr napalcowy |
| 23 | Kabel do odprowadzenia EKG |
| 24 | Lusterko laryngologiczne |
| 25 | Maski nosowe do NCAP |
| 26 | Układ oddechowy do Resuscitaire |
| 27 | Łyżki do laryngoskopu TIMESCO |
| 28 | Filtry powietrza do inkubatorów |
| 29 | Siatka(taca) do narzędzi |
| 30 | Nerki metalowe |
| 31 | Akcesoria laparoskopowe i histeroskopowe |
| 32 | Narzędzia chirurgiczne |
| 33 | Narzędzia do histeroskopii |
| 34 | Igła Veresa |
| 35 | Zestaw szpitalny wielorazowy do laktatora |
| 36 | Pasy do całkowitego unieruchomienia pacjenta |
| 37 | Dreny do insuflatora |
| 38 | Narzędzie ortopedyczne |
| 39 | Dren silikonowy |
| 40 | Igły do szycia |
| 41 | Światłowód I |
| 42 | Światłowód II |
| 43 | Pojemnik do transportu narzędzi |
| 44 | Narzędzia laparoskopowe do instrumentów Richard Wolf |
| 45 | Narzędzia laparoskopowe |
| 46 | Przenośnik taśmowo-rolkowy |
| 47 | Sprzęt laparoskopowy |
| 48 | Czujnik tlenowy |
| 49 | Czujnik przepływu |
| 50 | Wkręty korowe samogwintujące |
| 51 | Ostrza do piły Synthes |
| 52 | Klipsy |
| 53 | Elektrody bipolarne |
| 54 | Optyka do artroskopii biodra |
| 55 | Pętle do polipectomii |
| 56 | Akcesoria do łóżek porodowych i foteli ginekologicznych |
| 57 | Szczypce biopsyjne do endoskopii 230 cm z bolcem wielorazowego użytku |

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w formularzach cenowych – Załączniki nr 5.1- 5.57 do SIWZ.

- Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był wyrobem medycznym dopuszczonym do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. 2010r., nr 107, poz. 679 z późn.zm.),  z wyjątkiem Pakietu nr 1, 4, 7, 18, 43.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych – dotyczy pakietów nr 5 i 8.

Użyte nazwy własne służą doprecyzowaniu opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca może zaoferować wskazany lub równoważny inny wyrób, spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający za równoważne uzna produkty o parametrach nie gorszych niż posiadają wskazane produkty.

W przypadku zaoferowania produktu równoważnego w formularzu cenowym w kolumnie nr 3 „Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy” należy wpisać nazwę produktu równoważnego. Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, jest obowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez dołączenie stosownych dowodów wraz z ofertą.

Poniżej zdjęcia uszczegóławiające OPZ w pakietach nr 31,32,38,41,42,44,45,47:

Pakiet  Nr 31 – Akcesoria histeroskopowe i laparoskopowe

Pakiet nr 31 - poz.2

Pakiet nr 31 – poz.3

Pakiet nr 31 – poz.4 i 5

Pakiet nr 31 - poz. 6 i 7

Pakiet nr 31 – poz. 8

Pakiet nr 31 – poz.9

Pakiet nr 32 – narzędzia chirurgiczne

Pakiet nr 32 - poz.1

Pakiet nr 32 - poz.2

Pakiet nr 32 - poz.3

Pakiet nr 32 - poz. 4

Pakiet nr 32 - poz.5

Pakiet nr 32 - poz.6

Pakiet nr 32 - poz.7

Pakiet nr 32 - poz.8

Pakiet nr 32 - poz.9

Pakiet nr 32 - poz.10

Pakiet nr 32 - poz.11

Pakiet nr 32 - poz.12

Pakiet nr 32 - poz.13

Pakiet nr 32 - poz.14

Pakiet nr 32 - poz.15

Pakiet nr 32 - poz.16

Pakiet nr 32 - poz.17

Pakiet nr 32 - poz.18

Pakiet nr 32 - poz.19

Pakiet nr 32 - poz.20

Pakiet nr 32 - poz.21

Pakiet nr 32- poz.22

Pakiet nr 32 - poz.23

Pakiet nr 32 - poz.24

Pakiet nr 32 - poz.25

Pakiet nr 32 - poz.28

Pakiet nr 32 - poz.29

Pakiet nr 32 - poz.30

Pakiet nr 32 - poz.31

Pakiet nr 32 - poz.32

Pakiet nr 32 - poz.33 i 34

Pakiet nr 32 - poz.35

Pakiet nr 32 - poz.36

Pakiet nr 32 - poz.37

Pakiet nr 32 - poz.39

Pakiet nr 32 - poz.38

Pakiet nr 32 - poz.40

Pakiet nr 32 - poz.41

Pakiet nr 32 - poz.42

Pakiet nr 32 - poz.43

Pakiet nr 32 - poz.44

Pakiet nr 32 - poz.45

Pakiet nr 32 - poz.46

Pakiet nr 32 - poz.47

Pakiet nr 32 - poz.48

Pakiet nr 32 - poz.49

Pakiet nr 32 - poz.50

Pakiet nr 32 - poz.51 i 53

Pakiet nr 32 - poz.52

Pakiet nr 32 - poz.54

Pakiet nr 32 - poz.55

Pakiet nr 32 - poz.56

Pakiet nr 32 - poz.57

Pakiet nr  38 – Narzędzie ortopedyczne

Pakiet nr 38 - poz. 1

Pakiet nr 41 – Światłowód I

Pakiet nr 41 - poz. 1

Pakiet nr 42 – Światłowód II

Pakiet nr 42 - poz. 1

Pakiet nr 44 - Narzędzia laparoskopowe do instrumentów Richard WOLF

Pakiet nr 44 - poz.  8

Pakiet nr 44- poz. 14

Pakiet nr 45 – Narzędzia laparoskopowe

Pakiet nr 45- poz.1

Pakiet Nr 45 – poz.2

Pakiet nr 45 – poz.3

Pakiet Nr 45 - poz.4

Pakiet Nr 45 – poz.6

Pakiet Nr 45 - poz.8

Pakiet Nr 45 – poz.9

Pakiet nr 45 – poz.10

Pakiet Nr 45 – poz.11

Pakiet nr 45 – poz.12

Pakiet nr 45 – poz.13

Pakiet nr 45 – poz.14

Pakiet nr 47 - Sprzęt laparoskopowy

Pakiet nr 47 - poz. 2

Załącznik Nr 2 do SIWZ

##### ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

  - Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa wyposażenia medycznego w asortymencie, ilości oraz wg cen jednostkowych określonych w Formularzu cenowym załączonym do oferty Wykonawcy, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej umowie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  - Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towarów pochodzących z najnowszej produkcji, o jakości i ważności zgodnej z obowiązującymi producenta normami z terminem ważności nie krótszym niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy.

§ 2 CENY

- Strony ustalają wynagrodzenie za dostawę przedmiotu umowy wg cen jednostkowych zawartych 
w formularzu cenowym – stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

    - Pakiet nr …….., netto:.....................,  brutto:..................... PLN (słownie: .........................),

    - Pakiet nr …….., netto:....................., brutto:..................... PLN (słownie: .........................),

Itd. w zależności od ilości pakietów.

Łączna wartość umowy wynosi netto: ………….. PLN, brutto:….................. PLN (słownie: …......................)

- W cenie przedmiotu umowy zawarte są wszelkie koszty opakowania, cła, ubezpieczenia i transportu in loco magazyn zwany dalej „magazynem”, oraz wszelkie inny koszty niezbędne do należytego wykonania umowy.

- Wykonawca gwarantuje nie podwyższanie cen jednostkowych netto przedmiotu umowy wymienionego w § 1 ust. 1 przez cały okres obowiązywania umowy.

- Za dostarczone towary Zamawiający zapłaci cenę ustaloną na podstawie cen jednostkowych, wyszczególnionych w Formularzu cenowym Wykonawcy. Ceny są stałe i niezmienne przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem § 11 ust. 2 b, c, d.

- Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego, w formie pisemnej o planowanej zmianie cen jednostkowych wynikających ze zmian przepisów prawa, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt. b, c, d w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty opublikowania stosownego rozporządzenia lub ustawy, a zmiany cen jednostkowych obowiązywały będą strony od dnia wejścia w życie aktu prawnego.

- Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty jedynie za towar rzeczywiście dostarczony, 
a uprzednio zamówiony.

§ 3 WARUNKI PŁATNOŚCI

- Podstawą do zapłaty za dostarczony przedmiot umowy będzie prawidłowo wystawiona,-po dostarczeniu i przyjęciu towaru - faktura VAT, płatna przelewem na konto bankowe Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.

- W przypadku odmowy wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT korygującej,  Wykonawca zgadza się na zwrot Zamawiającemu równowartości podatku VAT zakwestionowanego przez organy podatkowe, przy czym zwrot ten nastąpi na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia Wykonawcy. W każdym z powyższych przypadków Wykonawca zwróci Zamawiającemu, także równowartość sankcji, odsetek, kar i innych obciążeń dodatkowo poniesionych przez Zamawiającego bądź nałożonych przez władze podatkowe, przy czym zwrot ten nastąpi w sposób opisany powyżej.

- W razie opóźnienia w dokonaniu zapłaty Zamawiający obowiązany jest do zapłacenia odsetek ustawowych za opóźnienie.

- Z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust 6 Umowy Opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania wydania kolejnych partii towarów.

- Strony zgodnie ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacja niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 4 WARUNKI DOSTAW

- Realizacja dostaw przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, następować będzie na podstawie cząstkowych zamówień składanych przez Zamawiającego w okresie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

- Termin realizacji zamówień cząstkowych w trybie standardowym wynosi maksymalnie …………. dni roboczych (oferowana przez Wykonawcę liczba dni w formularzu ofertowym) od dnia otrzymania zamówienia faksem, z wyjątkiem zamówień na „cito” realizowanych w terminie ……… godzin w dni robocze (oferowana przez Wykonawcę liczba godzin w formularzu ofertowym) od dnia otrzymania zamówienia faxem.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy własnym transportem, na własny koszt, ryzyko i rozładunek w miejsce wskazane przez Zamawiającego w dni robocze 
w godzinach 07:30 – 14:30. W szczególności Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w czasie transportu oraz spowodowane niewłaściwym opakowaniem.

- Towar dostarczany będzie w opakowaniach zabezpieczających przed uszkodzeniem w czasie transportu w sposób określony odpowiednimi normami. Na opakowaniu powinna znajdować się etykieta fabryczna określająca rodzaj, typ towaru, jego ilość, datę produkcji oraz nazwę i adres producenta.

- W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy o terminie ważności krótszym niż wymagany w Umowie, Zamawiającemu przysługuje prawo zwrotu i wymiany towaru na koszt, transport i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca nie ma prawa odmówić przyjęcia zamówienia lub wstrzymać dostawy przedmiotu umowy objętego umową. W przypadku opóźnienia Zamawiającego z zapłatą wynagrodzenia za dostarczony towar ponad 30 dni od upływu terminu zapłaty ustalonego w umowie, Wykonawca może wstrzymać się z dostarczeniem towaru zamówionego po tym terminie do dnia zapłaty całości zaległych należności, pod warunkiem doręczenia Zamawiającemu wezwania do zapłaty wraz z zawiadomieniem na piśmie o zamiarze wstrzymania dostawy; wstrzymanie dostawy nie może nastąpić przed upływem 30 dni od daty doręczenia wezwania do zapłaty wraz z zawiadomieniem. Wykonawca nie może samodzielnie dokonywać podmian asortymentu zamówionego towaru.

- Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca winien dostarczyć ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje oraz instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania, jeżeli dostarczone produkty wymagają szczególnych warunków przechowywania. Wykonawca zobowiązuje się również do nieodpłatnego udostępniania na bieżąco literatury fachowej związanej tematycznie z dostarczonym przedmiotem umowy oraz przekazywania informacji o wycofaniu, wstrzymaniu w obrocie, jak również informacji o nowo wprowadzonym i zarejestrowanym asortymencie.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu aktualnych dokumentów potwierdzających, iż jest to Wyrób medyczny zgodnie z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów medycznych i w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, zgłoszonym do Rejestru Wyrobów Medycznych prowadzonego przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, wyposażonym w deklarację zgodności producenta i opatrzonym znakiem CE, w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania – we wszystkich pakietach z wyjątkiem Pakietu nr 1, 4, 7, 18, 43.

- Brak dostarczenia dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 8 powyżej, skutkować będzie rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i pociągać będzie za sobą naliczenie kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt. d.

- Z ramienia Zamawiającego do składania zamówień (faxem) na przedmiot umowy objęty niniejszą umową uprawniony jest przedstawiciel Działu Logistyki, Pani Joanna Betke, tel. ……………………. Zmiana osoby wskazanej w niniejszym ustępie nie wymaga aneksu do umowy i staje się dokonana z chwilą doręczenia Wykonawcy informacji o zmianie.

§ 5 REKLAMACJE

- Ewentualne reklamacje z tytułu ilości lub jakości przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 będą składane Wykonawcy przez Zamawiającego faxem lub pocztą elektroniczną i potwierdzone na piśmie, niezwłocznie po ich stwierdzeniu, jednak nie później niż do:

  - 3 dni  roboczych od daty dostawy - dla reklamacji ilościowych.

  - 14 dni roboczych od daty stwierdzenia wady – dla reklamacji jakościowych.

- Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w ciągu 2 dni roboczych, w przypadku braku odpowiedzi reklamację uważa się w całości za uznaną zgodnie 
z żądaniem Zamawiającego.

- W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 48 godzin 
w dni robocze wymienić towar na wolny od wad, własnym transportem i na własny koszt.

- Zmawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego towaru i żądania wymiany na wolny od wad w szczególności w sytuacji:

- dostarczenia towaru złej jakości, w tym nieposiadającego określonego w umowie terminu ważności;

- dostarczenia towaru niezgodnego z umową/zamówieniem lub posiadającego wady ukryte;

- dostarczenia towaru w niewłaściwych opakowaniach.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru dostarczonego z opóźnieniem przekraczającym 3 dni robocze ponad termin dostawy określony w § 4 ust. 2 niniejszej umowy lub niewykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 4 powyżej.

§  6 KARY UMOWNE

- Strony ustalają, że Wykonawca w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną z następujących tytułów oraz 
w następującej wysokości:

- 10% wartości przedmiotu umowy brutto, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej przyczyny lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

- 1% wartości przedmiotu umowy brutto niedostarczonego w terminie za każdą rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia – dla zamówień standardowych za każde rozpoczęte dobę opóźnienia,

- 1% wartości brutto zareklamowanych przez Zamawiającego towarów złej jakości, za każdy dzień roboczy oczekiwania na wymianę ponad termin określony w umowie,

- 10% wartości przedmiotu umowy brutto, gdy Zamawiający rozwiąże umowę w trybie   natychmiastowym z winy Wykonawcy.

- Ani Wykonawca ani Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienia 
w realizacji zobowiązań wynikających z umowy, jak również za szkody poniesione przez drugą Stronę, o ile będą one skutkiem lub wynikiem zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności o charakterze siły wyższej.

- W przypadku niewykonania dostawy przez Wykonawcę Zamawiający zleci wykonanie zastępcze innemu podmiotowi. Wykonawca zostanie obciążony różnicą między ceną wykonania zastępczego, a ceną za jaką towar zostałby dostarczony przez Wykonawcę z uwzględnieniem kosztu transportu. Przed zastosowaniem niniejszego środka, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając mu 3 dniowy termin do wykonania obowiązków umownych.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia, po uprzednim wystawieniu noty obciążeniowej. W celu skorzystania z uprawnień do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, Zamawiający wystawi Wykonawcy notę zawierającą szczegółowe naliczenie kar umownych i w dniu wystawienia doręczy ją Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Wykonawcy: ……………………. Strony ustalają, iż terminem wymagalności należności z tytułu kar umownych wynikających z niniejszej umowy jest dzień wystawienia przez Zamawiającego noty księgowej obciążającej stronę z tytuł tych kar umownych. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o zmianie adresu poczty elektronicznej, pod rygorem uznania ww.  doręczenia na nieaktualny adres za skuteczne.

§  7 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

- Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania przez obie strony do wyczerpania  maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 2 ust. 1, jednak nie dłużej niż do upływu okresu 18 miesięcy liczonych od dnia podpisania umowy przez obie strony.

§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiający, poza innymi przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach, a zwłaszcza w Kodeksie cywilnym, może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

a) Zamawiający może odstąpić od umowy zgodnie z art. 145 ustawy, jeżeli wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W tym przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; W przypadku tu określonym Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;

- Zamawiający może również odstąpić od umowy w przypadku: likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajęcia istotnej części majątku Wykonawcy;

- Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części w przypadku, gdy przedmiot zamówienia  jest realizowany wadliwie lub sprzecznie z umową lub wymogami SIWZ, w tym również w zakresie świadczeń gwarancyjnych (o ile dotyczy), po bezskutecznym upływie wyznaczonego Wykonawcy nie krótszego niż 7 dniowego dodatkowego terminu na usunięcie naruszeń.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit b i c w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 9 GWARANCJA

- Wykonawca zapewnia, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy.

- Niezależnie od rękojmi z tytułu sprzedaży, Wykonawca udziela gwarancji zgodnej z okresem gwarancji udzielonej przez producenta na dostarczony przedmiot umowy, która biegnie od daty dostawy przedmiotu umowy – dotyczy wszystkich pakietów, z wyjątkiem pakietu nr 10 – 2 lata, pakietu nr 16 – 2 lata, pakietu nr 17 – 5 lat, pakietu nr 22 – 3 lata.

§ 10 – dotyczy pakietu nr 5 i 8

      - W przypadku złożenia oferty równoważnej, Wykonawca oświadcza, że dostarczane towary dokładnie odpowiadają opisowi przedmiotu zamówienia.

      - W przypadku dostarczenia towarów nieodpowiadających dokładnie opisowi przedmiotu zamówienia (nie będącym równoważnymi), Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego, w wysokości poniesionej szkody i utraconych korzyści, oraz ponosi pełną odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich skierowane przeciwko Zamawiającemu.

      - Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że jest świadomy odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 Kodeksu karnego, za przedkładanie fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów albo nierzetelnych, pisemnych oświadczeń dotyczących okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania zamówienia publicznego.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 
i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczność z regulacjami zawartymi w ustawie 
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.).

- Zgodnie z art. 144 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty:

- zmiana przepisów prawa lub istotnych i korzystnych z uwagi na działalność dla Zamawiającego stosunków umownych;

  - zmiana urzędowej stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian, z zastrzeżeniem, że zmiana ta wchodzi w życie z dniem wejścia 
w życie aktu prawnego wprowadzającego tę zmianę;

  - zmiana stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odpowiednich władz państwowych;

  - jeżeli Wykonawca zostanie obarczony obowiązkiem zapłacenia podatku, który nie obowiązywał 
w dniu podpisania umowy, ale musi zostać wpisany do faktury z dnia dostawy, przy założeniu, że ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian;

  - zmiana producenta przedmiotu umowy, w przypadku gdy producent wskazany w ofercie przez Wykonawcę wycofał się z produkcji – przy cenie nie większej niż w niniejszej umowie;

  - dostarczenia produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego niniejszą umową w przypadku, gdy wystąpi przejściowy brak całości lub części produktu 
z przyczyn leżących po stronie producenta;

  - niewykorzystania wartości umowy (w zakresie poszczególnych pakietów) w terminie, o którym mowa w § 7, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na czas określony, nie dłużej jednak niż do wykorzystania wartości umowy,

  - w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z możliwości zwiększenia wartości zamówienia (zgodnie z art. 144 ust.1 pkt. 6 Pzp) przewiduje się zmianę terminu realizacji zamówienia o czas niezbędny do realizacji dodatkowych dostaw.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania wartości umowy, w okresie na który została zawarta niniejsza umowa, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z poźn. zm.) nie stanowią inaczej oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące przedmiotu umowy.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

Załącznik Nr 1 – Formularz/e cenowy/e

ZAMAWIAJĄCY                                                   WYKONAWCA

Załącznik Nr 3 do SIWZ

## FORMULARZ OFERTOWY

## Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa/Imię i nazwisko: ................................................................................................................................

Siedziba/m-ce zam.: .......................................kod....................ul.................................................................

Województwo:....................................MŚP tak/nie*………..nr telefonu/fax ....................................................

http:// ..................................................... e-mail: ............................................................................................

Osoba upoważniona do kontaktów:............................................................. tel./fax ....................................

## Dane dotyczące Zamawiającego:

Nazwa: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock

Zobowiązania Wykonawcy:

    - Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn. „Dostawa wyposażenia medycznego”, zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia, zgodnie z załączonym formularzem cenowym – Pakiet nr ……….. (wypełnia Wykonawca)

  - Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia istotne postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w nich określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

  - Oferujemy:

- „Termin dostawy w trybie standardowym” ………. dni roboczych (wypełnia Wykonawca) - max 5 dni roboczych, zgodnie z pkt 13.1 Siwz.

- „Termin dostawy na CITO” …………… godzin (wypełnia Wykonawca) - max 48 godzin w dni robocze, zgodnie z pkt 13.1 Siwz.

W przypadku oferowania różnych terminów dla oferowanych pakietów należy stosownie zmodyfikować formularz w tym zakresie.

- Części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nazwy firm podwykonawców:

| Części zamówienia | Nazwy firm podwykonawców |
| --- | --- |

Brak wypełnienia rozumiane będzie jako wykonanie zamówienia bez udziału podwykonawców.

- Oświadczamy, że oferta:

– zawiera/nie zawiera* (niepotrzebne skreślić*) na str.……………. oferty informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego oraz są zabezpieczone w sposób opisany w pkt 10.12. SIWZ i zawierają uzasadnienie ich zastrzeżenia.

- Oferta zawiera  …............. stron podpisanych i ponumerowanych od nr …........  do nr …........

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. …................................................................................................................................................

2. …................................................................................................................................................

- Oświadczam, że jestem małym / średnim przedsiębiorcą*

*niepotrzebne skreślić;

(zamawiający definiuje małego i średniego przedsiębiorcę zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej

Art. 105. [Mały przedsiębiorca]

Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Art. 106. [Średni przedsiębiorca]

Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Miejscowość i data: …...............................                                                   ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy
               Załącznik Nr 4 do SIWZ

## OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY wynikające z pkt 7.1. SIWZ

Zamawiający:

Płocki Zakład  Opieki Zdrowotnej  Sp.  z o.o.

ul. Kościuszki 28

09 – 402 Płock

Wykonawca:

………………………………………………………………………….....................

(pełna nazwa/firma, adres,

Numer NIP/ PESEL, KRS/ CEiDG - o ile dotyczy (…………………………………………)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………….....................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa materiałów do sterylizacji Nr sprawy PZOZ/DZP/382/57PN/18, oświadczam, co następuje:

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 4) ustawy Pzp.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt  4) ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........……

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………. (miejscowość), dnia ……………. r. 	   ………………………………

(podpis)

Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet nr 1 -Promienniki do lamp Sollux

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | Producent | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Promienniki lamp Sollux E40. Standardowy promiennik podczerwieni do lamp typ Sollux, z przeznaczeniem do naświetleń w zabiegach ciepłolecznictwa, o mocy 375W. Gwint duży E40 |  |  | Szt. | 10 |  |  |
|  | Promienniki lamp Sollux E27. Standardowy promiennik podczerwieni do lamp typ Sollux, z przeznaczeniem do naświetleń w zabiegach ciepłolecznictwa,375W, E27 (mały gwint) |  |  | Szt. | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 5.2 do SIWZ

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet nr 2-  Filtry do lamp Sollux

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | Producent | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Filtry do lampy sollux - niebieski |  |  | Szt. | 6 |  |  |
| 2 | Filtry do lampy sollux - czerwony |  |  | Szt. | 4 |  |  |
| 3 | Filtry do lampy sollux - biały |  |  | Szt. | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 5.3 do SIWZ

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet nr 3 -  Kable aparat-pacjent do aparatu Intelect Mobile Stim

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | Producent | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kable aparat-pacjent do aparatu Intelect Mobile Stim końcówki - 3szt szare, 2 szt czarne) |  |  | Szt. | 6 |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 5.4 do SIWZ

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet nr 4 - Okulary ochronne

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | Producent | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Okulary ochronne do laseroterapii z etui i szmatką do szkieł.Posiadają wysoką ochronę przy wszystkich typach aparatów do laseroterapii (w zakresie 600-1100 nm). |  |  | Szt. | 6 |  |  |
| 2 | Okulary ochronne do lamp solux .Okulary dla pacjenta przeznaczone do stosowania podczas światłoterapii lampami podczerwieni typu solux |  |  | Szt. | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 5.5 do SIWZ

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet nr  5 - Taśma Thera Band lub równoważne

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | Producent | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Taśma rehabilitacyjna THERA BAND lub równoważna. Produkt równoważny powinien posiadać funkcjonalności produktu "Taśmy Thera Band".Taśma rehabilitacyjna umożliwiająca zastosowanie do przyrostu siły mięśniowej, zwiększenia zakresu ruchu, poprawy kondycji i koordynacji 45,5m rolka Czerwona. |  |  | Szt. | 1 |  |  |
|  | Taśma rehabilitacyjna THERA BAND lub równoważna. Produkt powinien posiadać funkcjonalności zawarte w produkcie "Taśmy Thera Band". Taśma rehabilitacyjna umożliwiająca zastosowanie do przyrostu siły mięśniowej, zwiększenia zakresu ruchu, poprawy kondycji i koordynacji. 25 m rolka Czerwona |  |  | Szt. | 1 |  |  |
|  | Taśma rehabilitacyjna THERA BAND lub równoważna. Produkt powinien posiadać funkcjonalności zawarte w produkcie "Taśmy Thera Band". Taśma rehabilitacyjna umożliwiająca zastosowanie do przyrostu siły mięśniowej, zwiększenia zakresu ruchu, poprawy kondycji i koordynacji. 25 m rolka zielona |  |  | Szt. | 1 |  |  |
|  | Taśma rehabilitacyjna THERA BAND lub równoważna. Produkt powinien posiadać funkcjonalności zawarte w produkcie "Taśmy Thera Band". Taśma rehabilitacyjna umożliwiająca zastosowanie do przyrostu siły mięśniowej, zwiększenia zakresu ruchu, poprawy kondycji i koordynacji..25 m rolka czarna |  |  | Szt. | 1 |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 5.6 do SIWZ

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet nr  6 - Osprzęt do UGUL

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | Producent | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Linki do UGUL1,5 m długości linki maja długość 1,6 m Linka wyposażona jest w kauszę, skracacz oraz karabińczyk. Linka do zawieszeń w czasie ćwiczeń 1600 mm stosowana jest w celu mobilizacji stawu ramiennego i łokciowego,. Linka została wykonana przez producenta z plecionego sznura, wzmocnionego i zakończonego metalowymi elementami. |  |  | Szt. | 30 |  |  |
|  | Podwieszki udowe do UGUL |  |  | Szt. | 8 |  |  |
|  | Podwieszki ramienne do UGUL |  |  | Szt. | 8 |  |  |
|  | Podwieszki kolanowe do UGUL |  |  | Szt. | 8 |  |  |
|  | Linki do ćw. samowspomaganych |  |  | Szt. | 2 |  |  |
|  | Bloczki rehabilitacyjne do UGUL |  |  | Szt. | 4 |  |  |
|  | Esiki metalowe do UGUL |  |  | Szt. | 10 |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 5.7 do SIWZ

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet nr 7 - Elektrody węglowe i cynowe

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | Producent | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektroda z folii cynowej z atestem, pojedyncze, o wymiarach 60mm/75mm, kable o dł.0,8m, zakończenie męskie "z wtykiem" grubość folii 1,0mm |  |  | Szt. | 40 |  |  |
| 2 | Elektroda z folii cynowej z atestem, pojedyncze, o wymiarach 80mm/100mm, kable o dł.0,8m, zakończenie męskie "z wtykiem" grubość folii 1,0mm |  |  | Szt. | 24 |  |  |
| 3 | Elektroda z folii cynowej z atestem, pojedyncze, o wymiarach 35mm/20mm, kable o dł.0,8m, zakończenie męskie "z wtykiem" grubość folii 1,0mm |  |  | Szt. | 20 |  |  |
| 4 | Elektroda z folii cynowej z atestem, pojedyncze, o wymiarach 25mm/40mm, kable o dł.0,8m, zakończenie męskie "z wtykiem" grubość folii 1,0mm |  |  | Szt. | 16 |  |  |
| 5 | Elektroda z folii cynowej z atestem, pojedyncze, o wymiarach 35mm/55mm, kable o dł.0,8 m, zakończenie męskie "z wtykiem", grubość folii 1,0mm |  |  | Szt. | 25 |  |  |
| 6 | Elektroda węglowa, o wymiarach 6x12cm, z podwójnym gniazdem 2mm i 4mm |  |  | Szt. | 100 |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 5.8 do SIWZ

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet nr 8 -Tapy do kinezjotapingu

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | Producent | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tapy do kinezjotapingu 5 cm/5 m typu K-Active Tape lub równoważne. Produkt powinien posiadać funkcjonalności produktu "K-Active Tape. Zamawiający uzna za równoważne, po spełnieniu poniższych wymaganych parametrów: elastyczność 130-140 %, rozciągliwość tylko na długość, ciężar i grubość zbliżona do parametrów skóry, nie zawierające leków i latexu, wodoodporne, długość 5 m, szerokość 5cm. Elastyczna, przylepna taśma składającą się z tkaniny bawełnianej i akrylowej warstwy klejącej, która jest aktywowana przez potarcie po nałożeniu. Taśma posiadająca mało drażniący klej. Ze względu na przepuszczalność powietrza i cieczy, jak też wersję wodoodporną opatrunek umożliwiająca noszenie przez kilka dni. Wzór falistej powierzchni klejącej zapewniająca znakomitą przepuszczalność powietrza, zapobiegająca powstawianiu powstawaniu podrażnień skóry spowodowanym potem lub namoczeniem. |  |  | rolka | 20 |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 5.9 do SIWZ

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet nr 9- Czujniki do pomiaru SpO2

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | Producent | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wielorazowy czujnik do pomiaru SpO2, niemowlęcy, na palec, długość kabla 1,5m dla pacjentów 4-15 kg, bezpośredni, nie wymaga kabla połączeniowego; do Kardiomonitora Philips. |  |  | Szt. | 4 |  |  |
| 2 | Wielorazowy czujnik do pomiaru SpO2 typu soft, pediatryczny, długość kabla 1,5m dla pacjentów 15-50 kg, bezpośredni, nie wymaga kabla połączeniowego; do Kardiomonitora Philips , |  |  | Szt. | 4 |  |  |
| 3 | Wielorazowy czujnik do pomiaru SpO2 typu soft, dla dorosłych, długość kabla 3m, dla pacjentów pow. 50 kg, bezpośredni, nie wymaga kabla połączeniowego; do Kardiomonitora Philips |  |  | Szt. | 4 |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 5.10 do SIWZ

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet nr 10 - Waga lekarska ze wzrostomierzem

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | Producent | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektroniczna waga kolumnowa ze wzrostomierzem i funkcją BMI, z ekonomicznym zasilaniem bateryjnym, rolki transportowe. Waga wyposażona jest we wzrostomierz teleskopowy umożliwiający jednoczesny pomiar wzrostu i wagi. Nośność: 200 kg; Zakres pomiaru wzrostu: 60-200 cm; Podziałka wagi: 100 g < 150 kg > 200 g Podziałka wzrostomierza: 1mm; Waga własna: 6,3 kg Zasilanie: baterie akumulatorki / Zasilacz Wymiary (szer. x wys. x gł.): 294 x 831 x 417 mm / 272 x 75 x 280 mm dimensions tray Funkcja: Hold / BMI / Automatyczne wyłączanie / TARA Klasa dokładności: III, Gwarancja: 2 lata Wyświetlacz z możliwością obracania od strony pacjenta lub lekarza/pielęgniarki. Plastikowo - Aluminiowy bezpieczny wzrostomierze 75-200 cm Funkcja BMI do podstawowej oceny stanu odżywienia pacjenta Platforma, na której stoi pacjent jest zintegrowana pomostem wagi, co zabezpiecza przed wywróceniem się pacjenta przypadkowo stającego na rogu platformy. Wyniki ważenia pozostają “zamrożone” na wyświetlaczu funkcją HOLD. Dzięki temu można najpierw zająć się pacjentem, a następnie zanotować wynik ważenia Niezwykła oszczędność energii dzięki małemu zużyciu prądu - 10.000 cykli ważenia na jednym zestawie baterii dostarczanych w pakiecie z wagą. 4 regulowane podgumowane punkty podparcia wagi. Dane techniczne: Obciążenie maksymalne 200 kg Działka elementarna 100 g < 150 kg > 200 g, Zakres TARA 200 kg Wymiary, waga (szer. x wys. x głęb.) 294 x 1340 x 417 mm Wymiary, platforma (szer. x wys. x głęb.) 272 x 75 x 280 mm Wyświetlacz / Wysokość cyfr LCD / 20 mm Wysokość odczytu ok. 820 mm, Masa własna 6.9 kg Zasilanie elektryczne 6 baterii typu R6 (paluszki), zasilacz Pobór prądu ok. 25 mA, (10.000 ważeń na jednym zestawie baterii, 70h pracy) Znak zgodności CE 0109 Wyrób medyczny zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG klasa I Instrukcja obsługi w jęz. Polskim. |  |  | Szt. | 1 |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 5.11 do SIWZ

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet nr 11  - Stojaki do kroplówek

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | Producent | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stojak (statyw) do kroplówek czteroramienny. Wysokość (regulowana): 110 - max.200 cm, pięcionóg z kółkami jezdnymi, Stojak do kroplówek pokryty jest farbą proszkową i powłoką. Kolor biały. Wieszak, pokrętło/zacisk, statyw, pięcionóg z kółkami jezdnymi, śruba mocująca. Średnica podstawy: 68 cm. |  |  | Szt. | 3 |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 5.12 do SIWZ

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet nr 12  - Parawany  teleskopowe II

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | Producent | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Teleskopowy parawan medyczny przyścienny ze stali, posiadający uchwyt do mocowania przy ścianach. Wysięgnik parawanu wykonany ze stali składający się z wysuwanych teleskopowo elementów. Waga: 5 kg teleskop i uchwyt ścienny ze stali nierdzewnej rozpiętość teleskopu od 70 do 200 cm zakres obrotu w osi pionowej 180° (od ściany do ściany) zasłona o wymiarach 200x144 cm z elanobawełny w wybranym kolorze proste zdejmowanie i zakładanie zasłony ekranu możliwość montażu na ścianie na wysokości od 150 cm |  |  | Szt. | 2 |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 5.13 do SIWZ

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet nr 13 -  Pojemniki i wkłady do ssaka

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | Producent | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pojemniki wielorazowe z uchwytem do mocowania poj. 1000ml, typ Serres - przeźroczysty, wyskalowany w ml, wyposażony w zintegrowany zaczep 30mm do mocowania na standardowych wieszakach do szyn modura, wyposażony w zintegrowany wymienny króciec do połączenia ze źródłem ssania nie wymagający odłączenia drenu ssącego od kanistra przy wymianie wkładu jednorazowego, odporny na mycie w temp. 85°C i sterylizację w autoklawie 121°C. |  |  | szt. | 6 |  |  |
|  | Pojemniki wielorazowe z uchwytem do mocowania poj. 2000ml, typ Serres - przeźroczysty, wyskalowany w ml, wyposażony w zintegrowany zaczep 30mm do mocowania na standardowych wieszakach do szyn modura, wyposażony w zintegrowany wymienny króciec do połączenia ze źródłem ssania nie wymagający odłączenia drenu ssącego od kanistra przy wymianie wkładu jednorazowego, odporny na mycie w temp. 85°C i sterylizację w autoklawie 121°C. |  |  | szt. | 2 |  |  |
|  | Pojemniki wielorazowe z uchwytem do mocowania poj. 3000ml, typ Serres - przeźroczysty, wyskalowany w ml, wyposażony w zintegrowany zaczep 30mm do mocowania na standardowych wieszakach do szyn modura, wyposażony w zintegrowany wymienny króciec do połączenia ze źródłem ssania nie wymagający odłączenia drenu ssącego od kanistra przy wymianie wkładu jednorazowego, odporny na mycie w temp. 85°C i sterylizację w autoklawie 121°C. |  |  | szt. | 2 |  |  |
|  | Wkład jednorazowy 1000ml, typ Serres, wyposażony w port ortopedyczny o średnicy 12mm, dający jednocześnie możliwość odsysania standardowego (w komplecie schodkowy łącznik kątowy umożlwiający podłączenie drenów o różnych średnicach). Uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, wymiana wkładu bez odłączania drenu łączącego kanister ze źródłem ssania, wyposażony w uchwyt do wygodnego demontażu, posiadający skuteczny filtr przeciwbakteryjny i zastawkę zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem, szeroki port na pokrywie do napełniania proszkiem żelującym, w komplecie zintegrowana z pokrywą zatyczka do zamknięcia portu po zakończeniu ssania, wkłady bez zawartości PCV. |  |  | szt. | 500 |  |  |
|  | Wkład jednorazowy 2000ml, typ Serres, wyposażony w port ortopedyczny o średnicy 12mm, dający jednocześnie możliwość odsysania standardowego (w komplecie schodkowy łącznik kątowy umożlwiający podłączenie drenów o różnych średnicach). Uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, wymiana wkładu bez odłączania drenu łączącego kanister ze źródłem ssania, wyposażony w uchwyt do wygodnego demontażu, posiadający skuteczny filtr przeciwbakteryjny i zastawkę zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem, szeroki port na pokrywie do napełniania proszkiem żelującym, w komplecie zintegrowana z pokrywą zatyczka do zamknięcia portu po zakończeniu ssania, wkłady bez zawartości PCV. |  |  | szt. | 900 |  |  |
|  | Wkład jednorazowy 3000ml, typ Serres, wyposażony w port ortopedyczny o średnicy 12mm, dający jednocześnie możliwość odsysania standardowego (w komplecie schodkowy łącznik kątowy umożlwiający podłączenie drenów o różnych średnicach). Uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, wymiana wkładu bez odłączania drenu łączącego kanister ze źródłem ssania, wyposażony w uchwyt do wygodnego demontażu, posiadający skuteczny filtr przeciwbakteryjny i zastawkę zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem, szeroki port na pokrywie do napełniania proszkiem żelującym, w komplecie zintegrowana z pokrywą zatyczka do zamknięcia portu po zakończeniu ssania, wkłady bez zawartości PCV. |  |  | szt. | 1100 |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 5.14 do SIWZ

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet nr  14 - Mankiety uciskowe  i manometry do niedokrwienia

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | Producent | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mankiet pojedynczy/ręka. Mankiet uciskowy pojedynczy silikonowy całkowicie pokryty materiałem: dla dorosłych na rękę (46x7,5 cm) |  |  | szt. | 1 |  |  |
| 2 | Mankiet pojedynczy/noga. Mankiet uciskowy pojedynczy silikonowy całkowicie pokryty materiałem: dla dorosłych na nogę (61x9 cm) |  |  | szt. | 3 |  |  |
| 3 | Mankiet pojedynczy/noga. Mankiet uciskowy podwójny silikonowy całkowicie pokryty materiałem: dla dorosłych na nogę (107x10 cm) |  |  | szt. | 1 |  |  |
| 4 | Mankiet podwójny/ręka. Mankiet uciskowy podwójny silikonowy całkowicie pokryty materiałem: dla dorosłych na rękę (35x12 cm) |  |  | szt. | 1 |  |  |
| 5 | Mankiet podwójny/noga. Mankiet uciskowy pojedynczy silikonowy całkowicie pokryty materiałem: dla dorosłych na nogę (61x9 cm) |  |  | szt. | 1 |  |  |
| 6 | Mankiet podwójny/noga. Mankiet uciskowy pojedynczy silikonowy całkowicie pokryty materiałem: dla dorosłych na nogę (86x10 cm) |  |  | szt. | 1 |  |  |
| 7 | Manometr do znieczulenia odcinkowego (600 mmHg) z ręczną pompką (gruszkA) i niebieskim przewodem łączącym z mankietem. |  |  | szt. | 2 |  |  |
| 8 | Manometr do znieczulenia odcinkowego (600 mmHg) z ręczną pompką (gruszkA) i czerwonym przewodem łączącym z mankietem. |  |  | szt. | 2 |  |  |
| 9 | Opaska uciskowa ESMARCHA 8cm, długość 250 cm (+/- 20 cm), tj. taśma gumowa wielorazowa (bandaż) bez lateksu |  |  | szt. | 2 |  |  |
| 10 | Opaska uciskowa ESMARCHA 15cm, długość 530 cm (+/- 20 cm), tj. taśma gumowa wielorazowa (bandaż) bez lateksu |  |  | szt. | 1 |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 5.15 do SIWZ

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet nr  15- Kompresy żelowe chłodzące

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | Producent | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kompresy żelowe chłodzące rozmiar 28x18 cm Zimno/Ciepły kompres przeznaczony do schładzania lub ogrzewania różnych obszarów ludzkiego ciała. Kompres rehabilitacyjny wykonany ze specjalnego nietoksycznego, organicznego żelu i nietoksycznej folii. Podstawową zaletą żelu jest długotrwałe oddawanie zakumulowanego w nim zimna lub ciepła, po zmrożeniu kompres pozostaje nadal plastyczny i daje się modelować do ciała pacjenta. Stosowany do okładów cieplnych |  |  | Szt. | 20 |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 5.16 do SIWZ

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet nr 16 - Aparaty zegarowe do mierzenia ciśnienia ze stetoskopem

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | Producent | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat zegarowy do mierzenia ciśnienia zegarowy ze stetoskopem. Bez obudowy na gruszkę. Tarcza min 60 mm średnicy. Manometr aneroidowy odporny na wstrząsy. Nierdzewny mechanizm pomiarowy zabezpieczony przed nadmiernym wzrostem ciśnienia. Maksymalny błąd pomiaru +/- 3 mm Hg Stetoskop jest zintegrowany z mankietem. Mankiet w standardowym rozmiarze nie zawierający lateksu. W zestawie pokrowiec i karta pomiaru ciśnienia krwi. Gwarancja 2 lata |  |  | Szt. | 3 |  |  |
| 2 | Mankiet dla otyłych XL kompatybilny z aparatem do mierzenia ciśnienia z poz. Nr 1 |  |  | Szt. | 3 |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 5.17 do SIWZ

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet nr 17  - Aparaty automatyczny do mierzenia ciśnienia

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | Producent | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat automatyczny do mierzenia ciśnienia. Ciśnieniomierz naramienny. Pomiar ciśnienia krwi i pulsu. Wykrywanie migotania przedsionków (rodzaj arytmii). Testowany klinicznie (protokół BHS). Technologia MAM (Automatyczny trzykrotny pomiar) Pamięć - 200 pomiarów. Bardzo duży wyświetlacz. W komplecie etui do transportu. Wskaźnik wyczerpanej baterii. Możliwość zastosowania akumulatorów. Gniazdo zasilacza W trybie podstawowym sterowany jednym przyciskiem Umożliwia podłączenie do komputera Mankiet: 22 – 42 cm Kabel USB w komplecie Gwarancja: 5 lat Parametry techniczne: Zasilanie: 2 baterie AAA Zakres pomiaru ciśnienia: 20 – 280 mm Hg Zakres pomiaru pulsu: 40 – 200 uderzeń/min. Wymiary: 7,2×7,5×3 cm |  |  | Szt. | 1 |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 5.18 do SIWZ

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet nr 18- Akcesoria do ssaków Askir 20

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | Producent | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Filtry antybakteryjne do ssaka ASKIR 20 jednorazowe |  |  | Szt. | 10 |  |  |
| 2 | Łącznik do drenów do ssaków Askir 20.Łącznik do ssaków 5-stopniowy. Wykonany z PCV. Średnica zewnętrzna od 7.2mm±0.02 do 11mm±0.02. |  |  | Szt. | 10 |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 5.19 do SIWZ

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet nr 19- Akcesoria do ssaków SSCOR

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | Producent | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Filtry antybakteryjne do ssaka SSCOR INC jednorazowe średnica króćca 6 mm, pasująca do drenu fi wew. 6-7mm. |  |  | Szt. | 20 |  |  |
| 2 | Łącznik jednorazowy do drenów do ssaków SSCOR INC . Łącznik do ssaków typu Ł-2 w rozmiarze 10,7x6,4/60mm |  |  | Szt. | 30 |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 5.20 do SIWZ

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet nr 20- Resuscytator dla dorosłych

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | Producent | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Resuscytator Silikonowy typu AMBU dla dorosłych pacjentów o wadze ciała >30 kg. W skład kompletu wchodzą: - worek samorozprężalny wykonany z wysokiej jakości silikonu; - maska tlenowa silikonowa dla dorosłych w trzech rozmiarach 3, 4, 5. Wyprofilowany, miękki kołnierz zapewniający idealne przyleganie maski do twarzy pacjenta. - rezerwuar tlenu - dren tlenowy o długości 2,1m. służący do podłączenia zewnętrznego źródła tlenu. - zastawka pacjenta zapobiegająca cofaniu się tlenu do worka. Możliwość sterylizowania w autoklawie w temperaturze 134°C. |  |  | Szt. | 2 |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 5.21 do SIWZ

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet nr  21- Elektrody kończynowe EKG

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | Producent | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektrody klamrowe kończynowe dla dorosłych do EKG M-TRACE |  |  | kpl | 1 |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 5.22 do SIWZ

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet nr 22- Pulsoksymetr

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | Producent | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kompaktowy Napalcowy Pulsoksymetr, posiadający funkcje: Pomiar saturacji tlenem (SpO2) i częstotliwości bicia serca (puls) Funkcja alarmu – indywidualna regulacja wartości granicznych Rejestracja danych do 24 godzin Kolorowy wyświetlacz XL z 4 perspektywami obrazowania danych Regulowana jasność wyświetlacza. Graficzny wskaźnik pulsu. Możliwość włączenia sygnału dźwiękowego pulsu Kabel i ładowarka USB. Oprogramowanie PC do szczegółowej prezentacji danych. Automatyczne wyłączanie. Wskaźnik stanu naładowania baterii W zestawie taśma mocująca, torba z paskiem, kabel USB, ładowarka USB i oprogramowanie. Produkt medyczny. Parametry Szerokość 3,2 cm, długość 5,7 cm, wysokość 3 cm Zasilanie 2 baterie 1,5 V AAA Gwarancja 3 lata |  |  | Szt. | 1 |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 5.23 do SIWZ

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet nr 23 - Kabel do odprowadzenia EKG

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | Producent | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wielorazowe odprowadzenie EKG posiadające 3 odprowadzenia, klamra, dł. 0,9m – kod IEC kolor czerwony, zielony , żółty |  |  | Szt. | 10 |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 5.24 do SIWZ

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet nr 24 - Lusterko laryngologiczne

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | Producent | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wielorazowe lusterko laryngologiczne 16mm |  |  | Szt. | 20 |  |  |
| 2 | Wielorazowe lusterko laryngologiczne 20mm |  |  | Szt. | 20 |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 5.25 do SIWZ

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet nr  25- Maski nosowe do NCAP Infant Flow LP

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | Producent | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maski nosowe bardzo mała, zielona XS |  |  | szt | 5 |  |  |
| 2 | Maski nosowe mała, różowa S |  |  | szt | 5 |  |  |
| 3 | Maski nosowe średnia, niebieska M |  |  | szt | 5 |  |  |
| 4 | Maski nosowe bardzo duże, fioletowa L |  |  | szt | 5 |  |  |
| 5 | Maski nosowe, bardzo duże, przezroczyste, XL |  |  | szt | 5 |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 5.26 do SIWZ

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet nr 26- Układ oddechowy do  Resuscitaire z AutoBreath, jednorazowego użytku

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | Producent | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Układ oddechowy do Resuscitaire z AutoBreath firmy Dräge, jednorazowego użytku. Dren tlenowy 210 cm doprowadzający gaz do aparatu Neopuff, posiadający z jednej strony wejście do przepływomierza (mieszalnika gazów), z drugiej strony zakończony adapterem (wejście do zastawki Neopuff) o parametrach: średnica wewnętrzna 15mm, średnica zewnętrzna 19mm .Dren tlenowy doprowadzający mieszankę gazów do aparatu z rozgałęzieniem typu Y. Opakowanie po 25 szt |  |  | Szt. | 20 |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 5.27 do SIWZ

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet nr 27 - Łyżki do laryngoskopu TIMESCO

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | Producent | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łyżka światłowodowa z wymiennym światłowodem do laryngoskopu TIMESCO OPITMA w rozmiarze: Mil 00, i Mil 0 |  |  | Szt. | 2 |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 5.28 do SIWZ

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet nr  28- Filtry powietrza do inkubatorów

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | Producent | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Filtr powietrza do inkubatora Atom V-2100 F-6E |  |  | Szt. | 6 |  |  |
| 2 | Filtr powietrza do inkubatora Atom V/85/850 F-4E |  |  | Szt. | 6 |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 5.29 do SIWZ

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet nr  29- Siatka (taca) do narzędzi

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | Producent | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Siatka (taca) do narzędzi 340×250×70 mm |  |  | Szt. | 6 |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 5.30 do SIWZ

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet nr 30  - Nerki metalowe

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | Producent | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nerki metalowe ze stali szlachetnej dł. 275cm, wysokość 38 cm nadająca się do sterylizacji |  |  | Szt. | 6 |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 5.31 do SIWZ

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet nr 31 - Akcesoria histeroskopowe i laparoskopowe

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | Producent | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uszczelka kanału instrumentowego z otworem o śr. 0,8mm do płaszcza wewnętrznego histeroskopu STORZ; opk. 10 sztuk. |  |  | op | 3 |  |  |
| 2 | Membrana do przetwornika ciśnienia do zestawu drenu płuczącego do zastosowania z pompą KARL STORZ do laparoskopii, histeroskopii. Opakowanie zawierające 10 sztuk. |  |  | op | 2 |  |  |
| 3 | Uszczelka oring do kopuły do drenu histeroskopowego i laparoskopowego pompy STORZ ref 20330188 po 10 sztuk w opakowaniu |  |  | op | 4 |  |  |
| 4 | Zakrętka do kopuły do drenu laparoskopowego pompy STORZ ref 2730991 |  |  | szt | 1 |  |  |
| 5 | Zakrętka do kopuły do drenu histeroskopowego pompy STORZ ref 2730891 |  |  | szt | 1 |  |  |
| 6 | Kopuła do drenu histeroskopowego pompy STORZ (pierścień zamykający Ref 2719591; |  |  | szt | 1 |  |  |
| 7 | Kopuła do drenu laparoskopowego pompy STORZ (pierścień zamykający ref 2719691) |  |  | szt | 1 |  |  |
| 8 | Dren laparoskopowy do pompy STORZ |  |  | szt | 1 |  |  |
| 9 | Dren histeroskopowy do pompy STORZ |  |  | szt | 1 |  |  |
| 10 | Przewód bipolarny do resektoskopu do STORZ; przewód w.cz. bipolarny, dł. 3m, do zastosowania z diatermią chirurgiczną ERBE VIO300 |  |  | szt | 1 |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 5.32 do SIWZ

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet nr 32 - Narzędzia chirurgiczne

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | Producent | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nożyczki preparacyjne odgięte typ Metzenbaum dł. 180 mm końce tępo tępe |  |  | szt | 5 |  |  |
| 2 | Nożyczki preparacyjne odgięte czarne typ NELSON Metzenbaum dł. 230mm ostrza tępo tępe, utwardzone z twardą wkładką złote ucha |  |  | szt | 2 |  |  |
| 3 | Nożyczki do nacinania krocza typ BRAUN-STADLER 145 mm odgięte w bok jedno ostrze ząbkowane |  |  | szt | 3 |  |  |
| 4 | Nożyczki pępowinowe typ Busch odgięte w bok, dł. 160mm, końce tępo tępe |  |  | szt | 3 |  |  |
| 5 | Nożyczki chirurgiczne proste tępo tępe dł. 175 mm |  |  | szt | 3 |  |  |
| 6 | Nożyczki chirurgiczne proste tępo tępe dł. 165 mm |  |  | szt | 3 |  |  |
| 7 | Kleszczyki do opatrunków proste typ FOERSTERBALLENGER dł 245mm z zamkiem, szerokość oczka 13,5mm, szczęki ząbkowane, skok ząbka 1,75mm |  |  | szt | 4 |  |  |
| 8 | Kleszczyki do otrzewnej typ Mikulicz odgięte dł.185 mm, końcówka robocza 1x2 ząbki |  |  | szt | 4 |  |  |
| 9 | Wziernik ginekologiczny jednołyżkowy z obciążeniem typ AUVARD wielkość łyżki 75x42mm, ciężarek 1,53kg długość 230mm |  |  | szt | 2 |  |  |
| 10 | Zestaw do rozszerzadeł w tym: 1x Kosz stalowy perforowany do Rozszerzadeł z uchwytami i nóżkami wymiary 540x253x56 mm, 1x szyna środkowa z śrubami mocującymi 471x16x6 mm, 1x szyna boczna ze śrubami mocującymi 471x26x28 mm, 1x rozdzielacz do hegarów do montowania na szynie środkowej 40x5x16mm |  |  | zestaw | 1 |  |  |
| 11 | Rozszerzacz maciczny typ Hegar jednostronny śr. 1mm, dł.185mm |  |  | szt | 1 |  |  |
| 12 | Rozszerzacz maciczny typ Hegar jednostronny śr. 2mm, dł.185mm |  |  | szt | 1 |  |  |
| 13 | Rozszerzacz maciczny typ Hegar jednostronny śr. 3mm, dł.185mm |  |  | szt | 1 |  |  |
| 14 | Rozszerzacz maciczny typ Hegar jednostronny śr. 4mm, dł.185mm |  |  | szt | 1 |  |  |
| 15 | Rozszerzacz maciczny typ Hegar jednostronny śr. 5mm, dł.185mm |  |  | szt | 1 |  |  |
| 16 | Rozszerzacz maciczny typ Hegar jednostronny śr. 6mm, dł.185mm |  |  | szt | 1 |  |  |
| 17 | Rozszerzacz maciczny typ Hegar jednostronny śr. 7mm, dł.185mm |  |  | szt | 1 |  |  |
| 18 | Rozszerzacz maciczny typ Hegar jednostronny śr. 8mm, dł.185mm |  |  | szt | 1 |  |  |
| 19 | Rozszerzacz maciczny typ Hegar jednostronny śr. 9mm, dł.185mm |  |  | szt | 1 |  |  |
| 20 | Rozszerzacz maciczny typ Hegar jednostronny śr. 10mm, dł.185mm |  |  | szt | 1 |  |  |
| 21 | Rozszerzacz maciczny typ Hegar jednostronny śr. 11mm, dł.185mm |  |  | szt | 1 |  |  |
| 22 | Rozszerzacz maciczny typ Hegar jednostronny śr. 12mm, dł.185mm |  |  | szt | 1 |  |  |
| 23 | Rozszerzacz maciczny typ Hegar jednostronny śr. 13mm, dł.185mm |  |  | szt | 1 |  |  |
| 24 | Rozszerzacz maciczny typ Hegar jednostronny śr. 14mm, dł.185mm |  |  | szt | 1 |  |  |
| 25 | Rozszerzacz maciczny typ Hegar jednostronny śr. 15mm, dł.185mm |  |  | szt | 1 |  |  |
| 26 | Rozszerzadło ginekologiczne typ Hegar jednostronny śr. 16mm, dł.185mm |  |  | szt | 1 |  |  |
| 27 | Rozszerzadło ginekologiczne typ Hegar jednostronny śr. 17mm, dł.185mm |  |  | szt | 1 |  |  |
| 28 | Kleszcze/Okienka do polipów typ NOTO proste 280mm złącze śrubowe |  |  | szt | 6 |  |  |
| 29 | Kulociąg typ JACOBS prosty część robocza 2x2 zęby, dł. 215mm |  |  | szt | 3 |  |  |
| 30 | Wziernik ginekologiczny dwułyżkowy typ KALLMORGEN wielkość łyżek 95x39 długość 200mm |  |  | para | 5 |  |  |
| 31 | Kleszczyki biopsyjne typ EPPENDORF dł. 200mm 8", matowe, tnące od góry |  |  | szt | 1 |  |  |
| 32 | Kleszczyki biopsyjne typ SCHUMACHER duże 240mm |  |  | szt | 1 |  |  |
| 33 | Miska stalowa pojemność 04L, wymiary 111 mm x72x56, wysokość do zestawów narzędzi |  |  | szt | 4 |  |  |
| 34 | Miska stalowa pojemność 1L, wymiary 151x100x73mm, wysokość do zestawów narzędzi |  |  | szt | 1 |  |  |
| 35 | Kleszcze do cięcia kości typ RUSKIN-LISTON prosty podwójna przekładnia dł. 190mm |  |  | szt. | 1 |  |  |
| 36 | Hak operacyjny typ Volkmann dł. 220 tępy, jednozębny |  |  | szt. | 1 |  |  |
| 37 | Podważka kostna dł. 265mm, szerokość 25mm |  |  | szt. | 2 |  |  |
| 38 | Podważka kostna typ Hohmann szerokość łyżki 17mm, dł.240mm |  |  | szt. | 2 |  |  |
| 39 | Podważka kostna szerokość łyżki 8mm, dł. 240mm |  |  | szt. | 2 |  |  |
| 40 | Młotek typ HEATH , średnica głowy 45mm, długość 240mm, waga głowy 810g, waga całkowita 1160g, rękojeść z tworzywa peek w kolorze niebieskim |  |  | szt | 1 |  |  |
| 41 | Młotek ortopedyczny typ BERGMANN, średnica głowy 30mm, długość 235mm, waga głowy 260g, waga calkowita 490g, rękojeść z tworzywa peek w kolorze czarnym |  |  | szt | 1 |  |  |
| 42 | Młotek ortopedyczny typ HEATH średnica głowy 40mm, długość 240mm, waga głowy 500g, waga całkowita 850g, rękojeść z tworzywa peek w kolorze niebieskim |  |  | szt. | 1 |  |  |
| 43 | Odgryzacz kostny typ STILLE-RUSKIN odgięty , podwójna przekładnia dł. 240mm |  |  | szt. | 2 |  |  |
| 44 | Odgryzacz kostny LUER - STILLE, prosty, podwójna przekładnia, długość 225 mm, |  |  | szt. | 2 |  |  |
| 45 | Odgryzacz kostny typ LEMPERT prosty dł. 165mm |  |  | szt. | 2 |  |  |
| 46 | Osteotom typ LAMBOTTE, prosty, szerokość robocza 4mm, dł. 245 mm |  |  | szt. | 1 |  |  |
| 47 | Suwmiarka Zakres pomiarowy do 150mm (do sterylizacji) skalowana w mm i calach dł. 230 cm |  |  | szt | 2 |  |  |
| 48 | Zestaw do żylaków NABATOFF, możliwość sterylizacji: 2x Pudełko stalowe do przechowywania zestawów Nabatoff oraz VARADY 2x linka do rozszerzadła do żył dł.1mm, 2x rączka do rozszerzadła do żył, 2x końcówka rozszerzadła do rozszerzania żył śr. 3mm, 2x końcówka rozszerzadła do rozszerzania żył śr. 6mm, 2x końcówka rozszerzadła do rozszerzania żył śr. 9mm, 2x końcówka rozszerzadła do rozszerzania żył śr. 12mm, 2x końcówka rozszerzadła do rozszerzania żył śr. 15mm, |  |  | zestaw | 2 |  |  |
| 49 | Kleszczyki do chwytania typ ALLIS proste szerokość części roboczej 8mm, dł.220mm |  |  | szt. | 10 |  |  |
| 50 | Nożyczki preparacyjne typ Mayo-Stille proste, dł.140mm, ostrza tępo tępe |  |  | szt. | 5 |  |  |
| 51 | Imadło chirurgiczne typ HEGAR dł.175mm z zapadka dolną, szczęki proste z nacięciami krzyzowymi 0,6mm i kanalikiem |  |  | szt. | 10 |  |  |
| 52 | Kleszczyki naczyniowe typ Pean odgiete dł.140mm ,5½” smukłe, wzór skok ząbków 0,7mm |  |  | szt. | 5 |  |  |
| 53 | Imadło chirurgiczne do igły typ HEGAR-MAYO 180mm z zapadką dolną, szczęki proste z nacięciami krzyzowymi 0,5mm i kanalikiem |  |  | szt. | 10 |  |  |
| 54 | Kleszczyki naczyniowe typ Kocher-OCHSNER proste dł.240mm. Końcówka robocza 1x2 ząbki, skok ząbków 0,9 mm |  |  | szt. | 5 |  |  |
| 55 | Nożyczki preparacyjne odgiete typ Metzembaun dł. 160mm, końce Tępo tępe |  |  | szt. | 5 |  |  |
| 56 | Kulociąg typ SCHRODER prosty, dł.250mm część robocza 1x1 ząb |  |  | szt. | 2 |  |  |
| 57 | ODGRYZACZ KOSTNY TYP ZAUFAL-JANSEN, odgięty, podwójna przekładnia dł. 180 mm |  |  | szt. | 1 |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

| lp. | Dodatkowe wymogi dla pakietu nr 32 |
| --- | --- |
| 1. | Zamawiający wymaga aby oferowane narzędzia były wykonane ze stali nierdzewnej (spełniającej wymogi norm krajowych i europejskich), ocechowanej (nr katalogowym, nazwą producenta), narzędzia muszą posiadać trwałe oznakowanie kodem matrycowym dwuwymiarowym (kod kreskowy 2D), składającym się z czarnych i białych pól (modułów) zamieszczonych w granicach tzw. wzoru wyszukiwania - Data Matrix – zawierający zakodowaną informację o unikalnym numerze narzędzia |
| 2. | Zamawiający wymaga aby Twarde wkładki były wlutowane w całość części roboczej narzędzia |
| 3. | Możliwość kompleksowej regeneracji narzędzi (ostrzenie, odnowa powierzchni, przywrócenie kształtu zgodnego z pierwowzorem, przywrócenie pełnej funkcjonalności- odpowiedni nacisk, odpowiednia symetria ostrza, wymiana twardych wkładek zgodnie z procesem) – zamawiający wymaga załączenia certyfikatu jednostek notyfikowanych potwierdzający naprawy zgodnie z wymaganiami produkcyjnymi. |
| 4. | Nie dopuszcza się tolerancji w rozmiarach długości, wymiarów ostrzy (szczęk), skoku ząbków lub kątów zakrzywienia ze względu na kompatybilność z posiadanym instrumentarium. |
| 5. | Wszystkie dostarczone narzędzia muszą być nowe i nieużywane, rok produkcji 2017/2018 |
| 6. | Zamawiający wymaga wykonanie produktów w najwyższym standardzie technologicznym, potwierdzonych zgodnością z aneksem II dyrektywy 93/42 EEC, mówiącym o zapewnieniu odpowiedniej jakości procesów projektowania, wykonania i dystrybucji narzędzi chirurgicznych według norm ISO 9001 oraz ISO 13485 lub równoważnych. |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 5.33 do SIWZ

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet nr  33- Narzędzia do histeroskopii

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | Producent | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektroda waporyzacyjna bipolarna do histeroskopii 36cm |  |  | szt | 2 |  |  |
| 2 | Kulociąg do histeroskopii, półsztywny, obie bransze ruchome 34 cm |  |  | szt | 1 |  |  |
| 3 | Nożyczki ostre do histeroskopii, półsztywne, 40 cm |  |  | szt | 2 |  |  |
| 4 | Nożyczki tępe do histeroskopii, półsztywne 40 cm |  |  | szt | 2 |  |  |
| 5 | Kleszczyki do histeroskopii, chwytająco – biopsyjne, obie bransze ruchome 34 cm |  |  | szt | 1 |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 5.34 do SIWZ

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet nr  34- Igła Veresa

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | Producent | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igła Veresa 0,7mm wielorazowa długość robocza 170 mm, metalowa, średnica 2 mm |  |  | Szt. | 5 |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 5.35 do SIWZ

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet nr  35- Zestaw szpitalny wielorazowy do laktatora

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | Producent | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw szpitalny wielorazowy do laktatora Symphony z lejkiem rozmiaru M- 24mm Umożliwiający higieniczne korzystanie laktatorów szpitalnych typu Symphony. W zestawie znajdujące się wszystkie elementy niezbędne do higienicznego użycia laktatora Symphony. Zestaw jest wielorazowy - możliwość sterylizowani w autoklawie. W komplecie zestawu znajduje się lejek rozmiaru M - 24 mm. Zawartość zestawu: dren do laktatora Symphony lejek rozmiaru M -24 mm, zaworek+ 2 membranki, membrana do Symphony, kubeczek (zatyczka na butelkę), dysk uszczelniający, konektor nakrętka na butelkę, butelka (miękka) PE 150 ml autoklawowalna, ze skalą co 10 ml, tłoczoną, odporną na ścieranie, z możliwością wpisanie danych osobowych dziecka, daty oraz ilości mleka z gwintem standardowym. Wykonany z polipropylenu, nie zawierajacy Bisphenolu A. |  |  | Szt. | 4 |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 5.36 do SIWZ

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet nr 36 - Pasy do całkowitego unieruchomienia pacjenta

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | Producent | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pas do całkowitego unieruchomienia ramion typu SEGUFIX. Pas umożliwiający przymocowanie do łóżka z obu stron do ramy łóżka, oraz umożliwiający połączenie z innymi paskami jak całkowite unieruchomienie rąk oraz całkowite unieruchomienie stóp. Pasek zawiera - 1 pas do całkowitego unieruchomienia ramion, przypinany do łózka, 5 zamków patentowych bez klucza magnetycznego. Rozmiar L Obwód 92-132 cm. Zamawiający posiada inne elementy pasów SEGUFIX, zaoferowane pasy muszą być kompatybilne z posiadanym asortymentem Zamawiającego. Pasy wykonane z bawełny i celulozy, pokryte w części przylegającej do skóry pacjenta miękkim filcem, zabezpieczające otarcie naskórka. Pasy odpowiadające normom europejskim oraz certyfikowane. |  |  | szt | 1 |  |  |
| 2 | Pas do całkowitego unieruchomienia rąk typu SEGUFIX. Pas umożliwiający unieruchomienie pacjenta w łóżku, przeznaczony do unieruchomienia obu rąk pacjenta Pasek zawiera - 1 pas do całkowitego unieruchomienia rąk, 4 zamki patentowe, 1 klucz magnetyczny. Rozmiar L obwód 22-29 cm. Zamawiający posiada inne elementy pasów SEGUFIX, zaoferowane pasy muszą być kompatybilne z posiadanym asortymentem Zamawiającego. Pasy wykonane z bawełny i celulozy, pokryte w części przylegającej do skóry pacjenta miękkim filcem, zabezpieczające otarcie naskórka. Pasy odpowiadające normom europejskim oraz certyfikowane |  |  | szt | 1 |  |  |
| 3 | Pas do całkowitego unieruchomienia stóp typu SEGUFIX. Pas umożliwiający unieruchomienie pacjenta w łóżku, krępujący obie stopy pacjenta. Pasek zawiera - 1 pas do całkowitego unieruchomienia stóp, 4 zamki patentowe, 1 klucz magnetyczny. Rozmiar L obwód 27-33cm. Zamawiający posiada inne elementy pasów SEGUFIX, zaoferowane pasy muszą być kompatybilne z posiadanym asortymentem Zamawiającego. Pasy wykonane z bawełny i celulozy, pokryte w części przylegającej do skóry pacjenta miękkim filcem, zabezpieczające otarcie naskórka. Pasy odpowiadające normom europejskim oraz certyfikowane |  |  | szt | 1 |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 5.37 do SIWZ

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet nr  37- Dreny do insuflatora

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | Producent | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wielorazowy dren do insfluatora z funkcja podgrzewania gazu, kompatybilny z insuflatorem SMITH&NEPHEW Lofow 40 |  |  | szt | 10 |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 5.38 do SIWZ

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet nr 38 - Narzędzia ortopedyczne

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | Producent | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Narzędzie Chondro Pink dłuto do mikro złamań, zagięte 30º, dł. R. 12cm |  |  | szt | 1 |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 5.39 do SIWZ

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet nr 39 -Dren silikonowy

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | Producent | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dren silikonowyI.D.6,mm O.D.12mm Długość 25 mb Dren silikonowy do odsysania, przepłukiwania i drenażu 6x12x3﻿﻿mm﻿, rolka 25 metrów.﻿ średnica wewnętrzna﻿ 6,0mm, średnica zewnętrzna﻿ 12,0mm, grubość ściany﻿ 3,0mm - autoklawowalne do 134° C, - nie zawierają lateksu, - gładkie i przejrzyste |  |  | rolka | 2 |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 5.40 do SIWZ

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet nr 40-Igły do szycia

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | Producent | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igły do szycia chirurgiczne ½ koła fig.4, po 12 sztuk w opakowaniu |  |  | op | 4 |  |  |
| 2 | Igły do szycia chirurgiczne ½ koła fig.,5 po 12 sztuk w opakowaniu |  |  | op | 4 |  |  |
| 3 | Igły do szycia chirurgiczne ½ koła fig.,6, po 12 sztuk w opakowaniu |  |  | op | 4 |  |  |
| 4 | Igły do szycia chirurgiczne ½ koła fig.,7, po 12 sztuk w opakowaniu |  |  | op | 4 |  |  |
| 5 | Igły do szycia chirurgiczne ½ koła fig.,8 po 12 sztuk w opakowaniu |  |  | op | 4 |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 5.41 do SIWZ

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet nr 41  - Światłowód I

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | Producent | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | światłowód w szarej osłonie długość 3m średnica 5 mm, podłączenie optyki typu gwint, współpracująca ze źródłem światła Smith&Nephew Model SV-420P Nr seryjny 420-8-149 |  |  | szt | 1 |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 5.42 do SIWZ

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet nr 42  - Światłowód II

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | Producent | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | światłowód w szarej lub niebieskiej osłonie długość 3m średnica 5 mm, podłączenie optyki typu gwint, współpracująca ze źródłem światła ARTHREX |  |  | szt | 1 |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 5.43 do SIWZ

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet nr  43- Pojemnik do transportu narzędzi

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | Producent | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemnik wielokrotnego użytku ze składaną pokrywą o poj. 47 l Skrzynka transportowa, pojemnik magazynowy i do komisjonowania w jednym Pokrywa składana na zawiasach. Z polipropylenu dopuszczonego do kontaktu z żywnością Odporne na działanie temperatur od –20 °C do +90 °C.Plombowane.Nadający się do przenośników rolkowych. Obciążenie stosu do 200 kg. Kolor niebieski. Dane techniczne:Dł. zewn. 610 mm. Szer. zewn. 400 mm. Wys. zewn. 290 mm.Szer. wewn. 371 mm.Dł. wewn. 540 mm. Wys. wewn. 249 mm Materiał polipropylen Wersja pojemników do ustawiania w stos ścianki i dno zamknięte Nośność 30 kg Pokrywa tak Ciężar 3,2 kg |  |  | szt | 6 |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 5.44 do SIWZ

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet nr 44- Narzędzia laparoskopowe do instrumentów Richard WOLF

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | Producent | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prowadnica/kaniula trokaru średnica 5-5,5 mm. minimum trzy elementowa z zaworem kulowym, z gwintem mocującym, długość robocza min 100-110 mm. kaniula z portem podłączenia do gazu insuflacyjnego, z wymiennymi kranikami ułatwiającymi pełną sterylizację |  |  | szt. | 2 |  |  |
| 2 | zapasowe uszczelki orinng (min 10 sztuk). |  |  | op | 1 |  |  |
| 3 | komplet uszczelek portu narzędzia minimum 10 szt. w opakowaniu |  |  | szt. | 4 |  |  |
| 4 | Obturator typu piramidalnego do trokaru/kaniuli 5-5,5 mm do kaniuli 100-110 mm |  |  | szt. | 3 |  |  |
| 5 | Prowadnica/kaniula trokaru średnica 10-10,5 mm. minimum trzy elementowa z zaworem kulowym, z gwintem mocującym, długość robocza min 100-110 mm. kaniula z portem podłączenia do gazu insuflacyjnego, z wymiennymi kranikami ułatwiającymi pełna sterylziację |  |  | szt. | 1 |  |  |
| 6 | zapasowe uszczelki orinng (min 10 sztuk). |  |  | op | 1 |  |  |
| 7 | komplet uszczelek portu narzędzia minimum 10 szt. w opakowaniu |  |  | op | 4 |  |  |
| 8 | Obturator typu tzw. bezpieczny minimum dwu elementowy do trokaru/kaniuli 10-10,5 mm dł. 100-110 mm, w zestawie płaszcz z zakończeniem ostrym kaniulowym oraz uchwyt z mocowanym sprężynowo prętem ochronnym |  |  | szt. | 2 |  |  |
| 9 | Obturator typu piramidalnego do trokaru/kaniuli 10 - 10,5 mm do kaniuli 100-110 mm |  |  | szt. | 1 |  |  |
| 10 | Prowadnica/kaniula trokaru średnica 5-5,5 mm. minimum trzy elementowa z zaworem kulowym, z gwintem mocującym, długość robocza min 150-160 mm. kaniula z portem podłączenia do gazu insuflacyjnego, z wymiennymi kranikami ułatwiającymi pełna sterylizację. |  |  | szt. | 2 |  |  |
| 11 | Obturator typu piramidalnego do trokaru/kaniuli 5-5,5 mm do kaniuli 150-160 mm |  |  | szt. | 2 |  |  |
| 12 | Prowadnica/kaniula trokaru średnica 10-10,5 mm. minimum trzy elementowa z zaworem kulowym, z gwintem mocującym, długość robocza min 150-160 mm. kaniula z portem podłączenia do gazu insuflacyjnego, z wymiennymi kranikami ułatwiającymi pełna sterylizację. |  |  | szt. | 1 |  |  |
| 13 | Zapasowe uszczelki orinng (min 10 sztuk) |  |  | op | 1 |  |  |
| 14 | Obturator typu piramidalnego do trokaru/kaniuli 10 - 10,5 mm do kaniuli 150-160 mm |  |  | szt. | 1 |  |  |
| 15 | Adapter redukujący do trokaru 10-10,5 umożliwiający prace narzędziem 5 mm opakowanie minimum 5 szt. wraz z niezbędnymi uszczelkami |  |  | op | 8 |  |  |
| 16 | Trokar 10 mm - część tnąca z zakończeniem ostrym, kaniulowym (Obturator typu tzw. bezpieczny ) |  |  | szt. | 1 |  |  |
| 17 | Prowadnica/kaniula trokaru średnica 5-5,5 mm. minimum trzy elementowa z zaworem kulowym, z gwintem mocującym, długość robocza min 60 mm. |  |  | szt. | 1 |  |  |
| 18 | zapasowe uszczelki orinng (min 10 sztuk). |  |  | op | 1 |  |  |
| 19 | Obturator typu piramidalnego do trokaru/kaniuli 5-5,5 mm do kaniuli 60 mm |  |  | szt. | 1 |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 5.45 do SIWZ

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 45- narzędzia laparoskopowe

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | Producent | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kleszczyki Merylandy, monopolrne 5-5,5 mm, długość osłony 320-330 mm, obustronnie preparujące, obrotowy ,autoklawowalne, minimum trzy elementowe, uchwyt bez blokady |  |  | szt. | 3 |  |  |
| 2 | Kleszczyki chwytające z branszami o ząbkach falistych dł bransz 20-22 mm jedna bransza aktywna , monopolrne 5-5,5 mm, długość osłony 320-330 mm, autoklawowalne, minimum trzy elementowe , uchwyt z blokadą |  |  | szt. | 2 |  |  |
| 3 | Kleszczyki chwytające ostre dwa/trzy zęby trakcyjne, jedna bransza aktywna , monopolrne 10 mm, długość osłony 320-330 mm, autoklawowalne, minimum trzy elementowe, uchwyt z blokadą |  |  | szt. | 2 |  |  |
| 4 | Nożyczki monopolarne, 5 mm, podgięte, jedna transza ruchoma, typu „hakowe", długość osłony 320-330 mm, autoklawowalne, minimum trzy elementowe , uchwyt bez blokady |  |  | szt. | 2 |  |  |
| 5 | Wkład zapasowy do nożyczek "hakowych" |  |  | szt. | 1 |  |  |
| 6 | Nożyczki monopolarne, 5 mm, podgięte, obie transze ruchome, typu „Metzenbaum", długość osłony 320-330 mm, autoklawowalne, mnimum trzy elementowe , uchwyt bez blokady |  |  | szt. | 3 |  |  |
| 7 | Wkład zapasowy do nożyczek "Metzenbaum" |  |  | szt. | 2 |  |  |
| 8 | Grasper tzw. okienkowe typ beczułkowaty , monopolrne 5-5,5 mm, długość branszy 13 - 14mm osłony 320-330 mm, autoklawowalne, mnimum trzy elementowe , uchwyt z blokadą |  |  | szt. | 3 |  |  |
| 9 | Grasper tzw. okienkowe typ beczułkowaty długości branszy 16mm, monopolrne 5-5,5 mm, długość osłony 320-330 mm, autoklawowalne, mnimum trzy elementowe , uchwyt z blokadą |  |  | szt. | 1 |  |  |
| 10 | Grasper tzw. okienkowe, monopolrne 5-5,5 mm, długość branszy 23 - 26 mm jedna bransza aktywna długość osłony 320-330 mm, autoklawowalne, mnimum trzy elementowe , uchwyt z blokadą |  |  | szt. | 2 |  |  |
| 11 | Grasper tzw. okienkowe, monopolrne 5-5,5 mm, długość branszy 23 - 26 mm obie bransza aktywna długość osłony 320-330 mm, autoklawowalne, mnimum trzy elementowe , uchwyt z blokadą |  |  | szt. | 1 |  |  |
| 12 | Nożyczki monopolarne, 5 mm, podgięte, obie transze ruchome, typu „Metzenbaum" zakrzywione, długość osłony 320-330 mm, autoklawowalne, mnimum trzy elementowe , uchwyt bez blokady |  |  | szt. | 3 |  |  |
| 13 | Grasper, monopolrny 5-5,5 mm, długość branszy 16 -18 mm obie bransza aktywna długość osłony 320-330 mm, autoklawowalne, mnimum trzy elementowe , uchwyt z blokadą |  |  | szt. | 1 |  |  |
| 14 | Grasper długości branszy 13 -14mm, monopolrne 5-5,5 mm, długość osłony 320-330 mm, autoklawowalne, mnimum trzy elementowe , uchwyt z blokadą |  |  | szt. | 1 |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 5.46 do SIWZ

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet nr 46 -przenośnik taśmowo - rolkowy

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | Producent | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Niebieski przenośnik taśmowo - rolkowy, przeznaczony do transportu pacjenta z łóżka na łóżko, ze stołu operacyjnego na łóżko itp. w pozycji leżącej. Wymiary 600x500x 40mm, z materiałem odpornym na zniszczenia i dezynfekcję. |  |  | szt | 2 |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 5.47 do SIWZ

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet nr 47 –sprzęt laparoskopowy

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | Producent | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektroda hakowa 5 mm długość robocza 340-360mm |  |  | szt | 2 |  |  |
| 2 | Końcówka ssąco - płucząca, dwudrożna o średnicy 5 mm, długość 290-300 mm, z zaworem typu wajcha, z bocznymi otworami, system bez rączki, autoklawowana |  |  | szt | 2 |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 5.48 do SIWZ

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet nr 48 -Czujnik tlenowy

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | Producent | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czujnik tlenowy kompatybilny z aparatem do znieczulenia typ S/5AESTIVA/ oraz S/5AESPIRE |  |  | szt | 6 |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 5.49 do SIWZ

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet nr 49 -Czujnik  przepływu

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | Producent | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czujnik przepływu kompatybilny z aparatem do znieczulenia typ S/5AESPIRE |  |  | szt | 6 |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 5.50 do SIWZ

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet nr 50 -Wkręty korowe samogwintujące

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | Producent | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wkręty korowe samogwintujące |  |  | szt | 60 |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 5.51 do SIWZ

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr  51- Ostrza do piły SYNTHESy

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | Producent | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ostrze do piły SYNTHES TRS MODULAR DRIVE 05.002.002 |  |  | szt. | 40 |  |  |
| 2 | Ostrze do piły SYNTHES TRS MODULAR DRIVE 05.002.102 |  |  | szt. | 30 |  |  |
| 3 | Ostrze do piły SYNTHES TRS MODULAR DRIVE 05.002.202 |  |  | szt. | 20 |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 5.52 do SIWZ

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr  52- Klipsy

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | Producent | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klipsy tytanowe rozmiar M/L (średnio duże) o wymiarach przed zamknięciem 5,5mm i 8,8mm po zamknięciu, posiadające wewnętrzne i zewnętrzne rowkowanie zabezpieczające przed zsunięciem się z naczynia i wysunięciem z klipsownicy, pakowane po 6 klipsów w magazynku. Wykonawca zobowiązuje się w ramach umowy wypożyczyć 2 szt. klipsownic do w/w klipsów. |  |  | szt. | 20 |  |  |
| 2 | Klipsy tytanowe rozmiar L (duże) o wymiarach przed zamknięciem 8,5mm i 12,0mm po zamknięciu, posiadające wewnętrzne i zewnętrzne rowkowanie zabezpieczające przed zsunięciem się z naczynia i wysunięciem z klipsownicy, pakowane po 6 klipsów w magazynku. Wykonawca zobowiązuje się w ramach umowy wypożyczyć 1 szt. klipsownic do w/w klipsów. |  |  | szt. | 20 |  |  |
| 3 | Klipsy polimerowe rozmiar M/L, zasobnik zawierający 6 szt. klipsów, taśma samoprzylepna na sodzie zasobnika pozwalająca przykleić zasobnik do rękawicy lub obłożenia operacyjnego, sterylne. Wykonawca zobowiązuje się w ramach umowy wypożyczyć 1 szt. klipsownicy do w/w klipsów. |  |  | szt. | 700 |  |  |
| 4 | Klipsy polimerowe rozmiar L, zasobnik zawierający 6 szt. klipsów, taśma samoprzylepna na sodzie zasobnika pozwalająca przykleić zasobnik do rękawicy lub obłożenia operacyjnego, sterylne. Wykonawca zobowiązuje się w ramach umowy wypożyczyć 1 szt. klipsownicy do w/w klipsów. |  |  | szt. | 40 |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 5.53 do SIWZ

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr  53- Elektrody bipolarne

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | Producent | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektrody bipolarne jednorazowego użytku pracujące w środowisku soli fizjologicznej, z wbudowanych przewodem sterującym (długość minimalna 3m), automatycznie rozpoznawane przez urządzenie, wbudowany kanał ssący. Możliwość aktywacji urządzenia z uchwytu elektrody - typ 3,5mm 90-S MAX, 3,5mm 50-S, 3,5mm 30-S wraz z niezbędnym przyłączem. Wykonawca zobowiązuje się w ramach umowy użyczyć konsolę (vapotyzator) zgodnie z załącznikiem nr 1 do istotnych postanowień umowy |  |  | szt. | 50 |  |  |
| 2 | Elektrody bipolarne jednorazowego użytku pracujące w środowisku soli fizjologicznej, z wbudowanych przewodem sterującym (długość minimalna 3m), automatycznie rozpoznawane przez urządzenie. Możliwość aktywacji urządzenia z uchwytu elektrody - typ 3,5mm 90°, 3,5mm Direct, 3,5mm Lat, 3,5mm Contour, 3,5mm Hook wraz z niezbędnym przyłączem. Wykonawca zobowiązuje się w ramach umowy użyczyć konsolę (vapotyzator) zgodnie z załącznikiem nr 1 do istotnych postanowień umowy |  |  | szt. | 70 |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 5.54 do SIWZ

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 54 - Optyka do artroskopii biodra

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | Producent | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Optyka artroskopowa 70°, średnica 4,0 mm, długość 225 mm, szeroki kąt, HD. |  |  | szt | 1 |  |  |
| 2 | Płaszcz artroskopowy szybko przepływowy długi do optyki biodrowej 4,0 z dwoma kranikami na złącza typu Luer. Płaszcz wraz z obturatorem biodrowym z rączką, kaniulowany |  |  | szt. | 1 |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 5.55 do SIWZ

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr  55-  Pętle do polipektomii

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | Producent | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowe pętle do polipektomii, pętle wykonane z plecionego, giętkiego lub średniogiętkiego drutu; wyposażone w wyskalowaną rękojeść pozwalająca na otwieranie nawet dużych pętli przy użyciu jednej ręki średnica pętli 13 mm; długość robocza 240 cm; do kanału roboczego 2,8 mm; kształty owalne. |  |  | szt. | 150 |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 5.56 do SIWZ

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr  56 - Akcesoria do łózek porodowych i foteli ginekologicznych

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | Producent | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podnóżek chromowany (stopień tapicerowany) do fotela ginekologicznego firmy Famed Żywiec typu FG-07 |  |  | szt | 1 |  |  |
| 2 | Wieszak kroplówki ( 4 chromowane haczyki) z możliwością regulacji wysokości mocowany do łózek porodowych firmy Famed Żywiec typu LM-03 |  |  | szt. | 4 |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 5.57 do SIWZ

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr  57 - Szczypce biopsyjne do endoskopii 230 cm z bolcem wielorazowego użytku

Nazwa i adres Wykonawcy …......................................................................................................................................................................................................

| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | Producent | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szczypce biopsyjne do endoskopii 230 cm z bolcem wielorazowego użytku |  |  | szt. | 50 |  |  |

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis  Wykonawcy

## OŚWIADCZENIE WYKONAWCY*)

## o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**)

Załącznik nr 6 do siwz

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………………….

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.).

- Oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w  art. 24 ust 1 pkt 23  ustawy Pzp, z następującymi Wykonawcami ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, tj.: …………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………

.......................................

(miejscowość, data)

..................................................................

(podpis Wykonawcy)

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.).

.......................................

(miejscowość, data)

..................................................................

(podpis Wykonawcy)

** - należy wypełnić pkt 1 lub pkt  2

*) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 
o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.