## pakiet 1
Formularz cenowy - pakiet nr 1
lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent | nr kat.-o ile dotyczy | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka vat | Wartość vat | Wartość brutto w PLN
1. | Sterylny pokrowiec na kamerę/przewody TUBUS, rozmiar 16-17 x 250cm. Osłona na przewody wykonana jest z folii o grubości 0,04mm posiadającej właściwości zgodne z wymaganiami odnoszącymi się do normy PN-C-89258-2:1997 lub równoważnej. |  |  | szt. | 1000 |  |  | 8%

## pakiet 2
Formularz cenowy - pakiet nr 2
lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent | nr kat. - o ile dotyczy | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka vat | Wartość vat | Wartość brutto w PLN
1. | Gąbka żelatynowa o działaniu hemostatycznym 7- 8cm x 5cm x 1szt. |  |  | szt. | 80 |  |  | 8%
2. | Gąbka żelatynowa o działaniu hemostatycznym 1cm x 1cm x 1cm x 1szt. |  |  | szt. | 30 |  |  | 8%

## pakiet 3
Formularz cenowy - pakiet nr 3
lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent | nr kat. - o ile dotyczy | j.m. | Ilość | Cena jednost. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka vat | Wartość vat | Wartość brutto w PLN
1. | Próżnociąg położniczy jałowy, jednorazowego użytku do wspomaganego porodu posiadający odpowiednio wyprofilowany uchwyt oraz atraumatyczną miseczkę, z pompką wytwarzającą stabilne, stałe podciśnienie przy minimalnym wysiłku. Z łatwo dostępnym zaworem zwalniającym próżnię w postaci skrzydełek, czytelnym wskaźnikiem próżni w kształcie zegara oraz dodatkowym zaworem pomocniczym. Próżnociąg posiada miękkie miseczki w kształcie grzyba/dzwonu o średnicy 50mm/64mm |  |  | szt. | 40 |  |  | 8%

## pakiet 4
Formularz cenowy - pakiet nr 4
lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent | nr kat.- o ile dotyczy nr kat. | j.m. | Ilość | Cena jedn.netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka vat | Wartość vat | Wartość brutto w PLN
1. | Maska krtaniowa prosta jednorazowego użytku: - rurka maski prosta, - delikatny, pozbawiony nierówności i ostrych krawędzi mankiet, - luźny, niewtopiony w korpus maski przewód łączący balonik kontrolny, - zabezpieczenie przed podwijaniem się mankietu podczas zakładania w postaci wzmocnionego koniuszka, - rurka i mankiet maski uformowane jako jedna całość, - znaczniki do kontroli prawidłowego usytuowania maski, - oznaczenia rozmiaru maski, wagi pacjenta, objętości wypełniającej mankiet umieszczone na baloniku kontrolnym, - opakowanie maski kodowane kolorem w celu szybkiej identyfikacji rozmiaru, - wykonana z materiałów nie zawierających ftalanów.Zakres rozmiarów od 1 do 6: rozmiar 1 - waga pacjenta poniżej 5kg); rozmiar 1,5 - waga pacjenta 5-10kg; rozmiar 2 - waga pacjenta 10-20kg; rozmiar 2,5 - waga pacjenta 20-30kg; rozmiar 3 - waga pacjenta 30-50kg; rozmiar 4 - waga pacjenta 50-70kg; rozmiar 5 - waga pacjenta 70-100kg; rozmiar 6 - waga pacjenta powyżej 100kg. Opakowanie maski kodowane kolorem w celu szybkiej identyfikacji rozmiaru. |  |  | op. | 40 |  |  | 8%
2. | Obwód oddechowy gładki wewnętrznie dla dorosłych do aparatu do znieczulenia: dwie rury gładkie wewnątrz o dł. 180cm z PVC, dodatkowa rura do worka o dł. 90cm, elastyczne złącza 22mmF typu FLEX do podłączenia aparatu do znieczulenia, średnica rur 22mm, trójnik z dwoma portami zabezpieczpnymi zatyczkami przytwierdzonymi na stałe do trójnika, kolanko z portem luer lock, z wkręcanym koreczekiem do portu, zatyczka 22mmF zabezpieczająca uklad przed wpadaniem ciał obcych/tester szczelności, worek oddechowy bezlateksowy 2l ze złączem 22mmF, jednorazowy, opakowanie folia - papier, wszystkie elementy w jednym opakowaniu zbiorczym, sterylny. |  |  | op. | 50 |  |  | 8%
3. | Obwód oddechowy gładki wewnętrznie do respiratora dla dorosłych: dwie rury gładkie wewnętrznie o dł. 150cm z PCV, średnica rur 22mm, elastyczne łączniki 22mmF typu FLEX do podłączenia do respiratora wykonane z PCV, trójnik z dwoma portami zabezpieczonymi zatyczkami przytwierdzonymi do trójnika, kolanko z portem luer lock, z wkręcanym koreczkiem do portu, zatyczka 22mmF zabezpieczająca układ przed wpadaniem ciał obcych/tester szczelności, możliwość zdjęcia rury z trójnika i podłączenia nebulizatora. Czas stosowania do 7 dni (potwierdzenie w instrukcji użycia). Jednorazowy, opakowanie foli - papier, wszystkie elementy w jednym opakowaniu zbiorczym, sterylny |  |  | op. | 150 |  |  | 8%
razem:

## pakiet 5
Formularz cenowy - pakiet nr 5
lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent | nr kat. o ile dotyczy | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka vat | Wartość vat | Wartość brutto w PLN
1. | Wkłady foliowe do wanienek 120cm (+/- 5cm) x 70cm (+/- 5cm) |  |  | szt. | 4400 |  |  | 23%

## pakiet 6
Formularz cenowy - pakiet nr 6
lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent | nr kat. o ile dotyczy | j.m. | Ilość | Cena jednost. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka vat | Wartość vat | Wartość brutto w PLN
1. | Ustnik papierowy jednorazowy do spirometru Easy One. Średnica zew. 24mm, średnica wew. 22mm |  |  | szt. | 1500 |  |  | 8%

## pakiet 7
Formularz cenowy - pakiet nr 7
lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent | nr kat. o ile dotyczy | j.m. | Ilość | Cena jednost. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka vat | Wartość vat | Wartość brutto w PLN
1. | Półautomatyczna jednorazowa igła sprężynowa typu "gilotyna" do biopsji histologicznej tkanki miękkiej, oznaczenie skali w centymetrach, zabezpieczenie igły, końcówka echogenna, kod kolorów dla szybkiej identyfikacji średnicy igły, igła z możliwością regulacji na dwóch długościach (15 i 22mm lub 25mm lub 10 i 20mm), końcówka z ukośnie ściętym ostrzem. Rozmiar 14G x 150-160mm |  |  | szt. | 4 |  |  | 8%
2. | Igła do biopsji szpiku kostnego z mostka 1,8 x 58-60mm (15Gx58) regulowana co 1mm, regulacja długości śródosiowa |  |  | szt. | 40 |  |  | 8%
3. | Zestaw do nakłucia klatki piersiowej: - worek do zbiórki odprowadzanych płynów 2000 ml z zastawką przeciwzwrotną, która zapobiega cofaniu się zaaspirowanych płynów z powrotem do pacjenta oraz zaworem spustowym - dreny łączące: pomiędzy workiem, a kranikiem trójdrożnym (4,8 x 6,8-85 cm dł.) oraz pomiędzy kranikiem i igłą (4,8 x 6,8-40 cm dł.) - szczelny kranik trójdrożny z nadrukowanymi wskaźnikami określającymi kierunek przepływu aspirowanych płynów - strzykawka 60 ml do aspiracji - zestaw do aspiracji - trio igieł 80 mm (14G, 16G i 19G) |  |  | zestaw | 10 |  |  | 8%
razem:

## pakiet 8
Formularz cenowy - pakiet nr 8
lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent | nr kat. o ile dotyczy | j.m. | Ilość | Cena jednost. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka vat | Wartość vat | Wartość brutto w PLN
1. | Hemostatyk powierzchniowy rozmiar 7,5 (+/-0,5cm) x 5 (+/-0,5cm ) wykonany z materiału roślinnego(100% utleniona regenerowana celuloza, ph poniżej 3 ), sterylna |  |  | szt. | 90 |  |  | 8%
……….podpis Wykonawcy

## pakiet 9
Formularz cenowy - pakiet nr 9
lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent | nr kat. o ile dotyczy | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka vat | Wartość vat | Wartość brutto w PLN
1. | System zamknięty do nawilżania tlenu uniwersalny (do nebulizacji ciepłej i zimnej) o pojemności 500 ml, kompatybilny z reduktorami będącymi własnością zamawiającego. Zestaw składa się z jednorazowego pojemnika ze sterylną apirogenną wolną od endoksym wodą, sterylnego łącznika nawilżajacego z zaworem nadciśnieniowym, butelka wyposażona w system mikrodyfuzorów (znajdujący się w podstawie butelki) umozliwiający przepływ tlenu przez całą objetość wody. |  |  | op. | 250 |  |  | 8%

## pakiet 10
Formularz cenowy - pakiet nr 10
lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent | nr kat. o ile dotyczy | j.m. | Ilość | Cena jednost. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka vat | Wartość vat | Wartość brutto w PLN
1. | Zestaw dla noworodka, jałowy, w torebce papierowo-foliowej o składzie: - serweta z włókniny kompresowej (min 40g/m2) 80x60cm - 4 szt. - podkład chłonny z pulpy celulozowej zabezpieczony antypoślizgową folią 90 x 60cm - 1 szt. - czapeczka dla noworodka - 1 szt. - zacisk na pępowinę - 1 szt. - serweta barierowa dla cieczy, chłonna, o gramaturze min 43g/m2 90 x 75cm - 1 szt. Na opakowaniu dwie etykiety typu TAG zintegrowane z etykietą główną. |  |  | komplet | 1600 |  |  | 8%
2. | zestaw do znieczuleń: 1 kocher plastikowy 14cm, 1 plaster włókninowy 2 x 15cm, 1 serweta 45 x 45cm z laminatu dwuwarstwowego (polipropylenowo - polietylenowa) o gramaturze min. 56g/m², 10 kompresów gazowych 12w 17n 5 x 5cm, 1 pojemnik plastikowy dwukomorowy ok.200ml, 1 serweta foliowana 75 x 75cm do owinęcia zestawu z włókniny foliowanej gramatura 42g/m² Zestaw zapakowany w rękaw papierowo-foliowy. Na opakowaniu dwie etykiety typu TAG zintegrowane z etykietą główną. |  |  | komplet | 2100 |  |  | 8%
razem:

## pakiet 11
Formularz cenowy - pakiet nr 11
lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent | nr kat. o ile dotyczy | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka vat | Wartość vat | Wartość brutto w PLN
1. | Jałowy opatrunek włókninowy, przylepny z wkładem chłonnym 5 x 7,2 cm, opakowanie 50 szt. |  |  | op. | 240 |  |  | 8%
2. | Jałowy opatrunek włókninowy, przylepny z wkładem chłonnym 10 x 6 cm o zaokrąglonych rogach pokryty hypoalergicznym klejem z syntetycznego kauczuku , opakowanie 25 szt. |  |  | op. | 300 |  |  | 8%
3. | Jałowy opatrunek włókninowy, przylepny z wkładem chłonnym 10 x 8 cm o zaokrąglonych rogach pokryty hypoalergicznym klejem z syntetycznego kauczuku, opakowanie 25 szt. |  |  | op. | 165 |  |  | 8%
4. | Jałowy opatrunek włókninowy, przylepny z wkładem chłonnym 10 x 20 cm o zaokrąglonych rogach pokryty hypoalergicznym klejem z syntetycznego kauczuku, opakowanie 25 szt. |  |  | op. | 75 |  |  | 8%
5. | Jałowy opatrunek włókninowy, przylepny z wkładem chłonnym 10 x 25 cm o zaokrąglonych rogach pokryty hypoalergicznym klejem z syntetycznego kauczuku, opakowanie 25 szt. |  |  | op. | 40 |  |  | 8%
6. | Jałowy plaster na włókninie z klejem z syntetycznego kauczuku do mocowania kaniul 8cm x 6cm x 50szt. z dodatkową podkładką pod kaniulę z nacięciem. |  |  | op. | 440 |  |  | 8%
7. | Samoprzylepny opatrunek z foli poliuretanowej do mocowania kaniul 7cm x 9 cm x 50 szt. |  |  | op. | 2 |  |  | 8%
8. | Plaster 9,1m x 2,5cm tkanina |  |  | szt. | 120 |  |  | 8%
9. | Plaster opatrunkowy 5m x 8cm x 1szt. tkanina (lub 1m x 8cm x 1szt.) z odpowiednim przeliczeniem ilości |  |  | szt. | 35 |  |  | 8%
10. | Przylepiec opatrunkowy na włókninie perforowanej 10m x 10cm x 1szt.na papierze z podziałką. |  |  | szt. | 130 |  |  | 8%
11. | Przylepiec opatrunkowy na włókninie perforowanej 10m x 15cm x 1szt.na papierze z podziałką. |  |  | szt. | 25 |  |  | 8%
12. | Sterylne paski do bezurazowego zamykania ran pokryte hipoalergicznym klejem rozmiar 6mm x 38mm x 1szt. |  |  | szt. | 1200 |  |  | 8%
razem:

## pakiet 12
Formularz cenowy - pakiet nr 12
lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent | nr kat. o ile dotyczy | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka vat | Wartość vat | Wartość brutto w PLN
1. | Dren typu REDON w wersji „extra soft” o zwiększonej atraumatyczności, do odsysania ran, z otworami nieulegającymi zamknięciu podczas zagięcia drenu, wykonany ze specjalnie dobranego tworzywa o zwiększonej miękkości, długość 70cm, zapakowany podłużnie, widoczny w Rtg, sterylny.. Rozmiar 6-18F. |  |  | szt. | 500 |  |  | 8%

## pakiet 13
Formularz cenowy - pakiet nr 13
lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent | nr kat. o ile dotyczy | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka vat | Wartość vat | Wartość brutto w PLN
1. | Sterylny lubrykant ze wspomagającymi właściwościami miejscowo znieczulającymi i odkażającymi zawierający: chlorowodorek lidokainy 2%, dwuglukonian chlorheksydyny 0,05%, 4-hydroksybenzoesan metylu, glikol propylenowy, hydroksyetyloceluloza, wodorotlenek sodu. Strzykawka jednorazowa 5ml |  |  | szt. | 4100 |  |  | 8%
2. | Sterylny lubrykant ze wspomagającymi właściwościami miejscowo znieczulającymi i odkażającymi zawierający: chlorowodorek lidokainy 2%, dwuglukonian chlorheksydyny 0,05%, 4-hydroksybenzoesan metylu, glikol propylenowy, hydroksyetyloceluloza, wodorotlenek sodu. Strzykawka jednorazowa 10ml |  |  | szt. | 1300 |  |  | 8%
razem:

## pakiet 14
Formularz cenowy - pakiet nr 14
lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent | nr kat. o ile dotyczy | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka vat | Wartość vat | Wartość brutto w PLN
1. | Sterylny pokrowiec na ramię C o wymiarach 104 x 230 cm (+/- 3cm), jednoczęściowy z rozcięciem (1370mm) ułatwiającym zakladanie i obrót ramienia; folia PE o grubości 0,05 mm; każdy pokrowiec zapakowany oddzielnie. |  |  | szt. | 100 |  |  | 8%

## pakiet 15
Formularz cenowy - pakiet nr 15
lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent | nr kat. o ile dotyczy | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka vat | Wartość vat | Wartość brutto w PLN
1. | Bagietka szklana 250mm |  |  | szt. | 2 |  |  | 23%
2. | Bagietka szklana 300mm |  |  | szt. | 2 |  |  | 23%
3. | Butelka apteczna szklana 1000ml |  |  | szt. | 48 |  |  | 23%
4. | Butelka apteczna szklana 500ml |  |  | szt. | 98 |  |  | 23%
5. | Butelka apteczna szklana 250ml |  |  | szt. | 51 |  |  | 23%
6. | Butelka apteczna szklana 300ml |  |  | szt. | 56 |  |  | 23%
7. | Butelka apteczna szklana 100ml z gwintem 28fi |  |  | szt. | 300 |  |  | 23%
8. | Butelka apteczna szklana 10ml |  |  | szt. | 100 |  |  | 23%
9. | Nakrętka na butelkę fi 28 |  |  | szt. | 500 |  |  | 23%
10. | Pudełko apteczna białe zakręcane lub z wieczkiem 65ml/50g |  |  | szt. | 20 |  |  | 23%
11. | Pudełko apteczna białe zakręcane lub z wieczkiem 175ml/150g |  |  | szt. | 30 |  |  | 23%
12. | Pudełko apteczne białe zakręcane 220ml/200g |  |  | szt. | 24 |  |  | 23%
13. | Pudełko apteczna białe zakręcane 500ml |  |  | szt. | 5 |  |  | 23%
14. | Torebka recepturowa papierowa biała 100 x 150mm |  |  | szt. | 200 |  |  | 23%
15. | Torebka recepturowa papierowa biała 120 x 170mm |  |  | szt. | 200 |  |  | 23%
16. | Torebka recepturowa pomarańczowa papierowa 100 x 150mm |  |  | szt. | 200 |  |  | 23%
17. | Torebka recepturowa pomarańczowa papierowa 120 x 170mm |  |  | szt. | 200 |  |  | 23%
razem:

## pakiet 16
Formularz cenowy - pakiet nr 16
lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent | nr kat. o ile dotyczy | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka vat | Wartość vat | Wartość brutto w PLN
1. | Układ oddechowy do respiratora, jednorazowy dla dorosłych i dzieci typu MACS; średnica 22 mm, długość 1,8 m, zastawka wydechowa. |  |  | szt. | 15 |  |  | 8%
UWAGA!
Zamawiający wymaga wyrobu medycznego kompatybilnego z respiratorem AIRON pNeuton model A

## pakiet 17
Formularz cenowy - pakiet nr 17
lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent | nr kat. o ile dotyczy | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka vat | Wartość vat | Wartość brutto w PLN
1. | Worek do godzinowej zbiórki moczu w systemie zamkniętym z komorą pomiarową max 500ml, skalowaną co 1ml w zakresie 1-40ml, zastawką antyrefluksyjną w łączniku do cewnika Foley oraz komorą pomiarową i workiem do zbiórki moczu. Pojemność worka max 2600ml, dren jedno- lub dwuświatłowy, zabezpieczony spiralą antyzałamaniową mleczny, sterylny, długość minimum 100-120cm. |  |  | szt. | 10 |  |  | 8%
2. | Worek do moczu 2l czas utrzymywania do 5dni. Posiadający zastawkę antyzwrotną zapobiegającą cofaniu się moczu do drenu. Dren elastyczny, nie zaginający się o max dlugości 120cm. Posiadający płaski port do pobierania próbek eliminujący konieczność odłączania cewnika w celu pobrania próbki oraz pozbawiony ostrych krawędzi, obły łącznik do worka. Z białą tylną ścianą i skalą malejącą. Poprzeczny kranik spustowy. Worek o wzmocnionej wytrzymałości, podwójnie zgrzewany na całym obwodzie worka. Opakowanie jałowe papier - folia. |  |  | szt. | 3100 |  |  | 8%
razem:

## pakiet 18
Formularz cenowy - pakiet nr 18
lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent | nr kat. o ile dotyczy | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka vat | Wartość vat | Wartość brutto w PLN
1. | Zestaw do wlewów do pompy objętościowej Alaris GW Volumetric Pump, filtr 15μm, 220cm, 21ml |  |  | op. | 200 |  |  | 8%
2. | Zestaw do przetaczania krwi do pompy objętościowej Alaris GW Volumetric Pump, filtr 200μm, 290cm, 28ml |  |  | op. | 30 |  |  | 8%
razem:

## pakiet 19
Formularz cenowy - pakiet nr 19
lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent | nr kat. o ile dotyczy | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka vat | Wartość vat | Wartość brutto w PLN
1. | Zestaw do zakładania cewników pępowinowych składający się z: bezpieczna igła 18G, bezpieczna igła 20G, skalpel, 2 obłożenia, przezroczyste, rozdzieralne (easy peel) obłożenie 40 x 40cm, 2 ręczniki, 1 nożyczki zagięte, 10 wacików 10x 10cm, 6 wacików 5x 5cm, przezroczysta miseczka 60ml, czerwona miseczka 60ml, obłożenie zewnętrzne, taśma do pępowiny 4mm x 80cm, 1 kleszcze proste do uchwycenia kikuta pepowinowego, 1 pęseta zębata neonatologiczna, 1 rozszerzacz do pępka, 2 kleszcze zagiete do uchwycenia i stabiliizacji kikuta pępowinowego, 1 pęseta neonatologiczna prosta, 2 pęsety neonatologiczne zagięte, 1 szwy 3.0, 1 imadło chirurgiczne, 2 stripy, strzykawki: 1-1ml, 2-3ml, 2-5ml |  |  | op. | 10 |  |  | 8%

## pakiet 20
Formularz cenowy - pakiet nr 20
lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent | nr kat. o ile dotyczy | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka vat | Wartość vat | Wartość brutto w PLN
1. | Wziernik ginekologiczny jednorazowy typu CUSCO (typ francuski) z centralną regulacją w postaci trzpienia, który można wygiąć dla łatwiejszego wporowadzania dodatkowych instrumentów diagnostycznych. Gładka powierzchnia i zaokrąglone krawędzie zapewniające bezpieczeństwo i komfort dla pacjentki. Wykonany z nietoksycznego, przezroczystego materiału: nie zawierający ftalanów i lateksu, pozwalający na pełną kontrolę ścian pochwy. Sterylizowane, pakowane pojedynczo. Opakowanie papier-folia lub folia-folia. Rozmiary rozpoznawalne poprzez kolor trzpienia: S - biały Ø20mm, M - czerwony Ø 26mm, L - zielony Ø 30mm |  |  | szt. | 5000 |  |  | 8%

## pakiet 21
Formularz cenowy - pakiet nr 21
lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent | nr kat. o ile dotyczy | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka vat | Wartość vat | Wartość brutto w PLN
1. | Igła do pena, sterylna, jednorazowa 31G 0,25 x 6mm x 100szt. |  |  | op. | 70 |  |  | 8%
2. | Igła do pena, sterylna, jednorazowa 32G 0,23 x 4mm x 100szt. |  |  | op. | 30 |  |  | 8%
razem: