PZOZ/DZP/382/30PN/13

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) na:

„ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE NAPRAW I KONSERWACJI URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH I PRECYZYJNYCH”
Nr PZOZ/DZP/382/30PN/13
1. Zamawiający

Płocki Zakład  Opieki Zdrowotnej  Sp.  z o.o.

ul. Kościuszki 28
09 – 402 Płock
Strona internetowa, na której dostępna jest SIWZ: www.szpitalplock.pl 

Adres e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl
Godziny urzędowania: w dni robocze, poniedziałek – piątek, od godziny 7:30 do godziny 15:05.
2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej ustawą Pzp – (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.). 

3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. z podziałem na 50 pakietów. 
3.2. Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 50400000-9 Usługi w zakresie napraw 
i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
3.3. Szczegółowy  zakres  zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – Załącznik Nr 1 
i 2 do SIWZ.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pakiety.
7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

10. Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia: w okresie 24 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.
11. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
11.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
11.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
11.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia; 
11.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania   zamówienia;
11.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
12. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
A. W celu potwierdzenia spełniania Warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 – wg Załącznika Nr 4 do SIWZ;
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy potwierdzając, że łącznie spełniają 
te warunki.

B. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń: 
1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – wg Załącznika Nr 5 do SIWZ.
2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centrali ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
UWAGA: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

Dokument, o którym mowa w lit. a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy 
z Wykonawców oddzielnie.
C. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw 
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, w okolicznościach, 
o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp należy złożyć następujące dokumenty 
w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji:
1. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – wg Załącznika Nr 7
D. Pozostałe dokumenty wymagane w ofercie: 

1. Wypełnione i podpisane Formularze Cenowe – wg Załączników Nr 6.1-6.50 do SIWZ – dotyczy oferowanych pakietów.
2. Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy –  wg Załącznika nr 3 do SIWZ;
13. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

13.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

13.2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane przez Zamawiającego i Wykonawców pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

13.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

13.4. Dokumenty składane przez Wykonawców, w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, winny być złożone w formie pisemnej, tj.: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
14. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

14.1. Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami: 
Renata Gwiazda, specjalista w Dziale Zamówień Publicznych, 
tel: +48 24 364 51 24, fax: +48 24 364 51 02, +48 24 364 52 49, 
e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl.
14.2. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.
15. Wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

16. Termin związania ofertą.

16.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia składania ofert.
16.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
17. Opis sposobu przygotowania ofert.

17.1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert niż jedna lub złożenie oferty wariantowej skutkować będzie odrzuceniem wszystkich złożonych przez danego Wykonawcę ofert.
17.2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

17.3. Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym załączonym do niniejszej SIWZ (Załącznik Nr 3) lub w jego formie. Formularz Ofertowy wraz ze stanowiącymi integralną część oferty załącznikami, musi być wypełniony przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ.

17.4. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy do oferty kopię dokumentu, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem w sposób określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231.
17.5. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ.

17.6. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

17.7. Jeżeli Wykonawca załączy do oferty dokumenty w języku obcym, dokumenty te muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

17.8. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Uprawnionymi do składania oświadczeń woli są osoby wykazane w Krajowym Rejestrze Sądowym (rejestrze przedsiębiorców) albo, jeżeli Wykonawca nie uzyskał dotychczas wpisu do KRS, osoby wskazane w dotychczasowych: rejestrze handlowym, rejestrze spółdzielni lub przedsiębiorstw państwowych, w ewidencji działalności gospodarczej. Wyżej wymienione uprawnienia posiadają także osoby legitymujące się odpowiednimi pełnomocnictwami udzielonymi przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku podpisywania oferty przez osobę/osoby posiadające pełnomocnictwa, dokumenty pełnomocnictwa muszą być dołączone do oferty w oryginale lub w notarialnie uwierzytelnionej kopii.

17.9. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty (a nie kartki) wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane, a także podpisane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

17.10. Proponuje się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta.

17.11. Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną. W takim przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

17.12. Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy 

z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503).

17.13. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
18. Miejsce i termin składania ofert.
18.1. Oferty należy składać w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu do dnia 18 kwietnia 2013 roku do godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej 
Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 202.
18.2. Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane: 

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 202 
oraz oznakowane następująco: „Oferta na świadczenie usług w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych z podziałem na 50 pakiety”. Nr sprawy PZOZ/DZP/382/30PN/13 – nie otwierać przed ………….. roku godz: ……….” (wypełnia Wykonawca) 
i opatrzone nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy.
18.3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty lub powiadomienie o wycofaniu oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie o wycofaniu oferty, należy opatrzyć napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

18.4. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom niezwłocznie.
19. Miejsce i termin otwarcia ofert.

19.1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 18 kwietnia 2013 roku o godz. 10:00 
w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, sala „Grzybek” I piętro.
19.2. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

19.3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności, zawartych w ofercie.

19.4. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, Zamawiający przekaże niezwłocznie informacje, o których mowa w ppkt 19.3.
20. Opis sposobu obliczenia ceny.

20.1. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost
z Opisu przedmiotu zamówienia i formularza cenowego, jak również inne koszty wynikające
z umowy, której istotne postanowienia stanowią Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ.
20.2. Cena oferty musi zawierać cenę netto, podatek VAT i wartość brutto – sposób wyliczenia określony jest w załączonym formularzu cenowym, cena musi być podana w polskich złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
20.3. Ewentualne upusty, jakie Wykonawca zamierza udzielić Zamawiającemu muszą być już uwzględnione w cenie oferty.

21. Informacje dotyczące walut stosowanych przy rozliczeniach między Zamawiającym 
a Wykonawcą.

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
22. Kryteria wyboru ofert, sposób oceny ofert.
22.1. Wybór oferty dokonany zostanie dla każdego pakietu indywidualnie na podstawie poniższego kryterium:

	Nazwa kryterium
	Waga kryterium

	Najniższa cena 


	100%


22.2. Zamawiający dokona oceny ofert według poniższych zasad:

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium „Najniższa cena”.

W zakresie kryterium „Najniższa cena” oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt., co stanowi wagę 100%, przy czym ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

                                  
       Cena brutto najniższa z oferowanych

Wartość punktowa ceny brutto =  -------------------------------------------------- x 100 pkt x 100%

              
                                                     Cena brutto oferowana (badanej oferty)

Przez cenę rozumie się cenę całkowitą brutto za okres obowiązywania umowy.

22.3. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta zawiera najniższą cenę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Pozostałe oferty zostaną ocenione wg w/w algorytmu.

22.4. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone            oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do             złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

22.5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane  
w złożonych ofertach. 

23. Udzielenie zamówienia.
23.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza 
w oparciu o kryteria wyboru podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
23.2. O odrzuceniu ofert(y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
23.3. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zamieści informacje, określone 
w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej, podanej w pkt 1 niniejszej SIWZ oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń.
23.4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminach określonych w art. 94 ustawy Pzp.
24. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
najkorzystniejszej, w celu zawarcia umowy.

24.1. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez
Zamawiającego.

24.2. Umowa zostanie sporządzona w dwóch egzemplarzach: jeden dla Zamawiającego, jeden dla
Wykonawcy.

24.3. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) – Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
24.4. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o dodatkowe dane w zakresie niezbędnym 
do wypełnienia komparycji tj. części wstępnej umowy, w której określa się jej strony.

25. Istotne postanowienia umowy.

25.1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, która zostanie   zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowią Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

25.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian zawartej umowy w przypadkach określonych w istotnych postanowieniach umowy.
26. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
27. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom

27.1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, na podstawie art. 180 ust. 2 tej ustawy przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

3) odrzucenia oferty odwołującego.
27.2. Na powyższe czynności odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

27.3. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej opisane są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm).
Załączniki: 
Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 – Istotne postanowienia umowy 
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Załącznik Nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 24 ustawy Pzp
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Załącznik Nr 7 – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej / Informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej

Płock, dnia 10 kwietnia  2013 roku
SIWZ zatwierdził:

Załącznik Nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. z podziałem na 50 pakietów przez Wykonawcę, który dysponuje pisemną autoryzacją producenta
Nr pakietu          Producent urządzeń

	pakiet: 1
	ACCURO SUMMER

	pakiet: 2
	AESYTECH

	pakiet: 3
	ASCOR

	pakiet: 4
	ASKAR

	pakiet: 5
	ATOM

	pakiet: 6
	AVARENESS Technology Inc.

	pakiet: 7
	CARDINAL HEALTH

	pakiet: 8
	COROMEMETRICS

	pakiet: 9
	COVIDIEN

	pakiet: 10
	CONTEC MEDICAL Systems Co. Ltd.

	pakiet: 11
	CRITIKON

	pakiet: 12
	DRAGER

	pakiet: 13
	EMED

	pakiet: 14
	ERBE

	pakiet: 15
	EU HAPPY PEOPLE

	pakiet: 16
	FISHER&PAYKEL

	pakiet: 17
	GMM

	pakiet: 18
	GUANGDONG

	pakiet: 19
	HEINE

	pakiet: 20
	HITACHI

	pakiet: 21
	KWAPISZ

	pakiet: 22
	LISA

	pakiet: 23
	MEDIMA 

	pakiet: 24
	MES Sp. z o.o.

	pakiet: 25
	NELLCOR

	pakiet: 26
	NEWPORT

	pakiet: 27
	NIHON KOHDEN

	pakiet: 28
	NOWAMETRIX

	pakiet: 29
	OCULUS OPTIKGERATE GMBH AUSTRIA

	pakiet: 30
	OXFORD

	pakiet: 31
	PHILIPS - I

	pakiet: 32
	SATELEC

	pakiet: 33
	SECHRIST

	pakiet: 34
	SHEZEN MINDRAY

	pakiet: 35
	SHIMAZU

	pakiet: 36
	SMAM

	pakiet: 37
	SMITHS MEDICAL

	pakiet: 38
	SONOPAN

	pakiet: 39
	SOWETA-ELTRAK

	pakiet: 40
	TERUMO

	pakiet: 41
	TOSHIBA

	pakiet: 42
	UNIPAN

	pakiet: 43
	VIASYS

	pakiet: 44
	VICKERS

	pakiet: 45
	ZEISS

	pakiet: 46
	ZOLL

	pakiet: 47
	VILTECHMEDA

	pakiet: 48
	PRECOPTIK

	pakiet: 49
	TOPCON CORPORATION Japonia

	pakiet: 50
	PHILIPS - II


Pod pojęciem „przeglądy techniczne i konserwacje” rozumie się wykonywanie czynności, których zakres określają zalecenia producenta danego urządzenia, polegające na sprawdzeniu poprawności działania, przeprowadzeniu konserwacji, ewentualnych kalibracji oraz wymianie części zużywalnych z potwierdzeniem wykonania tych czynności wpisem do paszportu technicznego oraz wystawieniem protokołu serwisowego, w szczególności przeglądy techniczne i konserwacje obejmują:

a) sprawdzenie poprawności działania urządzenia, przeprowadzenie konserwacji, wymianie części zużywalnych, itp.

b) legalizację urządzeń, kalibrację.

c) sprawdzanie instalacji, regulacja (ustawianie) wymaganych przez producenta parametrów.

d) sporządzanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń nie nadających się do naprawy.

e) dokonywanie wpisu w paszportach technicznych oraz wystawiane raportu serwisowego.

Pod pojęciem „naprawy” należy rozumieć usunięcie nieprawidłowości w działaniu urządzenia poprzez wymianę uszkodzonych lub zużytych części w terminie określonym w wykazie sprzętu od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego. Wykonanie naprawy musi być potwierdzone odpowiednim wpisem do paszportu technicznego naprawianego urządzenia oraz wystawieniem protokołu serwisowego.
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania pisemnej autoryzacji producenta,
Załącznik Nr 2 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1   PRZEDMIOT UMOWY
1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania usługę dokonywania napraw oraz pogwarancyjnych przeglądów technicznych i konserwacji, dalej zwanych „pogwarancyjnymi przeglądami”, sprzętu i aparatury medycznej ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie pakietu nr ........ (spis sprzętu zawiera zał. nr 1 do umowy) na podstawie zleceń wystawianych przez uprawnionych pracowników ZAMAWIAJĄCEGO. Wykaz uprawnionych pracowników ZAMAWIAJĄCEGO stanowi załącznik nr 2 do umowy.

2. W dniu zawarcia umowy WYKONAWCA zobowiązany jest przedstawić ZAMAWIAJĄCEMU pisemną autoryzację  producenta, która stanowi załącznik nr 3 do umowy.

3. Integralną częścią umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy. 

§ 2   WARUNKI REALIZACJI UMOWY
Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy od .......... do dnia .............
§ 3

1. Naprawy oraz przeglądy techniczne i konserwacje będą wykonywane zgodnie z poniższymi zasadami: 

a) wykonanie napraw lub przeglądów pogwarancyjnych odbywa się wyłącznie na zlecenie ZAMAWIAJĄCEGO,

b) WYKONAWCA przed przystąpieniem do naprawy lub przeglądu pogwarancyjnego i konserwacji zobowiązany jest ustalić z ZAMAWIAJĄCYM koszt niezbędnych części i materiałów,

c) w przypadku stwierdzenia w toku naprawy lub przeglądu pogwarancyjnego konieczności wykonania dodatkowych czynności przekraczających normalną eksploatację WYKONAWCA wystawi ZAMAWIAJĄCEMU do akceptacji ofertę na zakup części i materiałów eksploatacyjnych. Oferta zostanie złożona do 24 godzin od pierwszego zbadania sprzętu przez upoważnionego przedstawiciela WYKONAWCY. ZAMAWIAJĄCY zaakceptuje lub odmówi przyjęcia oferty w terminie do dwóch dni roboczych od otrzymania od WYKONAWCY, 
z zastrzeżeniem sytuacji wymagających zastosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
z dnia 29 stycznia 2004r,

d) Wykonawca ma obowiązek wykazać Zamawiającemu, iż dodatkowe naprawy lub przeglądy wynikają z czynności przekraczających normalną eksploatację, a w przypadku stwierdzenia 
w toku naprawy lub przeglądu pogwarancyjnego konieczności wykonania dodatkowych czynności ZAMAWIAJĄCY może zlecić ich wykonanie, a rozliczenie nastąpi według dodatkowych roboczogodzin zamówionych przez Zamawiającego, wyszczególnionych w formularzu cenowym.

e) części, które podlegają wymianie, muszą pochodzić od producenta naprawianego sprzętu lub od wskazanego przez niego wytwórcy.

f) WYKONAWCA, po dokonaniu naprawy lub przeglądu pogwarancyjnego, zobowiązany jest do okazania i zwrotu wymienionych części uprawnionemu pracownikowi ZAMAWIAJĄCEGO, jednak nie później niż w dniu zwrotu naprawionego sprzętu. Powyższe nie dotyczy usług wykonywanych poza siedzibą Zamawiającego. 

g) WYKONAWCA po dokonaniu naprawy lub pogwarancyjnego serwisu i konserwacji wystawi dokument dopuszczający urządzenie bądź aparaturę medyczną do dalszej eksploatacji oraz dokona wymaganych wpisów do dokumentacji technicznej urządzenia lub aparatury w tym potwierdzi spełnianie normy PN EN:60601 lub równoważnej przez naprawiane urządzenie. 

h) Wszelkie naprawy oraz pogwarancyjne przeglądy techniczne i konserwacje WYKONAWCA wykona przy użyciu własnych materiałów i narzędzi.

i) Wszelkie czynności związane z realizacją niniejszej umowy będą dokonywane zgodnie 
z: zaleceniami producentów sprzętu i aparatury, przepisami BHP i p.poż, 

j) WYKONAWCA nie może dokonywać żadnych zmian w układach, nastawach oraz zmian parametrów aparatury, chyba, że posiada pisemne upoważnienie producenta oraz pisemną zgodę ZAMAWIAJĄCEGO, a zmiana ma na celu poprawę funkcjonalności, bezpieczeństwa lub modernizację oprogramowania.

k) Wszelkie naprawy oraz pogwarancyjne przeglądy techniczne i konserwacje muszą zostać przeprowadzone zgodnie z normą PN – EN 62353 lub równoważną.
2. Czas wykonania naprawy nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych liczonych od zgłoszenia zlecenia i akceptacji kosztów naprawy lub 14 dni w przypadku gdy zachodzi konieczność sprowadzenia części z zagranicy. Wykonawca przedstawi do akceptacji koszty naprawy w terminie maksymalnie 2 dni roboczych od zgłoszenia. Do czasu dokonania naprawy nie wlicza się czasu oczekiwania na akceptację kosztów naprawy przez Zamawiającego. Za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo uznanych za wolne od pracy.

3. Czas wykonania naprawy może ulec wydłużeniu jedynie w szczególnych przypadkach i po pisemnej akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO.

4. Pogwarancyjne przeglądy techniczne i konserwację WYKONAWCA wykona w terminie uzgodnionym przez strony  z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. 

5. W przypadku braku dostępności u producenta części zamiennych do danego urządzenia ( dotyczy urządzeń 10 letnich i starszych) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca poinformuje o tym fakcie w formie pisemnej i wykaże przyczynę braku części zamiennych. Wykazanie braku części zamiennych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy może stanowić podstawę do rozwiązania umowy przez Zamawiającego w części niemożliwej do wykonania tj. części dotkniętej brakiem dostępności u producenta części zamiennych. Wynagrodzenie wykonawcy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu. Zamawiający w szczególności nie będzie posiadał ani dochodził żadnych roszczeń odszkodowawczych oraz nie będzie uprawniony do naliczenia kar umownych.
6. Odbioru wykonanych zleceń będzie dokonywał uprawniony pracownik ZAMAWIAJĄCEGO na podstawie karty pracy w dniu zakończenia realizacji przedmiotu umowy.

§ 4

1. Dopuszcza się możliwość korzystania przez WYKONAWCĘ z pomocy podwykonawców – zgodnie z ofertą WYKONAWCY.

2. WYKONAWCA zobowiązuje się do wyboru tylko takich podwykonawców, którzy posiadają niezbędne uprawnienia, wiedzę i bazę do realizacji przedmiotu zamówienia.

3. WYKONAWCA odpowiada za działania lub zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 5

1. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania zleceń, o których mowa w §1 niniejszej umowy w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO.

2. W razie konieczności dokonania naprawy poza siedzibą ZAMAWIAJĄCEGO, ZAMAWIAJĄCY przetransportuje sprzęt  lub aparaturę medyczną do siedziby WYKONAWCY na własny koszt i ryzyko. Transport sprzętu z miejsca naprawy do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO odbędzie się staraniem na koszt i ryzyko WYKONAWCY.

§ 6

WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność wobec ZAMAWIAJĄEGO w związku z ewentualną szkodą powstałą w wyniku nienależytego wykonania zlecenia lub nie wykonania umowy.

§ 7

1. Zgłoszenie lub zlecenie naprawy oraz zlecenie przeglądu pogwarancyjnego odnotowane będą 
w książce zleceń.  

2. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do niezwłocznego odbioru naprawionego sprzętu lub aparatury medycznej. 

3. ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest powierzyć obsługę eksploatacyjną sprzętu i aparatury medycznej objętych niniejszą umową wyłącznie osobom o odpowiednich kwalifikacjach, które są jednocześnie odpowiedzialne za działanie sprzętu. WYKONAWCA na wniosek ZAMAWIAJĄCEGO i w jego siedzibie dokona jednorazowo odpowiedniego przeszkolenia w zakresie prawidłowej obsługi oraz eksploatacji sprzętu i aparatury medycznej objętych przedmiotem umowy.

4. ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest potwierdzić pod względem formalnym i merytorycznym karty pracy/ raport serwisowy  pracowników WYKONAWCY po wykonaniu zlecenia. Potwierdzenie następuje poprzez przyłożenie pieczęci ZAMAWIAJĄCEGO i złożenia podpisu przez upoważnionego pracownika ZAMAWIAJĄCEGO w dniu zakończenia realizacji przedmiotu umowy.

5. Wykonawca będzie świadczył Usługi serwisowe objęte niniejszą umową na rzecz Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
§ 8   WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Wynagrodzenie za świadczone usługi wynosi:

Pakiet nr 1 netto: ......... brutto ……………………….(słownie złotych: .......);

Pakiet nr 2 netto: ......... brutto ……………………….(słownie złotych: .......);

Pakiet nr 3 netto: ......... brutto ……………………….(słownie złotych: .......);

Itd….

Łączna wartość umowy wynosi netto:………………PLN, brutto………………PLN.

2. Wynagrodzenie obejmuje:

· koszty robocizny 

· koszty dojazdów

· koszty diet

· koszty części zamiennych i materiałów przeglądów technicznych sprzętu i aparatury medycznej, wynikających z normalnej eksploatacji urządzeń.
3. Podstawą do zapłaty za dostarczony przedmiot umowy będzie prawidłowo wystawiona faktura przez Wykonawcę, płatna przelewem na konto bankowe Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego. Wykonawca wystawi fakturę na podstawie zatwierdzonego
i podpisanego raportu serwisowego przez Zamawiającego. 

4. Ceny jednostkowe netto, określone w wykazie sprzętu ( załącznik nr 1 do umowy)  oraz wartość umowy netto nie ulegają zmianie przez cały okres trwania umowy. W przypadku zmiany podatku VAT, WYKONAWCA wystawi fakturę z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

§ 9

1. Wynagrodzenie za czynności opisane w § 3 ust. 1 pkt c i d będzie płatna w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę przez Wykonawcę na podstawie zatwierdzonej i podpisanej karty pracy przez Zamawiającego. 

2. Należne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne przez Zamawiającego przelewem na konto bankowe wskazane na fakturze w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez zamawiającego. 

3. Na części WYKONAWCA udzieli gwarancji zgodnie z gwarancją producenta, jednakże nie krótszej niż 6 miesięcy od daty dokonania usługi.

§ 10   KARY UMOWNE

1. ZAMAWIAJĄCY może naliczyć WYKONAWCY karę umowną:

a)
za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY
w wysokości 50 zł, za każdy dzień przekroczenia terminów  określonych w § 3.

b)
za odstąpienie od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO wskutek okoliczności, za które odpowiada WYKONAWCA w wysokości 5% wartości brutto wartości umowy, o której mowa w § 8 ust. 1. 

2. O nałożonych karach, ZAMAWIAJĄCY powiadomi WYKONAWCĘ pisemnie. 

3. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych.

4. ZAMAWIAJĄCY odstąpi od naliczania kar umownych określonych w § 10 ust.1 lit. a w przypadku, gdy WYKONAWCA dostarczy na czas naprawy sprzęt zastępczy o tej samej jakości lub lepszy, zapewniający ten sam zakres i jakość wykonywanych badań i zabiegów.

§ 11   ZMIANY TREŚCI I WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. W razie zaistnienia istotnych zmian okoliczności, powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia  powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. Strony ustalają możliwość rozwiązania niniejszej umowy za 3 miesięcznym terminem wypowiedzenia upływającym z końcem miesiąca kalendarzowego.

3. W przypadku wycofania urządzenia lub aparatury medycznej, będącej przedmiotem niniejszej umowy, z użytkowania, strony pomniejszą proporcjonalnie wynagrodzenie o którym mowa § 8 ust. 1 umowy o wartości niedostarczonego towaru.

4. W przypadku zmiany podatku VAT, WYKONAWCA wystawi fakturę z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 

5. Każda zmiana warunków umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 12   UBEZPIECZENIE
1. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody w mieniu ZAMAWIAJĄCEGO powstałe z jego winy oraz z przyczyn leżących po jego stronie, powstałe w wyniku niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy. Powstanie szkody oraz jej okoliczności – przyczyny i wysokość ustala ZAMAWIAJĄCY protokołem, którego kopię doręcza WYKONAWCY.

2. WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie usługi przed uprawnionymi organami zewnętrznymi oraz przed ZAMAWIAJĄCYM.
3. WYKONAWCA oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej objętej przedmiotem umowy na sumę ubezpieczeniową min. 150 tys. złotych. Na potwierdzenie czego w każdym czasie na pisemne żądanie ZAMAWIAJĄCEGO przedłoży kopie aktualnej polisy ubezpieczeniowej.

4. WYKONAWCA zobowiązuje się do kontynuowania ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy. W przypadku upływu terminu ważności polisy w czasie obowiązywania umowy Wykonawca odnowi ubezpieczenie najpóźniej 14 dni przed upływem terminu ważności polisy. Kopie kolejnych polis będą każdorazowo składane ZAMAWIAJĄCEMU nie później niż w 3 dniu od daty ich odnowienia. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia odnowionych polis do wglądu w oryginale.

5. Polisa ubezpieczeniowa nie może zostać odwołana, ograniczona lub w istotny sposób zmieniona bez uprzedniej pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 13   POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 14
Spory powstałe tytułem realizacji postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 15
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy: 
Załącznik Nr 1 – Spis aparatury – formularz cenowy pakiet nr…

Załącznik Nr 2 – Wykaz uprawnionych pracowników ZAMAWIAJĄCEGO do składania zleceń
Załącznik Nr 3 – Pisemna autoryzacja  producenta
WYKONAWCA
                                             

ZAMAWIAJĄCY

Załącznik Nr 3 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010 r.  Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa/Imię i nazwisko: ................................................................................................................................

Siedziba/m-ce zam.: .......................................kod....................ul..............................................................

Województwo:.....................................nr telefonu/fax ………….…………......................................................

http:// ..................................................... e-mail: ............................................................................................

Osoba upoważniona do kontaktów:................................................................. tel. ....................................

Dane dotyczące Zamawiającego:

Nazwa: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock

Zobowiązania Wykonawcy:

1. W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych z podziałem na 50 pakietów zobowiązujemy się zrealizować usługę, zgodnie z załączonym(i) formularzem(ami) cenowym(i) 
w zakresie Pakietu Nr …………………….
2.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

3.
Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy
na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4.
Oświadczamy, iż zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w wymaganym terminie – 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.

5.
Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

6.
Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

7.
Jednocześnie oświadczamy, że Wykonawca:

a.
*nie zleci wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom, a całość prac wykona w ramach własnych działań,

b.
*zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie zamówienia w części:

…...............................................................................................................................................

* ) niepotrzebne skreślić

8.
Oferta zawiera  …............. stron podpisanych i ponumerowanych od nr …........  do nr …........

1.
Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. …................................................................................................................................................

2. …................................................................................................................................................

3. …................................................................................................................................................

4. …................................................................................................................................................

5. …................................................................................................................................................

6. …................................................................................................................................................

9.
Oświadczamy, że na stronach ............................................ oferty są zawarte informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego.

10.
Niniejszą ofertę składamy przy pełnej świadomości odpowiedzialności karnej wynikającej z ustawy
z dnia 06 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).

   Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

              Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 4 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA:

„Świadczenie usług w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych” 
OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY
wynikające z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r.  Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)
Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

           Oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

      Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

                     Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA:

„Świadczenie usług w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych” 
OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

            Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

   Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

                     Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 6.1 do SIWZ

Formularz cenowy - pakiet nr 1

	LP
	NAZWA URZĄDZENIA
	NR FABRYCZNY/ NR SERYJNY
	NAZWA PRODUCENTA
	NUMER INWENTARZOWY
	ROK PRODUKCJI
	Interwał czasowy przeglądów
	Ilość zamawiana przeglądów
	cena netto 1 przeglądu
	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych
	cena netto za 1r/h
	Wartość netto w PLN
	stawka podatku VAT %
	Wartość brutto w PLN

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Diatermia SW-500
	SN-08/ST082116
	Accuro Summer
	T/IV 41-28-4
	
	12 m-cy
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Słownie cena brutto pakietu nr 1:
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Załącznik Nr 6.2 do SIWZ



	
	Formularz cenowy - pakiet nr 2

	LP
	NAZWA URZĄDZENIA
	NR FABRYCZNY/NR SERYJNY
	NAZWA PRODUCENTA
	NUMER INWENTARZOWY
	ROK PRODUKCJI
	Interwał czasowy przeglądów
	Ilość zamawiana przeglądów
	cena netto 1 przeglądu
	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych
	cena netto za 1r/h
	Wartość netto w PLN
	stawka podatku VAT %
	Wartość brutto w PLN

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11=(7*8)+(9*10)
	12
	13=11*12

	1.
	VEKTOR  UP
	0284
	Aesytech
	T/IV41-57-1
	2006
	12 m-cy
	2
	
	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Słownie cena brutto pakietu nr 2:
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Załącznik Nr 6.3 do SIWZ



	
	Formularz cenowy - pakiet nr 3

	LP
	NAZWA URZĄDZENIA
	NR FABRYCZNY/NR SERYJNY
	NAZWA PRODUCENTA
	NUMER INWENTARZOWY
	ROK PRODUKCJI
	Interwał czasowy przeglądów
	Ilość zamawiana przeglądów
	cena netto 1 przeglądu
	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych
	cena netto za 1r/h
	Wartość netto w PLN
	stawka podatku VAT %
	Wartość brutto w PLN

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11=(7*8)+(9*10)
	12
	13=11*12

	1.
	Pompa infuzyjna Ascor AP 22
	3566
	ASCOR
	J/IV-35-2 -16
	2008
	12 m-cy
	2
	
	2
	
	
	
	

	2.
	Pompa infuzyjna Ascor AP 22
	3737
	ASCOR
	J/IV-35-2-42
	2008
	12 m-cy
	2
	
	2
	
	
	
	

	3.
	Pompa infuzyjna Ascor AP 22
	1303
	ASCOR
	T/IV 35-2-39
	
	12 m-cy
	2
	
	2
	
	
	
	

	4.
	Pompa infuzyjna SEP 11
	A/4022/01
	ASCOR
	T/IV-35-2-31
	2001
	12 m-cy
	2
	
	2
	
	
	
	

	5.
	Pompa infuzyjna AP22
	1020/04
	ASCOR
	J/IV 39-2-33
	2004
	12 m-cy
	2
	
	2
	
	
	
	

	6.
	Pompa infuzyjna Ascot AP 22
	1022/04
	ASCOR
	T/IV-35-2-34
	2004
	12 m-cy
	2
	
	2
	
	
	
	

	7.
	Pompa infuzyjna Ascot AP 22
	1042/04
	ASCOR
	T/IV-35-2-35
	2004
	12m-cy
	2
	
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	razem:
	 
	xxxxxxxx
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Słownie cena brutto pakietu nr 3:
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Załącznik Nr 6.4 do SIWZ



	
	Formularz cenowy - pakiet nr 4

	LP
	NAZWA URZĄDZENIA
	NR FABRYCZNY/NR SERYJNY
	NAZWA PRODUCENTA
	NUMER INWENTARZOWY
	ROK PRODUKCJI
	Interwał czasowy przeglądów
	Ilość zamawiana przeglądów
	cena netto 1 przeglądu
	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych
	cena netto za 1r/h
	Wartość netto w PLN
	stawka podatku VAT %
	Wartość brutto w PLN

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11=(7*8)+(9*10)
	12
	13=11*12

	1.
	Pompa infuzyjna SEP 1
	A/2905/98
	ASKAR
	J/IV-35-2-27
	1998
	12m-cy
	2
	
	2
	
	
	
	

	2.
	Pompa infuzyjna SEP 11
	A/4021/01
	ASKAR
	T/IV-35-2-30
	2001
	12 m-cy
	2
	
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	razem:
	 
	xxxxxxx
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Słownie cena brutto pakietu nr 4:
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Załącznik Nr 6.5 do SIWZ



	
	Formularz cenowy - pakiet nr 5

	LP
	NAZWA URZĄDZENIA
	NR FABRYCZNY/NR SERYJNY
	NAZWA PRODUCENTA
	NUMER INWENTARZOWY
	ROK PRODUKCJI
	Interwał czasowy przeglądów
	Ilość zamawiana przeglądów
	cena netto 1 przeglądu
	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych
	cena netto za 1r/h
	Wartość netto w PLN
	stawka podatku VAT %
	Wartość brutto w PLN

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11=(7*8)+(9*10)
	12
	13=11*12

	1.
	Inkubator noworodkowy V850W
	8030906
	ATOM
	T/IV42-195-1
	
	12 m-cy
	2
	
	5
	
	
	
	

	2.
	Inkubator noworodkowy V850W
	9070804
	ATOM
	T/IV42-20-45
	
	12 m-cy
	2
	
	5
	
	
	
	

	3.
	Inkubator noworodkowy V850W
	9070805
	ATOM
	T/IV42-20-43
	
	12 m-cy
	2
	
	5
	
	
	
	

	4.
	Inkubator noworodkowy V850W
	9070809
	ATOM
	T/IV42-20-42
	
	12 m-cy
	2
	
	5
	
	
	
	

	5.
	Inkubator noworodkowy V850W
	9070810
	ATOM
	T/IV42-20-44
	
	12m-cy
	2
	
	5
	
	
	
	

	6.
	Inkubator V2100G
	1920551
	ATOM
	T/IV42-20-47
	
	12 m-cy
	2
	
	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	razem:
	 
	xxxxx
	 

	Słownie cena brutto pakietu nr 5:
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Załącznik Nr 6.6 do SIWZ



	
	Formularz cenowy - pakiet nr 6

	LP
	NAZWA URZĄDZENIA
	NR FABRYCZNY/NR SERYJNY
	NAZWA PRODUCENTA
	NUMER INWENTARZOWY
	ROK PRODUKCJI
	Interwał czasowy przeglądów
	Ilość zamawiana przeglądów
	cena netto 1 przeglądu
	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych
	cena netto za 1r/h
	Wartość netto w PLN
	stawka podatku VAT %
	Wartość brutto w PLN

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11=(7*8)+(9*10)
	12
	13=11*12

	1.
	Fotometr Statfax 1904
	19221079
	Avareness Technology Inc.
	T/IV 43-64-6
	1992
	12 m-cy
	2
	
	5
	
	
	
	

	2.
	Fotometr Statfax 1904
	19042355
	Avareness Technology Inc.
	T/IV 43-64-9
	1992
	12 m-cy
	2
	
	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	razem;
	 
	xxxxxx
	 

	Słownie cena brutto pakietu nr 6:
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Załącznik Nr 6.7 do SIWZ



	
	Formularz cenowy - pakiet nr 7

	LP
	NAZWA URZĄDZENIA
	NR FABRYCZNY/NR SERYJNY
	NAZWA PRODUCENTA
	NUMER INWENTARZOWY
	ROK PRODUKCJI
	Interwał czasowy przeglądów
	Ilość zamawiana przeglądów
	cena netto 1 przeglądu
	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych
	cena netto za 1r/h
	Wartość netto w PLN
	stawka podatku VAT %
	Wartość brutto w PLN

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11=(7*8)+(9*10)
	12
	13=11*12

	1.
	Pompa infuzyjna ALARIS GH
	8E+08
	CARDINAL HEALTH
	T/IV 35-2-45
	2008
	12m-cy
	2
	
	2
	
	
	
	

	2.
	Pompa infuzyjna ALARIS GH
	8E+08
	CARDINAL HEALTH
	T/IV 35-2-44
	2008
	12m-cy
	2
	
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	razem:
	 
	xxxxxxxx
	 

	Słownie cena brutto pakietu nr 7:
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Załącznik Nr 6.8 do SIWZ



	
	Formularz cenowy - pakiet nr 8

	LP
	NAZWA URZĄDZENIA
	NR FABRYCZNY/NR SERYJNY
	NAZWA PRODUCENTA
	NUMER INWENTARZOWY
	ROK PRODUKCJI
	Interwał czasowy przeglądów
	Ilość zamawiana przeglądów
	cena netto 1 przeglądu
	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych
	cena netto za 1r/h
	Wartość netto w PLN
	stawka podatku VAT %
	Wartość brutto w PLN

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11=(7*8)+(9*10)
	12
	13=11*12

	1.
	Kardiotokograf 151
	5500683
	COROMEMETRICS
	T/IV42-15-11
	
	12 m-cy
	2
	
	5
	
	
	
	

	2.
	Kardiotokograf 151
	4500632
	COROMEMETRICS
	T/IV42-15-10
	
	12 m-cy
	2
	
	5
	
	
	
	

	3.
	Kardiotokograf 151
	5500724
	COROMEMETRICS
	T/IV42-15-9
	
	12m-cy
	2
	
	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	razem:
	 
	xxxxxxxx
	 

	Słownie cena brutto pakietu nr 8:
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Załącznik Nr 6.9 do SIWZ



	
	Formularz cenowy - pakiet nr 9

	LP
	NAZWA URZĄDZENIA
	NR FABRYCZNY/NR SERYJNY
	NAZWA PRODUCENTA
	NUMER INWENTARZOWY
	ROK PRODUKCJI
	Interwał czasowy przeglądów
	Ilość zamawiana przeglądów
	cena netto 1 przeglądu
	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych
	cena netto za 1r/h
	Wartość netto w PLN
	stawka podatku VAT %
	Wartość brutto w PLN

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11=(7*8)+(9*10)
	12
	13=11*12

	1.
	Diatermia chirurgiczna LigaSure-8
	L6E1240V
	COVIDIEN
	
	2006
	12 m-cy
	2
	
	5
	
	
	
	

	2.
	Zestaw do zamykania naczyń LIGASURE
	L6E12640V
	COVIDIEN
	
	2006
	12 m-cy
	2
	
	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	razem:
	 
	xxxxxxx
	 

	Słownie cena brutto pakietu nr 9:
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Załącznik Nr 6.10 do SIWZ



	
	Formularz cenowy - pakiet nr 10

	LP
	NAZWA URZĄDZENIA
	NR FABRYCZNY/NR SERYJNY
	NAZWA PRODUCENTA
	NUMER INWENTARZOWY
	ROK PRODUKCJI
	Interwał czasowy przeglądów
	Ilość zamawiana przeglądów
	cena netto 1 przeglądu
	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych
	cena netto za 1r/h
	Wartość netto w PLN
	stawka podatku VAT %
	Wartość brutto w PLN

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11=(7*8)+(9*10)
	12
	13=11*12

	1.
	Detektor tętna Sonotrax B
	L091D0902
	Contec Medical Systems Co. Ldt.
	J/IV 42-98-118
	2009
	12 m-cy
	2
	
	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	razem:
	 
	xxxxxx
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Słownie cena brutto pakietu nr 10:
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Załącznik Nr 6.11 do SIWZ



	
	Formularz cenowy - pakiet nr 11

	LP
	NAZWA URZĄDZENIA
	NR FABRYCZNY/NR SERYJNY
	NAZWA PRODUCENTA
	NUMER INWENTARZOWY
	ROK PRODUKCJI
	Interwał czasowy przeglądów
	Ilość zamawiana przeglądów
	cena netto 1 przeglądu
	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych
	cena netto za 1r/h
	Wartość netto w PLN
	stawka podatku VAT %
	Wartość brutto w PLN

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11=(7*8)+(9*10)
	12
	13=11*12

	1.
	Pulsoksymetr OXYSHUTTLE
	11542
	CRITIKON
	T/IV-42-165-2
	
	12 m-cy
	2
	
	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	razem:
	 
	xxxxx
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Słownie cena brutto pakietu nr 11:
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Załącznik Nr 6.12 do SIWZ



	
	Formularz cenowy - pakiet nr 12

	LP
	NAZWA URZĄDZENIA
	NR FABRYCZNY/NR SERYJNY
	NAZWA PRODUCENTA
	NUMER INWENTARZOWY
	ROK PRODUKCJI
	Interwał czasowy przeglądów
	Ilość zamawiana przeglądów
	cena netto 1 przeglądu
	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych
	cena netto za 1r/h
	Wartość netto w PLN
	stawka podatku VAT %
	Wartość brutto w PLN

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11=(7*8)+(9*10)
	12
	13=11*12

	1.
	Pulsoksymetr OXIPAC 2500
	7E+08
	DRAGER
	T/IV 42-165-12
	1999
	12 m-cy
	2
	
	5
	
	
	
	

	2.
	Respirator ratunkowy OXYLOG 2000
	ARCP-0080
	DRAGER
	T/IV-42-7-18
	2001
	12 m-cy
	2
	
	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	razem:
	 
	xxxxxx
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Słownie cena brutto pakietu nr 12:
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Załącznik Nr 6.13 do SIWZ



	
	Formularz cenowy - pakiet nr 13

	LP
	NAZWA URZĄDZENIA
	NR FABRYCZNY/NR SERYJNY
	NAZWA PRODUCENTA
	NUMER INWENTARZOWY
	ROK PRODUKCJI
	Interwał czasowy przeglądów
	Ilość zamawiana przeglądów
	cena netto 1 przeglądu
	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych
	cena netto za 1r/h
	Wartość netto w PLN
	stawka podatku VAT %
	Wartość brutto w PLN

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11=(7*8)+(9*10)
	12
	13=11*12

	1.
	Diametria elektrochirurgiczna ES 120
	12371
	EMED
	T/IV 42-228-2
	2006
	12 m-cy
	2
	
	2
	
	
	
	

	2.
	Diatermia chirurgiczna ES350Agrgon
	36423
	EMED
	T/IV-42-228-1
	
	12 m-cy
	2
	
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	razem:
	 
	xxxxxx
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Słownie cena brutto pakietu nr 13:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Załącznik Nr 6.14 do SIWZ

Formularz cenowy - pakiet nr 14

	LP
	NAZWA URZĄDZENIA
	NR FABRYCZNY/NR SERYJNY
	NAZWA PRODUCENTA
	NUMER INWENTARZOWY
	ROK PRODUKCJI
	Interwał czasowy przeglądów
	Ilość zamawiana przeglądów
	cena netto 1 przeglądu
	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych
	cena netto za 1r/h
	Wartość netto w PLN
	stawka podatku VAT %
	Wartość brutto w PLN

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11=(7*8)+(9*10)
	12
	13=11*12

	1.
	Diametria chirurgiczna VIO 300 S 10 140-300
	1,13E+09
	ERBE
	
	2006
	12m-cy
	2
	
	5
	
	
	
	

	2.
	Diatermia ogólnochirurgiczna ICC 200 ERBOTOM
	D-3537
	ERBE
	
	
	12m-cy
	2
	
	5
	
	
	
	

	3.
	Diatermia chirurgiczna JCC 300
	A1332
	ERBE
	T/IV-42-6-1801
	
	12 m-cy
	2
	
	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	razem:
	 
	xxxxxxx
	 

	Słownie cena brutto pakietu nr 14:
	
	
	
	
	
	
	


Załącznik Nr 6.15 do SIWZ

	
	Formularz cenowy - pakiet nr 15

	LP
	NAZWA URZĄDZENIA
	NR FABRYCZNY/NR SERYJNY
	NAZWA PRODUCENTA
	NUMER INWENTARZOWY
	ROK PRODUKCJI
	Interwał czasowy przeglądów
	Ilość zamawiana przeglądów
	cena netto 1 przeglądu
	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych
	cena netto za 1r/h
	Wartość netto w PLN
	stawka podatku VAT %
	Wartość brutto w PLN

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11=(7*8)+(9*10)
	12
	13=11*12

	1.
	Pulsoksymetr (przenośny) Happy Oxy
	8,93E+08
	EU HAPPY PEOPLE
	
	2006
	12m-cy
	2
	
	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	razem:
	 
	xxxxxxx
	 

	Słownie cena brutto pakietu nr 15:
	
	
	
	
	
	
	


	
	Załącznik Nr 6.16 do SIWZ

Formularz cenowy - pakiet nr 16

	LP
	NAZWA URZĄDZENIA
	NR FABRYCZNY/NR SERYJNY
	NAZWA PRODUCENTA
	NUMER INWENTARZOWY
	ROK PRODUKCJI
	Interwał czasowy przeglądów
	Ilość zamawiana przeglądów
	cena netto 1 przeglądu
	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych
	cena netto za 1r/h
	Wartość netto w PLN
	stawka podatku VAT %
	Wartość brutto w PLN

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11=(7*8)+(9*10)
	12
	13=11*12

	1.
	Nawilżacz do respiratora MR 410
	9341AEU00729
	FISHER&PAYKEL
	T/IV-35-2-39
	
	12m-cy
	2
	
	5
	
	
	
	

	2.
	Nawilżacz do respiratora MR 410
	9341AEU00734
	FISHER&PAYKEL
	T/IV-35-2-32
	
	12 m-cy
	2
	
	5
	
	
	
	

	3.
	Nawilżacz do respiratora MR 730
	9373AEU10202
	FISHER&PAYKEL
	
	
	12 m-cy
	2
	
	5
	
	
	
	

	4.
	Nawilżacz do respiratora MR 850 - ARU
	6,07E+10
	FISHER&PAYKEL
	T/IV-35-2-40
	2006
	12 m-cy
	2
	
	5
	
	
	
	

	5.
	Respirator dla nowor. N-CPAP NEOPUFF
	92000188
	FISHER&PAYKEL
	T/IV-35-2-19
	
	12 m-cy
	2
	
	5
	
	
	
	

	6.
	Respirator dla nowor. N-CPAP NEOPUFF
	92000191
	FISHER&PAYKEL
	T/IV-42-165-11
	
	12m-cy
	2
	
	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	razem:
	 
	xxxxxxx
	 

	Słownie cena brutto pakietu nr 16:
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Załącznik Nr 6.17 do SIWZ

	
	Formularz cenowy - pakiet nr 17

	LP
	NAZWA URZĄDZENIA
	NR FABRYCZNY/NR SERYJNY
	NAZWA PRODUCENTA
	NUMER INWENTARZOWY
	ROK PRODUKCJI
	Interwał czasowy przeglądów
	Ilość zamawiana przeglądów
	cena netto 1 przeglądu
	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych
	cena netto za 1r/h
	Wartość netto w PLN
	stawka podatku VAT %
	Wartość brutto w PLN

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11=(7*8)+(9*10)
	12
	13=11*12

	1.
	Aparat RTG OPERA G 50/T20c
	22260
	GMM
	T/IV 40-1-30
	2002
	12 m-cy
	2
	
	10
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	razem:
	 
	xxxxxxx
	 

	Słownie cena brutto pakietu nr 17:
	
	
	
	
	
	
	


	
	Załącznik Nr 6.18 do SIWZ

Formularz cenowy - pakiet nr 18

	LP
	NAZWA URZĄDZENIA
	NR FABRYCZNY/NR SERYJNY
	NAZWA PRODUCENTA
	NUMER INWENTARZOWY
	ROK PRODUKCJI
	Interwał czasowy przeglądów
	Ilość zamawiana przeglądów
	cena netto 1 przeglądu
	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych
	cena netto za 1r/h
	Wartość netto w PLN
	stawka podatku VAT %
	Wartość brutto w PLN

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11=(7*8)+(9*10)
	12
	13=11*12

	1.
	Kardiomonitor M9000
	E 0900477
	GUANGDONG
	T/J 44-14-34
	2008
	12 m-cy
	2
	
	5
	
	
	
	

	2.
	Kardiomonitor M9000
	E 0900470
	GUANGDONG
	T/J 42-14-29
	2008
	12 m-cy
	2
	
	5
	
	
	
	

	3.
	Kardiomonitor M9000
	E 0900478
	GUANGDONG
	T/J 44-14-33
	2008
	12m-cy
	2
	
	5
	
	
	
	

	4.
	Kardiomonitor M9000
	E0900471
	GUANGDONG
	J/IV 42-14-30
	2008
	12 m-cy
	2
	
	5
	
	
	
	

	5.
	Kardiomonitor M9000
	E0900469
	GUANGDONG
	T/IV-42-14-31
	2008
	12 m-cy
	2
	
	5
	
	
	
	

	6.
	Kardiomonitor M9000
	E0900476
	GUANGDONG
	T/IV-42-14-32
	2008
	12 m-cy
	2
	
	5
	
	
	
	

	Słownie cena brutto pakietu nr 18:


	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	

	
	Załącznik Nr 6.19 do SIWZ

Formularz cenowy - pakiet nr 19

	LP
	NAZWA URZĄDZENIA
	NR FABRYCZNY/NR SERYJNY
	NAZWA PRODUCENTA
	NUMER INWENTARZOWY
	ROK PRODUKCJI
	Interwał czasowy przeglądów
	Ilość zamawiana przeglądów
	cena netto 1 przeglądu
	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych
	cena netto za 1r/h
	Wartość netto w PLN
	stawka podatku VAT %
	Wartość brutto w PLN

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11=(7*8)+(9*10)
	12
	13=11*12

	1.
	Dermatoskop Delta 10
	Heine
	
	J/IV 48-38-1
	
	12 m-cy
	2
	
	5
	
	
	
	

	Słownie cena brutto pakietu nr 19:


	
	
	
	
	
	
	


	
	Załącznik Nr 6.20 do SIWZ

Formularz cenowy - pakiet nr 20

	LP
	NAZWA URZĄDZENIA
	NR FABRYCZNY/NR SERYJNY
	NAZWA PRODUCENTA
	NUMER INWENTARZOWY
	ROK PRODUKCJI
	Interwał czasowy przeglądów
	Ilość zamawiana przeglądów
	cena netto 1 przeglądu
	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych
	cena netto za 1r/h
	Wartość netto w PLN
	stawka podatku VAT %
	Wartość brutto w PLN

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11=(7*8)+(9*10)
	12
	13=11*12

	1.
	USG EUB - 405
	SE1735304
	HITACHI
	T/IV 42-133-5
	1993
	12 m-cy
	2
	
	5
	
	
	
	

	Słownie cena brutto pakietu nr 20:


	
	
	
	
	
	
	


	
	Załącznik Nr 6.21 do SIWZ

Formularz cenowy - pakiet nr 21

	LP
	NAZWA URZĄDZENIA
	NR FABRYCZNY/NR SERYJNY
	NAZWA PRODUCENTA
	NUMER INWENTARZOWY
	ROK PRODUKCJI
	Interwał czasowy przeglądów
	Ilość zamawiana przeglądów
	cena netto 1 przeglądu
	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych
	cena netto za 1r/h
	Wartość netto w PLN
	stawka podatku VAT %
	Wartość brutto w PLN

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11=(7*8)+(9*10)
	12
	13=11*12

	1.
	Pompa infuzyjna DUET 20/50
	13741
	KWAPISZ
	T/IV 35-2-40
	2005
	12 m-cy
	2
	
	2
	
	
	
	

	2.
	Pompa infuzyjna DUET 20/50
	13812
	KWAPISZ
	T/IV-35-2-38
	2005
	12 m-cy
	2
	
	2
	
	
	
	

	Słownie cena brutto pakietu nr 21

	
	
	
	
	
	
	


	
	Załącznik Nr 6.22 do SIWZ

Formularz cenowy - pakiet nr 22

	LP
	NAZWA URZĄDZENIA
	NR FABRYCZNY/NR SERYJNY
	NAZWA PRODUCENTA
	NUMER INWENTARZOWY
	ROK PRODUKCJI
	Interwał czasowy przeglądów
	Ilość zamawiana przeglądów
	cena netto 1 przeglądu
	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych
	cena netto za 1r/h
	Wartość netto w PLN
	stawka podatku VAT %
	Wartość brutto w PLN

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11=(7*8)+(9*10)
	12
	13=11*12

	1.
	Źródło światła - halogenowe Lisa
	2612583
	LISA
	T/IV 42-220-2
	2006
	12m-cy
	2
	
	5
	
	
	
	

	Słownie cena brutto pakietu nr 22:


	
	
	
	
	
	
	


Załącznik Nr 6.23 do SIWZ

Formularz cenowy - pakiet nr 23
	LP
	NAZWA URZĄDZENIA
	NR FABRYCZNY/NR SERYJNY
	NAZWA PRODUCENTA
	NUMER INWENTARZOWY
	ROK PRODUKCJI
	Interwał czasowy przeglądów
	Ilość zamawiana przeglądów
	cena netto 1 przeglądu
	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych
	cena netto za 1r/h
	Wartość netto w PLN
	stawka podatku VAT %
	Wartość brutto w PLN

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11=(7*8)+(9*10)
	12
	13=11*12

	1.
	Pompa infuzyjna S-PCA
	0400/84/09
	MEDIMA
	T/IV 35-2-43
	2009
	12m-cy
	2
	
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	razem:
	 
	xxxxxx
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Słownie cena brutto pakietu nr 23:


	
	
	
	
	
	
	


Załącznik Nr 6.24 do SIWZ

Formularz cenowy - pakiet nr 24
	LP
	NAZWA URZĄDZENIA
	NR FABRYCZNY/NR SERYJNY
	NAZWA PRODUCENTA
	NUMER INWENTARZOWY
	ROK PRODUKCJI
	Interwał czasowy przeglądów
	Ilość zamawiana przeglądów
	cena netto 1 przeglądu
	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych
	cena netto za 1r/h
	Wartość netto w PLN
	stawka podatku VAT %
	Wartość brutto w PLN

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11=(7*8)+(9*10)
	12
	13=11*12

	1.
	Spirometr LUNGTEST 1000SB
	349
	MES SP. z o.o.
	T/IV 42-160-4
	
	12 m-cy
	2
	
	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	razem:
	 
	xxxxxx
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Słownie cena brutto pakietu nr 24:
	
	
	
	
	
	
	


Załącznik Nr 6.25 do SIWZ

Formularz cenowy - pakiet nr 25
	LP
	NAZWA URZĄDZENIA
	NR FABRYCZNY/NR SERYJNY
	NAZWA PRODUCENTA
	NUMER INWENTARZOWY
	ROK PRODUKCJI
	Interwał czasowy przeglądów
	Ilość zamawiana przeglądów
	cena netto 1 przeglądu
	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych
	cena netto za 1r/h
	Wartość netto w PLN
	stawka podatku VAT %
	Wartość brutto w PLN

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11=(7*8)+(9*10)
	12
	13=11*12

	1.
	Pulsoksymetr NPB 295
	G 00846601
	NELLCOR
	T/IV-42-165-10
	2000
	12 m-cy
	2
	
	5
	
	
	
	

	2.
	Pulsoksymetr NPB 295
	G 00809596
	NELLCOR
	T/IV-42-165-9
	2000
	12 m-cy
	2
	
	5
	
	
	
	

	3.
	Pulsoksymetr N 395
	G 02828803
	NELLCOR
	J/IV-42-124-14
	
	12 m-cy
	2
	
	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	razem:
	 
	xxxxxx
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Słownie cena brutto pakietu nr 25:


	
	
	
	
	
	
	


Załącznik Nr 6.26 do SIWZ

Formularz cenowy - pakiet nr 26
	LP
	NAZWA URZĄDZENIA
	NR FABRYCZNY/NR SERYJNY
	NAZWA PRODUCENTA
	NUMER INWENTARZOWY
	ROK PRODUKCJI
	Interwał czasowy przeglądów
	Ilość zamawiana przeglądów
	cena netto 1 przeglądu
	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych
	cena netto za 1r/h
	Wartość netto w PLN
	stawka podatku VAT %
	Wartość brutto w PLN

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11=(7*8)+(9*10)
	12
	13=11*12

	1.
	Respirator MIX 500P
	9510BE157
	NEWPORT
	J/IV 42-7-17
	
	12 m-cy
	2
	
	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	razem:
	 
	xxxxxx
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Słownie cena brutto pakietu nr 26:
	
	
	
	
	
	
	


Załącznik Nr 6.27 do SIWZ

Formularz cenowy - pakiet nr 27
	LP
	NAZWA URZĄDZENIA
	NR FABRYCZNY/NR SERYJNY
	NAZWA PRODUCENTA
	NUMER INWENTARZOWY
	ROK PRODUKCJI
	Interwał czasowy przeglądów
	Ilość zamawiana przeglądów
	cena netto 1 przeglądu
	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych
	cena netto za 1r/h
	Wartość netto w PLN
	stawka podatku VAT %
	Wartość brutto w PLN

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11=(7*8)+(9*10)
	12
	13=11*12

	1.
	Kardiomonitor MU - 831 RK
	03161 6A
	NIHON KOHDEN
	T/IV42-14-14
	1996
	12 m-cy
	2
	
	5
	
	
	
	

	2.
	Kardiomonitor MU - 831 RK
	03166 6A
	NIHON KOHDEN
	T/IV42-14-15
	1996
	12m-cy
	2
	
	5
	
	
	
	

	3.
	Kardiomonitor MU - 831 RK
	03167 6A
	NIHON KOHDEN
	T/IV42-14-16
	1996
	12 m-cy
	2
	
	5
	
	
	
	

	4.
	Kardiomonitor MU - 831 RK
	03170 6A
	NIHON KOHDEN
	T/IV 42-14-17
	1996
	12 m-cy
	2
	
	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	razem:
	 
	xxxxxx
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Słownie cena brutto pakietu nr 27:
	
	
	
	
	
	
	


Załącznik Nr 6.28 do SIWZ

Formularz cenowy - pakiet nr 28
	LP
	NAZWA URZĄDZENIA
	NR FABRYCZNY/NR SERYJNY
	NAZWA PRODUCENTA
	NUMER INWENTARZOWY
	ROK PRODUKCJI
	Interwał czasowy przeglądów
	Ilość zamawiana przeglądów
	cena netto 1 przeglądu
	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych
	cena netto za 1r/h
	Wartość netto w PLN
	stawka podatku VAT %
	Wartość brutto w PLN

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11=(7*8)+(9*10)
	12
	13=11*12

	1.
	Pulsoksymetr 515B
	1406AASP
	NOWAMETRIX
	T/IV-42-165-8
	1997
	12m-cy
	2
	
	5
	
	
	
	

	2.
	Pulsoksymetr 515B
	1694AAS
	NOWAMETRIX
	T/IV 42-186-11
	
	12 m-cy
	2
	
	5
	
	
	
	

	3.
	Pulsoksymetr OXYPLETH 5207
	77-1736CCYY
	NOWAMETRIX
	T/IV-42-165-11
	
	12 m-cy
	2
	
	5
	
	
	
	

	4.
	Pulsoksymetr OXYPLETH Model 520A-RS 232 C
	77-5969LPRX
	NOWAMETRIX
	T/IV-42-165-6
	
	12 m-cy
	2
	
	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	razem:
	 
	xxxxxx
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Słownie cena brutto pakietu nr 28:
	
	
	
	
	
	
	


Załącznik Nr 6.29 do SIWZ

Formularz cenowy - pakiet nr 29
	LP
	NAZWA URZĄDZENIA
	NR FABRYCZNY/NR SERYJNY
	NAZWA PRODUCENTA
	NUMER INWENTARZOWY
	ROK PRODUKCJI
	Interwał czasowy przeglądów
	Ilość zamawiana przeglądów
	cena netto 1 przeglądu
	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych
	cena netto za 1r/h
	Wartość netto w PLN
	stawka podatku VAT %
	Wartość brutto w PLN

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11=(7*8)+(9*10)
	12
	13=11*12

	1.
	Eutyskop Cuppers
	
	OCULUS OPTIKGERATE GMBH AUSTRIA


	T/IV 42-187-1
	
	12 m-cy
	2
	
	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	razem:
	 
	xxxxxx
	 

	Słownie cena brutto pakietu nr 29:
	
	
	
	
	
	
	


Załącznik Nr 6.30 do SIWZ

Formularz cenowy - pakiet nr 30
	LP
	NAZWA URZĄDZENIA
	NR FABRYCZNY/NR SERYJNY
	NAZWA PRODUCENTA
	NUMER INWENTARZOWY
	ROK PRODUKCJI
	Interwał czasowy przeglądów
	Ilość zamawiana przeglądów
	cena netto 1 przeglądu
	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych
	cena netto za 1r/h
	Wartość netto w PLN
	stawka podatku VAT %
	Wartość brutto w PLN

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11=(7*8)+(9*10)
	12
	13=11*12

	1.
	Kardiotokograf Sonicaid TEAM
	964367
	OXFORD
	T/IV-42-15-13
	
	12m-cy
	2
	
	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	razem:
	 
	xxxxxx
	 

	Słownie cena brutto pakietu nr 30:
	
	
	
	
	
	
	


Załącznik Nr 6.31 do SIWZ

Formularz cenowy - pakiet nr 31
	LP
	NAZWA URZĄDZENIA
	NR FABRYCZNY/NR SERYJNY
	NAZWA PRODUCENTA
	NUMER INWENTARZOWY
	ROK PRODUKCJI
	Interwał czasowy przeglądów
	Ilość zamawiana przeglądów
	cena netto 1 przeglądu
	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych
	cena netto za 1r/h
	Wartość netto w PLN
	stawka podatku VAT %
	Wartość brutto w PLN

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11=(7*8)+(9*10)
	12
	13=11*12

	1.
	Kardiomonitor C 3
	USC3001822
	PHILIPS I
	T/IV-42-14-21
	2004
	12 m-cy
	2
	
	5
	
	
	
	

	2.
	Kardiomonitor C 3
	USC 3001583
	PHILIPS I
	T/IV-42-14-22
	2004
	12m-cy
	2
	
	5
	
	
	
	

	3.
	Kardiotokograf Avalon FM20 M2702A
	DE53009232
	PHILIPS I
	T/IV-42-15-17
	
	12 m-cy
	2
	
	5
	
	
	
	

	4.
	Kardiotokograf Avalon FM20 FM20 M2702A
	DE53011844
	PHILIPS I
	T/IV-42-15-18
	2009
	12 m-cy
	2
	
	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	razem:
	 
	xxxxxx
	 

	Słownie cena brutto pakietu nr 31:
	
	
	
	
	
	
	


Załącznik Nr 6.32 do SIWZ

Formularz cenowy - pakiet nr 32
	LP
	NAZWA URZĄDZENIA
	NR FABRYCZNY/NR SERYJNY
	NAZWA PRODUCENTA
	NUMER INWENTARZOWY
	ROK PRODUKCJI
	Interwał czasowy przeglądów
	Ilość zamawiana przeglądów
	cena netto 1 przeglądu
	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych
	cena netto za 1r/h
	Wartość netto w PLN
	stawka podatku VAT %
	Wartość brutto w PLN

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11=(7*8)+(9*10)
	12
	13=11*12

	1.
	Aparat RTG X-Mind
	31900
	SATELEC
	
	1
	12 m-cy
	2
	
	10
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	razem:
	 
	xxxxxx
	 

	Słownie cena brutto pakietu nr 32:
	
	
	
	
	
	
	


Załącznik Nr 6.33 do SIWZ

Formularz cenowy - pakiet nr 33
	LP
	NAZWA URZĄDZENIA
	NR FABRYCZNY/NR SERYJNY
	NAZWA PRODUCENTA
	NUMER INWENTARZOWY
	ROK PRODUKCJI
	Interwał czasowy przeglądów
	Ilość zamawiana przeglądów
	cena netto 1 przeglądu
	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych
	cena netto za 1r/h
	Wartość netto w PLN
	stawka podatku VAT %
	Wartość brutto w PLN

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11=(7*8)+(9*10)
	12
	13=11*12

	1.
	Respirator dla nowor. IV-100B
	11847
	SECHRIST
	
	
	12m-cy
	2
	
	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	razem:
	 
	xxxxxx
	 

	Słownie cena brutto pakietu nr 33:
	
	
	
	
	
	
	


Załącznik Nr 6.34 do SIWZ

Formularz cenowy - pakiet nr 34
	LP
	NAZWA URZĄDZENIA
	NR FABRYCZNY/NR SERYJNY
	NAZWA PRODUCENTA
	NUMER INWENTARZOWY
	ROK PRODUKCJI
	Interwał czasowy przeglądów
	Ilość zamawiana przeglądów
	cena netto 1 przeglądu
	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych
	cena netto za 1r/h
	Wartość netto w PLN
	stawka podatku VAT %
	Wartość brutto w PLN

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11=(7*8)+(9*10)
	12
	13=11*12

	1.
	Pulsoksymetr  PM - 60
	CR-98111908
	SHEZEN MINDRAY
	
	
	12 m-cy
	2
	
	5
	
	
	
	

	2.
	Kardiomonitor MEC-1000
	AQ83109324
	SHEZEN MINDRAY
	T/IV-42-14-28
	2008
	12m-cy
	2
	
	5
	
	
	
	

	3.
	Kardiomonitor MEC-1000
	AQ83109338
	SHEZEN MINDRAY
	T/IV-42-14-27
	2008
	12 m-cy
	2
	
	5
	
	
	
	

	4.
	Pulsoksymetr PM - 60
	CR-98111906
	SHEZEN MINDRAY
	J/IV 42-165-19
	2009
	12 m-cy
	2
	
	5
	
	
	
	

	5.
	Pulsoksymetr PM - 60
	CR-98111907
	SHEZEN MINDRAY
	J/IV 42-165-15
	2009
	12 m-cy
	2
	
	5
	
	
	
	

	6.
	Pulsoksymetr PM - 60
	CR-98111909
	SHEZEN MINDRAY
	J/IV 42-165-16
	2009
	12m-cy
	2
	
	5
	
	
	
	

	7.
	Pulsoksymetr PM - 60
	CR-98111910
	SHEZEN MINDRAY
	J/IV42-165-18
	2009
	12 m-cy
	2
	
	5
	
	
	
	

	8.
	Pulsoksymetr PM-60
	CR 98111908
	SHEZEN MINDRAY
	J/IV42-165-17
	2009
	12 m-cy
	2
	
	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	razem:
	 
	xxxxxx
	 

	Słownie cena brutto pakietu nr 34
	
	
	
	
	
	
	


Załącznik Nr 6.35 do SIWZ

Formularz cenowy - pakiet nr 35
	LP
	NAZWA URZĄDZENIA
	NR FABRYCZNY/NR SERYJNY
	NAZWA PRODUCENTA
	NUMER INWENTARZOWY
	ROK PRODUKCJI
	Interwał czasowy przeglądów
	Ilość zamawiana przeglądów
	cena netto 1 przeglądu
	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych
	cena netto za 1r/h
	Wartość netto w PLN
	stawka podatku VAT %
	Wartość brutto w PLN

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11=(7*8)+(9*10)
	12
	13=11*12

	1.
	Aparat RTG YSF-100
	362536102
	SHIMAZU
	
	1
	12m-cy
	2
	
	10
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	razem:
	 
	xxxxxx
	 

	Słownie cena brutto pakietu nr 35:
	
	
	
	
	
	
	


Załącznik Nr 6.36 do SIWZ

Formularz cenowy - pakiet nr 36
	LP
	NAZWA URZĄDZENIA
	NR FABRYCZNY/NR SERYJNY
	NAZWA PRODUCENTA
	NUMER INWENTARZOWY
	ROK PRODUKCJI
	Interwał czasowy przeglądów
	Ilość zamawiana przeglądów
	cena netto 1 przeglądu
	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych
	cena netto za 1r/h
	Wartość netto w PLN
	stawka podatku VAT %
	Wartość brutto w PLN

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11=(7*8)+(9*10)
	12
	13=11*12

	1.
	Aparat RTG MobilDrive AR 15
	C 1387
	SMAM
	T/IV 40-1-28
	1999
	12 m-cy
	2
	
	10
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	razem:
	 
	xxxxxx
	 

	Słownie cena brutto pakietu nr 36:
	
	
	
	
	
	
	


Załącznik Nr 6.37 do SIWZ

Formularz cenowy - pakiet nr 37
	LP
	NAZWA URZĄDZENIA
	NR FABRYCZNY/NR SERYJNY
	NAZWA PRODUCENTA
	NUMER INWENTARZOWY
	ROK PRODUKCJI
	Interwał czasowy przeglądów
	Ilość zamawiana przeglądów
	cena netto 1 przeglądu
	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych
	cena netto za 1r/h
	Wartość netto w PLN
	stawka podatku VAT %
	Wartość brutto w PLN

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11=(7*8)+(9*10)
	12
	13=11*12

	1.
	Respirator transportowy ParaPAC200D
	IPX RA TED 0711293
	SMITHS MEDICAL
	
	
	12 m-cy
	2
	
	5
	
	
	
	

	2.
	Pulsoksymetr Autocorr PLUS
	702323021
	SMITHS MEDICAL
	T/IV-42-165-13
	2001
	12 m-cy
	2
	
	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	razem:
	 
	xxxxxx
	 

	Słownie cena brutto pakietu nr 37:
	
	
	
	
	
	
	


Załącznik Nr 6.38 do SIWZ

Formularz cenowy - pakiet nr 38
	LP
	NAZWA URZĄDZENIA
	NR FABRYCZNY/NR SERYJNY
	NAZWA PRODUCENTA
	NUMER INWENTARZOWY
	ROK PRODUKCJI
	Interwał czasowy przeglądów
	Ilość zamawiana przeglądów
	cena netto 1 przeglądu
	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych
	cena netto za 1r/h
	Wartość netto w PLN
	stawka podatku VAT %
	Wartość brutto w PLN

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11=(7*8)+(9*10)
	12
	13=11*12

	1.
	Detektor tętna CDT-5
	184/97
	SONOPAN
	42-98-114
	
	12m-cy
	2
	
	5
	
	
	
	

	2.
	Detektor tętna UDT 10A
	254/96
	SONOPAN
	42-98-110
	
	12 m-cy
	2
	
	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	razem:
	 
	xxxxxx
	 

	Słownie cena brutto pakietu nr 38:
	
	
	
	
	
	
	


Załącznik Nr 6.39 do SIWZ

Formularz cenowy - pakiet nr 39
	LP
	NAZWA URZĄDZENIA
	NR FABRYCZNY/NR SERYJNY
	NAZWA PRODUCENTA
	NUMER INWENTARZOWY
	ROK PRODUKCJI
	Interwał czasowy przeglądów
	Ilość zamawiana przeglądów
	cena netto 1 przeglądu
	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych
	cena netto za 1r/h
	Wartość netto w PLN
	stawka podatku VAT %
	Wartość brutto w PLN

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11=(7*8)+(9*10)
	12
	13=11*12

	1.
	Pompa infuzyjna SEP-105
	369/91
	SOWETA-ELTRAK
	T/IV 35-2-15
	1991
	12 m-cy
	2
	
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	razem:
	 
	xxxxxx
	 

	Słownie cena brutto pakietu nr 39:
	
	
	
	
	
	
	


Załącznik Nr 6.40 do SIWZ

Formularz cenowy - pakiet nr 40
	LP
	NAZWA URZĄDZENIA
	NR FABRYCZNY/NR SERYJNY
	NAZWA PRODUCENTA
	NUMER INWENTARZOWY
	ROK PRODUKCJI
	Interwał czasowy przeglądów
	Ilość zamawiana przeglądów
	cena netto 1 przeglądu
	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych
	cena netto za 1r/h
	Wartość netto w PLN
	stawka podatku VAT %
	Wartość brutto w PLN

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11=(7*8)+(9*10)
	12
	13=11*12

	1.
	Pompa infuzyjna TE -331 NMM
	2005-01060
	TERUMO
	J/IV-35-2-36
	2005
	12m-cy
	2
	
	2
	
	
	
	

	2.
	Pompa infuzyjna TE -331 NMM
	2005-01090
	TERUMO
	J/IV-35-2-37
	2005
	12 m-cy
	2
	
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	razem:
	 
	xxxxxx
	 

	Słownie cena brutto pakietu nr 40:
	
	
	
	
	
	
	


Załącznik Nr 6.41 do SIWZ

Formularz cenowy - pakiet nr 41
	LP
	NAZWA URZĄDZENIA
	NR FABRYCZNY/NR SERYJNY
	NAZWA PRODUCENTA
	NUMER INWENTARZOWY
	ROK PRODUKCJI
	Interwał czasowy przeglądów
	Ilość zamawiana przeglądów
	cena netto 1 przeglądu
	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych
	cena netto za 1r/h
	Wartość netto w PLN
	stawka podatku VAT %
	Wartość brutto w PLN

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11=(7*8)+(9*10)
	12
	13=11*12

	1.
	Ultrasonograf NEMIO 17/SSA-550A
	P5603920
	TOSHIBA
	T/IV 42-133-11
	2005
	12 m-cy
	2
	
	5
	
	
	
	

	2.
	USG Toshiba Xsario General SSA-660/ALG
	Lgg 0965716
	TOSHIBA
	T/IV 42-133-12
	2009
	12 m-cy
	2
	
	5
	
	
	
	

	3.
	Ultrasonograf Toshiba
	
	TOSHIBA
	T/IV42-91-60
	
	12 m-cy
	2
	
	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	razem:
	 
	xxxxxx
	 

	Słownie cena brutto pakietu nr 41:
	
	
	
	
	
	
	


Załącznik Nr 6.42 do SIWZ

Formularz cenowy - pakiet nr 42
	LP
	NAZWA URZĄDZENIA
	NR FABRYCZNY/NR SERYJNY
	NAZWA PRODUCENTA
	NUMER INWENTARZOWY
	ROK PRODUKCJI
	Interwał czasowy przeglądów
	Ilość zamawiana przeglądów
	cena netto 1 przeglądu
	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych
	cena netto za 1r/h
	Wartość netto w PLN
	stawka podatku VAT %
	Wartość brutto w PLN

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11=(7*8)+(9*10)
	12
	13=11*12

	1.
	Pompa infuzyjna 340A
	140253
	UNIPAN
	J/IV-35-2-2
	
	12 m-cy
	2
	
	5
	
	
	
	

	2.
	Pompa infuzyjna 340A
	140274
	UNIPAN
	J/IV 39-2-7
	
	12 m-cy
	2
	
	5
	
	
	
	

	3.
	Pompa infuzyjna 340B
	161485
	UNIPAN
	J/IV-35-2-13
	
	12 m-cy
	2
	
	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	razem:
	 
	xxxxxx
	 


Słownie cena brutto pakietu nr 42:

Załącznik Nr 6.43 do SIWZ

Formularz cenowy - pakiet nr 43
	LP
	NAZWA URZĄDZENIA
	NR FABRYCZNY/NR SERYJNY
	NAZWA PRODUCENTA
	NUMER INWENTARZOWY
	ROK PRODUKCJI
	Interwał czasowy przeglądów
	Ilość zamawiana przeglądów
	cena netto 1 przeglądu
	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych
	cena netto za 1r/h
	Wartość netto w PLN
	stawka podatku VAT %
	Wartość brutto w PLN

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11=(7*8)+(9*10)
	12
	13=11*12

	1.
	Respirator dla nowor. Infant Flow SiPAP
	AGN01525
	VIASYS
	T/IV-42-165-9
	
	12 m-cy
	2
	
	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	razem:
	 
	xxxxxx
	 

	Słownie cena brutto pakietu nr 43:
	
	
	
	
	
	
	


Załącznik Nr 6.44 do SIWZ

Formularz cenowy - pakiet nr 44
	LP
	NAZWA URZĄDZENIA
	NR FABRYCZNY/NR SERYJNY
	NAZWA PRODUCENTA
	NUMER INWENTARZOWY
	ROK PRODUKCJI
	Interwał czasowy przeglądów
	Ilość zamawiana przeglądów
	cena netto 1 przeglądu
	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych
	cena netto za 1r/h
	Wartość netto w PLN
	stawka podatku VAT %
	Wartość brutto w PLN

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11=(7*8)+(9*10)
	12
	13=11*12

	1.
	Inkubator noworodkowy C100/2005QTEC
	2F27302
	VICKERS
	T/IV42-20-38
	
	12m-cy
	2
	
	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	razem:
	 
	xxxxxx
	 

	Słownie cena brutto pakietu nr 44:
	
	
	
	
	
	
	


Załącznik Nr 6.45 do SIWZ

Formularz cenowy - pakiet nr 45
	LP
	NAZWA URZĄDZENIA
	NR FABRYCZNY/NR SERYJNY
	NAZWA PRODUCENTA
	NUMER INWENTARZOWY
	ROK PRODUKCJI
	Interwał czasowy przeglądów
	Ilość zamawiana przeglądów
	cena netto 1 przeglądu
	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych
	cena netto za 1r/h
	Wartość netto w PLN
	stawka podatku VAT %
	Wartość brutto w PLN

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11=(7*8)+(9*10)
	12
	13=11*12

	1.
	Frontofokometr (dioptromierz) ZEISS
	58925
	ZEISS
	J/IV 42-118-1
	
	12m-cy
	2
	
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	razem:
	 
	xxxxxx
	 

	Słownie cena brutto pakietu nr 45:
	
	
	
	
	
	
	


Załącznik Nr 6.46 do SIWZ

Formularz cenowy - pakiet nr 46
	LP
	NAZWA URZĄDZENIA
	NR FABRYCZNY/NR SERYJNY
	NAZWA PRODUCENTA
	NUMER INWENTARZOWY
	ROK PRODUKCJI
	Interwał czasowy przeglądów
	Ilość zamawiana przeglądów
	cena netto 1 przeglądu
	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych
	cena netto za 1r/h
	Wartość netto w PLN
	stawka podatku VAT %
	Wartość brutto w PLN

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11=(7*8)+(9*10)
	12
	13=11*12

	1.
	Defibrylator ZOLL M
	T02138592
	ZOLL
	T/IV 42-01-5
	
	12 m-cy
	2
	
	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	razem:
	 
	xxxxxx
	 

	Słownie cena brutto pakietu nr 46:
	
	
	
	
	
	
	


Załącznik Nr 6.47 do SIWZ

Formularz cenowy - pakiet nr 47
	LP
	NAZWA URZĄDZENIA
	NR FABRYCZNY/NR SERYJNY
	NAZWA PRODUCENTA
	NUMER INWENTARZOWY
	ROK PRODUKCJI
	Interwał czasowy przeglądów
	Ilość zamawiana przeglądów
	cena netto 1 przeglądu
	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych
	cena netto za 1r/h
	Wartość netto w PLN
	stawka podatku VAT %
	Wartość brutto w PLN

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11=(7*8)+(9*10)
	12
	13=11*12

	1.
	Pompa infuzyjna SEP - 21S
	B/1510
	VILTECHMEDA
	
	1998
	12m-cy
	2
	
	2
	
	
	
	

	2.
	Pompa infuzyjna SEP-21S
	B/1510
	VILTECHMEDA
	
	1998
	12 m-cy
	2
	
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	razem:
	 
	xxxxxx
	 

	Słownie cena brutto pakietu nr 47:
	
	
	
	
	
	
	


Załącznik Nr 6.48 do SIWZ

Formularz cenowy - pakiet nr 48
	LP
	NAZWA URZĄDZENIA
	NR FABRYCZNY/NR SERYJNY
	NAZWA PRODUCENTA
	NUMER INWENTARZOWY
	ROK PRODUKCJI
	Interwał czasowy przeglądów
	Ilość zamawiana przeglądów
	cena netto 1 przeglądu
	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych
	cena netto za 1r/h
	Wartość netto w PLN
	stawka podatku VAT %
	Wartość brutto w PLN

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11=(7*8)+(9*10)
	12
	13=11*12

	1.
	Źródło światła halogonowe + retroskop BOB
	0060103
	PRECOPTIK
	T/IV 42-210-2
	2003
	12 m-cy
	2
	
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	razem:
	 
	xxxxxx
	 

	Słownie cena brutto pakietu nr 48:
	
	
	
	
	
	
	


Załącznik Nr 6.49 do SIWZ

Formularz cenowy - pakiet nr 49
	LP
	NAZWA URZĄDZENIA
	NR FABRYCZNY/NR SERYJNY
	NAZWA PRODUCENTA
	NUMER INWENTARZOWY
	ROK PRODUKCJI
	Interwał czasowy przeglądów
	Ilość zamawiana przeglądów
	cena netto 1 przeglądu
	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych
	cena netto za 1r/h
	Wartość netto w PLN
	stawka podatku VAT %
	Wartość brutto w PLN

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11=(7*8)+(9*10)
	12
	13=11*12

	1.
	Funduskamera - Retinal camera TRC-50IA
	67305
	TOPCON CORPORATION Japonia
	T/IV 42-198-1
	
	12 m-cy
	2
	
	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	razem:
	 
	xxxxxx
	 

	Słownie cena brutto pakietu nr 49
	
	
	
	
	
	
	


Załącznik Nr 6.50 do SIWZ

Formularz cenowy - pakiet nr 50
	LP
	NAZWA URZĄDZENIA
	NR FABRYCZNY/NR SERYJNY
	NAZWA PRODUCENTA
	NUMER INWENTARZOWY
	ROK PRODUKCJI
	Interwał czasowy przeglądów
	Ilość zamawiana przeglądów
	cena netto 1 przeglądu
	Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych
	cena netto za 1r/h
	Wartość netto w PLN
	stawka podatku VAT %
	Wartość brutto w PLN

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11=(7*8)+(9*10)
	12
	13=11*12

	1.
	Kardiotokogram Avalon FM20 nr M2702A (+ system Monako)
	DE53001496
	PHILIPS II
	T/IV42-15-16
	
	12 m-cy
	2
	
	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	razem
	 
	xxxxxx
	

	Słownie cena brutto pakietu nr 50:
	
	
	
	
	
	
	


Załącznik Nr 7 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA:

„Świadczenie usług w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych” 
LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ / INFORMACJA O TYM, ŻE WYKONAWCA NIE NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ*
Zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r.  Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)
Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

1/
Składam listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz 331 z późn. zm.)
	Lp.
	Nazwa podmiotu
	Adres podmiotu

	1.
	
	

	2.
	
	

	3.
	
	

	4.
	
	


   Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

                     Podpis Wykonawcy
2/
Informuję, że nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r.  Nr 113 poz. 759 z późn. zm.

   Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

 Podpis Wykonawcy
* należy wypełnić pkt 1 lub pkt 2
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