PZOZ/DZP/382/42PN/13

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) na:

„Świadczenie usług z zakresu obsługi zapobiegawczej, konserwacji oraz regulacji urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych zainstalowanych w obiektach 
Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.”
Nr PZOZ/DZP/382/42PN/13
1. Zamawiający

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej  Sp.  z o.o.

ul. Kościuszki 28
09 – 402 Płock
Strona internetowa, na której dostępna jest SIWZ: www.szpitalplock.pl 

Adres e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl
Godziny urzędowania: w dni robocze, poniedziałek – piątek, od godziny 7:30 do godziny 15:05.
2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej ustawą Pzp – (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.). 

3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu obsługi zapobiegawczej, konserwacji oraz regulacji urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych zainstalowanych 
w obiektach Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.” 
3.2. Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
45331210 - 1 Instalowanie wentylacji

50730000 - 1 Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących

50720000 - 8 Usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania

50712000 - 9 Usługi w zakresie napraw i konserwacji mechanicznych instalacji budynkowych
3.3. Szczegółowy  zakres  zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – Załącznik Nr 1
do SIWZ i Załącznik Nr 1.1. do OPZ.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

9. Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, serwis:

9.1. Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie przez 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.
9.2. Wykonawca udzieli gwarancji dla wykonanej naprawy na okres wyznaczony przez producenta .
9.3. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis w okresie gwarancyjnym. Czas reakcji serwisu nie może być dłuższy niż 24 godziny od chwili zgłoszenia telefonicznego, za wyjątkiem przypadków szczególnie skomplikowanych, o których Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego wskazując ich przyczynę.
10. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
10.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
10.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
10.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia; 
10.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania   zamówienia;
-
warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli  wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi:

1. Świadectwo kwalifikacji w zakresie naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrót tymi substancjami;

2. Świadectwo kwalifikacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji (Grupa 2) – urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa,

a ocena jego spełnienia zostanie dokonana na podstawie oświadczenia, o którym mowa w pkt 14. B.3 SIWZ;
10.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
11. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

12. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone 
w pkt 10.1.1. – 10.1.4 winien spełniać, co najmniej jeden Wykonawca wspólnie ubiegający się 
o zamówienie. Warunek określony w pkt 11 powinien spełniać każdy z Wykonawców indywidualnie.

13. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,                          w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
14. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
A. W celu potwierdzenia spełniania Warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 – wg Załącznika Nr 5 do SIWZ;
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy potwierdzając, że łącznie spełniają 
te warunki.

B. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń: 
1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – wg Załącznika Nr 6 do SIWZ.
2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centrali ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia:

1.
Świadectwo kwalifikacji w zakresie naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrót tymi substancjami;

2.
Świadectwo kwalifikacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji (Grupa 2) – urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa, 

wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- wg Załącznika Nr 7 do SIWZ.
UWAGA: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

Dokument, o którym mowa w lit. a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy 
z Wykonawców oddzielnie.
C. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw 
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, w okolicznościach, 
o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp należy złożyć następujące dokumenty 
w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji:
1. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – wg Załącznika Nr 8.
D. Pozostałe dokumenty wymagane w ofercie: 

1. Wypełniony i podpisany Formularz Cenowy – wg Załącznika Nr 4 do SIWZ.
2. Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy –  wg Załącznika nr 3 do SIWZ;
15. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

15.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

15.2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane przez Zamawiającego i Wykonawców pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

15.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

15.4. Dokumenty składane przez Wykonawców, w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, winny być złożone w formie pisemnej, tj.: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
16. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

16.1. Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami: 
Anna Piórkowska, inspektor; Dział Zamówień Publicznych, 
tel: +48 24 364 51 24, fax: +48 24 364 51 02, +48 24 364 52 49, 
e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl.
16.2. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.
17. Wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

18. Termin związania ofertą.

18.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia składania ofert.
18.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
19. Opis sposobu przygotowania ofert.

19.1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert niż jedna lub złożenie oferty wariantowej skutkować będzie odrzuceniem wszystkich złożonych przez danego Wykonawcę ofert.
19.2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

19.3. Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym załączonym do niniejszej SIWZ (Załącznik Nr 3) lub w jego formie. Formularz Ofertowy wraz ze stanowiącymi integralną część oferty załącznikami, musi być wypełniony przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ.

19.4. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy do oferty kopię dokumentu, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem w sposób określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231.
19.5. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ.

19.6. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

19.7. Jeżeli Wykonawca załączy do oferty dokumenty w języku obcym, dokumenty te muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

19.8. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Uprawnionymi do składania oświadczeń woli są osoby wykazane w Krajowym Rejestrze Sądowym (rejestrze przedsiębiorców) albo, jeżeli Wykonawca nie uzyskał dotychczas wpisu do KRS, osoby wskazane w dotychczasowych: rejestrze handlowym, rejestrze spółdzielni lub przedsiębiorstw państwowych, w ewidencji działalności gospodarczej. Wyżej wymienione uprawnienia posiadają także osoby legitymujące się odpowiednimi pełnomocnictwami udzielonymi przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku podpisywania oferty przez osobę/osoby posiadające pełnomocnictwa, dokumenty pełnomocnictwa muszą być dołączone do oferty w oryginale lub w notarialnie uwierzytelnionej kopii.

19.9. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty (a nie kartki) wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane, a także podpisane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

19.10. Proponuje się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta.
19.11. Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną. W takim przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
19.12. Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy 

z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503).

19.13. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
20. Miejsce i termin składania ofert.
20.1. Oferty należy składać w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu do dnia 31 lipca 2013 roku do godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej 
Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 202.
20.2. Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane: 

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 202 
oraz oznakowane następująco: „Oferta na świadczenie usług z zakresu obsługi zapobiegawczej, konserwacji oraz regulacji urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych zainstalowanych w obiektach Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.”. Nr sprawy PZOZ/DZP/382/42PN/13 – nie otwierać przed ………….. roku godz: ……….” (wypełnia Wykonawca) 
i opatrzone nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy.
20.3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty lub powiadomienie o wycofaniu oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie o wycofaniu oferty, należy opatrzyć napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

20.4. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom niezwłocznie.
21. Miejsce i termin otwarcia ofert.

21.1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 31 lipca 2013 roku o godz. 10:00 
w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 
09-402 Płock, sala „Grzybek” I piętro.
21.2. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

21.3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności, zawartych w ofercie.

21.4. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, Zamawiający przekaże niezwłocznie informacje, o których mowa w ppkt 21.3.
22. Opis sposobu obliczenia ceny.

22.1. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost
z Opisu przedmiotu zamówienia i formularza cenowego, jak również inne koszty wynikające
z umowy, której istotne postanowienia stanowią Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ.
22.2. Cena oferty musi zawierać cenę netto, podatek VAT i wartość brutto – sposób wyliczenia określony jest w załączonym formularzu cenowym, cena musi być podana w polskich złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
22.3. Ewentualne upusty, jakie Wykonawca zamierza udzielić Zamawiającemu muszą być już uwzględnione w cenie oferty.

23. Informacje dotyczące walut stosowanych przy rozliczeniach między Zamawiającym 
a Wykonawcą.

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
24. Kryteria wyboru ofert, sposób oceny ofert.
24.1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższego kryterium:
	Nazwa kryterium
	Waga kryterium

	Najniższa cena


	100%


24.2. Zamawiający dokona oceny ofert według poniższych zasad:

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium „Najniższa cena”.
W zakresie kryterium „Najniższa cena” oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt., co stanowi wagę 100%, przy czym ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

                                  
       Cena brutto najniższa z oferowanych

Wartość punktowa ceny brutto =  -------------------------------------------------- x 100 pkt x 100%

              
                                                     Cena brutto oferowana (badanej oferty)

Przez cenę rozumie się cenę całkowitą brutto za okres obowiązywania umowy.

24.3. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta zawiera najniższą cenę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Pozostałe oferty zostaną ocenione wg w/w algorytmu.

24.4. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone            oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do             złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

24.5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane  
w złożonych ofertach. 
25. Udzielenie zamówienia.
25.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza 
w oparciu o kryteria wyboru podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
25.2. O odrzuceniu ofert(y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
25.3. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zamieści informacje, określone 
w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej, podanej w pkt 1 niniejszej SIWZ oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń.
25.4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminach określonych w art. 94 ustawy Pzp.
26. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
najkorzystniejszej, w celu zawarcia umowy.

26.1. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez
Zamawiającego.

26.2. Umowa zostanie sporządzona w dwóch egzemplarzach: jeden dla Zamawiającego, jeden dla
Wykonawcy.

26.3. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) – Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
26.4. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o dodatkowe dane w zakresie niezbędnym 
do wypełnienia komparycji tj. części wstępnej umowy, w której określa się jej strony.

27. Istotne postanowienia umowy.

27.1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, która zostanie   zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowią Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

27.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian zawartej umowy w przypadkach określonych w istotnych postanowieniach umowy.
28. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
29. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom

29.1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, na podstawie art. 180 ust. 2 tej ustawy przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

3) odrzucenia oferty odwołującego.
29.2. Na powyższe czynności odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

29.3. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej opisane są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm).
Załączniki: 
Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 – Istotne postanowienia umowy 
Załącznik Nr 3 – Formularz ofertowy
Załącznik Nr 4 – Formularz cenowy 
Załącznik Nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ustawy Pzp 
Załącznik Nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 24 ustawy Pzp
Załącznik Nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy wynikające z pkt 14.B.3 
Załącznik Nr 8 – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej / Informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej

Płock, dnia 23 lipca  2013 roku
SIWZ zatwierdził:

Załącznik Nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu obsługi zapobiegawczej, konserwacji oraz regulacji urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych zainstalowanych 
w obiektach Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., w zakres, którego wchodzą wszelkie czynności zapewniające prawidłowe funkcjonowanie w ruchu ciągłym instalacji klimatyzacji 
i urządzeń chłodniczych zapewniające sprawne ich funkcjonowanie, polegające na:
1)
dokonywaniu przeglądów urządzeń i ocenie ich stanu technicznego;

2)
wykonywaniu czynności konserwacyjnych (czyszczenie, mycie, dezynfekcja, udrażnianie);

3)
kontrolowaniu i regulacji parametrów pracy urządzeń (w tym min. temperatury i ciśnienia);

4)
testowaniu układów automatyki;

5)
instalacja elektryczna zasilająca i sterownicza:
a/
sprawdzenie przewodów elektrycznych i ich połączeń,
b/
sprawdzenie zabezpieczeń,
c/
sprawdzenie styczników sprężarek,
d/
sprawdzenie stanu przekaźników,
e/
sprawdzenie układu sterowania,
f/
sprawdzenie szczelności połączeń,
g/ 
sprawdzenie ciśnień w układzie,
h/
uzupełnienie czynnika chłodniczego (w zależności od potrzeb),
i/ 
sprawdzenie poprawności działania układu,

j/
sprawdzenie elementów konstrukcyjnych i mocujących,

k/ 
czyszczenie/wymiana  filtrów powietrza,

l/ 
czyszczenie wymienników urządzeń zewnętrznych i wewnętrznych,

ł/
sprawdzenie instalacji odpływu skroplin,
6) 
każdorazowym sporządzaniu protokołów z wykonanych czynności,
7) 
udzielaniu porad i doraźnych instrukcji w zakresie prawidłowej eksploatacji tych urządzeń.
2. Prace serwisowe w poszczególnych obiektach należy przeprowadzać zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym. Prace serwisowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami BHP i Ppoż. oraz dokumentacją techniczno-ruchową producentów urządzeń wraz z serwisem towarzyszących urządzeniom instalacji ciepła technologicznego, wody lodowej, instalacji freonowej, instalacji elektrycznej zasilania i sterowania.

3. Każdorazowy przyjazd ekipy serwisowej należy potwierdzić w Dziale Obsługi  Technicznej. 
W przypadku zgłoszenia przez zamawiającego konieczności usunięcia awarii wymagającej natychmiastowej naprawy, wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia się pod wskazany adres
w ciągu 2 (dwóch) godzin od otrzymania powiadomienia drogą elektroniczną na adres ……………. lub faksem na numer ……………… w dni powszednie w godzinach od 7:00 do 16:00. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do naprawy serwisowej nie później niż  w ciągu 24 godzin (dni roboczych) od chwili zgłoszenia awarii.
4. W przypadku konieczności usunięcia usterki lub dokonania naprawy - po zgłoszeniu tego faktu 
w protokole serwisowym - wykonawca uzgodni z zamawiającym zakres, termin i koszty każdorazowo. 

5. Wykonawca po wykonaniu każdej czynności serwisowej będzie sporządzał protokół, pod którym powinien uzyskać podpis administratora danego obiektu, potwierdzający należyte jej wykonanie.

6. Wykonawca dostarczy niezbędne części i materiały do przeprowadzenia wymiany elementów
lub naprawy oraz udzieli na nie gwarancji na okres wyznaczony przez producenta.

7. Zamawiający zapewni dostęp do urządzeń objętych usługą w obiektach wymienionych 
w Załączniku Nr 1.1. do OPZ oraz do źródeł wody i prądu
8. Pominięcie w przeglądzie i protokole, któregokolwiek z wymienionych w tabeli urządzeń lub
niesumienne wykonanie usługi w zakresie konkretnego urządzenia może spowodować obniżenie miesięcznego wynagrodzenia.
9. Ekspertyzy: w ramach niniejszej umowy zleceniobiorca wykona nieodpłatnie ekspertyzy urządzeń objętych umową. 
10. Naprawy pogwarancyjne: koszt roboczogodziny naprawy pogwarancyjnej urządzeń bez dojazdu.
11. Naprawy gwarancyjne: Zleceniobiorca z dniem podpisania umowy przejmie na siebie obowiązki gwarancyjne urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych będących na gwarancji. W przypadku nieposiadania odpowiednich autoryzacji do wykonywania przeglądów gwarancyjnych zleceniobiorca zobowiązuje się zdobyć takie uprawnienia do czasu wykonania pierwszego przeglądu.
12. Wykaz urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych objętych przedmiotem zamówienia stanowi Załącznik Nr 1.1. do OPZ. 
Załącznik Nr 1.1. do OPZ

Wykaz urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych

	Lp.
	Miejsce zainstalowania
	Nazwa
	Nr inwentarzowy

	
	
	

	Płock ul. Kościuszki 28

	Szpital św. Trójca

	1
	Oddział Neonatologiczny
	Lodówka
	PZOZ I/IX 95-4-197

	2
	 
	Lodówka
	PZOZ I/IX 95-4-201

	3
	 
	Lodówka
	PZOZ I/IX 95-4-204

	
	
	
	

	4
	Oddział  Wewnętrzny
	Lodówka
	PZOZ I/IX 95-4-210

	5
	 
	Lodówka
	PZOZ I/IX 95-4-211

	6
	 
	Lodówka POLAR
	PZOZ I/IX 95-4-225

	7
	 
	Lodówka Elektroluks 11055
	PZOZ I/IX 95-4-239

	
	
	
	

	8
	Oddział Ortopedii i PRNR
	Lodówka CPW 200 Polar 
	PZOZ I/IX 95-4-216

	9
	 
	Lodówka Amika CV1103PA
	PZOZ I/IX 95-4-228

	10
	 
	Lodówka Candy OTT 004
	PZOZ I/IX 95-4-250

	11
	 
	Zamrażarka BEKO
	PZOZ I/IX 95-3-39

	12
	
	Lodówka ARDO
	PZOZ I/IX 95-4-231

	13
	
	Kostkarka 
	PZOZ I/IX 95-3-40

	
	
	
	

	14
	Oddział Pediatryczny
	Lodówka
	PZOZ I/IX 95-4-142

	15
	 
	Lodówka DPG 24 SH ARDO
	PZOZ I/IX 95-4-252

	16
	 
	Lodówka
	PZOZ I/IX 95-4-209

	17
	 
	Lodówka
	PZOZ I/IX 95-4-218

	18
	 
	Lodówka
	PZOZ I/IX 95-4-234

	
	
	
	

	19
	Oddział Ginekologiczno-
	Lodówka
	PZOZ I/IX 95-4-200

	20
	Położniczy
	Lodówka
	PZOZ I/IX 95-4-205

	21
	 
	Lodówka
	PZOZ I/IX 95-4-208

	22
	 
	Lodówka RAVANSO 110310
	PZOZ I/IX 95-4-246

	23
	 
	Lodówka
	PZOZ I/IX 95-4-199

	24
	 
	Lodówka
	PZOZ I/IX 95-4-203

	25
	 
	Lodówka
	PZOZ I/IX 95-4-206

	26
	 
	Lodówka
	PZOZ I/IX 95-4-207

	27
	 
	Lodówka
	PZOZ I/IX 95-4-198

	28
	Oddział Ginekologiczno-
	Zamrażarka 
	PZOZ I/IX 95-3-31

	29
	Położniczy-Trakt Porodowy
	Chłodziarka INDESIT
	PZOZ I/IX 95-4-235

	
	
	
	

	30
	Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
	Lodówka
	PZOZ I/IX 95-4-123

	31
	 
	Lodówka
	PZOZ I/IX 95-4-180

	32
	 
	Lodówka ATLANT Mińsk
	PZOZ I/IX 95-4-182

	33
	 
	Lodówka
	PZOZ I/IX 95-4-183

	34
	 
	Lodówka
	PZOZ I/IX 95-4-189

	35
	 
	Lodówka
	PZOZ I/IX 95-4-194

	36
	 
	Lodówka
	PZOZ I/IX 95-4-195

	37
	 
	Lodówka
	PZOZ I/IX 95-4-232

	38
	 
	Lodówka
	PZOZ I/IX 95-4-82

	39
	
	Chłodziarko –zamrażarka 
	PZOZ I/IX 95-4- 221

	40
	Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
	Zamrażarka 
	PZOZ I/IX 95-4-173

	
	
	
	

	
	
	
	

	41
	Apteka Szpitalna
	Lodówka W352 Polar
	PZOZ I/IX 95-4-190

	42
	 
	Lodówka W352 Polar
	PZOZ I/IX 95-4-222

	43
	 
	Lodówka ZANUSSI ZT 161
	PZOZ I/IX 95-4-230

	
	
	
	

	44
	Blok Operacyjny
	Lodówka ZANUSSI 
	PZOZ I/IX 95-4-226

	45
	 
	Lodówka ARDO
	PZOZ I/IX 95-4-229

	46
	 
	Lodówka ELECTROLUX
	PZOZ I/IX 95-4-241

	
	
	
	

	47
	Oddział Chirurgiczny
	Lodówka
	PZOZ I/IX 95-4-187

	48
	 
	Lodówka CFO 140CANDY 
	PZOZ I/IX 95-4-248

	
	
	
	

	49
	Oddział Psychiatryczny
	Lodówka
	PZOZ I/IX 95-4-106

	50
	 
	Lodówka
	PZOZ I/IX 95-4-149

	51
	 
	Lodówka
	PZOZ I/IX 95-4-213

	52
	 
	Lodówka
	PZOZ I/IX 95-4-215

	
	
	
	

	53
	Dzienny Oddział Psychiatryczny
	Lodówka
	PZOZ I/IX 95-4-217

	54
	 
	Lodówka
	PZOZ I/IX 95-4-75

	
	
	

	55
	Poradnia Chirurgiczna
	Lodówka
	PZOZ I/IX 95-4-219

	56
	 
	Chłodziarka 
	PZOZ I/IX 95-4-247

	57
	Bakteriologia 
	Szafa chłodnicza MAWI400
	PZOZ I/IX 95-3-34

	58
	 
	Szafa chłodnicza MAWI400
	PZOZ I/IX 95-3-35

	59
	 
	Szafa chłodnicza MAWI600
	PZOZ I/IX 95-3-36

	60
	 
	Szafa chłodnicza MAWI400
	PZOZ I/IX 95-3-37

	61
	 
	Szafa chłodnicza MAWI600
	PZOZ I/IX 95-3-38

	62
	Zakład Sterylizacji
	Chłodziarka DAEWOO
	PZOZ I/IX 95-4-244

	63
	Kuchnia szpitalna
	Szafa chłodnicza 
	PZOZ I/IX 95-3-1

	64
	Kuchnia szpitalna
	Szafa chłodnicza 
	PZOZ I/IX 95-3-41

	65
	Biuro Zarządu 
	Chłodziarka 
	PZOZ I/IX 95-4-233

	66
	Dział Rozliczeń Świadczeń
	Lodówka 90 l GUZZANTI
	PZOZ I/IX 95-4-249

	67
	
	Lodówka
	PZOZ I/IX 95-4-181

	68
	DOT
	Lodówka  OLE 15 12V
	PZOZ I/IX 95-4-236

	69
	DOT
	Lodówka  
	PZOZ I/IX 95-4-61

	70
	DOT
	Lodówka  
	PZOZ I/IX 95-4-52

	71
	DLO
	Lodówka  
	PZOZ I/IX 95-4-214

	
	
	
	

	Płock, ul. Miodowa 2

	Przychodnia Specjalistyczna i Podstawowa Opieka Zdrowotna

	72
	Poradnia Przyzakładowa 
	Lodówka
	PZOZ I/IX 95-4-151

	73
	Pełnomocnik
	Lodówka
	PZOZ I/IX 95-4-102

	74
	Zakład Diagnostyki Obrazowej
	Lodówka
	PZOZ I/IX 95-4-220

	75
	Poradnia RTG
	Lodówka
	PZOZ I/IX 95-4-191

	76
	Poradnia Okulistyczna dorosłych
	Lodówka
	PZOZ I/IX 95-4-245

	77
	Poradnia Chorób Płuc
	Lodówka
	PZOZ I/IX 95-4-152

	78
	Poradnia Chirurgiczna 
	Chłodziarka MPM 46CJ01
	PZOZ I/IX 95-4-243

	79
	Gabinet Zabiegowy  
	Lodówka
	PZOZ I/IX 95-4-64

	80
	 Poradnia Zdrowia Psychicznego
	Lodówka
	PZOZ I/IX 95-4-68

	81
	 Gospodarcza
	Lodówka
	PZOZ I/IX 95-4-105

	82
	Punkt Szczepień
	Lodówka MASTERCOOK
	PZOZ I/IX 95-4-251

	83
	 
	Lodówka Polar
	PZOZ I/IX 95-4-227

	
	
	
	

	
	
	
	

	84
	Gabinet Lekarski Gimnazjum Nr 5
	Lodówka
	PZOZ I/IX 95-4-242

	
	
	
	

	85
	Gabinet lekarski Zespół Szkół Tech.
	Chłodziarka 50MM518
	PZOZ I/IX 95-4-240

	Płock, ul. Zielona 40

	86
	Przychodnia Podstawowej Opieki
	Lodówka TFA 1 G INDESIT
	PZOZ I/IX 95-4-238

	87
	 
	Lodówka 
	PZOZ I/IX 95-4-57

	
	
	
	

	
	
	
	

	Płock, ul. Reja 15/3

	88
	Poradnia Stomatologiczna 
	Lodówka 
	PZOZ I/IX 95-4-174

	
	
	
	

	Płock, ul. Góry 7

	89
	Przychodnia Podstawowej Opieki
	Lodówka Polar
	PZOZ I/IX 95-4-101

	90
	 
	Lodówka 
	PZOZ I/IX 95-4-31

	
	
	
	

	Płock, ul. Tysiąclecia 13

	

	91
	Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy
	Lodówka 
	PZOZ I/IX 95-4-196

	92
	 
	Lodówka 
	PZOZ I/IX 95-4-212

	93
	 
	Lodówka –zamrażarka Elektrolux
	PZOZ I/IX 95-4-237

	
	
	
	


	Szpital św. Trójca , Płock ul. Kościuszki 28

	Budynek A

	L.P.
	 Pomieszczenia
	Nazwa urządzenia

	1.
	Laboratorium
	Klimatyzator HITACHI RAS 09G4

	2.
	Apteka Szpitalna
	Klimatyzator HITACHI RAS - 07G4

	3.
	Bakteriologia 
	Klimatyzator HITACHI RAS 35YH5

	4.
	Bakteriologia 
	Klimatyzator HITACHI RAS 35YH5

	5.
	Poradnia Ortopedyczna 
	RAC-50YH71042647088/RAS50FH71033484126

	6.
	Korytarz
	RAC-18YH6010468/RAS-18FH76008027

	Budynek B

	1.
	Rozdzielnia elektryczna 
	Klimatyzator SANYO SAP-KR 188E 

	2.
	Oddział Neonatologiczny 
	Klimatyzator DAIKIN FTXS 25B

	3.
	Izba przyjęć 
	Klimatyzator DAIKIN FTXS 25D

	4.
	Gabinet zabiegowy 
	Klimatyzator DAIKIN FTN 25 + RN 25

	5.
	Agregat wody lodowej 
	CARRIER 

	6.
	Klimatyzacja 
	CPV2-L-3O/7.0/PEO-F3.HW2/CW4/V.XX/D2/0-E0

	7.
	Klimatyzacja 
	CPV1-L-10/2.7/PEO-F3.HW2/CW4/V.XX/D2/F9-E0

	Budynek C

	1.
	Pomieszczenie UPS 
	Klimatyzator SANYO SAP-KR 188E 

	2.
	Sala chorych Nr 1 Ortopedia 
	Klimatyzator DAIKIN FTYN 35B

	3.
	Agregat wody lodowej 
	NRA R407C

	4.
	Centrala klimatyzacji 
	CV-A 3-L/XH-302A/7-7/7-7

	5.
	Centrala klimatyzacji 
	CV-A 1-L/XH-302A/7-7/7-7

	Budynek D

	1.
	Serwerownia 
	Klimatyzator DAIKIN FTKS 2003VMW

	2.
	Rozdzielnia elektryczna 
	Klimatyzator AIKIN FTKS 35D 3VMW

	3.
	Pododdział Rehabilitacji 
	Klimatyzator TOSHIBA 5,1kW RAS-18 SKVE2

	4.
	Pododdział Rehabilitacji 
	Klimatyzator TOSHIBA 2,5kW RAS-107 SKVE3

	5.
	Sekretariat
	Klimatyzator HITACHI RAS 18YH5

	6.
	Pokój Prezesa
	Klimatyzator HITACHI RAS 18YH5

	7.
	Pokój W-ce Prezesa
	Klimatyzator HITACHI RAS 18YH5

	8.
	Pokój Dyr.. Ds.. Medycznych
	Klimatyzator HITACHI RAS 18YH5

	9.
	Pokój Dyrektora
	Klimatyzator HITACHI RAS 18YH5

	Budynek H1

	1.
	Zakład Sterylizacji
	Klimatyzator HITACHI

	Budynek K

	1.
	USG 
	Klimatyzator DAIKIN ATXS25D+AR25E

	2.
	Gastroskopia 
	Klimatyzator DAIKIN ATXS25D+ AR25E

	3.
	Sala Reanimacyjna 
	Klimatyzator DAIKIN FLKS 35BAVMB

	Centralny Ośrodek Rehabilitacyjny  Płock , ul Tysiąclecia13

	1.
	Centralny Ośrodek Rehabilitacyjny
	Klimatyzator DAIKIN FTK KS50D2V1W


Załącznik Nr 2 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY 
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług z zakresu konserwacji urządzeń chłodniczych
i klimatyzacyjnych zainstalowanych w obiektach Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Sp. z o.o.
2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik  
Nr 1 do niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług będących przedmiotem umowy zgodnie 
z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i należytą starannością oraz wymogami instrukcji obsługi technicznej i eksploatacyjnej urządzeń i instalacji oraz harmonogramem prac, mając na celu niezakłócony przebieg działalności Zamawiającego, z materiałów fabrycznie nowych.
4. Wykonawca oświadcza, iż posiada wszystkie konieczne uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy.

5. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów sanitarno – epidemiologicznych, bhp, ppoz. oraz wewnętrznych procedur i instrukcji porządkowych obowiązujących u Zamawiającego.

6. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca podda się audytowi wewnętrznemu i zewnętrznemu Zamawiającego w zakresie przedmiotu umowy.
§ 2 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Zakres rzeczowy zamówienia oraz szczegółowe warunki realizacji przedmiotu umowy określa Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca będzie realizował niniejszą umowę poprzez:
a. wykonywanie prac zgodnie z harmonogramem;

b. telefoniczne bądź ustne zlecenie przez upoważnionych pracowników Zamawiającego;

c. wykonywanie prac z własnej inicjatywy, których wykonanie jest niezbędne (konieczne) 
do prawidłowego funkcjonowania jednostek/komórek organizacyjnych Zamawiającego.
3. Maksymalny czas reakcji serwisu od zgłoszenia w formie telefonicznej bądź ustnej nie może przekraczać 2 godzin w dni powszednie i święta.  

4. Każdorazowy przyjazd pracowników Wykonawcy należy potwierdzić w Dziale Obsługi Technicznej.

5. Wykonywanie prac konserwacyjnych będzie potwierdzane każdorazowo protokołem podpisanym przez obie strony.

6. Wszystkie zastrzeżenia i stwierdzone usterki powinny być niezwłocznie odnotowane w protokole przez stronę zgłaszającą.

7. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić pracownikom Wykonawcy dostęp do urządzeń i instalacji objętych przedmiotem umowy.

8. Wykonawca za uprzednią zgodą Zamawiającego dostarczy niezbędne części i materiały do przeprowadzenia wymiany elementów lub naprawy oraz udzieli na nie gwarancji na okres wyznaczony przez producenta. 

9. Wykonawca przyjmuje zgłoszenia od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00 pod numerami telefonu/faxu ………………………………...

10. Wykonawca będzie realizował usługi w miarę możliwości w siedzibie Zamawiającego, a w przypadku konieczności wykonania napraw warsztatowych – we własnym warsztacie, z użyciem własnych urządzeń oraz przy pomocy własnych pracowników. Przewóz aparatury (sprzętu) odbywa się transportem Wykonawcy, na koszt Wykonawcy.

11. Wykonawca dostarcza do siedziby Zamawiającego naprawiony sprzęt (aparaturę) 
a Zamawiający obowiązany jest do dokonania jego odbioru. Wykonawca zobowiązuje się do powiadamiania Zamawiającego o terminie dostarczenia naprawionego sprzętu (aparatury) 
z odpowiednim wyprzedzeniem.

12. Strony upoważniają do współpracy w zakresie realizacji umowy:

· Zamawiający: …………………………………………………, tel.: ……………………

· Wykonawca: ………………………………………………….., tel.: ……………………

§ 3 CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Z tytułu realizacji usługi Zamawiający zobowiązuje się płacić na rzecz Wykonawcy miesięczne wynagrodzenie zgodnie z załączonym formularzem cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy:
      netto: ………………… PLN, brutto:..................... PLN (słownie: ......................................)
2. Podstawą zapłaty należności określonej w ust. 1 będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę.
3. Zapłata wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy, będzie następować w stosunku miesięcznym, przelewem na wskazane na fakturze VAT konto Wykonawcy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
4. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty i obciążenia Wykonawcy związane ze świadczeniem usług, stanowiących przedmiot niniejszej umowy.

5. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za wykonanie umowy, określone w ust.1, ustalone jest na cały okres wykonywania umowy. Wynagrodzenie to może ulec zmianie wyłącznie w przypadku zmiany stawki podatku VAT (obniżenie lub podwyższenie).
§ 4 UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody w mieniu Zamawiającego powstałe z jego winy oraz z przyczyn leżących po jego stronie, powstałe w wyniku niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy. Powstanie szkody oraz jej okoliczności – przyczyny i wysokość ustala Zamawiający protokołem, którego kopię doręcza Wykonawcy.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie usługi przed uprawnionymi organami zewnętrznymi oraz przed Zamawiającym.
3. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy na sumę ubezpieczeniową min. 20 000,00 zł. (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100). Na potwierdzenie czego załącza do umowy kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej.

4. Wykonawca zobowiązuje się do kontynuowania ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy. W przypadku upływu terminu ważności polisy w czasie obowiązywania umowy Wykonawca odnowi ubezpieczenie najpóźniej 14 dni przed upływem terminu ważności polisy. Kopie kolejnych polis będą każdorazowo składane Zamawiającemu nie później niż w 3 dniu od daty ich odnowienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia odnowionych polis do wglądu w oryginale.

5. Polisa ubezpieczeniowa nie może zostać odwołana, ograniczona lub w istotny sposób zmieniona bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 5 GWARANCJA I SERWIS

2. Wykonawca udzieli gwarancji dla wykonanej naprawy na okres wyznaczony przez producenta licząc od dnia podpisania karty pracy przez osoby, o których mowa w § 2 ust. 12 niniejszej umowy.
3. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis w okresie gwarancyjnym. Czas reakcji serwisu nie może być dłuższy niż 2 godziny od chwili zgłoszenia telefonicznego (nr tel. …………………),lub za pomocą poczty elektronicznej (e-mail: ………………….).

§  6 KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

a. 5 % ceny brutto wymienionej w § 3 ust. 1 umowy w przypadku jednostronnego odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

b. 1 % ceny brutto wymienionej w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu usług.

2. Zamawiający zapłaci karę umowną Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5% ceny brutto wymienionej w § 3 ust. 1 umowy.

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne.

4. Jeżeli Wykonawca dopuści się opóźnień w przystąpieniu do wykonywania czynności wymienionych 
w niniejszej umowie Zamawiający wezwie Wykonawcę do natychmiastowego wykonania w/w czynności.

5. W przypadku niewywiązania się z wykonania usługi (przez okres 3 dni) Wykonawca upoważnia Zamawiającego do zlecenia usługi będącej przedmiotem umowy na jego koszt u „innego Wykonawcy”.

6. Ani Wykonawca ani Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zobowiązań wynikających z umowy, jak również za szkody poniesione przez drugą stronę, o ile będą one skutkiem lub wynikiem zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności o charakterze siły wyższej.
7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
§  7 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1. Przedmiot umowy będzie realizowany w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

2. W przypadku rażącego naruszenia warunków umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość jednostronnego rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. Rozwiązanie umowy nastąpi po bezskutecznym upływie  dodatkowego 3-dniowego terminu wyznaczonego Wykonawcy na usunięcie naruszeń na podstawie stosownego pisemnego oświadczenia Zamawiającego.

3. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy straci ważność i Wykonawca nie dostarczy w ustalonym terminie odnowionej polisy ubezpieczeniowej.

4. Wykonawca może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Zamawiający zalega z wypłatą wynagrodzenia za minimum trzy pełne okresy płatności.

§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą w razie zaistnienia  istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Odstąpienie od umowy  w tym przypadku winno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia  wiadomości o tych okolicznościach.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą z przyczyn jego dotyczących bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich mimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie lub jeżeli Wykonawca odmówi dostarczenia przedmiotu umowy Zamawiającemu. Odstąpienie od umowy nastąpi w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia.
3. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, winno nastąpić na piśmie.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 
i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczność z regulacjami zawartymi w ustawie 
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

2. Zgodnie z art. 144 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty:

a. zmiana przepisów prawa lub istotnych z uwagi na działalność dla Zamawiającego stosunków umownych;

b. zmiana urzędowej stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian, z zastrzeżeniem, że zmiana ta wchodzi w życie z dniem wejścia 
w życie aktu prawnego wprowadzającego tę zmianę;

3. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) nie stanowią inaczej, oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące przedmiotu umowy.

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.
Załączniki do umowy: 
Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 – Formularz Cenowy
ZAMAWIAJĄCY                                                   WYKONAWCA

Załącznik Nr 3 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r.  Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa/Imię i nazwisko: ................................................................................................................................

Siedziba/m-ce zam.: .......................................kod....................ul..............................................................

Województwo:.....................................nr telefonu/fax ………….…………......................................................

http:// ..................................................... e-mail: ............................................................................................

Osoba upoważniona do kontaktów:................................................................. tel. ....................................

Dane dotyczące Zamawiającego:

Nazwa: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock

Zobowiązania Wykonawcy:

1. W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług z zakresu obsługi zapobiegawczej, konserwacji oraz regulacji urządzeń chłodniczych 
i klimatyzacyjnych zainstalowanych w obiektach Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Sp. z o.o., zobowiązujemy się zrealizować usługę, zgodnie z załączonym formularzem cenowym.
2.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

3.
Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy
na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4.
Oświadczamy, iż zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w wymaganym terminie – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

5.
Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

6.
Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

7.
Jednocześnie oświadczamy, że Wykonawca:

a.
*nie zleci wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom, a całość prac wykona w ramach własnych działań,

b.
*zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie zamówienia w części:

…...............................................................................................................................................

* ) niepotrzebne skreślić

8.
Oferta zawiera  …............. stron podpisanych i ponumerowanych od nr …........  do nr …........

1.
Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. …................................................................................................................................................

2. …................................................................................................................................................

3. …................................................................................................................................................

4. …................................................................................................................................................

5. …................................................................................................................................................

6. …................................................................................................................................................

9.
Oświadczamy, że na stronach ............................................ oferty są zawarte informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego.

10.
Niniejszą ofertę składamy przy pełnej świadomości odpowiedzialności karnej wynikającej z ustawy
z dnia 06 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).

   Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

              Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 4 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA:

„Świadczenie usług z zakresu obsługi zapobiegawczej, konserwacji oraz regulacji urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych zainstalowanych 
w obiektach Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.” 
FORMULARZ CENOWY

Nazwa Wykonawcy ….................................................................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy …...................................................................................................................................................................................................................................

	Lp.
	Nazwa świadczonej usługi
	Wynagrodzenie netto w PLN
za jeden miesiąc
	Wartość netto 
w PLN za okres 12 m-cy
	Stawka VAT 
w %
	Wartość brutto 
w PLN za okres
12 m-cy

	1.
	Konserwacja urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

 Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 5 do SIWZ
NAZWA ZAMÓWIENIA:

„Świadczenie usług z zakresu obsługi zapobiegawczej, konserwacji oraz regulacji urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych zainstalowanych w obiektach Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.” 
OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY
wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku 
 (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r.  Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) w związku z art. 44 ustawy
Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

           Oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

      Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

                     Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 6 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA:

„Świadczenie usług z zakresu obsługi zapobiegawczej, konserwacji oraz regulacji urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych zainstalowanych w obiektach Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.” 
OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

            Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

   Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

                     Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 7 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA:

„Świadczenie usług z zakresu obsługi zapobiegawczej, konserwacji oraz regulacji urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych zainstalowanych w obiektach Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.” 
OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY  O POSIADANIU UPRAWNIEŃ
Wynikające z pkt 14.B.3
Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia:

1.
Świadectwo kwalifikacji w zakresie naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrót tymi substancjami;

2.
Świadectwo kwalifikacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji (Grupa 2) – urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa, 
i na potwierdzenie powyższego zobowiązuję się dostarczyć ważne dokumenty na każde żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy, w terminie 5 dni od daty pisemnego wezwania.

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

   Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

                     Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 8 do SIWZ
NAZWA ZAMÓWIENIA:

„Świadczenie usług z zakresu obsługi zapobiegawczej, konserwacji oraz regulacji urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych zainstalowanych w obiektach Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.” 
LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ / INFORMACJA O TYM, ŻE WYKONAWCA NIE NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ*
Zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r.  Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)
Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

1/
Składam listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz 331 z późn. zm.)
	Lp.
	Nazwa podmiotu
	Adres podmiotu

	1.
	
	

	2.
	
	

	3.
	
	

	4.
	
	


   Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

                     Podpis Wykonawcy
2/
Informuję, że nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r.  Nr 113 poz. 759 z późn. zm.

   Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

 Podpis Wykonawcy
* należy wypełnić pkt 1 lub pkt 2
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