## pakiet 1
Formularz cenowy - pakiet nr 1 urządzenia stomatologiczne
LP. | RODZAJ APARATU | NAZWA APARATU | NR FABR | NR EWID | ROK PROD | PRODUCENT | Interwał czasowy przeglądów [m-cy] | Ilość zamawiana przeglądów | cena brutto 1 przeglądu | Wartość brutto przeglądów | Ilość r/h dodatkowych | cena brutto za 1 r/h | Wartość brutto r/h | Ilość zamawianych dojazdów | Koszt brutto 1 dojazdu | Wartość brutto dojazdów
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Unit stomatologiczny | Chiradent 652 | EF31837 |  | 1994 | Chirana Słowacja | 6 m-cy | 4 |  |  | 588 |  |  | 140
2 | Fotel stomatologiczny | Beskidy 2 | 1338 |  | 1994 | Famed Żywiec | 6 m-cy | 4
3 | Mieszalnik | DMG -410 | 2182 |  | 1983 | NRD | 6 m-cy | 4
4 | Lampa polimeryzacyjna | OPTIO Lux 150 | 1228541 |  | brak | USA | 12 m-cy | 2
5 | Skaler piezoelektryczny | Mini Piezon | AT - 24305 |  | 2009 | VIVADENT | 6 m-cy | 4
6 | Unit stomatologiczny | Praktik K | FF - 628 |  | 1997 | Chirana | 6 m-cy | 4
7 | Fotel stomatologiczny | Beskidy 2 | 2256 |  | 1997 | Famed Żywiec | 6 m-cy | 4
8 | Mieszalnik amalgamatu | DMG - 410 | 1071 |  | 1984 | DDR | 6 m-cy | 4
9 | Lampa polimeryzacyjna | ASTORLIS - 7 | 1547872 |  | 2008 | VIVADENT | 12 m-cy | 2
10 | Skaler piezoelektryczny | Mini Piezon | AT - 24302 |  | 2009 | EMS | 6 m-cy | 4
11 | Unit stomatologiczny | Chiradent | 3714 |  | brak | Chirana | 6 m-cy | 4
12 | Fotel stomatologiczny | WF-10B | 1740 |  | 1983 | Famed Żywiec | 6 m-cy | 4
13 | Mieszalnik | DMG-410 | 954 |  | 1983 | NRD | 6 m-cy | 4
14 | Lampa polimeryzacyjna | OPTILUX - 150 | 1233573 |  | brak | USA | 12 m-cy | 2
15 | Skaler piezoelektryczny | Satalec | SPE - 13321 |  | brak | Francja | 6 m-cy | 4
16 | Unit stomatologiczny | Praktik | GG1166 |  | brak | Chirana | 6 m-cy | 4
17 | Fotel stomatologiczny | Beskidy-2 | 0998/00040 |  | 1998 | Famed Żywiec | 6 m-cy | 4
18 | Mieszalnik | DMG-410 | 2438 |  | 1986 | NRD | 6 m-cy | 4
19 | Lampa polimeryzacyjna | LED.B | A - 80840112 |  | 2009 | Woodpecker | 12 m-cy | 2
20 | Skaler piezoelektryczny | Mini Piezon | AT - 24304 |  | 2009 | EMS | 6 m-cy | 4
21 | Unit stomatologiczny | Praktik K | CB - 1184 |  | 1998 | Chirana | 6 m-cy | 4
22 | Fotel stomatologiczny | Beskidy 2 | 1098/00041 |  | 1997 | Famed Żywiec | 6 m-cy | 4
23 | Mieszalnik amalgamatu | DMG - 410 | 1432 |  | 1987 | DDR | 6 m-cy | 4
24 | Lampa polimeryzacyjna | EVL - 022 | 4069 |  | 1987 | EVIKROLUX | 12 m-cy | 2
25 | Skaler piezoelektryczny | Mini Piezon | AT - 24295 |  | 2009 | EMS | 6 m-cy | 4
26 | Unit stomatologiczny | Chiradent | EF31839 |  | 1994 | Słowacja | 6 m-cy | 4
27 | Fotel stomatologiczny | Beskidy -2 | 1313 |  | 1994 | Famed Żywiec | 6 m-cy | 4
28 | Mieszalnik | Dental Mix | brak |  | brak | NRD | 6 m-cy | 4
29 | Lampa polimeryzacyjna | LA - 500 | 2 0508063 |  | 2007 | BLUE - LIGHT | 12 m-cy | 2
30 | Skaler piezoelektryczny | Mini Piezon | AT - 24298 |  | 2009 | EMS | 6 m-cy | 4
31 | Unit stomatologiczny | Ampko | 33080 |  | brak | USA | 6 m-cy | 4
32 | Fotel stomatologiczny | Beskidy 2 | 1786 |  | 1995 | Famed Żywiec | 6 m-cy | 4
33 | Mieszalnik | DMG-410 | 3640 |  | 1987 | NRD | 6 m-cy | 4
34 | Lampa polimeryzacyjna | Optilux - 150 | 1225367 |  | brak | KERR | 12 m-cy | 2
35 | Skaler piezoelektryczny | Mini Piezon | AT - 24292 |  | Tak | EMS | 6 m-cy | 4
36 | Unit stomatologiczny | Ampko 3100 | 33066 |  | brak | USA | 6 m-cy | 4
37 | Fotel stomatologiczny | Beskidy -2 | 1784 |  | 1995 | Żywiec Famed | 6 m-cy | 4
38 | Mieszalnik | MDG-410 | 702 |  | 1981 | NRD | 6 m-cy | 4
39 | Lampa polimeryzacyjna | Astralis - 5 | 552084 |  | 2009 | Vivadent | 12 m-cy | 2
40 | Skaler piezoelektryczny | Mini Piezon | AT - 24308 |  | 2009 | EMS | 6 m-cy | 4
41 | Unit stomatologiczny | Chiradent 652 | FF-31833 |  | brak | Chirana | 6 m-cy | 4
42 | Fotel stomatologiczny | Beskidy 2 | 1339 |  | 1979 | Famed Żywiec | 6 m-cy | 4
43 | Mieszalnik | DMG-410 | 577 |  | 1981 | NRD | 6 m-cy | 4
44 | Lampa polimeryzacyjna | OPTILUX - 150 | 1233577 |  |  | KERR | 12 m-cy | 2
45 | Skaler piezoelektryczny | Mini Piezon | AT - 24296 |  | 2009 | EMS | 6 m-cy | 4
46 | Unit stomatologiczny | Praktik K | GG - 1187 |  | 1997 | Chirana | 6 m-cy | 4
47 | Fotel stomatologiczny | Beskidy 2 | 0498/00001 |  | 1997 | Famed Żywiec | 6 m-cy | 4
48 | Mieszalnik amalgamatu | DMG - 410 | 5143 |  | 1985 | DDR | 6 m-cy | 4
49 | Skaler piezoelektryczny | Mini Piezon | AT - 24294 |  | 2009 | EMS | 6 m-cy | 4
50 | Lampa polimeryzacyjna | CU - 100 | 991 |  | 1991 | brak | 12 m-cy | 2
51 | Unit stomatologiczny | Chiradent 654 | 28249 |  | brak | Chirana | 6 m-cy | 4
52 | Fotel stomatologiczny | Beskidy 1 | 2788 |  | 1988 | Famed Żywiec | 6 m-cy | 4
53 | Mieszalnik DMG-410 | DMG-410 | 89 |  | brak | NRD | 6 m-cy | 4
54 | Lampa polimeryzacyjna | LED.B | A - 80840064 |  | 2009 | Woodpecker | 12 m-cy | 2
55 | Skaler piezoelektryczny | Mini Piezon | AT - 24293 |  | 2009 | EMS | 6 m-cy | 4
56 | Unit stomatologiczny | Praktik K | GG - 1177 |  | 1998 | Chirana | 6 m-cy | 4
57 | Fotel stomatologiczny | Beskidy 2 | 0998/00039 |  | 1997 | Famed Żywiec | 6 m-cy | 4
58 | Lampa polimeryzacyjna | Astralis - 7 | 1547821 |  | 2008 | Austria | 12 m-cy | 2
59 | Mieszalnik amalgamatu | DMG - 410 | 2011 |  | 1984 | DDR | 6 m-cy | 4
60 | Skaler piezoelektryczny | Mini Piezon | AT - 24306 |  | 2009 | EMS | 6 m-cy | 4
61 | Unit stomatologiczny | Ergostar | PS - 150 |  | brak | Chirana | 6 m-cy | 4
62 | Fotel stomatologiczny | S - 1 | PS - 150 |  | brak | Chirana | 6 m-cy | 4
63 | Mieszalnik amalgamatu | DMG - 410 | 89 |  | brak | DDR | 6 m-cy | 4
64 | Lampa polimeryzacyjna | CU - 200 | EB - 00046 |  | brak | Tajwan | 12 m-cy | 2
65 | Unistom | G - 90 | 119000054 |  | brak | FAmed Łódż | 6 m-cy | 4
66 | Unit stomatologiczny | Ampko 3100 | 33999 |  | brak | USA | 6 m-cy | 4
67 | Fotel stomatologiczny | Beskidy 1 | 1783 |  | 1995 | Famed Żywiec | 6 m-cy | 4
68 | Lampa polimeryzacyjna | Heliolux DLX 1 | 373657 |  | brak | Austria | 12 m-cy | 2
69 | Mieszalnik DMG-410 | DMG - 410 | 1899 |  | 1984 | DDR | 6 m-cy | 4
70 | Skaler piezoelektryczny | Mini Piezon | AT - 24301 |  | 2009 | EMS | 6 m-cy | 4
71 | Unit stomatologiczny | Ampko 3100 | 552240 |  | brak | USA | 6 m-cy | 4
72 | Fotel stomatologiczny | Beskidy 2 | 1785 |  | 1995 | Famed Żywiec | 6 m-cy | 4
73 | Mieszalnik | DMG -410 | 2395 |  | 1983 | NRD | 6 m-cy | 4
74 | Lampa polimeryzacyjna | LED.B | A - 80840331 |  | 2009 | Woodpeker | 12 m-cy | 2
75 | Skaler piezoelektryczny | Mini Piezon | AT - 24300 |  | 2009 | EMS | 6 m-cy | 4
76 | Unit stomatologiczny | Ampko 3100 | 33219 |  | brak | USA | 6 m-cy | 4
77 | Fotel stomatologiczny | Dental MGF | NC12414HWY |  | 1999 | USA | 6 m-cy | 4
78 | Lampa polimeryzacyjna | Optilux 150 | 123274 |  | brak | USA | 12 m-cy | 2
79 | Mieszalnik DMG-410 | DMG - 410 | 4132 |  | brak | DDR | 6 m-cy | 4
80 | Skaler piezoelektryczny | Mini Piezon | AT - 24297 |  | 2009 | EMS | 6 m-cy | 4
81 | Unit stomatologiczny | Praktik | FF625 |  | 1997 | Chirana | 6 m-cy | 4
82 | Fotel stomatologiczny | Beskidy-2 | 2257 |  | 1997 | Famed Żywiec | 6 m-cy | 4
83 | Lampa polimeryzacyjna | LED.B | A - 80840067 |  | 2009 | Woodpecker | 12 m-cy | 2
84 | Skaler piezoelektryczny | Mini Piezon | AT - 24299 |  | 2009 | EMS | 6 m-cy | 4
85 | Mieszalnik z przedszkola | 33 DMG-410 | 84 |  | 1995 | NRD | 6 m-cy | 4
86 | Unit stomatologiczny | Praktik K | FF 6260 |  | 1998 | Chirana | 6 m-cy | 4
87 | Fotel stomatologiczny | Beskidy 2 | 2258 |  | 1997 | Famed Żywiec | 6 m-cy | 4
88 | Mieszalnik amalgamatu | Amalgamator | 07056 |  | 2009 | Biomaterials | 6 m-cy | 4
89 | Lampa polimeryzacyjna | LED .B | A - 80840102 |  | 2009 | Woodpecker | 12 m-cy | 2
90 | Skaler piezoelektryczny | Mini Piezon | AT - 24309 |  | 2009 | EMS | 6 m-cy | 4
91 | Lampa polimeryzacyjna | LA - 500 | .0508059 |  | brak | Blue - Lighe | 12 m-cy | 2
92 | Lampa polimeryzacyjna | LA - 500 | .0508056 |  | brak | Blue - Lighe | 12 m-cy | 2
93 | Mieszalnik amalgamatu | DMG - 410 | 2283 |  | 1989 | DDR | 6 m-cy | 4
94 | Mieszalnik amalgamatu | DMG - 410 | 1898 |  | 1982 | DDR | 6 m-cy | 4
95 | Unit stomatologiczny | SU - 02.1 | 0208/00526 |  | 2008 | Famed Żywiec | 6 m-cy | 4
96 | Unit stomatologiczny | SU - 02.1 | 0208/00527 |  | 2008 | Famed Żywiec | 6 m-cy | 4
97 | Fotel stomatologiczny | FD - 02.18 | 0208/00883 |  | 2008 | Famed Żywiec | 6 m-cy | 4
98 | Fotel stomatologiczny | FD - 02.17 | 0208/00884 |  | 2008 | Famed Żywiec | 6 m-cy | 4
| RAZEM: | [8 empty] | 0 | 588 |  |  | 140
Wartość brutto pakietu (wartość kolumny 10 + wartość kolumny 13 + wartość kolumny 16):
| pozycja (1-98) suma rbh. 588 | Wymagane parametry |  |  |  | Odpowiedź Wymagana |  |  | Odpowiedź Oferowana
|  | Czas reakcji na zgłoszenie zlecenia naprawy ( nie więcej niż 72 h z wyłączeniem sobót , niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |  | Punktacja: 24 godz. – 100 pkt 48 godz. – 85 pkt 72 godz. – 1 pkt
pozycja (1-98) - 140 suma dodatkowych dojazdów

## pakiet 2
Formularz cenowy - pakiet nr 2 urządzenia medyczne
LP. | RODZAJ APARATU | NAZWA APARATU | NR FABR | NR EWID | ROK PROD | PRODUCENT | Interwał czasowy przeglądów [m-cy] | Ilość zamawiana przeglądów | cena brutto 1 przeglądu | Wartość brutto przeglądów | Ilość r/h dodatkowych | cena brutto za 1 r/h | Wartość brutto r/h | Ilość zamawianych dojazdów | Koszt brutto 1 dojazdu | Wartość brutto dojazdów
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | CIŚNIENIOMIERZ | GAMMA G-7 | NIEZNANY | PZOZI/IV-42-34-1418 | 2009 | NIEZNANY | 12 | 2 |  |  | 486 |  |  | 954
2 | CIŚNIENIOMIERZ | KDS | 066 531/ 081938 | PZOZI/IV-42-34-1201 |  | NIEZNANY | 12 | 2
3 | CIŚNIENIOMIERZ | KDS | 071325 | PZOZI/IV-42-34-1200 |  | NIEZNANY | 12 | 2
4 | CIŚNIENIOMIERZ | TM-Z/S | 002227 | PZOZI/IV-42-34-1483 |  | NIEZNANY | 12 | 2
5 | CIŚNIENIOMIERZ | brak | brak | PZOZI/IV-42-34-1341 |  | NIEZNANY | 12 | 2
6 | CIŚNIENIOMIERZ | brak | brak | PZOZI/IV-42-34-1467 |  | NIEZNANY | 12 | 2
7 | CIŚNIENIOMIERZ | brak | brak | PZOZI/IV-42-34-1456 |  | NIEZNANY | 12 | 2
8 | CIŚNIENIOMIERZ | brak | SM-0014 | PZOZI/IV-42-34-1443 |  | NIEZNANY | 12 | 2
9 | CIŚNIENIOMIERZ | brak | 53903173 | PZOZI/IV-42-34-1491 |  | NIEZNANY | 12 | 2
10 | CIŚNIENIOMIERZ | Zegarowy | 80472 | PZOZI/IV-42-34-1495 |  | NIEZNANY | 12 | 2
11 | CIŚNIENIOMIERZ | Zegarowy TM-Z/S | 1204 | PZOZI/IV-42-34-1486 |  | NIEZNANY | 12 | 2
12 | CIŚNIENIOMIERZ | TM-Z/S | 1204 | PZOZI/IV-42-34-1485 |  | NIEZNANY | 12 | 2
13 | CIŚNIENIOMIERZ | Zegarowy | 80479 | PZOZI/IV-42-34-1496 |  | NIEZNANY | 12 | 2
14 | CIŚNIENIOMIERZ | TR-Z/S | SM-0005 | PZOZI/IV-42-34-1487 |  | NIEZNANY | 12 | 2
15 | CIŚNIENIOMIERZ | Visomat Comfort 20/40 | 7110681449 | PZOZI/IV-42-34-1433 |  | NIEZNANY | 12 | 2
16 | CIŚNIENIOMIERZ | RP TS 154 | 95101130 | PZOZI/IV-42-34-1316 |  | INCO | 12 | 2
17 | CIŚNIENIOMIERZ | Microlife BP A 80 | 12700646 | PZOZI/IV42-34-1464 |  | MICROLIFE AG | 12 | 2
18 | CIŚNIENIOMIERZ | Ciśnieniomierz | ID 0292/9931-95 | PZOZI/IV-42-34-1481 |  | NIEZNANY | 12 | 2
19 | CIŚNIENIOMIERZ | Ciśnieniomierz | ID 0292/9931-93 | PZOZI/IV-42-34-1479 |  | NIEZNANY | 12 | 2
20 | CIŚNIENIOMIERZ | TM-Z/S | ID 0292/9931-91 | PZOZI/IV-42-34-1478 |  | TECH-MED | 12 | 2
21 | CIŚNIENIOMIERZ | Ciśnieniomierz | 0292/9931-92 | PZOZI/IV-42-34-1477 |  | NIEZNANY | 12 | 2
22 | CIŚNIENIOMIERZ | OMRON R1/ HEM-601R1 | 40801450 | 42-34-118-5 |  | OMRON | 12 | 2
23 | CIŚNIENIOMIERZ | Ciśnieniomierz | ID 0292/9931-94 | PZOZI/IV-42-34-1480 |  | NIEZNANY | 12 | 2
24 | CIŚNIENIOMIERZ | TM-SZ | S 0835 | 42-34-1484 |  | TECH-MED | 12 | 2
25 | CIŚNIENIOMIERZ | BOSO | ID SM-0015 | 42-34-1506 |  | NIEZNANY | 12 | 2
26 | CIŚNIENIOMIERZ | 461-BO-2250-113 | 4862628 | 42-34-1504 | 2013 | Bosch + Sohn GmbH u. Co. KG | 12 | 2
27 | CIŚNIENIOMIERZ | 461-BO-2250-113 | 4862629 | 42-34-1503? | 2013 | Bosch + Sohn GmbH u. Co. KG | 12 | 2
28 | CIŚNIENIOMIERZ | 461-BO-2250-113 | 4862627 | 42-34-1505 | 2013 | Bosch + Sohn GmbH u. Co. KG | 12 | 2
29 | CIŚNIENIOMIERZ | INCO | 86062312 | PZOZI/IV-42-34-280 |  | INCO | 12 | 2
30 | CIŚNIENIOMIERZ | MX3 HEM-741C-E | 2900382L | PZOZI/IV-42-34-1408 |  | OMRON | 12 | 2
31 | CIŚNIENIOMIERZ | BP3 AG1 | 52800087 | BRAK |  | MICROLIFE AG | 12 | 2
32 | CIŚNIENIOMIERZ | BP AG 1-20 | SN21 1500839 | 42-34-1516 |  | MICROLIFE AG | 12 | 2
33 | CIŚNIENIOMIERZ | BP AG 1-20 | SN21 1500205 | 42-34-1517 |  | MICROLIFE AG | 12 | 2
34 | DERMATOSKOP | Piccolight D | O05 | PZOZI/IV-48-38-2 |  | KaWe | 12 | 2
35 | DERMATOSKOP | Heine Delta 10 | b.d | 48-38-1 | 2009 | HEINE Optotechnik | 12 | 2
36 | EGZOFTALMOMETR | HERTEL | 0259/3495-02 | brak |  | CARL ZEISS JENA | 12 | 2
37 | EGZOFTALMOMETR | HERTEL | ID 0259/3495-01 | 42-21-20 |  | OCULUS | 12 | 2
38 | INHALATOR DYSZOWY | Magic Care Mr Beetle P0406EM F400 | 10AB750552 | PZOZI/IV-42-124-35 | 2010 | FLAEM NUOVA | 12 | 2
39 | INHALATOR DYSZOWY | Magic Care Mr Beetle P0406EM F400 | 10AE410144 | PZOZI/IV-42-124-37 | 2010 | FLAEM NUOVA | 12 | 2
40 | INHALATOR PNEUMATYCZNY | ELISIR F1000 | 388859/L5 | PZOZ I/IV 42-124-14 | 2003 | FLAEM NUOVA | 12 | 2
41 | INHALATOR PNEUMATYCZNY | Monsun 1 MP1 | 000007 | PZOZI/IV-42-124-27 | 2006 | FLAEM NUOVA | 12 | 2
42 | INHALATOR PNEUMATYCZNY | VOYAGE | 02F0050086 | brak | 2002 | MARKOS-MEFAR S.P.A | 12 | 2
43 | INHALATOR PNEUMATYCZNY | VOYAGE | 02F0016251 | brak | 2002 | MARKOS-MEFAR S.P.A | 12 | 2
44 | INHALATOR PNEUMATYCZNY | PHARMONEB | 02F0121046 | brak | 2002 | MARKOS-MEFAR S.P.A | 12 | 2
45 | INHALATOR PNEUMATYCZNY | ELISIR F1000 | 218524/L6 | brak |  | FLAEM NUOVA | 12 | 2
46 | INHALATOR PNEUMATYCZNY | ELISIR F1000 | 07A153A1123 | brak | 2007 | FLAEM NUOVA | 12 | 2
47 | INHALATOR PNEUMATYCZNY | Speedy | ID 0212/5119-02 | PZOZI/IV-42-124-31 | 2009 | 3A HEALTH CARE SRL | 12 | 2
48 | INHALATOR PNEUMATYCZNY | Speedy | ID 0212/5119-03 | PZOZI/IV-42-124-32 | 2009 | 3A HEALTH CARE SRL | 12 | 2
49 | KASETA OKULISTYCZNA | KASETA OKULISTYCZNA gab. 137 | brak | PZOZI/IV-42-42-9 |  | NIEZNANY | 12 | 2
50 | KASETA OKULISTYCZNA | KO-2 | 119/72 | PZOZI/IV-42-43-2 | 1972 | OPTA | 12 | 2
51 | KASETA OKULISTYCZNA | KO-4/A | 24/96 | brak | 1996 | OPTA | 12 | 2
52 | LARYNGOSKOP | Standard N | ID 0292/3000-08 | brak |  | HEINE Optotechnik | 12 | 2
53 | LARYNGOSKOP | BR | ID 0293/3000-09 | 010-13-3/0342 |  | HEINE Optotechnik | 12 | 2
54 | LARYNGOSKOP | M50s | BRAK | BRAK |  | FARUM S.A | 12 | 2
55 | LISTWY PRYZMATYCZNE | brak | brak | brak |  | OCULUS | 12 | 2
56 | NEBULIZATOR | MIDINEB | 14/25045 | 42-124-40 | 2014 | 3A HEALTH CARE SRL | 12 | 2
57 | OTOSKOP | pen-scope | brak | PZOZI/IV-42-183-3 |  | Riester | 12 | 2
58 | OTOSKOP | Spirit | 20081013-I01 | brak | 2009 | NIEZNANY | 12 | 2
59 | OTOSKOP | pen-scope | ID 0293/3004-05 | 42-18-34 |  | Riester | 12 | 2
60 | OTOSKOP | pen-scope | ID 0293/3004-04 | 42-53-26 |  | Riester | 12 | 2
61 | PIKFLOMETR | Peak Flow metr | brak1 | PZOZI/IV-42-178-1 |  | Vitalograph | 12 | 2
62 | PIKFLOMETR | Peak Flow metr | brak2 | PZOZI/IV-42-178-9 |  | HealthScan Malaysia™ | 12 | 2
63 | PIKFLOMETR | Peak Flow metr | brak3 | PZOZI/IV-42-178-2 |  | HealthScan Malaysia™ | 12 | 2
64 | PUPILOMETR | PUPILOMETR GAB. 137 | 010-13-3/0203 | 010-13-3/0203 |  | NIEZNANY | 12 | 2
65 | RESUSCYTATOR | Topster | ID 0293/3598-27 | 42-82-128 |  | Topster | 12 | 2
66 | RESUSCYTATOR | PT-1 | BRAK | 42-38-66 | 1999 | SANMED | 12 | 2
67 | ROTOR DO ĆWICZEŃ OPOROWYCH KOŃCZYN GÓRNYCH | RG - 1 | 18/02/11 | PZOZI/IV-41-22-27 | 2011 | TECH-MED | 12 | 2
68 | SSAK | G-12 | 26129 | 42-38-37 | 1976 | FARUM S.A | 12 | 2
69 | SYNOPTOFOR | 4221/100 | 979 | 8-IV-42-181-1 |  | SBISA | 12 | 2
70 | SYNOPTOFOR | YZ23B | 561003240908 | 8-IV-42-181-2 | 2009 | 66 Vision-Tech Co., Ltd | 12 | 2
71 | TABLICA DO ĆWICZEŃ MANUALNYCH Z OPOREM | KTM | 4/02 | PZOZI/IV-42-237-2 |  | BH KINESIS | 12 | 2
72 | WAGA NOWORODKOWA | X-112 | 1584 | 42-28-90 | 1979 | ZALIMP SPÓŁDZIELNIA PRACY | 12 | 2
73 | WAGA OSOBOWA | WB 150 | 6433 | PZOZI/IV-42-27-139 | 199 | TRYB-WAG | 12 | 2
74 | WAGA OSOBOWA | 08020 | 08020 | PZOZI/IV-42-27-152 | 1973 | ELMED | 12 | 2
75 | WAGA OSOBOWA | Waga osobowa | 8555/81 | PZOZI/IV-42-27-97 | 1981 | NIEZNANY | 12 | 2
76 | WAGA OSOBOWA | WB 150 | 8959 | 42-27-102 | 1981 | ZALIMP SPÓŁDZIELNIA PRACY | 12 | 2
77 | WAGA OSOBOWA | WB 150 | 6798/90 | PZOZI/IV-42-27-145 | 1990 | ZALIMP SPÓŁDZIELNIA PRACY | 12 | 2
78 | WAGA OSOBOWA | WL 150 | 39899 | 42-27-33 | 1963 | Lubelskie Fabryki Wag FAWAG S.A. | 12 | 2
79 | WAGA OSOBOWA | X-112 | 223/83 | 42-28-92 | 1983 | ZALIMP SPÓŁDZIELNIA PRACY | 12 | 2
80 | WAGA OSOBOWA | WL-150 | 28559 | 42-27-87 | 1960 | Lubelskie Fabryki Wag FAWAG S.A. | 12 | 2
81 | WAGA OSOBOWA MECHANICZNA | WL 150 | 28199 | PZOZI/IV-42-27-30 | 1960 | Lubelskie Fabryki Wag FAWAG S.A. | 12 | 2
82 | CIEPLARKA | B6 | 40371891 | BRAK | 2004 | KENDROMED Sp. z.o.o | 12 | 2 |  |  | 468
83 | CIEPLARKA | CL 60 | 1516/98 | 43-72-1 | 1998 | POLL LTD SP Z.O.O | 12 | 2
84 | LAKTATOR | LACTINA ELECTRIC PLUS | 363782 | 42-36-8 | 1997 | Medela Polska Sp. z o.o. | 12 | 2
85 | LAKTATOR | Lactina Electric | 696202 | 42-36-9 |  | Medela Polska Sp. z o.o. | 12 | 2
86 | LAMPA DO FOTOTERAPII | PHILIPS BILITX | 17732 | PZOZ 8-IV-42-170-7 | 2013 | PHILIPS | 12 | 2
87 | LAMPA DO FOTOTERAPII | Bilibed 038.3016 | 1128034 | 8-IV-42-170-5 |  | Medela Polska Sp. z o.o. | 12 | 2
88 | LAMPA DO FOTOTERAPII | Bilibed 038.3016 | 1128031 | 8-IV-42-170-3 |  | Medela Polska Sp. z o.o. | 12 | 2
89 | LAMPA DO FOTOTERAPII | Bilibed 038.3016 | 1128032 | 8-IV-42-170-4 |  | Medela Polska Sp. z o.o. | 12 | 2
90 | LAMPA DO FOTOTERAPII | Bilitron 3006 | YAF59461 | 8-IV-42-170-6 |  | Fanem | 12 | 2
91 | LAMPA DO FOTOTERAPII | PT 533-ZE | QF 02670 | 8-IV-42-170-1 | 1993 | VICKERS | 12 | 2
92 | LAMPA DO FOTOTERAPII | LF 1 | 11 | PZOZT/IV-42-130-8 |  | „TECH-MED” Sp. z o.o. | 12 | 2
93 | LAMPA DO LECZENIA ŚWIATŁEM | FOTO VITA VL10L | 2002/01 | PZOZI/IV-41-10-35 | 2001 | Ultra-Viol sp.j | 12 | 2
94 | LAMPA DO LECZENIA ŚWIATŁEM | FOTO VITA VL10L | 2001/01 | PZOZI/IV-41-10-36 | 2001 | Ultra-Viol sp.j | 12 | 2
95 | LAMPA DO LECZENIA ŚWIATŁEM | Bioptron Compact | brak | PZOZI/IV-41-10-34 |  | ZEPTER GROUP | 12 | 2
96 | LAMPA DO LECZENIA ŚWIATŁEM | FOTO VITA VL 10L | 4018/01 | PZOZI/IV-41-7-83 | 2001 | Ultra-Viol sp.j | 12 | 2
97 | LBK ŁAŹNIA WODNA | LBK BASIC | BRAK | 43-21-28 | 2013 | WSL Sp. z.o.o | 12 | 2
98 | ŁAŹNIA WODNA | ST 1 | 2952 | 43-21-24 | 1991 | OSTA ELECTRONICS | 12 | 2
99 | MIESZADŁO MAGNETYCZNE | MS 11 HS | 458 | 44-11-64 | 2006 | WIGO | 12 | 2
100 | MIESZADŁO ROLKOWE | UMH-5 | 30 | 44-11-7 | 1996 | OPUZ | 12 | 2
101 | OGRZEWACZ DLA NOWORODKÓW | ON-2 | 267 | 8-IV-42-155-16 | 2000 | „TECH-MED” Sp. z o.o. | 12 | 2
102 | OGRZEWACZ DLA NOWORODKÓW | T/PUMP TP 220 | G39033 | BRAK |  | „TECH-MED” Sp. z o.o. | 12 | 2
103 | OGRZEWACZ DLA NOWORODKÓW | T/PUMP TP 220 | G09054 | BRAK |  | „TECH-MED” Sp. z o.o. | 12 | 2
104 | OGRZEWACZ DLA NOWORODKÓW | T/PUMP TP 472 | G99021 | BRAK |  | „TECH-MED” Sp. z o.o. | 12 | 2
105 | OGRZEWACZ DLA NOWORODKÓW | T/PUMP TP 472 | G99023 | BRAK |  | „TECH-MED” Sp. z o.o. | 12 | 2
106 | OGRZEWACZ DLA NOWORODKÓW | T/PUMP TP 472 | G99025 | BRAK |  | „TECH-MED” Sp. z o.o. | 12 | 2
107 | OGRZEWACZ DLA NOWORODKÓW | T/PUMP TP 472 | G99026 | BRAK |  | „TECH-MED” Sp. z o.o. | 12 | 2
108 | OGRZEWACZ DLA NOWORODKÓW | T/PUMP TP 472 | G99029 | BRAK |  | „TECH-MED” Sp. z o.o. | 12 | 2
109 | OGRZEWACZ DLA NOWORODKÓW | T/PUMP TP 472 | G99030 | BRAK |  | „TECH-MED” Sp. z o.o. | 12 | 2
110 | OGRZEWACZ DLA NOWORODKÓW | T/PUMP TP 472 | G99022 | BRAK | 2000 | „TECH-MED” Sp. z o.o. | 12 | 2
111 | OGRZEWACZ DLA NOWORODKÓW | ON-2 | 261 | 8-IV-42-155-17 | 2000 | „TECH-MED” Sp. z o.o. | 12 | 2
112 | OGRZEWACZ DLA NOWORODKÓW | ON-2 | 262 | 8-IV-42-155-5 | 2000 | „TECH-MED” Sp. z o.o. | 12 | 2
113 | OGRZEWACZ DLA NOWORODKÓW | ON-2 | 263 | 8-IV-42-155-11 | 2000 | „TECH-MED” Sp. z o.o. | 12 | 2
114 | OGRZEWACZ DLA NOWORODKÓW | ON-2 | 266 | 8-IV-42-155-9 | 2000 | „TECH-MED” Sp. z o.o. | 12 | 2
115 | PODGRZEWACZ BLOKOWY | DB 28120-26 | 82 3020-108037 | 43-75-1 | 2001 | THERMOLYNE | 12 | 2
116 | PODGRZEWACZ PŁYNÓW INFUZYJNYCH | ANIMEC AM-2S-5A | 06330060 | 010-13-1/0572 | 2006 | ELLTEC | 12 | 2
117 | PODGRZEWACZ PŁYNÓW INFUZYJNYCH | ANIMEC AM-2S-5A | 06330061 | 010-13-1/0571 | 2006 | ELLTEC | 12 | 2
118 | POMPA MATERACA P/ODLEŻYNOWEGO | SEA-BIRD / SB-100 | 001900 | BRAK |  | ANCHOR LIFE TECHNOLOGY co ltd | 12 | 2
119 | POMPA MATERACA P/ODLEŻYNOWEGO | Ap-205000 | P0203-05161 | BRAK | 2002 | ORTOPEDIA GMBH | 12 | 2
120 | POMPA MATERACA P/ODLEŻYNOWEGO | GM 3100 IE | 29653 | BRAK |  | GI-EMME SRL | 12 | 2
121 | POMPA MATERACA P/ODLEŻYNOWEGO | AERA HE-7700 | 0074069 | BRAK |  | MAXHEALTH | 12 | 2
122 | POMPA MATERACA P/ODLEŻYNOWEGO | 400. LUX | P140202063 | 010-13-4/19495 | 2014 | ANCHOR LIFE TECHNOLOGY co ltd | 12 | 2
123 | POMPA MATERACA P/ODLEŻYNOWEGO | 400. LUX | P131203426 | 010-13-4/19493 | 2014 | ANCHOR LIFE TECHNOLOGY co ltd | 12 | 2
124 | POMPA MATERACA P/ODLEŻYNOWEGO | 400.LUX | P140202825 | 010-13-4/19492 | 2014 | ANCHOR LIFE TECHNOLOGY co ltd | 12 | 2
125 | POMPA MATERACA P/ODLEŻYNOWEGO | 400. LUX | P131203427 | 010-13-4/19494 | 2014 | ANCHOR LIFE TECHNOLOGY co ltd | 12 | 2
126 | POMPA MATERACA P/ODLEŻYNOWEGO | THUASINE | 13029719 | 010-13-4/19274 |  | ANCHOR LIFE TECHNOLOGY co ltd | 12 | 2
127 | POMPA MATERACA P/ODLEŻYNOWEGO | ARIES II | 11161752 | 010-13-4/19276 |  | NIEZNANY | 12 | 2
128 | POMPA MATERACA P/ODLEŻYNOWEGO | Pompa Materac p/odleżynowego | 221048259 | 010-13-4/19285 |  | DYNACARE | 12 | 2
129 | POMPA MATERACA P/ODLEŻYNOWEGO | TANIA | 110200168 | 010-13-4/19284 |  | ANCHOR LIFE TECHNOLOGY co ltd | 12 | 2
130 | POMPA MATERACA P/ODLEŻYNOWEGO | TANIA | 110200135 | 010-13-4/19297 |  | NIEZNANY | 12 | 2
131 | POMPA MATERACA P/ODLEŻYNOWEGO | P.22LUX | C060702018 | 010-13-4/19270 |  | REVITA | 12 | 2
132 | POMPA MATERACA P/ODLEŻYNOWEGO | Revita | C061004067 | 010-13-4/19266 |  | REVITA | 12 | 2
133 | POMPA MATERACA P/ODLEŻYNOWEGO | Ap-203000 | P0405-19684 | 010-13-4/19301 | 2004 | ORTOPEDIA GMBH | 12 | 2
134 | POMPA MATERACA P/ODLEŻYNOWEGO | Ap-2030000 | PO 203-05280 | 010-13-4/19277 |  | ORTOPEDIA GMBH | 12 | 2
135 | POMPA MATERACA P/ODLEŻYNOWEGO | AERA HE-7700 | 0074065 | 010-13-4/19298 |  | MAXHEALTH | 12 | 2
136 | POMPA MATERACA P/ODLEŻYNOWEGO | Fleximat | 42019 | 010-13-4/19305 |  | MAXHEALTH | 12 | 2
137 | POMPA MATERACA P/ODLEŻYNOWEGO | Easy-flow | PE 12072005497 | 010-13-4/16121 |  | EASY-FLOW | 12 | 2
138 | POMPA MATERACA P/ODLEŻYNOWEGO | PM-100B | ID 2014/034 | 010-13-4/19287 |  | APEX | 12 | 2
139 | POMPA MATERACA P/ODLEŻYNOWEGO | PM-100B | ID 2014/038 | 010-13-4/19299 |  | ANCHOR LIFE TECHNOLOGY co ltd | 12 | 2
140 | POMPA MATERACA P/ODLEŻYNOWEGO | PM-100B | ID 2013/044 | 010-13-4/19286 |  | APEX | 12 | 2
141 | POMPA MATERACA P/ODLEŻYNOWEGO | PM-100B | ID 2013/042 | 010-13-4/19278 |  | APEX | 12 | 2
142 | POMPA MATERACA P/ODLEŻYNOWEGO | SEA BIRD | A002020 | 010-13-4/19512 |  | SEA BIRD | 12 | 2
143 | POMPA MATERACA P/ODLEŻYNOWEGO | TIMAGO | 10695 | 010-13-4/21195 |  | ANCHOR LIFE TECHNOLOGY co ltd | 12 | 2
144 | POMPA MATERACA P/ODLEŻYNOWEGO | TGR-Y 001-1 | Sn 00113 | 010-13-4/22763 | 2012 | ANCHOR LIFE TECHNOLOGY co ltd | 12 | 2
145 | POMPA MATERACA P/ODLEŻYNOWEGO | Eazyflow V-shape | 0005367 |  | 2012 | ANCHOR LIFE TECHNOLOGY co ltd | 12 | 2
146 | POMPA MATERACA P/ODLEŻYNOWEGO | Eazyflow V-shape | 0005366 |  | 2012 | ANCHOR LIFE TECHNOLOGY co ltd | 12 | 2
147 | POMPA MATERACA P/ODLEŻYNOWEGO | THUASNE | 13030285 | 010-13-4/19514 |  | ANCHOR LIFE TECHNOLOGY co ltd | 12 | 2
148 | POMPA MATERACA P/ODLEŻYNOWEGO | Basic | PE120720005363 | 010-13-4/16374 | 2013 | ANCHOR LIFE TECHNOLOGY co ltd | 12 | 2
149 | POMPA MATERACA P/ODLEŻYNOWEGO | SUPRA2/3 | C060802127 | 48-3-6 | 2006 | REVITA | 12 | 2
150 | POMPA MATERACA P/ODLEŻYNOWEGO | CQD-J-F | ID 0212/9194-11 | 010-13-4/19264 | 2009 | Jiangsu Dengguan Medical Treatment Instrument Co. | 12 | 2
151 | POMPA MATERACA P/ODLEŻYNOWEGO | DynaBest | P151601295 | 010-13-4/22111 | 2015 | REVITA | 12 | 1
152 | POMPA MATERACA P/ODLEŻYNOWEGO | DynaBest | P151601274 | 010-13-4/22115 | 2015 | REVITA | 12 | 1
153 | POMPA MATERACA P/ODLEŻYNOWEGO | DynaBest | P151601300 | 010-13-4/22114 | 2015 | REVITA | 12 | 1
154 | POMPA MATERACA P/ODLEŻYNOWEGO | DynaBest | P151601297 | 010-13-4/22110 | 2015 | REVITA | 12 | 1
155 | POMPA MATERACA P/ODLEŻYNOWEGO | DynaBest | P151601308 | 010-13-4/22112 | 2015 | REVITA | 12 | 1
156 | POMPA MATERACA P/ODLEŻYNOWEGO | DynaBest | P151601298 | 010-13-4/22113 | 2015 | REVITA | 12 | 1
157 | SUMATOR HEMATOLOGICZNY | SH-30 | 204 | 43-19-82 | 1996 | Z.A.M HEXAN | 12 | 2
158 | SUMATOR HEMATOLOGICZNY | SH-60 | 268 | 43-19-83 | 1991 | Z.A.M HEXAN | 12 | 2
159 | WYTRZĄSARKA | WL-972 | BRAK | 43-97-2 | 1999 | J.W ELECTRONIC | 12 | 2
160 | APARAT DO ELEKTROSTYMULACJI | Pulsatronic ST - 6D | 320 | 8-IV-41-42-3 | 2003 | ELEKTRONIKA I ELEKTROMEDYCYNA Sp.j. | 12 | 2 |  |  | 1758
161 | APARAT DO ELEKTROTERAPII | STYMAT S - 110 | 82042 | PZOZI/IV-41-1-5 |  | FAMED ŁÓDŹ SA | 12 | 2
162 | APARAT DO ELEKTROTERAPII | Firing Stimulator | 08/7F04222 | 41-59-8 | 2008 | EMILDUE s.r.l. | 12 | 2
163 | APARAT DO ELEKTROTERAPII | Intelect Advanced Mono Stim | 2315 | 41-59-6 | 2008 | CHATTANOOGA GROUP | 12 | 2
164 | APARAT DO ELEKTROTERAPII | Intelect Advanced Mono Stim | 2287 | 41-59-7 | 2008 | CHATTANOOGA GROUP | 12 | 2
165 | APARAT DO ELEKTROTERAPII | Intelect Mobile Stim | 2996 | 41-59-5 | 2007 | CHATTANOOGA GROUP | 12 | 2
166 | APARAT DO ELEKTROTERAPII | Intelect Mobile Stim | 2995 | 41-59-4 | 2007 | CHATTANOOGA GROUP | 12 | 2
167 | APARAT DO ELEKTROTERAPII | Intelect Mobile Stim | 2938 | 41-59-3 | 2007 | CHATTANOOGA GROUP | 12 | 2
168 | APARAT DO KRIOCHIRURGII | KRIOPOL k-7 | 0935 | 42-225-1 | 2004 | Kriomedpol Sp z o.o. | 12 | 2
169 | APARAT DO KRIOTERAPII | KRIOPOL R | 036 06.08 | 41-47-3 | 2008 | Kriomedpol Sp z o.o. | 12 | 2
170 | APARAT DO KRIOTERAPII | R26 | 73/03/96 | 41-47-1 | 1996 | FAMED ŁÓDŹ SA | 12 | 2
171 | APARAT DO KRIOTERAPII | MG 460AA00E | 0838104C | 41-56-4 | 2008 | ZAMAR s.r.l Italy | 12 | 2
172 | APARAT DO LASEROTERAPII | Polaris 2 | PM2-11/06/08 | 41-40-4 | 2008 | ASTAR | 12 | 2
173 | APARAT DO MAGNETOTERAPII | MAGNOMETR D56 A BL | D56275 | 8-IV-41-31-4 | 2006 | ZEM MARP ELECTRONIC Sp. z o.o. | 12 | 2
174 | APARAT DO MAGNETOTERAPII | MG-WAVE | 08/7W03014 | 41-31-9 | 2008 | EMILDUE s.r.l. | 12 | 2
175 | APARAT DO MASAŻU UCISKOWEGO | BOA Max | PTA 323 LC | 8-IV-41-56-1 | 2005 | METRUM CRYOFLEX | 12 | 2
176 | APARAT DO MASAŻU UCISKOWEGO | Lympha Tron | 800236 | 41-56-3 | 2008 | DAESUNG MAREF | 12 | 2
177 | APARAT DO MASAŻU UCISKOWEGO | BOA mini+ | PTC 249DE | 41-56-2 | 2008 | CRYOFLEX | 12 | 2
178 | APARAT DO PRZESIEWOWEGO BADANIA SŁUCHU | OtoRead | 9119233 | BRAK | 2009 | INTERACOUSTIC A/S | 12 | 2
179 | APARAT DO REHABILITACJI KOŃCZYNY DOLNEJ | VECTOR UP | 0284 | 8-IV-41-57-1 | 2006 | AESYTCH S.R.L | 12 | 2
180 | APARAT DO REHABILITACJI KOŃCZYNY DOLNEJ | VECTOR (KNEE TENSOR) | 0104/08 | 41-57-7 | 2008 | AC INTERNATIONAL EAST | 12 | 2
181 | APARAT DO TERAPII FALĄ UDERZENIOWĄ | MASTERPULS HP200/BS/2007 | BS.0545 | 41-69-1 | 2008 | Karl Storz GmbH & Co. KG | 12 | 2
182 | APARAT DO TERAPII IMPULSOWYM POLEM W.CZ | GS-200 | 880128 | 41-28-2 | 1988 | FAMED ŁÓDŹ SA | 3 | 8
183 | APARAT DO TERAPII IMPULSOWYM POLEM W.CZ | GS-200 | 890096 | 41-28-1 | 1989 | FAMED ŁÓDŹ SA | 3 | 8
184 | APARAT DO TERAPII IMPULSOWYM POLEM W.CZ | GS-220 | 980005 | 41-28-3 | 1998 | FAMED ŁÓDŹ SA | 3 | 8
185 | APARAT DO TERAPII KOMBINOWANEJ | Combi 500 | 51356 | 41-70-1 | 2009 | GYMNA | 12 | 2
186 | APARAT DO TERAPII PODCIŚNIENIOWEJ | INVACMED | 37-2015 | 41-56-5 | 2015 | Meden-Inmed Sp. z o.o. | 12 | 2
187 | APARAT DO TERAPII POLEM MAGNETYCZNYM | Magner Plus v 2.2 | MP-11/04/08 | 41-31-7 | 2008 | ASTAR | 12 | 2
188 | APARAT DO TERAPII POLEM MAGNETYCZNYM | Magner Plus v 2.2 | MP-12/04/08 | 41-31-8 | 2008 | ASTAR | 12 | 2
189 | APARAT DO TERAPII ULTRADŹWIĘKA | ULTRATON D 200 | 9000809 | 8-IV-41-26-1 | 1990 | FAMED ŁÓDŹ SA | 12 | 2
190 | APARAT DO TERAPII ULTRADŹWIĘKA | SONICATOR 740 | 86XUB346 | 8-IV-41-54-2 | 2006 | FAMED ŁÓDŹ SA | 12 | 2
191 | APARAT DO TERAPII ULTRADŹWIĘKA | US13 | 08/EVO0059 | 41-54-6 | 2008 | EMILDUE s.r.l. | 12 | 2
192 | APARAT DO TERAPII ULTRADŹWIĘKA | Intelect Mobile Ultrasound | 8678 | 41-54-3 | 2006 | CHATTANOOGA GROUP | 12 | 2
193 | APARAT DO TERAPII ULTRADŹWIĘKA | Intelect Mobile Ultrasound | 12952 | 41-54-5 | 2007 | CHATTANOOGA GROUP | 12 | 2
194 | APARAT DO TERAPII ULTRADŹWIĘKA | Intelect Mobile ultrasound | 12895 | 41-54-4 | 2007 | CHATTANOOGA GROUP | 12 | 2
195 | APARAT DO TERAPII ZIMNYM POWIETRZEM | Crzo 5 | 729610 | 8-IV-41-47-2 | 2006 | ZIMMER ELEKTROMEDIZI | 12 | 2
196 | AUTOREFRAKTOMETR | NR-5500 | 43562 | 8-IV-42-159-2 | 1998 | NIKON CORPORATION | 12 | 2
197 | BIEŻNIA REHABILITACYJNA | IMT 7500 | TMI7500P0001 | 8-IV-41-48-2 | 2006 | PROTEUS | 12 | 2
198 | BIEŻNIA REHABILITACYJNA | Pacer 2750 / 168-R | #5091/260301 | PZOZI/IV-41-48-1 |  | YORK BARBELL | 12 | 2
199 | BIEŻNIA REHABILITACYJNA | AC 5000 | 751-005037 | 41-48-3 | 2008 | SCIFIT SYSTEM INC | 12 | 2
200 | CIEPLARKA OKŁADÓW ROZGRZEWAJĄCYCH | APS 18E | 153894-2 | BRAK | 2001 | TRAUTWEIN GMBH | 12 | 2
201 | COROMETRICS | 172 | SAS14172476PA | PZOZT/IV-42-15-20 | 2014 | GE Healthcare | 12 | 2
202 | COROMETRICS | 172 | SAS14172480PA | PZOZT/IV-42-15-21 | 2014 | GE Healthcare | 12 | 2
203 | COROMETRICS | 172 | SAS14172485PA | PZOZT/IV-42-15-19 | 2014 | GE Healthcare | 12 | 2
204 | DEFIBRYLATOR | AED PRO | AA12B024048 | 8-IV-42-1-8 | 2012 | ZOLL | 12 | 2
205 | DEFIBRYLATOR ( PRZENOŚNY ) | LIFEPAK 20 | 31502845 | 8-IV-42-1-6 | 2003 | MEDTRONIC | 12 | 2
206 | DEFIBRYLATOR ( PRZENOŚNY ) | LIFEPAK 20 | 30559216 | 8-IV-42-1-7 | 2005 | MEDTRONIC | 12 | 2
207 | DEFIBRYLATOR PRZENOŚNY | LFEPAK 20E | 45808121 | 1942-01-10 | 2017 | PHYSIO CONTROL | 12 | 1
208 | DIATERMIA KRÓTKOFALOWA | SW500 | SW2241 | BRAK | 2013 | EMILDUE s.r.l. | 12 | 2
209 | DIATRONIC | DT-7B | 159 | brak | 1994 | ELEKTRONIKA I ELEKTROMEDYCYNA Sp.j. | 12 | 2
210 | DIOPTROMIERZ (FRONTOFOKOMETR) | OL-7 | 427903 | 42-118-1 |  | NIKON CORPORATION | 12 | 2
211 | DIOPTROMIERZ (FRONTOFOKOMETR) | brak | 58925 | 42-118-1 |  | CARL ZEISS JENA | 12 | 2
212 | DWUOBWODOWY APARAT DO ELEKTROTERAPII | SYS STIM 226 | 95XMW984 | 8-IV-41-59-1 | 2005 | Mettler Electronics Corp. | 12 | 2
213 | DWUOBWODOWY APARAT DO ELEKTROTERAPII | SYS STIM 226 | 113XMW863 | 8-IV-41-59-2 | 2005 | Mettler Electronics Corp. | 12 | 2
214 | EKRAN HESSA | EH-1 | ID 0259/3483-01 | PZOZI/IV-42-250-1 |  | MDT | 12 | 2
215 | ELEKTROKARDIOGRAF | ASCARD MR GREY | 2101/E | 8-IV-42-3-98 |  | ASPEL S.A | 12 | 2
216 | ELEKTROKARDIOGRAF | M-TRACE | 1041 | 8-IV-42-3-96 | 2011 | ASPEL S.A | 12 | 2
217 | ELEKTROKARDIOGRAF | M-TRACE 3-6-12 | SN0475 | 8-IV-42-3-95 | 2010 | ASPEL S.A | 12 | 2
218 | ELEKTROKARDIOGRAF | M-TRACE 3-6-12 | SN0476 | 42-3-94 | 2010 | M4Medical Sp. z o.o. | 12 | 2
219 | ERGOMETR WIOŚLARSKI | Hydro-Flyer Electronique | 4028028 | PZOZI/IV-41-49-1 |  | CARE | 12 | 2
220 | FOTOMETR | POINTE 180/1907+ | 1907-3319 | BRAK |  | POINTE SCIENTIFIC, INC | 12 | 2
221 | FOTOMETR | FOTOMETR | 19042355 |  |  | AWARENESS TECHNOLOGY | 12 | 2
222 | GONIOSKOP | AH061280 | brak | 42-226-4 |  | VOLK | 12 | 2
223 | HISTEROSKOP | 8986-401 | 5000173010 | 8-IV-42-245-1 | 2010 | Richard Wolf Medical Instruments Corporation | 12 | 2
224 | INTERDYNAMIC | ID-4C | 263 | PZOZI/IV-41-1-24 | 1995 | ELEKTRONIKA I ELEKTROMEDYCYNA Sp.j. | 12 | 2
225 | INTERDYNAMIC | ID-8C | 132 | 41-1-23 | 2000 | ELEKTRONIKA I ELEKTROMEDYCYNA Sp.j. | 12 | 2
226 | JONOFOR | S15-P | 930032 | 41-34-1 | 1993 | FAMED ŁÓDŹ SA | 12 | 2
227 | JONOFOR | S6-D | 930020 | 41-34-2 | 1993 | FAMED ŁÓDŹ SA | 12 | 2
228 | KARDIOMONITOR | M9000 | E0900471 | PZOZI/IV-42-14-30 | 2008 | Guangdong Biolight Meditech | 12 | 2
229 | KARDIOMONITOR | M9000 | E0900470 | PZOZI/IV-42-14-29 | 2008 | Guangdong Biolight Meditech | 12 | 2
230 | KARDIOMONITOR | Goldway G40 | CN4GBBBM00047 | 8-IV-42-14-35 | 2011 | PHILIPS | 12 | 2
231 | KARDIOMONITOR | Goldway G40 | CN4GBBBM00049 | 8-IV-42-14-37 | 2011 | PHILIPS | 12 | 2
232 | KARDIOMONITOR | Goldway G40 | CN4GBBBM00058 | 8-IV-42-14-36 | 2011 | PHILIPS | 12 | 2
233 | KARDIOMONITOR | M9000 | E0900476 | PZOZI/IV-42-14-32 | 2008 | Guangdong Biolight Meditech | 12 | 2
234 | KARDIOMONITOR | M9000 | E0900478 | PZOZI/IV-42-14-33 | 2008 | Guangdong Biolight Meditech | 12 | 2
235 | KARDIOMONITOR | M9000 | E0900477 | PZOZI/IV-42-14-34 | 2008 | Guangdong Biolight Meditech | 12 | 2
236 | KARDIOMONITOR | 670 | CN23200018 | 8-IV-42-14-40 | 2013 | PHILIPS | 12 | 2
237 | KARDIOMONITOR | 680 | CN23200014 | 8-IV-42-14-41 | 2013 | PHILIPS | 12 | 2
238 | KARDIOMONITOR | 680 | CN23200016 | 8-IV-42-14-42 | 2013 | PHILIPS | 12 | 2
239 | KARDIOMONITOR | 680 | CN23200010 | 8-IV-42-14-43 | 2013 | PHILIPS | 12 | 2
240 | KARDIOMONITOR | 680 | CN23200013 | 8-IV-42-14-44 | 2013 | PHILIPS | 12 | 2
241 | KARDIOMONITOR | 670 | CN23200007 | 8-IV-42-14-39 | 2013 | PHILIPS | 12 | 2
242 | KARDIOMONITOR | Compact 9 | DEN0600076 |  | 2014 | ECONET | 12 | 2
243 | KOLPOSKOP | KLP21 | 01332 | PZOZT/IV-42-9-3 |  | PZO Sp. z o.o | 12 | 2
244 | KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA | KZ-01.0 | 1105/0060 | 8-IV-42-234-4 | 2005 | FAMED ŻYWIEC | 12 | 2
245 | KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA | KZ-01.0 | 1105/0059 | 8-IV-42-234-3 | 2005 | FAMED ŻYWIEC | 12 | 2
246 | KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA | KZ-01.0 | 1105/0058 | 8-IV-42-234-2 | 2005 | FAMED ŻYWIEC | 12 | 2
247 | KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA | KZ-01.0 | 1105/0057 | 8-IV-42-234-1 | 2005 | FAMED ŻYWIEC | 12 | 2
248 | KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA | K80P-ALFAO | 3043 | 42-234-5 | 2014 | FAMED ŻYWIEC | 12 | 2
249 | KONCENTRATOR TLENU | Oxy 6000 | 1608123227 | PZOZI/IV-42-164-7 | 2008 | WEINMANN | 12 | 2
250 | KONCENTRATOR TLENU | Platinum S | 08GSZ460028 | PZOZI/IV-42-164-8 | 2008 | INVACARE | 12 | 2
251 | KONCENTRATOR TLENU | TOKYO 5F-WY | J7552244KS | b.d | 2016 | LONGFEI | 12 | 1
252 | KONCENTRATOR TLENU | TOKYO 5F-WY | J7552244KS | b.d | 2016 | LONGFEI | 12 | 1
253 | LAMPA DO FOTOTERAPII | Q.Light 200 NT IR | 24PGHU | 41-71-2 | 2007 | Q.PRODUCTS AG | 12 | 2
254 | LAMPA DO FOTOTERAPII | Sunlamp Professional BS | 08035 | 41-71-1 | 2008 | JELOSIL SRL | 12 | 2
255 | LAMPA OPERACYJNA | ML 501 | ML 501 05 00 990601 | 8-IV-42-205-12 |  | MARTIN Medzizin - Technik | 12 | 2
256 | LAMPA SOLLUX | Lumina | SL - 32 - 02 - 11 | PZOZI/IV-41-10-43 | 2011 | ASTAR | 12 | 2
257 | LAMPA SOLLUX | LSK | 24/2000 | brak | 2000 | ZALIMP SPÓŁDZIELNIA PRACY | 12 | 2
258 | LAMPA SOLLUX | LSK | 143 | brak | 1994 | ZALIMP SPÓŁDZIELNIA PRACY | 12 | 2
259 | LAMPA SOLLUX | LSC | 134 | BRAK | 1994 | ZALIMP SPÓŁDZIELNIA PRACY | 12 | 2
260 | LAMPA SOLLUX | LSK | 275 | 41-37-1 | 1993 | ZALIMP SPÓŁDZIELNIA PRACY | 12 | 2
261 | LAMPA SOLLUX | LS-K | 39 | 41-37-3 | 1999 | ZALIMP SPÓŁDZIELNIA PRACY | 12 | 2
262 | LAMPA SOLLUX | LSC | 256 | BRAK | 1994 | ZALIMP SPÓŁDZIELNIA PRACY | 12 | 2
263 | LAMPA SOLLUX | Lumina | SL-23/05/08 | 41-10-42 |  | ASTAR | 12 | 2
264 | LAMPA SOLLUX | Lumina | SL-16/01/08 | 41-10-41 |  | ASTAR | 12 | 2
265 | LAMPA SZCZELINOWA | NS-1V | 50344 | 8-IV-42-175-2 | 1998 | NIKON CORPORATION | 12 | 2
266 | LAMPA SZCZELINOWA | NS-1V | 50873 | 42-175-3 | 1998 | NIKON CORPORATION | 12 | 2
267 | LAMPA ZABIEGOWA | LB 01.3 | 00083 | 8-IV-42-205-18 | 2006 | BAKMED | 12 | 2
268 | LAMPA ZABIEGOWA | BHS-175 | 20050071 | PZOZI/IV-42-48-172 | 2005 | BAKMED | 12 | 2
269 | LAMPA ZABIEGOWA | BHS - 175 | 20050085 | 8-IV-42-205-13 | 2005 | FAMED ŁÓDŹ SA | 12 | 2
270 | LAMPA ZABIEGOWA | B-200 | 7691927 | PZOZI/IV-42-46-6 | 1976 | FAMED ŁÓDŹ SA | 12 | 2
271 | LAMPA ZABIEGOWA BEZCIENIOWA | BH - 132 | brak | PZOZI/IV-42-48-100 |  | FAMED ŁÓDŹ SA | 12 | 2
272 | LASER TERAPEUTYCZNY | COSMOGAMMA LP 1000 | 06/1A255 | 8-IV-42-197-2 | 2006 | EMILDUE s.r.l. | 12 | 2
273 | LASER TERAPEUTYCZNY | CTL 1106MX | 154/MX/96 | 41-40-1 | 1996 | CTL | 12 | 2
274 | LASER TERAPEUTYCZNY | Terapus 2 | 1434 | 41-40-03 | 2008 | Accuro-Sumer sp. z o. o. | 12 | 2
275 | ŁÓŻKO PORODOWE | OPTIMA | 100618-777-86 | 8-IV-48-1-28 | 2010 | MERIVARRA | 12 | 2
276 | ŁÓŻKO PORODOWE | OPTIMA | 100312-74108 | 8-IV-48-1-26 | 2010 | MERIVARRA | 12 | 2
277 | ŁÓŻKO PORODOWE | OPTIMA | 100312-74109 | 8-IV-48-1-25 | 2010 | MERIVARRA | 12 | 2
278 | ŁÓŻKO PORODOWE | OPTIMA | 100312-74107 | 8-IV-48-1-27 | 2010 | MERIVARRA | 12 | 2
279 | ŁÓŻKO REHAB. ELEKTRYCZNE | TR/M/SIL/LUX | 1504/07/14 | brak | 2014 | Reha-Bed Sp. z.o.o. | 12 | 2
280 | ŁÓŻKO REHAB. ELEKTRYCZNE | TR/M/SIL/LUX | 1502/07/14 | brak | 2014 | Reha-Bed Sp. z.o.o. | 12 | 2
281 | ŁÓŻKO REHAB. ELEKTRYCZNE | TR/M/SIL/LUX | 1503/07/14 | brak | 2014 | Reha-Bed Sp. z.o.o. | 12 | 2
282 | MAGNETRONIC | MF-10 | 170/93 | 41-43-3 | 1993 | ELEKTRONIKA I ELEKTROMEDYCYNA Sp.j. | 12 | 2
283 | MAGNETRONIC | MF-10 | 351/93 | 41-31-2 | 1994 | ELEKTRONIKA I ELEKTROMEDYCYNA Sp.j. | 12 | 2
284 | MAGNETRONIC | MF-10 | 203/93 | 41-31-1 | 1993 | ELEKTRONIKA I ELEKTROMEDYCYNA Sp.j. | 12 | 2
285 | MAGNETRONIC | MF-10 | 349/93 | PZOZI/IV-41-31-6 | 1994 | ELEKTRONIKA I ELEKTROMEDYCYNA Sp.j. | 12 | 2
286 | MIESZALNIK MASY BOROWINOWEJ | APS 120 | 153894-1 | BRAK | 2001 | TRAUTWEIN GMBH | 12 | 2
287 | MIKROSKOP | CHK2-F-GS | 7K01251 | 43-23-19 |  | OLYMPUS | 12 | 2
288 | MIKROSKOP | CHK2-F-GS | 7K01252 | 43-23-20 |  | OLYMPUS | 12 | 2
289 | MIKROSKOP | ALPHAPHOT-2 | YS 2-H250065 | BRAK | 1999 | NIKON CORPORATION | 12 | 2
290 | MIKROSKOP | Biolar | 10894 | 31-1-35 |  | PZO Sp. z o.o | 12 | 2
291 | MIKROSKOP OPTYCZNY | NIKON ECLIPSE E-200 | 943103 | 43-1-65 | 2006 | NIKON CORPORATION | 12 | 2
292 | MIKROSKOP OPTYCZNY Z ZASILACZE | PZO-Warszawa | 13613 | 43-1-38 |  | PZO Sp. z o.o | 12 | 2
293 | OFTALMOSKOP | Beta 200 | brak | brak |  | HEINE Optotechnik | 12 | 2
294 | OFTALMOSKOP | brak | 294397 | 42-21-4 |  | CARL ZEISS JENA | 12 | 2
295 | OFTALMOSKOP | Keeler Slim Line | SM-0021 | 42-53-27 | 2014 | HEINE Optotechnik | 12 | 2
296 | OPTYCZNY TOMOGRAF KOHERENTNY | RTVue-100 FD OCT | 11494 | 8-IV-42-239-1 | 2009 | OPTOVUE | 12 | 2
297 | PERYMETR | Polomierz kulisty | 143993 | 42-161-1 |  | CARL ZEISS JENA | 12 | 2
298 | PERYMETR | MEDMONT M700C | M925239 | 8-IV-42-240-1 | 2009 | MEDMONT | 12 | 2
299 | PHYSIODYN | DUO | PD-8006403gb | 41-1-22 |  | FAMED ŁÓDŹ SA | 12 | 2
300 | PIŁA OSCYLACYJNA DO CIĘCIA GIPSU | Oscilant SE GP104 | 011073 | PZOZI/IV-42-167-1 |  | Aesculap Chifa Sp. z o.o. | 12 | 2
301 | PIONIZATOR | Sara 3000 | STLA0811E468 | 41-67-1 | 2008 | ArjoHuntleigh Polska Sp. z o.o. | 12 | 2
302 | PIONIZATOR | Molift Quick Raiser | 04 20 02-101 | brak | 2005 | MOLIFT AS | 12 | 2
303 | PLATFORMA BALANSOWA | Libra | 30392/2007 | 41-68-1 | 2007 | EASYTECH S.R.L | 12 | 2
304 | PODNOŚNIK JEZDNY HOYER | HOYER / 90332 | 850033 | 8-IV-48-35-1 |  | HOYER | 12 | 2
305 | PODNOŚNIK KĄPIELOWY | Bolero | 0811002456 | 42-233-9 | 2008 | ArjoHuntleigh Polska Sp. z o.o. | 12 | 2
306 | POMPA INFUZYJNA | AP 14 | 14-06947-2014 | PZOZ I/IV-35-2-56 | 2014 | TERUMO | 12 | 2
307 | POMPA INFUZYJNA | Perfusor Space | 148254 | 8-IV-35-2-49 | 2011 | B. Braun Melsungen AG | 12 | 2
308 | POMPA INFUZYJNA | Perfusor Space | 148226 | 8-IV-35-2-47 | 2011 | B. Braun Melsungen AG | 12 | 2
309 | POMPA INFUZYJNA | Perfusor Space | 148235 | 8-IV-35-2-46 | 2011 | B. Braun Melsungen AG | 12 | 2
310 | POMPA INFUZYJNA | Perfusor Space | 147906 | 8-IV-35-2-48 | 2011 | B. Braun Melsungen AG | 12 | 2
311 | POMPA STRZYKAWKOWA | S2 | 0115423/12 | PZOZI/IV-35-2-50 | 2012 | MEDIMA Sp. z.o.o | 12 | 2
312 | POMPA STRZYKAWKOWA | S2 | 0115422/12 | 35-2-51 | 2012 | MEDIMA Sp. z.o.o | 12 | 2
313 | POMPA ŻYWIENIOWA | Pompa Flocore Infinity | 82300821 | brak | 2013 | NUTRICIA Polska Sp. z.o.o | 24 | 1
314 | POMPA ŻYWIENIOWA | Pompa Flocore Infinity | 82300009 |  | 2013 | NUTRICIA Polska Sp. z.o.o | 24 | 1
315 | PROJEKTOR LEKARSKI | B-200 | brak | PZOZI/IV-42-91-35 |  | FAMED ŁÓDŹ SA | 12 | 2
316 | PROJEKTOR LEKARSKI | B-200 | ID 0259/4601-21 | 42-91-27 |  | FAMED ŁÓDŹ SA | 12 | 2
317 | PROJEKTOR LEKARSKI | B-200 | 793920 | PZOZI/IV-42-91-25 |  | FAMED ŁÓDŹ SA | 12 | 2
318 | PROJEKTOR LEKARSKI | B-200 | 791796 | PZOZI/IV-42-91-46 | 1979 | FAMED ŁÓDŹ SA | 12 | 2
319 | PROJEKTOR LEKARSKI | B-200 | 793707 | PZOZI/IV-42-91-26 | 1979 | FAMED ŁÓDŹ SA | 12 | 2
320 | PULSATRONIC | ST-5D | 374 | 41-42-1 | 1996 | ELEKTRONIKA I ELEKTROMEDYCYNA Sp.j. | 12 | 2
321 | PULSATRONIC | ST-5D | 387 | 41-42-2 | 1996 | ELEKTRONIKA I ELEKTROMEDYCYNA Sp.j. | 12 | 2
322 | PULSOKSYMETR | BCI Autocorr PLUS | 702323021 | 8-IV-42-165-13 | 2001 | SIMS BCI inc. | 12 | 2
323 | PULSOKSYMETR | MD 2000A | 103111600427 | PZOZI/IV-42-165-21 | 2010 | Hygeia Medical Devices | 12 | 2
324 | PULSOKSYMETR | VS 800 | BY- 12125554 | 8-IV-42-165-22 | 2011 | MINDRAY MEDICAL POLAND SP Z O O | 12 | 2
325 | PULSOKSYMETR | VS 800 | BY- 15127830 | 8-IV-42-165-24 | 2011 | MINDRAY MEDICAL POLAND SP Z O O | 12 | 2
326 | PULSOKSYMETR | VS 800 | BY-15127831 | 8-IV-42-165-23 | 2011 | MINDRAY MEDICAL POLAND SP Z O O | 12 | 2
327 | PULSOKSYMETR | OxiPen | 108702 | 42-165-25 | 2013 | NELLCOR | 12 | 2
328 | PULSOKSYMETR | Happy Oxy | 0893217654 |  |  | EU HAPPY PEOPLE | 12 | 2
329 | PULSOKSYMETR | Argus OXM C | HPA14A0136 | b.d | 2014 | SCHILLER | 12 | 2
330 | PULSOKSYMETR | Argus OXM C | HPA14A0141 | b.d | 2014 | SCHILLER | 12 | 2
331 | REDUKTOR | Mediselect - 25 | 080810885A | brak |  | GCE | 12 | 2
332 | REDUKTOR NA BUTLĘ TLENOWĄ Z NAWILŻACZEM | brak | 4735 81 | brak |  | FARUM S.A | 12 | 2
333 | REJESTRATOR HOLTEROWSKI EKG | DR 180+ | 0000262284 | brak | 2004 | WELCH ALLYN | 12 | 2
334 | REKTOSKOP | BOB - OM | 0170102 | 8-IV-42-210-1 |  | PRECOPTIC | 12 | 2
335 | RESPIRATOR NOWORODKOWY | Infant Flow SiPAP | BDN02101 | IV-42-7-22 |  | CareFusin | 12 | 2
336 | RESPIRATOR RATUNKOWY | PARAPAC 200D | 1409222 | 42-7-24 | 2014 | Drägerwerk AG & Co. KGaA | 12 | 2
337 | RESPIRATOR TRANSPORTOWY | Airon pNewton A | A1454 | 42-7-23 | 2014 | PNEUPAC | 12 | 2
338 | ROWER TRENINGOWY | POWER BIKE SPC-4000 | TM4000Z01125 | PZOZI/IV-42-134-21 |  | PROTEUS | 12 | 2
339 | ROWER TRENINGOWY | PEC 4688 | 01020101010301020101 | 41-22-22 | 2007 | PROTEUS | 12 | 2
340 | ROWER TRENINGOWY | Vito XLS | BRAK | 41-22-223 |  | NIEZNANY | 12 | 2
341 | ROWER TRENINGOWY | PROACTION BH Fitnes | 471736 | 42-134-16 |  | B.H. S.A | 12 | 2
342 | ROWER TRENINGOWY | PROACTION BH Fitnes | 471735 | 42-135-15 |  | B.H. S.A | 12 | 2
343 | RZUTNIK OPTOTYPÓW | Progress 2037 / Infrared R2003 | 95120137 | 8-III-31-8-11 |  | CSO srl Firenze | 12 | 2
344 | SHOCKMASTER | SHOCKMASTER 300 | 3401206 | 8-IV-41-69-2 | 2012 | GYMNA | 12 | 2
345 | SKANER LASERA TERAPEUTYCZNEGO | CTL 1202 S | 31/02S/96 | 41-41-1 | 1996 | CTL | 12 | 2
346 | SONICATOR | 730 | 13XU2695 | 41-54-1 | 2003 | Mettler Electronics Corp. | 12 | 2
347 | SONOMATIC | SX-3A | 3027 | 41-2-20 | 1988 | RIDAN | 12 | 2
348 | SONOMATIC | SX-3Q | 3329 | 41-26-4 | 1993 | RIDAN | 12 | 2
349 | SPIROMETR | Spirometr 2001 | 53449/2005 | 8-IV-42-160-5 | 2005 | EASY ONE Diagnostic | 12 | 2
350 | SPIROMETR | EasyOne 2001 | 114209/2014 | uzupełnić | 2014 | NDD | 12 | 2
351 | SSAK DWUBUTLOWY | NEW HOSPIVAC 400 | 3800-100/SP/01/2013 | PZOZ 8-IV 42-233-4 | 2012 | CA-MI | 12 | 2
352 | SSAK ELEKTRYCZNY | MEVACS M 20 | 1400402 | PZOZI/IV-42-67-82 | 2004 | MEDIST | 12 | 2
353 | SSAK ELEKTRYCZNY | NEW ASKIR 20 | 2304 | PZOZI/IV-42-67-84 |  | MEDIST | 12 | 2
354 | SSAK ELEKTRYCZNY | F - 36 | 090022 | PZOZI/IV-42-67-88 | 2009 | MEDIST | 12 | 2
355 | SSAK ELEKTRYCZNY | F - 30.OB | 090009 | PZOZI/IV-42-67-89 | 2009 | FAZZINI S.R.L | 12 | 2
356 | SSAK ELEKTRYCZNY | NEW ASKIR 20 | 10855 | PZOZI/IV-42-67-92 |  | CA-MI | 12 | 2
357 | SSAK ELEKTRYCZNY | SO-2M | 42-67-115 | PZOZI/IV-42-67-115 | 1997 | P.P.H.U. OGARIT Export-Import | 12 | 2
358 | SSAK ELEKTRYCZNY | NEW ASKIR 20 | 8446 | PZOZI/IV-42-67-90 | 2009 | CA-MI | 12 | 2
359 | SSAK ELEKTRYCZNY | NEW ASKIR 20 | 9133 | PZOZI/IV-42-67-89/A | 2009 | CA-MI | 12 | 2
360 | SSAK ELEKTRYCZNY | S-SCORT new Duet | M17582 | 8-IV-42-223-3 | 2010 | MEDIST | 12 | 2
361 | SSAK ELEKTRYCZNY | ASKIR 20 | 4747 | PZOZI/IV-42-67-81 |  | CA-MI | 12 | 2
362 | SSAK ELEKTRYCZNY | NEW ASKIR 20 | 1458 | PZOZI/IV-42-67-83 |  | CA-MI | 12 | 2
363 | SSAK ELEKTRYCZNY | S-SCORT new Duet | AE00450 | 42-223-2 | 2008 | MEDIST | 12 | 2
364 | SSAK ELEKTRYCZNY | New Hospivac 400 | 5452 | 42-223-5 | 2014 | MEDIST | 12 | 2
365 | SSAK ELEKTRYCZNY | NEW ASKIR 20 | 19757 | PZOZI/IV-42-67-87 |  | CA-MI | 12 | 2
366 | SSAK ELEKTRYCZNY | NEW ASKIR 20 | 4327 | 42-67-44 |  | CA-MI | 12 | 2
367 | SSAK ELEKTRYCZNY | SO-2M | brak | 42-60-23 |  | OGARIT | 12 | 2
368 | SSAK ELEKTRYCZNY | New Hospivac 400 | 5453 | 42-223-6 | 2014 | MEDIST | 12 | 2
369 | SSAK ELEKTRYCZNY | NEW ASKIR 20 | 12131 | 42-67-93 |  | CA-MI | 12 | 2
370 | SSAK ELEKTRYCZNY | SO - 3 Pasat | 0110/065/08 | 42-67-94 | 2008 | OGARIT | 12 | 2
371 | STANOWISKO CENTRALNEGO MONITOROWANIA | UT 4800 | 1B8BR12 | 8-IV-42-140-1 | 2014 | Goldway US inc | 12 | 2
372 | STANOWISKO PIELĘGNACJI NOWOROD | SPN - 03 | brak | 8-IV-42-155-6 | 1999 | FAMED STOLNO | 12 | 2
373 | STANOWISKO PIELĘGNACJI NOWOROD | SPN - 03 | brak | 8-IV-42-155-7 | 1999 | FAMED STOLNO | 12 | 2
374 | STÓŁ DO BADAŃ | USB-04 | 001-2016245 | 48-51-20 |  | STOLTER | 12 | 2
375 | STÓŁ DO MASAŻU | TRIO-3-SECTION Basic | 010271 | 8-IV-41-45-3 | 2001 | GYMNA | 12 | 2
376 | STÓŁ DO REHABILITACJI | ONE / Q 8 | G037854 | 41-45-12 | 2016 | GYMNA | 12 | 1
377 | STÓŁ OPERACYJNO - ZABIEGOWY | Sz - 01.0 | 00680 | 8-IV-48-51-21 | 2006 | FAMED ŻYWIEC | 12 | 2
378 | STÓŁ OPERACYJNO - ZABIEGOWY | SU - 04 | 00271/05 | 8-IV-48-51-19 | 2005 | FAMED ŻYWIEC | 12 | 2
379 | STÓŁ OPERACYJNY | RAPIDO | 091002-69173 | 8-IV-48-51-23 | 2009 | MERIVARRA | 12 | 2
380 | STÓŁ PIONIZACYJNY | SP - 1 | 0400.0003.12/09 | 8-IV-41-39-2 | 2009 | Accuro-Sumer sp. z o. o. | 6 | 4
381 | STÓŁ ZABIEGOWY | SZ-02 | 0308/00397 | 8-IV-48-51-22 | 2008 | FAMED ŻYWIEC | 12 | 2
382 | STYMAT | S-210 | 950030 | 41-1-18 | 1995 | FAMED ŁÓDŹ SA | 12 | 2
383 | STYMAT | S-300 | 880119 | 41-1-13 | 1988 | FAMED ŁÓDŹ SA | 12 | 2
384 | STYMAT | S-300 | 96016 | 41-1-19 | 1996 | FAMED ŁÓDŹ SA | 12 | 2
385 | STYMAT | S-120 | 940017 | 41-1-16 | 1994 | FAMED ŁÓDŹ SA | 12 | 2
386 | STYMAT | S-120 | 970021 | 41-1-20 | 1997 | FAMED ŁÓDŹ SA | 12 | 2
387 | STYMAT | S-110 | brak | 41-3-6 |  | FAMED ŁÓDŹ SA | 12 | 2
388 | STYMAT | S-210 | 950014 | 41-1-17 | 1995 | FAMED ŁÓDŹ SA | 12 | 2
389 | STYMAT | S-300 | 890261 | 41-1-15 | 1989 | FAMED ŁÓDŹ SA | 12 | 2
390 | SYSTEM ODCIĄŻAJĄCY | UNWEIGHING SYSTEM 945-480 | 0602285 | 8-IV-41-58-1 | 2006 | Biodex Medical Systems, Inc. | 12 | 2
391 | SYSTEM ODCIĄŻAJĄCY | 945-480 | 0808675 | 41-58-2 | 2008 | Biodex Medical Systems, Inc. | 12 | 2
392 | SZYNA CPM | SPECTRA | 20847 | 8-IV-41-73-1 | 2012 | KINETEC S.A.S | 12 | 2
393 | SZYNA DO ĆWICZEŃ BIERNYCH KOŃCZYNY DOLNEJ | Fisiotek 2000E | 02949 | 8-IV-41-57-10 | 2008 | RIMEC | 12 | 2
394 | SZYNA DO ĆWICZEŃ BIERNYCH KOŃCZYNY DOLNEJ | Spectra | 12948 | 8-IV-41-57-11 | 2009 | RIMEC | 12 | 2
395 | SZYNA DO ĆWICZEŃ BIERNYCH KOŃCZYNY DOLNEJ | Fisiotek 2000TS | 01963 | 8-IV-41-57-2 | 2006 | RIMEC | 12 | 2
396 | SZYNA DO ĆWICZEŃ BIERNYCH KOŃCZYNY DOLNEJ | Fisiotek 2000E | 02948 | 41-57-9 | 2008 | RIMEC | 12 | 2
397 | SZYNA DO ĆWICZEŃ BIERNYCH STAWU BARKOWEGO | FISIOTEK LT | 00211 | 8-IV-41-57-8 | 2008 | RIMEC | 12 | 2
398 | SZYNA DO ĆWICZEŃ BIERNYCH STAWU BARKOWEGO | FISOTEK LT | 00151 | 8-IV-41-57-4 | 2006 | RIMEC | 12 | 2
399 | TABLICA OKULISTYCZNA | Tablica okulistyczna | ID 0259/3490-10 | PZOZI/IV-42-117-20 |  | Meden-Inmed Sp. z o.o. | 12 | 2
400 | TABLICA OKULISTYCZNA | TO-5 | 90/85 | brak | 1985 | S.R ,,MECHANIKÓW" | 12 | 2
401 | TONOMETR | Schioetz | 0811 | PZOZI/IV-42-99-8 |  | BI - RO | 12 | 2
402 | TONOMETR | Tonometr Schioetz | 7958 | b.d |  | WINTERS | 12 | 2
403 | TONOMETR | Tonometr Schioetz'a | 8914 |  | 2004 | WINTERS | 12 | 2
404 | TONOMETR | b.d | b.d | 42-99-6 | 2009 | WINTERS | 12 | 2
405 | TONOMETR | b.d | b.d | 42-99-3 | 2009 | WINTERS | 12 | 2
406 | TYMPANOMETR | Zodiac 901 | 63573 | 8-IV-42-29-4 | 1996 | MADSEN | 12 | 2
407 | ULTRADŹWIĘKOWY DETEKTOR TĘTNA | UDT-20D | 2011-E0933 | PZOZI/IV-42-98-120 | 2011 | BRAEL-APARATY MEDYCZNE | 12 | 2
408 | ULTRADŹWIĘKOWY DETEKTOR TĘTNA | UDT-20WD-R | 2012-E1445 | PZOZI/IV-42-98-121 | 2012 | BRAEL-APARATY MEDYCZNE | 12 | 2
409 | ULTRADŹWIĘKOWY DETEKTOR TĘTNA | UDT-20WD-R | 2014- E1694 |  | 2014 | SONOPAN | 12 | 2
410 | ULTRASONOGRAF | Spinel ll | 040109A310 | 8-IV-42-133-13 | 2004 | ECHO-SON S.A. | 12 | 2
411 | ULTRATON | D-200 | 940088 | 42-2-22 | 1994 | FAMED ŁÓDŹ SA | 12 | 2
412 | ULTRATON | D-200 | 860147 | 42-2-18 | 1986 | FAMED ŁÓDŹ SA | 12 | 2
413 | UNIWERSALNY STÓŁ DO BADAŃ | USB-04 | 001-2016245 | 48-51-25 | 2014 | STOLTER | 12 | 2
414 | UROFLOWMETR | DELPHIS IP | DIP09101234 | 8-IV-42-241-1 | 2009 | LABORIE | 12 | 2
415 | URZĄDZENIE DO ĆWICZEN W PODWIESZENIU | Master | 07/05-08MP | BRAK |  | REDCORD AS | 12 | 2
416 | URZĄDZENIE DO ĆWICZEN W PODWIESZENIU | Master | 09/06-08MP | BRAK |  | REDCORD AS | 12 | 2
417 | URZĄDZENIE DO TRAKCJI KREGOSŁUPA SZYJNEGO | Saunders Cervical HOMETRAC Daluxe | 19689 | 41-55-1 |  | SAUNDERS GROUP INC | 12 | 2
418 | VIOFOR | JPS | DA061186 | 41-52-1 | 2000 | MED&LIFE | 12 | 2
419 | WAGA LABORATORYJNA | AD 2000 | 4841 | PZOZ I/IV 43-1-60 | 2013 | AXIS Sp. z.o.o | 12 | 2
420 | WAGA LABORATORYJNA | PS 6000/C/2 | 386475/13 | 43-1-59 | 2013 | RADWAG | 12 | 2
421 | WAGA NOWORODKOWA | WNT-15 | 3687 | PZOZI/IV-42-28-150 | 1998 | FAMED ŻYWIEC | 12 | 2
422 | WAGA NOWORODKOWA | WTN-15 | 1725 | PZOZI/IV-42-28-151 | 1997 | FAMED ŻYWIEC | 12 | 2
423 | WAGA NOWORODKOWA | WPT 10/20 D | 384094 | 42-28-164 | 2013 | RADWAG | 12 | 2
424 | WAGA NOWORODKOWA | WPT 10/20 D | 387522/13 | IV-42-28-165 | 2013 | RADWAG | 12 | 2
425 | WAGA NOWORODKOWA | WPT 10/20 D | 387492/13 | IV-42-28-166 | 2013 | RADWAG | 12 | 2
426 | WAGA OSOBOWA | WPT 150.OC | 76516 | PZOZI/IV-42-27-169 | 2001 | RADWAG | 12 | 2
427 | WAGA OSOBOWA | TP 150/1 VER WTL AW | 05534 | PZOZI/IV-42-27-172 | 2006 | RADWAG | 12 | 2
428 | WAGA OSOBOWA | TP150/1 VER. WTL AW | 5501 | PZOZI/IV-42-27-175 | 2009 | RADWAG | 12 | 2
429 | WAGA OSOBOWA | TP 150/1 w.WTLAW | 4512 | PZOZI/IV-42-27-171 | 2006 | Lubelskie Fabryki Wag FAWAG S.A. | 12 | 2
430 | WAGA OSOBOWA | WPT 60/150 O | 417027/14 | 42-27-177 | 2014 | RADWAG | 12 | 2
431 | WAGA OSOBOWA | WPT 60/150 O | 417026/14 | I/IV-42-27-176 | 2014 | RADWAG | 12 | 2
432 | WAGA OSOBOWA | WPT 60/150 OW | N23729208/2008 | PZOZI/IV-42-27-174 | 2008 | RADWAG | 12 | 2
433 | WAGA OSOBOWA | TP-150/1 | 9330 | PZOZI/IV-42-27-170 | 2006 | Lubelskie Fabryki Wag FAWAG S.A. | 12 | 2
434 | WAGA OSOBOWA | WB 150 | 9304 | PZOZI/IV-42-27-100 | 1981 | ZALIMP SPÓŁDZIELNIA PRACY | 12 | 2
435 | WAGA OSOBOWA | WPT 60/150 OW | 539717 | 42-27-180 | 2017 | RADWAG | 12 | 2
436 | WAGA OSOBOWA | WPT 60/150 OW S | 449820 | 42-27-178 | 2015 | RADWAG | 12 | 2
437 | WAGA OSOBOWA ELEKTRONICZNA | WTL 150 | 1500 | PZOZI/IV-42-27-160 | 1997 | Lubelskie Fabryki Wag FAWAG S.A. | 12 | 2
438 | WAGA OSOBOWA ELEKTRONICZNA | WPS 210/c/2 | 218826/08 | 43-1-58 |  | RADWAG | 12 | 2
439 | WANNA DO HYDROMASAŻU | AQUAPEDIS II | 485/2007 | 41-32-7 | 2007 | MEDEXIM spol. s r.o. | 6 | 4
440 | WANNA DO HYDROMASAŻU | AQUAPEDIS | 308/2008 | 41-32-6 | 2008 | MEDEXIM spol. s r.o. | 6 | 4
441 | WANNA DO HYDROMASAŻU | AQUAMANUS | 309/2008 | 41-32-8 | 2008 | MEDEXIM spol. s r.o. | 6 | 4
442 | WANNA Z REGULOWANA WYSOKOŚCIĄ | Primo | 0811002581 | 8-IV-41-32-9 | 2008 | ArjoHuntleigh Polska Sp. z o.o. | 12 | 2
443 | WIDEO OTOSKOP | Ultra Bio Cam OTO-1000 | 2009002 | 8-IV-42-244-1 | 2009 | VIDEOMED | 12 | 2
444 | WIELOFUNKCYJNE KRZESŁO HIGIENICZNE | Carendo | 0811002689 | 42-236-1 | 2008 | ArjoHuntleigh Polska Sp. z o.o. | 12 | 2
445 | WIRÓWKA LABORATORYJNA | MPW 223 | 579 | 8-IV-43-43-25 | 1994 | MPW | 12 | 2
446 | WIRÓWKA LABORATORYJNA | Labofuge 200 | 40641170 | 43-43-36 | 2006 | Thermo Electron LED GmbH | 12 | 2
447 | WIRÓWKA LABORATORYJNA | MPW 223e | 10223e13101 | 43-43-35 | 2001 | MPW | 12 | 2
448 | WIRÓWKA LABORATORYJNA | MPW 251 | 10251027409 | BRAK | 2009 | MPW | 12 | 2
449 | WIRÓWKA LABORATORYJNA | MPW 250 | 104 | 43-43-33 | 2000 | MPW | 12 | 2
450 | WIZUSKOP | Visuskop 2000 | brak | 8-IV-42-184-1 |  | OCULUS | 12 | 2
451 | WYWOŁYWARKA | H-Dent TR | 159/5/98 |  | 1998 | HERMED | 12 | 2
452 | Proste urządzenia szpitalne tj. wóżki inwalidzkie, kozetki lekarskie, łóżka szpitalne hydrauliczne, lampy bakteriobójcze, negatoskopy itp.. | b.d | b.d | b.d | b.d | b.d | 0 | 0 |  |  | 100
| RAZEM: | [9 empty] | 2812 |  |  | 954
Wartość brutto pakietu (wartość kolumny 10 + wartość kolumny 13 + wartość kolumny 16):
pozycja (1-81) suma rbh. 486
| pozycja (82/159) suma rbh. 468 | Wymagane parametry |  |  |  | Odpowiedź Wymagana |  |  | Odpowiedź Oferowana
| pozycja (160-451) suma rbh. 1758 | Czas reakcji na zgłoszenie zlecenia naprawy ( nie więcej niż 72 h z wyłączeniem sobót , niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |  | Punktacja: 24 godz. – 100 pkt 48 godz. – 85 pkt 72 godz. – 1 pkt
pozycja (452-452) - 100 rbh.
pozycja (1-452) - 954 suma dodatkowych dojazdów

## pakiet 3
Formularz cenowy - pakiet nr 3 urządzenia RTG
LP. | RODZAJ APARATU | NAZWA APARATU | NR FABR | NR EWID | ROK PROD | PRODUCENT | Interwał czasowy przeglądów [m-cy] | Ilość zamawiana przeglądów | cena brutto 1 przeglądu | Wartość brutto przeglądów | Ilość r/h dodatkowych | cena brutto za 1 r/h | Wartość brutto r/h | Ilość zamawianych dojazdów | Koszt brutto 1 dojazdu | Wartość brutto dojazdów
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | Aparat RTG Siemens | MULTIX FUSION | 1139 |  | 2014 | Siemens | 12 m-cy | 2 |  |  | 6 |  |  | 2
| RAZEM: | [9 empty] | 6 |  |  | 2
Wartość brutto pakietu (wartość kolumny 10 + wartość kolumny 13 + wartość kolumny 16):
|  | Wymagane parametry |  |  |  | Odpowiedź Wymagana |  |  | Odpowiedź Oferowana
|  | Czas reakcji na zgłoszenie zlecenia naprawy ( nie więcej niż 72 h z wyłączeniem sobót , niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |  | Punktacja: 24 godz. – 100 pkt 48 godz. – 85 pkt 72 godz. – 1 pkt

## pakiet 4
Formularz cenowy - pakiet nr 4 urządzenia medyczne
LP. | RODZAJ APARATU | NAZWA APARATU | NR FABR | NR EWID | ROK PROD | PRODUCENT | Interwał czasowy przeglądów [m-cy] | Ilość zamawiana przeglądów | cena brutto 1 przeglądu | Wartość brutto przeglądów | Ilość r/h dodatkowych | cena brutto za 1 r/h | Wartość brutto r/h | Ilość zamawianych dojazdów | Koszt brutto 1 dojazdu | Wartość brutto dojazdów
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Zestaw Laparoskopowy z torem wizyjnym HD (Monitor HD;Sterownik kamery HD;Główka kamery HD;Źródło światła Xenon 300 Nova;Insuflator;Monitor HD 19; Wózek;Zestaw transmisji ZeroWire;Komputer AIDA;Monitor dotykowy TS 19;Pompa Endomat Homov;Konsola sterująca;Silnik morteratora;Wózek LC 29003 LC |  | 1139 | 8-IV-42-167-7 | 2012 | KARL STORZ | 12 m-cy | 2 |  |  | 6 |  |  | 2
| RAZEM: | [9 empty] | 6 |  |  | 2
Wartość brutto pakietu (wartość kolumny 10 + wartość kolumny 13 + wartość kolumny 16):
|  | Wymagane parametry |  |  |  | Odpowiedź Wymagana |  |  | Odpowiedź Oferowana
|  | Czas reakcji na zgłoszenie zlecenia naprawy ( nie więcej niż 72 h z wyłączeniem sobót , niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |  | Punktacja: 24 godz. – 100 pkt 48 godz. – 85 pkt 72 godz. – 1 pkt

## pakiet 5
Formularz cenowy - pakiet nr 5 urządzenia medyczne
LP. | RODZAJ APARATU | NAZWA APARATU | NR FABR | NR EWID | ROK PROD | PRODUCENT | Interwał czasowy przeglądów [m-cy] | Ilość zamawiana przeglądów | cena brutto 1 przeglądu | Wartość brutto przeglądów | Ilość r/h dodatkowych | cena brutto za 1 r/h | Wartość brutto r/h | Ilość zamawianych dojazdów | Koszt brutto 1 dojazdu | Wartość brutto dojazdów
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | TTor wizyjny zestaw artroskopowy z kamerą ,, Vision Elect; X 8000; 1282 Konsola; 1288 Głowica; TPS Konsola; Shaver Formuła; zestaw S5 - (Ładowarka S4/5;Piła oscylacyjna S4;Piła oscylacyjna S5;Piła posuwisto-zwrotna S5;Wiertarka ortopedyczna S5 2p.;Wiertarka ortopedyczna S4 jednoprzyciskowa; 2szt. Nasadka wiertarska Jacobs 6.35mm;Nasadka wolnoobrotowa 3.25:1 Hudson/Modified Trinkle) zestaw TPS - ( Konsola TPS 400W; 2szt. Shaver artroskopowy Formuła HC; Wiertarka RemB Uniwersal driver; Piła Sagitalna RemB; Nasadka CD piła oscylacyjna; Nasadka wiertarska Jacobs 6.35mm;Nasadka CD do drutów Kirschnera 0.7-1.8mm;Nasadka do drutów Kirschnera 2.0-3.2mm) |  |  | 8-IV-42-224-2 | 2006 | STRYKER | 12 m-cy | 2 |  |  | 25 |  |  | 2
| RAZEM: | [9 empty] | 25 |  |  | 2
Wartość brutto pakietu (wartość kolumny 10 + wartość kolumny 13 + wartość kolumny 16):
|  | Wymagane parametry |  |  |  | Odpowiedź Wymagana |  |  | Odpowiedź Oferowana
|  | Czas reakcji na zgłoszenie zlecenia naprawy ( nie więcej niż 72 h z wyłączeniem sobót , niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |  | Punktacja: 24 godz. – 100 pkt 48 godz. – 85 pkt 72 godz. – 1 pkt

## pakiet 6
Formularz cenowy - pakiet nr 6 urządzenia medyczne
LP. | RODZAJ APARATU | NAZWA APARATU | NR FABR | NR EWID | ROK PROD | PRODUCENT | Interwał czasowy przeglądów [m-cy] | Ilość zamawiana przeglądów | cena brutto 1 przeglądu | Wartość brutto przeglądów | Ilość r/h dodatkowych | cena brutto za 1 r/h | Wartość brutto r/h | Ilość zamawianych dojazdów | Koszt brutto 1 dojazdu | Wartość brutto dojazdów
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Respirator Noworodkowy | Fabian | AN101A-0033 | 8-IV-42-7-21 | 2012 | Acutronic Medical System | 12 m-cy | 2 |  |  | 6 |  |  | 2
| RAZEM: | [9 empty] | 6 |  |  | 2
Wartość brutto pakietu (wartość kolumny 10 + wartość kolumny 13 + wartość kolumny 16):
|  | Wymagane parametry |  |  |  | Odpowiedź Wymagana |  |  | Odpowiedź Oferowana
|  | Czas reakcji na zgłoszenie zlecenia naprawy ( nie więcej niż 72 h z wyłączeniem sobót , niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |  | Punktacja: 24 godz. – 100 pkt 48 godz. – 85 pkt 72 godz. – 1 pkt

## pakiet 7
Formularz cenowy - pakiet nr 7 urządzenia medyczne
LP. | RODZAJ APARATU | NAZWA APARATU | NR FABR | NR EWID | ROK PROD | PRODUCENT | Interwał czasowy przeglądów [m-cy] | Ilość zamawiana przeglądów | cena brutto 1 przeglądu | Wartość brutto przeglądów | Ilość r/h dodatkowych | cena brutto za 1 r/h | Wartość brutto r/h | Ilość zamawianych dojazdów | Koszt brutto 1 dojazdu | Wartość brutto dojazdów
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Pulsoksymetr | Oxipac 2500 | 700450097 | 42-165-12 | 1999 | Drager | 12 m-cy | 2 |  |  | 18 |  |  | 6
2 | Kolumna endoskopowa | SV-420P | 420-8149 | 42-235-2 | 2006 | SMITH& NEPHEW | 12 m-cy | 2
3 | Pompa Infuzyjna | Alaris GH | 800277779 | 35-2-45 | 2008 | CARDINAL HEALTH | 12 m-cy | 2
| RAZEM: | [9 empty] | 18 |  |  | 6
Wartość brutto pakietu (wartość kolumny 10 + wartość kolumny 13 + wartość kolumny 16):
|  | Wymagane parametry |  |  |  | Odpowiedź Wymagana |  |  | Odpowiedź Oferowana
|  | Czas reakcji na zgłoszenie zlecenia naprawy ( nie więcej niż 72 h z wyłączeniem sobót , niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |  | Punktacja: 24 godz. – 100 pkt 48 godz. – 85 pkt 72 godz. – 1 pkt

## pakiet 8
Formularz cenowy - pakiet nr 8 urządzenia medyczne
LP. | RODZAJ APARATU | NAZWA APARATU | NR FABR | NR EWID | ROK PROD | PRODUCENT | Interwał czasowy przeglądów [m-cy] | Ilość zamawiana przeglądów | cena brutto 1 przeglądu | Wartość brutto przeglądów | Ilość r/h dodatkowych | cena brutto za 1 r/h | Wartość brutto r/h | Ilość zamawianych dojazdów | Koszt brutto 1 dojazdu | Wartość brutto dojazdów
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | SYSTEM NADZORU OKOŁOPORODOWEGO (7 stanowisk) | MONACO | 077 | 42-242- (1-7) | 2014 | ITAM-SYSTEM | 12 m-cy | 2 |  |  | 18 |  |  | 2
| RAZEM: | [9 empty] | 6 |  |  | 2
Wartość brutto pakietu (wartość kolumny 10 + wartość kolumny 13 + wartość kolumny 16):
|  | Wymagane parametry |  |  |  | Odpowiedź Wymagana |  |  | Odpowiedź Oferowana
|  | Czas reakcji na zgłoszenie zlecenia naprawy ( nie więcej niż 72 h z wyłączeniem sobót , niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |  | Punktacja: 24 godz. – 100 pkt 48 godz. – 85 pkt 72 godz. – 1 pkt

## pakiet 9
Formularz cenowy - pakiet nr 9 urządzenia medyczne
LP. | RODZAJ APARATU | NAZWA APARATU | NR FABR | NR EWID | ROK PROD | PRODUCENT | Interwał czasowy przeglądów [m-cy] | Ilość zamawiana przeglądów | cena brutto 1 przeglądu | Wartość brutto przeglądów | Ilość r/h dodatkowych | cena brutto za 1 r/h | Wartość brutto r/h | Ilość zamawianych dojazdów | Koszt brutto 1 dojazdu | Wartość brutto dojazdów
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | STÓŁ OPERACYJNY | YUNO OTN 143301BO | 00124 | 48-51-24 | 2014 | Maquet | 12 m-cy | 2 |  |  | 6 |  |  | 2
| RAZEM: | [9 empty] | 6 |  |  | 2
Wartość brutto pakietu (wartość kolumny 10 + wartość kolumny 13 + wartość kolumny 16):
|  | Wymagane parametry |  |  |  | Odpowiedź Wymagana |  |  | Odpowiedź Oferowana
|  | Czas reakcji na zgłoszenie zlecenia naprawy ( nie więcej niż 72 h z wyłączeniem sobót , niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |  | Punktacja: 24 godz. – 100 pkt 48 godz. – 85 pkt 72 godz. – 1 pkt

## pakiet 10
Formularz cenowy - pakiet nr 10 urządzenia medyczne
LP. | RODZAJ APARATU | NAZWA APARATU | NR FABR | NR EWID | ROK PROD | PRODUCENT | Interwał czasowy przeglądów [m-cy] | Ilość zamawiana przeglądów | cena brutto 1 przeglądu | Wartość brutto przeglądów | Ilość r/h dodatkowych | cena brutto za 1 r/h | Wartość brutto r/h | Ilość zamawianych dojazdów | Koszt brutto 1 dojazdu | Wartość brutto dojazdów
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | FUNDUS KAMERA | TRC-NW8F plus | 245505 |  | 2015 | TOPCON | 12 m-cy | 2 |  |  | 6 |  |  | 2
| RAZEM: | [9 empty] | 6 |  |  | 2
Wartość brutto pakietu (wartość kolumny 10 + wartość kolumny 13 + wartość kolumny 16):
|  | Wymagane parametry |  |  |  | Odpowiedź Wymagana |  |  | Odpowiedź Oferowana
|  | Czas reakcji na zgłoszenie zlecenia naprawy ( nie więcej niż 72 h z wyłączeniem sobót , niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |  | Punktacja: 24 godz. – 100 pkt 48 godz. – 85 pkt 72 godz. – 1 pkt

## pakiet 11
Formularz cenowy - pakiet nr 11 urządzenia medyczne
LP. | RODZAJ APARATU | NAZWA APARATU | NR FABR | NR EWID | ROK PROD | PRODUCENT | Interwał czasowy przeglądów [m-cy] | Ilość zamawiana przeglądów | cena brutto 1 przeglądu | Wartość brutto przeglądów | Ilość r/h dodatkowych | cena brutto za 1 r/h | Wartość brutto r/h | Ilość zamawianych dojazdów | Koszt brutto 1 dojazdu | Wartość brutto dojazdów
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Laser Lightlas Wielofalowy | Lightlas TruScan 557/670 | PS10-0287P | 8-IV-41-40-7 | 2013 | LIGHTMED | 12 m-cy | 2 |  |  | 6 |  |  | 2
| RAZEM: | [9 empty] | 6 |  |  | 2
Wartość brutto pakietu (wartość kolumny 10 + wartość kolumny 13 + wartość kolumny 16):
|  | Wymagane parametry |  |  |  | Odpowiedź Wymagana |  |  | Odpowiedź Oferowana
|  | Czas reakcji na zgłoszenie zlecenia naprawy ( nie więcej niż 72 h z wyłączeniem sobót , niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |  | Punktacja: 24 godz. – 100 pkt 48 godz. – 85 pkt 72 godz. – 1 pkt

## pakiet 12
Formularz cenowy - pakiet nr 12 Stacje uszdatniania wody
LP. | RODZAJ APARATU | NAZWA APARATU | NR FABR | NR EWID | ROK PROD | PRODUCENT | Interwał czasowy przeglądów [m-cy] | Ilość zamawiana przeglądów | cena brutto 1 przeglądu | Wartość brutto przeglądów | Ilość r/h dodatkowych | cena brutto za 1 r/h | Wartość brutto r/h | Ilość zamawianych dojazdów | Koszt brutto 1 dojazdu | Wartość brutto dojazdów
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | STACJA UZDATNIANIA WODY | TW31 | M431460 | 35-5-1 |  | TECHWATER | 12 m-cy | 2 |  |  | 6 |  |  | 2
| RAZEM: | [9 empty] | 6 |  |  | 2
Wartość brutto pakietu (wartość kolumny 10 + wartość kolumny 13 + wartość kolumny 16):
|  | Wymagane parametry |  |  |  | Odpowiedź Wymagana |  |  | Odpowiedź Oferowana
|  | Czas reakcji na zgłoszenie zlecenia naprawy ( nie więcej niż 72 h z wyłączeniem sobót , niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |  | Punktacja: 24 godz. – 100 pkt 48 godz. – 85 pkt 72 godz. – 1 pkt

## pakiet 13
Formularz cenowy - pakiet nr 13 Stacje uszdatniania wody
LP. | RODZAJ APARATU | NAZWA APARATU | NR FABR | NR EWID | ROK PROD | PRODUCENT | Interwał czasowy przeglądów [m-cy] | Ilość zamawiana przeglądów | cena brutto 1 przeglądu | Wartość brutto przeglądów | Ilość r/h dodatkowych | cena brutto za 1 r/h | Wartość brutto r/h | Ilość zamawianych dojazdów | Koszt brutto 1 dojazdu | Wartość brutto dojazdów
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | STACJA UZDATNIANIA WODY | SM21 + L4-2UP | M431460 |  | 2011 | EUROWATER | 12 m-cy | 2 |  |  | 6 |  |  | 2
| RAZEM: | [9 empty] | 6 |  |  | 2
Wartość brutto pakietu (wartość kolumny 10 + wartość kolumny 13 + wartość kolumny 16):
|  | Wymagane parametry |  |  |  | Odpowiedź Wymagana |  |  | Odpowiedź Oferowana
|  | Czas reakcji na zgłoszenie zlecenia naprawy ( nie więcej niż 72 h z wyłączeniem sobót , niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |  | Punktacja: 24 godz. – 100 pkt 48 godz. – 85 pkt 72 godz. – 1 pkt

## pakiet 14
Formularz cenowy - pakiet nr 14 Testy specjalistyczne
LP. | RODZAJ APARATU | NAZWA APARATU | NR FABR | NR EWID | ROK PROD | PRODUCENT | Interwał czasowy przeglądów [m-cy] | Ilość zamawiana przeglądów | cena brutto 1 przeglądu (testu specjalistycznego) | Wartość brutto przeglądów (testów specjalistycznych)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Stomatologiczny aparat RTG (ul. Miodowa) | X- Mind system | 31900 | 40-1-29 | 2002 | SATELEC | 24 m-ce | 1
2 | Aparat RTG (ul. Miodowa) | YSF-100 | 362536102 | 41-1-27 | 1997 | SHIMADZU | 12 m-cy | 2
3 | Aparat RTG (ul. Kościuszki) | MULTIX FUSION | 1139 | b.d | 2014 | SIEMENS | 12 m-cy | 2
4 | Przewoźny Aparat RTG (ul. Kościuszki) | MobileArt Evolution | MPF16C775003 |  | 2017 | SHIMADZU | 12 m-cy | 2
5 | Aparat z ramieniem C (ul. Kościuszki) | ZIEHM- 8000 | 4931 | 8-IV-40-1-31 | 2005 | ZIEHM | 12 m-cy | 2
6 | Stacja Opisowa RTG (ul. Miodowa) | stacja diagnostyczna (2 monitory) |  |  | 2014 | CARESTREAM | 12 m-cy | 2
7 | Stacja Opisowa RTG (ul. Kościuszki) | stacja diagnostyczna (2 monitory) | C2C42615K8 |  | 2014 | CARESTREAM | 12 m-cy | 2
8 | Kasety- Płyty Obrazowe (19szt) | b.d | b.d | b.d | 2014 | CARESTREAM | 12 m-cy | 2
| RAZEM: | [6 empty] | 15
Wartość brutto pakietu: