## Formularze cenowe
PZOZ/DZP/382/03PN/15 | [5 empty] | Załącznik nr 8.2. do siwz - Wariant I
FORMULARZ CENOWY - Pakiet nr 2 - Endoproteza całkowita stawu kolanowego z opcją rewizyjną
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Producent | Nr katalogowy - o ile dotyczy | Ilość zamawiana | JM | Cena jed. netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł.
1. | Element udowy cementowy | Endoproteza modularna, kłykciowa, element udowy anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu CoCr w rozmiarach 2; 2,5; 3; 4; 5; 6, w opcji z zachowaniem lub wycięciem więzadeł krzyżowych z możliwością zastosowania trzpieni przedłużających udowych cementowych i bezcementowych z zerowym lub dwustopniowym offsetem oraz podkładek wyrównawczych dystalnych w czterech grubościach i tylnich w dwóch grubościach, z możliwością zastosowania kołnierzy udowych w pięciu rozmiarach uzupełniających ubytki kostne wewnątrz przynasady. Istnieje możliwość zastosowania kołnierzy i trzpieni jednocześnie poprzez zastosowanie adaptera. Element w opcji z zachowaniem PCL w opcji bezcementowej i cementowej. Modularna cześć piszczelowa wykonana ze stopu tytanowego, cementowana z możliwością zastosowania trzpieni przedłużających piszczelowych w czterech rozmiarach oraz klinów piszczelowych. Dodatkowo z możliwością śródoperacyjnego wyboru wersji „mobile bearing” w pięciu rozmiarach. Element piszczelowy w opcji mobile bearing wykonany ze stopu CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną, w wersji cementowej lub bezcementowej umożliwiający zastosowanie trzpieni piszczelowych cementowych i bezcementowych, podkładek wyrównawczych w trzech grubościach oraz bezcementowych kołnierzy piszczelowych uzupełniających ubytki kostne wewnątrz przynasady. Trzpień tacy piszczelowej posiada skrzydełka zapobiegające rotacji. Modularna wkładka wykonana z polietylenu wysokiej gęstości o różnych grubościach mocowana zatrzaskowo: odpowiednio 8mm, 10mm, 12,5mm, 15mm, w opcji z wycięciem i zachowaniem więzadeł z możliwością zastosowania specjalnie skonstruowanej wkładki zapewniającej półwiązanie protezy. W wersji mobile bearing - wkładka polietylenowa dostępna w dwóch wersjach: ze stabilizacją i bez stabilizacji (odpowiadające opcji wycięcia lub zachowania więzadła krzyżowego tylnego) w wysokościach od 10mm do 17,5mm. Wkładka posiada trzpień (stożek) dopasowany do wew. kształtu komponentu piszczelowego. Możliwość zaimplantowania polietylenowego implantu rzepki w czterech rozmiarach osadzonego na cemencie. Cement w zestawie do mieszania próżniowego (system próżniowego mieszania cementu do trzpienia, strzykawka umożliwiająca wymieszanie i podawanie cementu kostnego z antybiotykiem, 1x50 gram lub 1x80 gram z Gentamecyną. Do wyboru śródoperacyjnie o średniej lub o wysokiej lepkości. Dostarczany jako dwuczęściowa całość: zawierająca oddzielnie sterylny płyn i składnik proszkowy. Uniwersalne instrumentarium umożliwiające dobór wszystkich opcji śródoperacyjnie. |  |  | 170 | szt. |  |  | 8%
2. | Element piszczelowy cementowy |  |  |  | 170 | szt. |  |  | 8%
3. | Element wkładki polietylenowej |  |  |  | 170 | szt. |  |  | 8%
4. | Element rzepkowy |  |  |  | 170 | szt. |  |  | 8%
5. | Cement z mieszalnikiem |  |  |  | 240 | szt. |  |  | 8%
6. | Część udowa |  |  |  | 2 | szt. |  |  | 8%
7. | Taca piszcelowa |  |  |  | 2 | szt. |  |  | 8%
8. | Wkładka |  |  |  | 2 | szt. |  |  | 8%
9. | Podkładka udowa |  |  |  | 2 | szt. |  |  | 8%
10. | Trzpień przedłużający |  |  |  | 2 | szt. |  |  | 8%
11. | Adapter udowy |  |  |  | 2 | szt. |  |  | 8%
12. | Śruba do adaptera |  |  |  | 2 | szt. |  |  | 8%
13. | Śruba |  |  |  | 2 | szt. |  |  | 8%
14. | Tuleja udowa bezcementowa |  |  |  | 2 | szt. |  |  | 8%
15. | Klin piszczelowy |  |  |  | 2 | szt. |  |  | 8%
16. | Sleeve bezcem udowu lub piszczelowy |  |  |  | 2 | szt. |  |  | 8%
17. | Element udowy cementowy |  |  |  | 2 | szt. |  |  | 8%
18. | Element piszczelowy cementowy |  |  |  | 2 | szt. |  |  | 8%
19. | Element wkładki polietylenowej |  |  |  | 2 | szt. |  |  | 8%
20. | Cement |  |  |  | 2 | szt. |  |  | 8%
21. | Element rzepkowy |  |  |  | 2 | szt. |  |  | 8%
razem:
……………………………….
podpis Wykonawcy
PZOZ/DZP/382/03PN/15 | [5 empty] | Załącznik nr 8.2. do siwz - Wariant II
FORMULARZ CENOWY - Pakiet nr 2 - Kolano jednoosiowe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Producent | Nr katalogowy - o ile dotyczy | Ilość zamawiana | JM | Cena jed. netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł.
1. | Element udowy cementowy | Endoproteza stawu kolanowego, kłykciowa, cementowa z zachowaniem więzadła CR lub bez zachowania PCL. Element udowy – jednoosiowy w osi A/P zakres 10-110°, anatomiczny z podniesioną przednią częścią o 7°, stop kobalt – chrom. 8 rozmiarów. Część piszczelowa; modularna, uniwersalna, stop kobalt-chrom. 8 rozmiarów Wkładka – polietylen 3 generacji 3 wersje wkładki CR, PS, CS o grubości 9, 11, 13, 16 i 19 mm, z możliwością poruszania się elementu udowego. W wersji CS możliwość wkładek o grubości 22 i 25 mm, |  |  | 170 | szt. |  |  | 8%
2. | Element piszczelowy cementowy |  |  |  | 170 | szt. |  |  | 8%
3. | Element wkładki polietylenowej |  |  |  | 170 | szt. |  |  | 8%
4. | Cement z antybiotykiem 40g |  |  |  | 170 | szt. |  |  | 8%
5. | Mieszalnik do cementu |  |  |  | 170 | szt. |  |  | 8%
6. | System do płukania pola operacyjnego |  |  |  | 170 | szt. |  |  | 8%
7. | Część udowa | Modularna, cementowa endoproteza rewizyjna stawu kolanowego. Wymagana jednoosiowość elementu udowego w osi AP. Komponent udowy anatomiczny w minimum 8 rozmiarach. Komponent piszczelowy w min. 8 rozmiarach. System dający możliwość zastosowania podkładek pod płytę piszczelową o grubościach 5mm i 10mm oraz bloczków uzupełniających ubytki kostne do elementu udowego (5,10,15mm) oraz przedłużeń do elementu piszczelowego i udowego o przekrojach 10 - 25mm w minimum dwóch długościach. Przedłużki cementowane do tacy piszczelowej o rozmiarach 12 x 50mm, 9 x 100mm, 12 x 100mm . Przedłużki bezcementowe z systemem umożliwiającym przesunięcie osi za pomocą mimośrodu (możliwość obrotu 360º) o 2,4,6,8mm. Wkładka piszczelowa o grubości 9 mm - 31 mm – wykonana z polietylenu III generacji. |  |  | 4 | szt. |  |  | 8%
8. | Taca piszczelowa |  |  |  | 4 | szt. |  |  | 8%
9. | Wkładka |  |  |  | 4 | szt. |  |  | 8%
10. | Podkładka udowa |  |  |  | 4 | szt. |  |  | 8%
11. | Trzpień przedłużający bezcementowy |  |  |  | 4 | szt. |  |  | 8%
12. | Trzpień przedłużający cementowy |  |  |  | 4 | szt. |  |  | 8%
13. | Offset |  |  |  | 4 | szt. |  |  | 8%
14. | Klin piszczelowy |  |  |  | 8 | szt. |  |  | 8%
razem:
[5 empty] | ………………………………. |  |  | podpis Wykonawcy