PZOZ/DZP/382/28PN/15


SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pn:

„Dostawa odczynników i barwników, szybkich testów diagnostycznych,  zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi i  drobnego sprzętu medycznego”
Nr PZOZ/DZP/382/28PN/15
1. Zamawiający

Płocki Zakład  Opieki Zdrowotnej  Sp.  z o.o.

ul. Kościuszki 28

09 – 402 Płock

Strona internetowa, na której dostępna jest SIWZ: www.szpitalplock.pl

Adres e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl

Godziny urzędowania: w dni robocze, poniedziałek – piątek, od godziny 7:30 do godziny 15:05.

2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 rok – Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej ustawą Pzp – (tekst jednolity: Dz. U. z  dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). 

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1.
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników i barwników, szybkich testów diagnostycznych,  zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi i  drobnego sprzętu medycznego z podziałem na 11 Pakietów: Odczynniki do badań z zakresu manualnej serologii transfuzjologicznej 1; Odczynniki do badań z zakresu manualnej serologii transfuzjologicznej 2; System zamknięty próżniowy do pobierania krwi wraz z dzierżawą aparatu do OB.; Sprzęt laboratoryjny jednorazowy, drobny; Odczynniki do biochemii manualnej; Testy/panele alergologiczne; Szybkie testy diagnostyczne 1; Szybkie testy diagnostyczne 2; Szybkie testy diagnostyczne 3; Probówki szklane do spektrofotometru Pointe 180; Barwniki i odczynniki.
3.2. Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 33696100-6 - Pakiet nr – 1, 2; 33141000-0 - Pakiet nr – 3,4; 33696200-7 - Pakiet nr – 4-9; 38434520-7 - Pakiet nr – 3; 38437000-7 - Pakiet nr – 4; 33793000-5 - Pakiet nr – 10; 33696300-8, 33696500-0 - Pakiet nr –  11
3.3. Szczegółowy  zakres  zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) i formularze cenowe – Załączniki Nr 1 i 6.1- 6.11 do SIWZ.
4.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety.

7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
10. Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia: Sukcesywnie przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.

11. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

11.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
11.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
11.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia;    

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
11.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania   zamówienia;

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
11.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
12. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

13. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony 
w pkt 11 ppkt. 11.1.1. – 11.1.4 winien spełniać co najmniej jeden Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie. Warunek określony w pkt. 12 powinien spełniać każdy z Wykonawców indywidualnie.
14. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
A. W celu potwierdzenia spełniania Warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 – wg Załącznika Nr 4 do SIWZ;
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy potwierdzając, że łącznie spełniają te warunki.

B. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń: 

1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – wg Załącznika Nr 5 do SIWZ
2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centrali ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

UWAGA: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

Dokument, o którym mowa w lit. a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt a) powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

C. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw 
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, w okolicznościach, 
o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp należy złożyć następujący dokument: 
Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – wg Załącznika Nr 7 do SIWZ
D. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez     Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia: 
1. Opisów/ Fotografii/ Folderów produktów, które mają zostać dostarczone zgodnie z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia – dotyczy Pakietów nr 5,7,8,9.
Zaleca się, aby każdy folder został oznaczony, której pozycji dotyczy, co ułatwi Zamawiającemu szybką identyfikację.
2. Próbek oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzających zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga dostarczenia próbek z każdej pozycji po 3 szt. - dotyczy Pakietu nr 3.
Wszystkie dostarczone próbki powinny być w oryginalnych opakowaniach handlowych zgodnie z oferowanym asortymentem, oznaczone numerem pakietu i numerem pozycji w pakiecie.

3. Kart charakterystyki substancji szkodliwych wystawionych dla każdego barwnika (odczynnika) odrębnie, jeżeli preparat (odczynnik) nie posiada karty charakterystyki należy do oferty dołączyć oświadczenie o braku substancji szkodliwych zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ - dotyczy Pakietu Nr 11.
E. Pozostałe dokumenty wymagane w ofercie: 

1. Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – wg Załącznika Nr 3 do SIWZ,

2. Wypełniony(e) i podpisany(e) Formularz(e) cenowy(e) – wg Załącznika Nr 6.1 – 6.11 do SIWZ.
15. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

15.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

15.2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane przez Zamawiającego i Wykonawców pisemnie faksem lub drogą elektroniczną.

15.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

15.4. Dokumenty składane przez Wykonawców, w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, winny być złożone w formie pisemnej tj. oryginał lub kopia poświadczona za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

16. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 
16.1. Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami: 

Martę Mikulską – Inspektora w Dziale Zamówień Publicznych,

Tel.: +48 24 364 51 24, fax: +48 24 364 51 02, e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl.

16.2. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

17. Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

18. Termin związania ofertą.

18.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia składania ofert.

18.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

19. Opis sposobu przygotowania oferty
19.1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert niż jedna lub złożenie oferty wariantowej skutkować będzie odrzuceniem wszystkich złożonych przez danego Wykonawcę ofert.

19.2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
19.3. Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym   załączonym do niniejszej SIWZ (Załącznik Nr 3) lub w jego formie. Formularz Ofertowy wraz ze stanowiącymi integralną część oferty załącznikami, musi być wypełniony przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ.

19.4. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy do oferty kopię dokumentu, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem w sposób określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231).

19.5. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ.

19.6. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
19.7. Jeżeli Wykonawca załączy do oferty dokumenty w języku obcym, dokumenty te muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

19.8. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Uprawnionymi do składania oświadczeń woli są osoby wykazane w Krajowym Rejestrze Sądowym (rejestrze przedsiębiorców) albo, jeżeli Wykonawca nie uzyskał dotychczas wpisu do KRS, osoby wskazane w dotychczasowych: rejestrze handlowym, rejestrze spółdzielni lub przedsiębiorstw państwowych, w ewidencji działalności gospodarczej. Wyżej wymienione uprawnienia posiadają także osoby legitymujące się odpowiednimi pełnomocnictwami udzielonymi przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku podpisywania oferty przez osobę/osoby posiadające pełnomocnictwa, dokumenty pełnomocnictwa muszą być dołączone do oferty w oryginale lub w notarialnie uwierzytelnionej kopii.

19.9. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty (a nie kartki) wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane, a także podpisane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

19.10. Proponuje się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta.

19.11. Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną. W takim przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

19.12. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone  klauzulą: „INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART.11 UST.4 USTAWY z dnia 16 kwietnia 1993 r. O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z późn. zm.)” i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest załączyć pisemne uzasadnienie odnośnie do charakteru zastrzeżonych w niej informacji. Uzasadnienie ma na celu udowodnienie spełnienia przesłanek określonych w przywołanym powyżej przepisie, tj. że zastrzeżona informacja:

a) ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa,

b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności

Zaleca się, aby uzasadnienie o którym mowa powyżej było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie pozostałym uczestnikom postępowania,  w przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności tego zastrzeżenia.
19.13. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

20. Miejsce i termin składania ofert.

20.1. Oferty należy składać w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu do dnia 19 czerwca 2015 roku do godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., 
ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 203.

20.2. Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane: 

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 203 

oraz oznakowane następująco: 

„Oferta na dostawę odczynników i barwników, szybkich testów diagnostycznych,  zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi i  drobnego sprzętu medycznego” Nr sprawy PZOZ/DZP/382/28PN/15 – nie otwierać przed ………….. roku godz: ……….” (wypełnia Wykonawca)
i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz danymi kontaktowymi ( tel., fax., e-mail).

20.3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne (listowne) powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty lub powiadomienie o wycofaniu oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie o wycofaniu oferty, należy opatrzyć napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

20.4. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom niezwłocznie.

21. Miejsce i termin otwarcia ofert.

21.1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 19 czerwca 2015 roku o godz. 10:00
w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, sala „Grzybek” I piętro.

21.2. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

21.3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności, zawartych w ofercie.

21.4. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, Zamawiający przekaże niezwłocznie informacje, o których mowa w ppkt 21.3.

22. Opis sposobu obliczenia ceny.

22.1. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost        z Opisu przedmiotu zamówienia, jak również inne koszty wynikające z umowy, której istotne postanowienia stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ.
22.2. Cenę oferty należy wyliczyć zgodnie z formularzami cenowymi – wg załączników nr  6.1 – 6.11 do Siwz, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
22.3. Ewentualne upusty, jakie Wykonawca zamierza udzielić Zamawiającemu muszą być już uwzględnione w cenie oferty.

23. Informacje dotyczące walut stosowanych przy rozliczeniach między Zamawiającym 
a Wykonawcą.

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

24. Kryteria wyboru ofert, sposób oceny ofert.

24.1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów dla każdego pakietu indywidualnie.
	Lp.
	Nazwa kryterium
	Waga kryterium
	Sposób punktowania

	1
	Cena 
	95%
	najniższa cena zaoferowana

/ cena badanej oferty

x 100 pkt. x  % waga kryterium

	2
	Termin dostawy częściowej
	5% 
	liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę
/ maksymalna liczba punktów uzyskana w tym kryterium
x 100 pkt. x  % waga kryterium


Zamawiający będzie przyznawał punkty Wykonawcy wg kryterium „Termin dostawy częściowej” 
w sposób następujący:

10 pkt – 1 - 2 dni robocze,

8 pkt  – 3 dni robocze,

4 pkt – 4 dni robocze,

2 pkt – 5 dni roboczych,

Zaoferowany „Termin dostawy” nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych.

24.2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, która uzyskała największą ilość punktów w obu wymienionych kryteriach, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
24.3. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i kryterium „Termin dostawy częściowej”, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

25. Udzielenie zamówienia.

25.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryterium wyboru podane w pkt 24 Siwz.

25.2. O odrzuceniu ofert(y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

25.3. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zamieści informacje, określone 
w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń w budynku H-1.

25.4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

25.5. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem 5-dniowego terminu, jeżeli: 

· w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta

· żadna z ofert nie zostanie odrzucona, ani żaden z Wykonawców nie zostanie wykluczony.

26. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty    najkorzystniejszej, w celu zawarcia umowy.

26.1. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez      Zamawiającego.

26.2. Umowa zostanie sporządzona w dwóch egzemplarzach: jeden dla Zamawiającego, jeden dla   Wykonawcy.

26.3. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) – Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

26.4. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o dodatkowe dane w zakresie niezbędnym do wypełnienia umowy, tj. części wstępnej umowy, w której określa się jej strony.
27. Istotne postanowienia umowy.

27.1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, która zostanie   zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowią Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

27.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian zawartej umowy w przypadkach określonych w istotnych postanowieniach umowy.
28. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

29. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom

29.1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, na podstawie art. 180 ust. 2 tej ustawy przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

3) odrzucenia oferty odwołującego.

29.2. Na powyższe czynności odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

29.3. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej opisane są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907 
z późn. zm.).
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Załącznik nr 8 – Oświadczanie o braku substancji szkodliwych zgodnie z pkt.14.D.3.
Płock, dnia  11 czerwca 2015 roku
SIWZ zatwierdził:

Załącznik Nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników i barwników, szybkich testów diagnostycznych,  zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi i  drobnego sprzętu medycznego” z podziałem na 11 Pakietów na zasadach określonych w „Istotnych postanowieniach umowy” – Załącznik Nr 2 do SIWZ .

Załącznik Nr 1.1. do OPZ Szczegółowy opis wymaganych parametrów medyczno - technicznych

Pakiet Nr 1  – Odczynniki do badań z zakresu manualnej serologii transfuzjologicznej 1 – Odczynniki serologiczne
	Lp.
	Wymagane parametry medyczno - techniczne 

	1.
	Przedmiot zamówienia oznaczony znakiem CE 

	2.
	Procedury stosowania odczynników do badań w języku polskim

	3.
	Wymagany czas inkubacji odczynników z badanymi krwinkami w teście szkiełkowym i probówkowym do 3 min

	4.
	Odczynniki w postaci płynnej bezpośrednio gotowej do użycia

	5.
	Podanie w procedurze stosowania odczynnika warunków przechowywania i okresu ważności danego odczynnika po otwarciu opakowania jednostkowego 

	6.
	Odczynniki w oryginalnym opakowaniu z etykietą producenta

	7.
	Na każdym opakowaniu jednostkowym wyraźna etykieta z nazwą produktu, datą ważności, numerem serii i warunkami przechowywania  

	8.
	Termin ważności minimum 10 miesięcy 

	9.
	Jedna seria danego odczynnika w dostawie 

	10.
	Jakość wyboru medycznego zgodna z wymaganiami zawartymi w przepisach obowiązujących Polską Służbę Krwi


	L.p.


	Nazwa asortymentu

	1.
	Odczynnik monoklonalny 

anty A-klon I inny niż Birma 1

	2.
	Odczynnik monoklonalny 

anty A-klon II Birma 1

	3.
	Odczynnik monoklonalny

anty B - klon I inny niż LB2

	4.
	Odczynnik monoklonalny 

anty B-klon II LB -2

	5.
	Odczynnik monoklonalny anty RhD IgM klon I

 nie wykrywający antygenu D VI

	6.
	Odczynnik monoklonalny anty Rh D IgM + IgG do określania antygenu D z układu Rh klon II wykrywający antygen D VI

	7.
	Surowica antyglobulinowa poliwalentna - płynna, bezpośrednio gotowa do użycia

	8.
	Dolichotest w postaci płynnej bezpośrednio gotowej do użycia

	9.
	Standard anty D do mikrometody 

	10.
	Standard anty - D - płynny ; w postaci płynnej bezpośrednio gotowej do użycia

	11.
	Surowica antyglobulinowa monowalentna IgG - płynna ; w postaci płynnej bepośrednio gotowej do użycia

	12.
	Surowica antyglobulinowa monowalentna IgG - płynna ; w postaci płynnej bepośrednio gotowej do użycia

	13.
	Odczynnik LISS o niskiej sile jonowej 0,03 mol/I pH w graniach 6,5-7,0

	14.
	PBS - roztwór soli buforowanej 0,15M


Załącznik Nr 1.2. do OPZ Szczegółowy opis wymaganych parametrów medyczno – technicznych

Pakiet Nr 2 – Odczynniki do badań z zakresu manualnej serologii transfuzjologicznej 2 – 
Krwinki do badań serologicznych
	Lp.
	Wymagane parametry medyczno - techniczne

	1.
	Przedmiot zamówienia oznaczony znakiem CE 

	2. 
	Procedury stosowania odczynników do badań w języku polskim

	3.
	Krwinki w postaci zawiesiny w płynie konserwującym

	4.
	Możliwość stosowania krwinek wzorcowych do metody szkiełkowej, probówkowej 

	5.
	Odczynniki w oryginalnym opakowaniu z etykietą producenta

	6.
	Na każdym opakowaniu jednostkowym wyraźna etykieta z nazwą produktu, datą ważności, numerem serii i warunkami przechowywania  

	7.
	Termin ważności krwinek – 5 tygodni od daty dostawy 

	8.
	Jedna seria danego odczynnika w dostawie 

	9.
	Dostawy miesięczne wg harmonogramu  

	10.
	Jakość wyboru medycznego zgodna z wymaganiami zawartymi w przepisach obowiązujących Polską Służbę Krwi


	L.p.
	Nazwa asortymentu

	1.
	Zestaw krwinek wzorcowych do układu AB0 zawierający: Krwinki 0, krwinki A1, krwinki B ; umożliwiający wykrycie naturalnych regularnych przeciwciał anty A lub/i anty B oraz naturalnych nieregularnych przeciwciał  anty A1, anty P1 anty M, anty N, anty S, anty Le,anty H i kompletnych przeciwciał z układu Rh

	2.
	Zestaw krwinek wzorcowych do wykrywania przeciwciał odpornościowych; zestaw 3 krwinek- dwóch rodzajów krwinek RhD dodatnich oraz jednych RhD ujemnych, krwinki wzorcowe zawierają antygeny Kell,Duff,Kidd, MNSs,P, Lewis, z układu Rh

	3.
	Standaryzowane krwinki wzorcowe 0 RhD+ opłaszczone przeciwciałami anty-D IgG do kontroli wiarygodności ujemnych wyników testu antyglobulinowego


Załącznik Nr 1.3. do OPZ Szczegółowy opis wymaganych parametrów medyczno - technicznych

Pakiet Nr 3 – System zamknięty próżniowy pobierania krwi wraz z dzierżawą aparatu do OB.

Wymagania graniczne zamkniętego systemu pobierania krwi:

1. Wszystkie elementy systemu są kompatybilne ze sobą  i pochodzą od tego samego producenta.

2.  Każda probówka posiada etykietę znakowaną zgodnie z międzynarodowym kodem barwnym korków i zawiera następujące informacje: pojemność, datę ważności, nr serii, wyraźnie oznaczony znacznik pobrania. 

3. Probówka do OB jest kompatybilna z oferowanym aparatem do OB, będącym przedmiotem dzierżawy.

4. Wykonawca przeprowadzi 1 raz w roku szkolenie dla personelu pobierającego, a udział 
w szkoleniu będzie  imiennie potwierdzony  stosownym certyfikatem szkoleń.
5. Igły o wysokiej ostrości, długość ostrza nie mniejsza  niż 38 mm.                                                          

6. Zapewnienie zewnętrznej kontroli do OB co najmniej 4 razy w roku. 

7. Termin ważności wszystkich probówek nie krótszy niż 9 miesięcy od momentu dostarczenia do laboratorium.

	Lp.
	Nazwa asortymentu

	1.
	Probówki do morfologii z EDTA K3  średnica 13 mm, dług 75 mm, poj. 2 ml

	2.
	Probówki do morfologii z EDTA K3  średnica 13 mm, dług 75 mm, poj. 1 ml

	3.
	Probówki do OB 3,8% lub 3,2 % cytr sodowy;  system zamknięty wraz z dzierżawą aparatu do OB., poj. 1,28 – 2 ml

	4.
	Probówki do koagulologii z 3,2 % cytrynianem; średnica 13 mm, dług 75 mm, poj. 3 -4 ml

	5.
	Probówki do koagulologii z 3,2 % cytrynianem; średnica 13 mm, dług 75 mm, poj. 2-2,8 ml

	6.
	Probówki z żelem separującym; średnica 13 mm, dł. 75-100 mm, poj. 4 - 5 ml

	7.
	Probówki z przyśpieszaczem wykrzepiania ; średnica 13 mm, dł. 100 mm, poj. 6 ml

	8.
	Igły systemowe 0,8 mm/38mm

	9.
	Igły systemowe 0,9 mm/38mm

	10.
	Igła systemowa 0,8 mm/38mm z wizualizacją pobrania

	11.
	Igły motylkowe 0.8 mm/38mm, długość wężyka ok.18-20 cm z osłonką zabezpieczającą igłę wraz z adapterem typu Luer

	12.
	Adapter/ uchwyt do igieł typu Luer

	13.
	Oprawka standardowa, jednorazowa do igieł systemowych

	14.
	Oprawka standardowa, jednorazowa do igieł systemowych ze zintegrowaną osłonką zabezpieczającą przed zakłuciem po pobraniu


Załącznik Nr 1.4. do OPZ Szczegółowy opis wymaganych parametrów medyczno - technicznych

Pakiet Nr 4 – Drobny sprzęt laboratoryjny jednorazowy.

	Lp.
	Nazwa asortymentu

	1.
	Probówki przejrzyste optycznie z PS o pojemności  4 ml (12x75) - okrągłodenne

	2.
	Probówki przejrzyste optycznie o pojemności 11 ml (16x100) - okrągłodenne

	3.
	Probówki do wirowania moczu o pojemności  12 ml, z podziałką na 10 ml i  z dołkiem o poj. 0,5 ml 

	4.
	Kamery z 10 komorami z siatką pomiarową do oglądania osadu moczu

	5.
	Korki wewnętrzne lub zewnętrzne pasujące do probówek do wirowania moczu

	6.
	Korki wewnętrzne lub zewnętrzne pasujące do probówek o średnicy 12 mm

	7.
	Probówki do wykrzepiania  z granulatem o pojemności 11 ml

	8.
	Probówki do wykrzepiania  z granulatem o pojemności 4 ml

	9.
	Probówki z antykoagulantem EDTA K3 na 1 ml krwi w systemie otwartym

	10.
	Probówki typu Eppendorf 1,5 ml z korkiem i dnem stożkowym

	11.
	Szkiełka podstawowe standardowe, z ciętymi krawędziami, gładkie o grubości 1 mm (76 mm x 26 mm)

	12.
	Szkiełka nakrywkowe 24x32 mm

	13.
	Kapilary bez antykoagulantu ze znacznikiem pojemności 100µl

	14.
	Kapilary z heparyną sodową o pojemności 175 µl

	15.
	Zatyczki do kapilar o pojemności powyżej 100 µl

	16.
	Mieszadełka do kapilar o pojemności powyżej 100 µl

	17.
	Końcówki do pipet o pojemności do 200 µl/ żółte/

	18.
	Końcówki do pipet o pojemności do 1000 µl / niebieskie/

	19.
	Pipetki typu Pasteura 1 ml o długości ok. 15 cm

	20.
	Nożyki stalowe, ręczne, do nakłuć, pakowane pojedynczo 

	21.
	Nakłuwacz jednorazowy, głębokość nakłucia 1.8 mm

	22.
	Jednorazowe płyty do określania grup krwi 5x6 dołków, głębokości 4,5 mm, z przezroczystego PCV

	23.
	Pisaki standardowe do opisywania probówek 

	24.
	Staza automatyczna do pobierania krwi 

	25.
	Staza automatyczna do pobierania krwi dla dzieci 

	26.
	Bagietki plastikowe o dł. ok 150 mm

	27. 
	Pipeta  jednokanałowa o objętości  50 µl  z wyrzutnikiem 

	28.
	Pipeta jednokanałowa o objętości  100 µl  z wyrzutnikiem

	29.
	Pipeta jednokanałowa o objętości  200 µ  z wyrzutnikiem


Załącznik Nr 1.5. do OPZ Szczegółowy opis wymaganych parametrów medyczno - technicznych

Pakiet Nr 5 – Odczynniki do manualnej biochemii
1. Odczynnik do glukozy met. manualną ze standardami. Metoda oznaczania glukozy heksokinazowa. 

Odczynnik do glukozy 

Standard 100 mg/dl
 
Standard 300 mg/dl


2. Odczynnik do LDH (Oznaczanie LDH metodą kinetyczną: reakcja pirogronian mleczan)                 Odczynnik 2 x 24 ml


Wzorzec lub Kalibrator lub mulikalibrator                                       

3. Odczynnik do bilirubiny wolnej/związanej                                                       

Mini 1x6 ml

4.  Odczynnik do IBC - wysycający                                                                         

       2x20 ml 

       1x8g – węglan magnezu

 5.  Odczynnik do albuminy + wzorzec                                                                  

      Odczynnik  4 op. (2x30 ml) 

      Wzorzec

6. Odczynnik do oznaczania fosforu + wzorzec                                                 

      Opakowanie 2x30 ml 

      wzorzec 

7. Odczynnik do lipazy                                                                                           

     Opakowanie 4x25 ml

     Wzorzec lub Kalibrator lub mulikalibrator                                       

Załącznik Nr 1.6. do OPZ Szczegółowy opis wymaganych parametrów medyczno - technicznych

Pakiet Nr 6 – Testy/Panele alergologiczne.
	Lp.
	Nazwa
	opis

	1.
	Panel 10 alergenów
	Oddechowy: brzoza, 6 traw (…), żyto, bylica, D. pteronyssinus, D.farinae, pies, kot, pióra-mix, pleśnie- mix

	2.
	Panel 10 alergenów
	Pokarmowy: mleko, białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, kazeina, soja, ryż, kakao, jabłko, marchew, mąka - mix

	3.
	Panel 20 alergenów

	Wziewny (brzoza, olcha, leszczyna, dąb, tymotka łąkowa, żyto, bylica, babka lancetowata, D. pteronyssinus, D.farinae, pies, kot, koń, świnka morska, chomik, królik, Asp. fumigatus, Cladosp. herbarium, Pen. noatatum, Alt. Alternata

	4.
	Panel 20 alergenów


	Pediatryczny (orzech ziemny, mleko, białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, ziemniak, marchew, dorsz, jabłko, soja, mąka pszenna, brzoza, tymotka łąkowa, bylica, D. pteronyssinus, D.farinae, , pies, kot, koń, Asp. fumigatus, Cladosp herbarium


Wraz z dzierżawą niezbędnego sprzętu i oprogramowania do wykonania badania i przedstawienia wyniku.

7. Pakiet Nr 7 – Szybkie testy diagnostyczne.

Załącznik Nr 1.7. do OPZ Szczegółowy opis wymaganych parametrów medyczno - technicznych
	Lp.
	Nazwa testu i opis

	1.
	Krew utajona w kale  - szybki test paskowy/kasetkowy swoisty dla hemoglobiny  ludzkiej, bez zachowywania diety, czułość 0,04 mgHb/g próbki.

	2.
	Amfetamina – szybki jednostopniowy test jakościowy, paskowy do wykrywania amfetaminy w moczu, czułość 1 000 ng/ml 

	3.
	Barbiturany- szybki jednostopniowy test jakościowy, paskowy do wykrywania barbituranów w moczu, czułość 300 ng/ml 

	4.
	Benzodiazepiny - szybki jednostopniowy test jakościowy, paskowy do wykrywania benzodiazepin w moczu, czułość 300 ng/ml 

	5.
	Ekstaza – szybki jednostopniowy test jakościowy, paskowy do wykrywania ekstazy w moczu, czułość 1 000 ng/ml 

	6.
	Morfina - szybki jednostopniowy test jakościowy, paskowy do wykrywania morfiny w moczu, czułość 300ng/ml 

	7.
	THC szybki jednostopniowy test jakościowy, paskowy do wykrywania THC w moczu, czułość 50 ng/ml

	8.
	Kokaina- szybki jednostopniowy test jakościowy, paskowy do wykrywania metabolitu kokainy / benzoilecgoniny /  w moczu, czułość 300 ng/ml

	9.
	Test Gardia Lamblia –  test wykrywający lamblie w kale 

	10.
	ASO latex test - czułość 200 IU/ml. Możliwość wykonania oznaczeń półilościowych, rozcieńczanie próbek w soli fizjologicznej. Zestaw z kontrolami i płytkami reakcyjnymi.

	11.
	Testy paskowe 3 parametrowe – glukoza, białko, pH

	12.
	Testy paskowe 2 parametrowe – glukoza, ketony


Załącznik Nr 1.8. do OPZ Szczegółowy opis wymaganych parametrów medyczno - technicznych

Pakiet Nr 8 – Szybkie testy diagnostyczne 2
	Lp.
	Nazwa testu i opis

	1.
	Mikroalbumina – szybki test immunochromatograficzny do półilościowego oznaczania albuminy w moczu. 

	2.
	Helicobacter pylori IgG – grzebieniowy test półilościowy EIA, z kontrolami dodatnią i ujemną w zestawie.

	3.
	RPR test – zestaw z kontrolami i płytkami reakcyjnymi z możliwością wykonywania oznaczeń półilościowych przeciwciał kiłowych / reagin/ w surowicy krwi 

	4.
	Mononukleoza latex test - zestaw z kontrolami i płytkami reakcyjnymi. Możliwość wykonania oznaczeń półilościowych. 

	5.
	CKMB Oznaczanie CKMB metodą szybkiego  testu immunochromtycznego opartego na reakcji antygen - przeciwciało.


Załącznik Nr 1.9. do OPZ Szczegółowy opis wymaganych parametrów medyczno - technicznych
Pakiet Nr 9 – Szybkie testy diagnostyczne
	Lp.
	Nazwa testu i opis

	1.
	Rotawirus/Adenowirus test – szybki test immuno- chromatograficzny do wykrywania antygenów rotawirusa i adenowirusa w kale


Załącznik Nr 1.10. do OPZ Szczegółowy opis wymaganych parametrów medyczno - technicznych

Pakiet Nr 10 – Probówki szklane do spektrofotometru Pointe 180
	Lp.
	Nazwa 

	1.
	Probówki szklane bromokrzemowe, okrągłodenne o średnicy 11 mm, długości 75 mm 


Probówki muszą być kompatybilne z spektrofotometrem Pointe 180.

Załącznik Nr 1.11. do OPZ Szczegółowy opis wymaganych parametrów medyczno – technicznych
Pakiet Nr 11 – Barwniki i odczynniki
	Lp.
	Nazwa odczynnika

	1.
	Odczynnik May –Grunwalda    


	2.
	Odczynnik Giemzy

	3.
	Odczynnik do retikulocytów

	4.
	Odczynnik Ekstona 

	5.
	Odczynnik Mac Wiliama 

	6.
	Odczynnik Nonne – Appelta

	7.
	Odczynnik Pandy’ego

	8.
	 Odczynnik Sudan III

	9.
	Odczynnik Rosina

	10.
	Odczynnik Lugola

	11.
	Czerwień fenolowa 

	12.
	Kwas trójchlorooctowy 5 %

	13.
	Odczynnik Samsona 

	14.
	Eozyna/Nigrozyna 

	15.
	Metanol 


Wymaga się, by każde opakowanie zbiorcze było zaopatrzone w etykietę handlową, sporządzoną 
w języku polskim. Na każdym opakowaniu zbiorczym i jednostkowym winien być podany numer serii i data ważności, przy czym termin ważności daty dostawy/ otwarcia odczynnika, nie może być krótszy, niż 12 miesięcy. 
Załącznik Nr 2A do SIWZ – dotyczy Pakietu nr 3 i 6
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa ……………..…… wraz z dzierżawą aparatu …………….., zgodnie z formularzem/ami cenowym/i załączonym do oferty Wykonawcy, stanowiącym/i Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa SIWZ oraz oferta Wykonawcy, z której formularz/e cenowy/e – Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy oraz Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 2 WYNAGRODZENIE
1. Strony ustalają wynagrodzenie za dostawę przedmiotu umowy wg cen jednostkowych zawartych 
w formularzu cenowym – stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy w wysokości …….., netto: ………….. PLN, brutto:..................... PLN (słownie: .........................).

2. Strony ustalają miesięczny czynsz dzierżawny za aparat, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy na kwotę netto: ………….. PLN, brutto:..................... PLN (słownie: .........................).

3. Łączna wartość umowy wynosi …….., netto: ………….. PLN, brutto:..................... PLN (słownie: .........................).
4. Sprzedaż będzie realizowana sukcesywnie, tj. w ilościach i terminach wskazanych przez Zamawiającego, bez ustalania jakichkolwiek harmonogramów dostaw lub bez zachowania proporcji do okresu obowiązywania umowy. Wykonawca potwierdza gotowość do takiej realizacji dostaw, przez cały okres obowiązywania umowy.
5. W cenie przedmiotu umowy zawarte są wszelkie koszty opakowania, cła, ubezpieczenia, przeszkolenia pracowników Zamawiającego i transportu in loco magazyn Zamawiającego.

6. Wykonawca gwarantuje nie podwyższanie cen jednostkowych netto przedmiotu umowy wymienionego w § 1 ust. 1 przez cały okres obowiązywania umowy. 

7. Za dostarczone towary Zamawiający zapłaci cenę ustaloną na podstawie cen jednostkowych, wyszczególnionych w załączniku do oferty Wykonawcy (formularz cenowy, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej umowy). Ceny są stałe i niezmienne przez cały okres trwania umowy i nie podlegają waloryzacji, z zastrzeżeniem sytuacji przewidzianych niniejszą umową.
8. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego, w formie pisemnej o planowanej zmianie cen jednostkowych wynikających ze zmian przepisów prawa o których mowa w § 13 ust. 2 pkt. b, c, d w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty opublikowania stosownego rozporządzenia lub ustawy, a zmiany cen jednostkowych obowiązywały będą strony od dnia wejścia w życie aktu prawnego.

9. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty jedynie za towar rzeczywiście dostarczony, 
a uprzednio zamówiony.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z dowolnych pozycji asortymentu, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia. Postanowienie niniejsze dotyczy wszystkich pakietów objętych umową. Postanowienie niniejsze dotyczy Pakietów zawierających min 2 pozycje.

11. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach jest uprawniony do zwiększenia ilości zamawianego produktu w danej pozycji (w stosunku do ilości przewidzianych w formularzu cenowym) poprzez zmniejszenie ilości zamawianego produktu z innej pozycji. Zmiana ta może być dokonana jedynie w obrębie danego pakietu, dotyczyć będzie nie więcej niż 30 % wartości danej pozycji i nie może prowadzić do przekroczenia wartości brutto danego pakietu oraz faktyczna realizacja umowy nie może doprowadzić do zmiany treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej. Postanowienie niniejsze dotyczy Pakietów zawierających min 2 pozycje.

§ 3 WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Podstawą do zapłaty za dostarczony przedmiot umowy będzie prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura, płatna przelewem na konto bankowe Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że faktura za czynsz dzierżawny będzie wystawiana w okresach miesięcznych.

2. W razie opóźnienia w dokonaniu zapłaty Zamawiający obowiązany jest do zapłacenia odsetek za opóźnienie.

3. Opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania wydania kolejnych partii towarów chyba, że opóźnienie w zapłacie należności przekracza 30 dni.

4. Strony zgodnie ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4 WARUNKI DOSTAW

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu umowy pochodzących z najnowszej produkcji, o jakości i terminem ważności zgodnymi z obowiązującymi producenta normami, nie krótszym jednak niż 9 miesięcy (dotyczy Pak. Nr 3) od dnia dostawy do Zamawiającego. 
2. Realizacja dostaw przedmiotu umowy następować będzie na podstawie cząstkowych zamówień, składanych przez przedstawiciela Zamawiającego w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania niniejszej umowy. Termin realizacji zamówień cząstkowych wynosi maksymalnie  ………. dni roboczych (oferowana liczba dni roboczych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym) od dnia otrzymania zamówienia telefonicznie lub pisemnie-fax …………….., z wyjątkiem zamówień na „cito” realizowanych w terminie 48 godzin w dni robocze od dnia otrzymania zamówienia.
3. Przedmiot umowy będzie dostarczany w dni robocze w godzinach 7.00 – 14.30 po telefonicznym lub pisemnym-fax uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego ……………………………. tel. …………... Zmiana osoby wskazanej w niniejszym ustępie nie wymaga aneksu do umowy i staje się dokonana z chwilą doręczenia Wykonawcy informacji o zmianie. 
4. Przedmiot umowy dostarczany będzie w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem 
w czasie transportu w sposób określony odpowiednimi przepisami. Zastosowane opakowania muszą odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.z 2001r. Nr 63. poz. 638 z późn. zm.) oraz zapewniać ochronę przed szkodliwym wpływem tych substancji i preparatów na zdrowie człowieka i środowisko. Na opakowaniu powinna znajdować się etykieta fabryczna określająca rodzaj, typ towaru, jego ilość, datę ważności oraz nazwę i adres producenta.
5. Przedmiot umowy dostarczany będzie Zamawiającemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
W szczególności Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w czasie transportu oraz spowodowane niewłaściwym opakowaniem.
6. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca winien dostarczyć ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje oraz instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania, jeżeli dostarczone produkty wymagają szczególnych warunków przechowywania. Wykonawca zobowiązuje się również do nieodpłatnego udostępniania na bieżąco literatury fachowej związanej tematycznie z dostarczonym przedmiotem umowy oraz przekazywania informacji o wycofaniu, wstrzymaniu w obrocie, jak również informacji o nowo wprowadzonym i zarejestrowanym asortymencie.
7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu aktualnych dokumentów na podstawie których oferowany przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu i używania, 
w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania dotyczy Pakietów nr 3 i 6.
8. Brak dostarczenia dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 7, skutkować będzie rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i pociągać będzie za sobą naliczenie kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt g niniejszej umowy.
§ 5 REKLAMACJE

1. Ewentualne reklamacje z tytułu jakości lub ilości przedmiotu umowy będą składane Wykonawcy przez Zamawiającego telefonicznie lub pisemnie-fax …………….., niezwłocznie po ich stwierdzeniu, jednak nie później niż do 3 dni  roboczych od daty dostawy. Reklamacje jakościowe będą składane 
w terminie 14 dni od daty stwierdzenia wady. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania reklamacji faksem zwrotnym.

3. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w ciągu 3 dni roboczych, w przypadku braku odpowiedzi reklamację uważa się w całości za uznaną zgodnie 
z żądaniem Zamawiającego.

4. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 48 godzin 
w dni robocze wymienić towar na wolny od wad, własnym transportem i na własny koszt. 

5. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone towary nie odpowiadają wskazanym w SIWZ wymaganiom jakościowym lub posiadają wady ukryte, a w szczególności w razie wystąpienia incydentu medycznego, Zamawiający może odstąpić od umowy, naliczając jednocześnie karę umowną zgodnie z § 10 ust. 1 pkt c) niniejszej umowy.

6. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy ze zobowiązania, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający może odstąpić od umowy naliczając karę umowną zgodnie z § 10 ust. 1 pkt c) niniejszej umowy.

§ 6 WARUNKI DZIERŻAWY APARATU

1. Wykonawca oddaje, a Zamawiający przyjmuje w dzierżawę w pełni sprawny aparat do ……………….., nazwa aparatu, typ, producent rok produkcji:………….

2. Wykonawca zobowiązuje się do:

a. dostarczenia – na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego – aparatu na własny koszt, ryzyko 
i we własnym zakresie – w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy,

b. zainstalowania i uruchomienia aparatu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

c. bezpłatnego przeszkolenia w zakresie obsługi aparatu osób wskazanych przez Zamawiającego,

d. dostarczenia instrukcji obsługi aparatu w języku polskim, w wersji papierowej, 

e. wykonania testu potwierdzającego sprawność aparatu,

f. odebrania – na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego – aparatu na własny koszt, ryzyko i we własnym zakresie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia obowiązywania niniejszej umowy.

3. Wartość dzierżawionego aparatu wynosi netto: ………….. PLN, brutto:..................... PLN (słownie: .........................)

4. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem aparatu, który nie jest przedmiotem jakichkolwiek ograniczonych praw rzeczowych ustanowionych na rzecz osób trzecich, jak również nie jest przedmiotem jakichkolwiek postępowań sądowych, administracyjnych, czy też sądowo-administracyjnych, których konsekwencją jest (mogłoby być) ograniczenie czy też wyłączenie prawa Wykonawcy do rozporządzania nim.

§ 7

Zamawiający zobowiązuje się do użytkowania aparatu w miejscu jego zainstalowania, z należytą starannością, zgodnie z przeznaczeniem oraz dostarczoną instrukcją obsługi. Zmiana miejsca użytkowania analizatora może być dokonana jedynie w porozumieniu z Wykonawcą. Zamawiający zobowiązuje się również utrzymywać aparat w stanie odpowiadającym normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu.

§ 8

Zamawiający nie ma prawa dokonywania żadnych napraw aparatu oraz zobowiązuje się do powiadomienia Wykonawcy o każdej awarii bądź uszkodzeniu analizatora. Zamawiający zobowiązuje się również do niedokonywania jakichkolwiek zmian, czy przeróbek aparatu, ani usuwania, odłączania lub dołączania jakichkolwiek części bez pisemnej zgody Wykonawcy.

§ 9

1. Wykonawca oświadcza, że dostarczony aparat jest w pełni sprawny technicznie.

2. W okresie obowiązywania niniejszej umowy Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie zobowiązuje się do serwisu technicznego aparatu w zakresie napraw, łącznie z częściami zamiennymi niezbędnymi do ich wykonania oraz przeglądów technicznych zalecanych przez producenta, łącznie z materiałami użytymi do ich wykonania.  

3. Za naprawy oraz wymiany koniecznych części, które uległy uszkodzeniu w wyniku niezgodnego 
z przeznaczeniem użycia aparatu, eksploatacji niezgodnej z warunkami podanymi w instrukcji obsługi, użycia niezalecanych przez producenta materiałów eksploatacyjnych lub niewłaściwego podłączenia urządzeń zewnętrznych, Wykonawca obciąży kosztami tych napraw Zamawiającego.

4. W przypadku wystąpienia wad, awarii lub usterek w okresie dzierżawy przedstawiciel Zamawiającego, o którym mowa w § 4 ust. 3 niniejszej umowy, zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Wykonawcy o zaistniałej sytuacji, telefonicznie lub pisemnie-fax nr ………….

5. Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usunięcia wady, awarii lub usterki w ciągu max. 1 dnia roboczego od momentu powiadomienia przez przedstawiciela Zamawiającego i jej usunięcia w ciągu max. 2 dni roboczych od podjęcia naprawy.

6. Zamawiający ma prawo zlecić firmie zewnętrznej wykonanie badań, które miały być wykonane na przedmiocie dzierżawy, od momentu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia całkowitych kosztów badań oraz transportu.

7. Jeżeli danej wady, awarii lub usterki nie da się usunąć poprzez naprawę lub wymianę uszkodzonych elementów, Wykonawca wymieni całe urządzenie na w pełni sprawne technicznie i dokona ponownej jego instalacji.

8. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na nowy po zgłoszeniu przez Zamawiającego trzech awarii kluczowych elementów aparatu, uniemożliwiających pracę całego przedmiotu umowy oraz dokona ponownej jego instalacji – na własny koszt i we własnym zakresie.

9. W okresie dzierżawy Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności, związanych z ewentualną wymianą aparatu na w pełni sprawny technicznie, jego wysyłką do naprawy i odbiorem, na własny koszt i we własnym zakresie – bez udziału Zamawiającego.

10. Wykonawca jest obowiązany do spełnienia wymagań prawnych wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495 z póź. zm.).
§ 10 KARY UMOWNE

1. Strony ustalają, że Wykonawca w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązany będzie zapłacić karę umowną z następujących tytułów oraz w następującej wysokości:

a. w razie opóźnienia w dostawie – w wysokości 2 % wartości przedmiotu umowy brutto danego pakietu nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

b. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji albo opóźnienie w potwierdzeniu otrzymania reklamacji, w wysokości 2 % wartości brutto wadliwych towarów za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady,

c. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto danego pakietu,

d. 10 % wartości przedmiotu umowy brutto danego pakietu, gdy Wykonawca odstąpi od umowy 
z własnej przyczyny lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

e. w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w § 6 ust. 2 lit a niniejszej umowy, w wysokości 10% czynszu dzierżawnego określonego w § 2 ust. 2 umowy niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

f. w przypadku nie usunięcia wady, awarii lub usterki w terminie określonym w § 9 ust. 5 niniejszej umowy w wysokości 10 % czynszu dzierżawnego określonego w § 2 ust. 2 umowy niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

g. 10% wartości przedmiotu umowy brutto, gdy Zamawiający rozwiąże umowę w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy.

2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 a), b) i d)-f), nie zostaną naliczone wyłącznie w przypadku, gdy niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązania nastąpiło na skutek siły wyższej.

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 11 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1. Niniejsza umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy od dnia jej podpisania lub do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Umowa wygasa samoistnie z chwilą zaistnienia jednej z w/w okoliczności, z zastrzeżeniem §13 ust. 2 pkt. f.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do danego pakietu.
§ 12 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą w razie zaistnienia  istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Odstąpienie od umowy                  w tym przypadku winno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia  wiadomości o tych okolicznościach.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą z przyczyn jego dotyczących bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich mimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie lub jeżeli Wykonawca odmówi dostarczenia przedmiotu umowy Zamawiającemu, w tym nie realizuje obowiązków wynikających z § 5 niniejszej umowy. Odstąpienie od umowy nastąpi w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia.

3. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, winno nastąpić na piśmie.

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 
i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczność z regulacjami zawartymi w ustawie 
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

2. Zgodnie z art. 144 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty:

a. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub istotnych i korzystnych z uwagi na działalność dla Zamawiającego stosunków umownych;

b. zmiana urzędowej stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian, z zastrzeżeniem, że zmiana ta wchodzi w życie z dniem wejścia 
w życie aktu prawnego wprowadzającego tę zmianę;

c.  zmiana stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odpowiednich władz państwowych;

d. jeżeli Wykonawca zostanie obarczony obowiązkiem zapłacenia podatku, który nie obowiązywał 
w dniu podpisania umowy, ale musi zostać wpisany do faktury z dnia dostawy, przy założeniu, że ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian;

e. zmiana producenta przedmiotu umowy, w przypadku gdy producent wskazany w ofercie przez Wykonawcę wycofał się z produkcji – przy cenie nie większej niż w niniejszej umowie;

f. dostarczenia produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego niniejszą umową w przypadku, gdy wystąpi przejściowy brak całości lub części produktu z przyczyn leżących po stronie producenta;

g. zmiana danych podmiotów zawierających umowę (itp. W wyniku przekształceń, przejęć, itp.);

h. zmiana nazwy handlowej asortymentu, nazwy produktu, numeru katalogowego, sposobu konfekcjonowania, przy niezmienionym produkcie,
i. obniżenia ceny płaconej przez Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania wartości umowy łącznie lub w zakresie poszczególnych pakietów do 20%, w okresie na który została zawarta niniejsza umowa, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy.

4. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907) nie stanowią inaczej, oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące przedmiotu umowy.

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.
Załączniki:

1. Formularz cenowy

2. Opis przedmiotu zamówienia oferowanych pakietów

ZAMAWIAJĄCY                                                      WYKONAWCA
Załącznik Nr 2 B do SIWZ – dotyczy Pakietów nr 1, 2, 4, 5, 7-11
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa ………………., zgodnie z formularzem/ami cenowym/i załączonym/i do oferty Wykonawcy, stanowiącym/i Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa SIWZ oraz oferta Wykonawcy, z której formularz/e cenowy/e – Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy oraz Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 2 WYNAGRODZENIE
1. Strony ustalają wynagrodzenie za dostawę przedmiotu umowy wg cen jednostkowych zawartych 
w formularzu cenowym – stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy:

a. Pakiet nr ….., netto: ……….. PLN, brutto:…............... PLN (słownie: …...............) Itd. W zależności od ilości pakietów.
Łączna wartość umowy wynosi netto: ………….. PLN, brutto:……............... PLN (słownie: ……...................)

2. Sprzedaż będzie realizowana sukcesywnie, tj. w ilościach i terminach wskazanych przez Zamawiającego, bez ustalania jakichkolwiek harmonogramów dostaw lub bez zachowania proporcji do okresu obowiązywania umowy. Wykonawca potwierdza gotowość do takiej realizacji dostaw, przez cały okres obowiązywania umowy.
3. W cenie przedmiotu umowy zawarte są wszelkie koszty opakowania, cła, ubezpieczenia, przeszkolenia pracowników Zamawiającego i transportu in loco magazyn Zamawiającego.

4. Wykonawca gwarantuje nie podwyższanie cen jednostkowych netto przedmiotu umowy wymienionego w § 1 ust. 1 przez cały okres obowiązywania umowy. 

5. Za dostarczone towary Zamawiający zapłaci cenę ustaloną na podstawie cen jednostkowych, wyszczególnionych w załączniku do oferty Wykonawcy (formularz cenowy, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej umowy). Ceny są stałe i niezmienne przez cały okres trwania umowy i nie podlegają waloryzacji, z zastrzeżeniem sytuacji przewidzianych niniejszą umową.
6. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego, w formie pisemnej o planowanej zmianie cen jednostkowych wynikających ze zmian przepisów prawa, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt. b, c, d w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty opublikowania stosownego rozporządzenia lub ustawy, a zmiany cen jednostkowych obowiązywały będą strony od dnia wejścia w życie aktu prawnego.

7. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty jedynie za towar rzeczywiście dostarczony, 
a uprzednio zamówiony.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z dowolnych pozycji asortymentu, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia. Postanowienie niniejsze dotyczy wszystkich pakietów objętych umową. Postanowienie niniejsze dotyczy Pakietów zawierających min 2 pozycje.

9. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach jest uprawniony do zwiększenia ilości zamawianego produktu w danej pozycji (w stosunku do ilości przewidzianych w formularzu cenowym) poprzez zmniejszenie ilości zamawianego produktu z innej pozycji. Zmiana ta może być dokonana jedynie w obrębie danego pakietu, dotyczyć będzie nie więcej niż 30 % wartości danej pozycji i nie może prowadzić do przekroczenia wartości brutto danego pakietu oraz faktyczna realizacja umowy nie może doprowadzić do zmiany treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej. Postanowienie niniejsze dotyczy Pakietów zawierających min 2 pozycje.

§ 3 WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Podstawą do zapłaty za dostarczony przedmiot umowy będzie prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura, płatna przelewem na konto bankowe Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.

2. W razie opóźnienia w dokonaniu zapłaty Zamawiający obowiązany jest do zapłacenia odsetek za opóźnienie.

3. Opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania wydania kolejnych partii towarów chyba, że opóźnienie w zapłacie należności przekracza 30 dni.

4. Strony zgodnie ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4 WARUNKI DOSTAW

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu umowy pochodzących z najnowszej produkcji, o jakości i terminem ważności zgodnymi z obowiązującymi producenta normami, nie krótszym jednak niż 6 miesięcy od dnia dostawy do Zamawiającego.
2. Realizacja dostaw przedmiotu umowy następować będzie na podstawie cząstkowych zamówień, składanych przez przedstawiciela Zamawiającego w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania niniejszej umowy. Termin realizacji zamówień cząstkowych wynosi maksymalnie  ………. dni roboczych (oferowana liczba dni roboczych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym) od dnia otrzymania zamówienia telefonicznie lub pisemnie-fax …………….., z wyjątkiem zamówień na „cito” realizowanych w terminie 48 godzin w dni robocze od dnia otrzymania zamówienia.
3. Przedmiot umowy będzie dostarczany w dni robocze w godzinach 7.00 – 14.30 po telefonicznym lub pisemnie-fax uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego ……………………………. tel. …………... Zmiana osoby wskazanej w niniejszym ustępie nie wymaga aneksu do umowy i staje się dokonana z chwilą doręczenia Wykonawcy informacji o zmianie. 
4. Przedmiot umowy dostarczany będzie w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem 
w czasie transportu w sposób określony odpowiednimi przepisami. Zastosowane opakowania muszą odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.z 2001r. Nr 63. poz. 638 z późn. zm.) oraz zapewniać ochronę przed szkodliwym wpływem tych substancji i preparatów na zdrowie człowieka i środowisko. Na opakowaniu powinna znajdować się etykieta fabryczna określająca rodzaj, typ towaru, jego ilość, datę ważności oraz nazwę i adres producenta.
5. Przedmiot umowy dostarczany będzie Zamawiającemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
W szczególności Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w czasie transportu oraz spowodowane niewłaściwym opakowaniem.
6. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca winien dostarczyć ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje oraz instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania, jeżeli dostarczone produkty wymagają szczególnych warunków przechowywania. Wykonawca zobowiązuje się również do nieodpłatnego udostępniania na bieżąco literatury fachowej związanej tematycznie z dostarczonym przedmiotem umowy oraz przekazywania informacji o wycofaniu, wstrzymaniu w obrocie, jak również informacji o nowo wprowadzonym i zarejestrowanym asortymencie.
7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu aktualnych dokumentów na podstawie których oferowany przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu i używania, 
w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania dotyczy Pakietów nr 
8. Brak dostarczenia dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 7, skutkować będzie rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i pociągać będzie za sobą naliczenie kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt e niniejszej umowy.
§ 5 REKLAMACJE

1. Ewentualne reklamacje z tytułu jakości lub ilości przedmiotu umowy będą składane Wykonawcy przez Zamawiającego telefonicznie lub pisemnie-fax …………….., niezwłocznie po ich stwierdzeniu, jednak nie później niż do 3 dni  roboczych od daty dostawy. Reklamacje jakościowe będą składane 
w terminie 14 dni od daty stwierdzenia wady. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania reklamacji faksem zwrotnym.

3. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w ciągu 3 dni roboczych, w przypadku braku odpowiedzi reklamację uważa się w całości za uznaną zgodnie 
z żądaniem Zamawiającego.

4. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 48 godzin 
w dni robocze wymienić towar na wolny od wad, własnym transportem i na własny koszt. 

5. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone towary nie odpowiadają wskazanym w SIWZ wymaganiom jakościowym lub posiadają wady ukryte, a w szczególności w razie wystąpienia incydentu medycznego, Zamawiający może odstąpić od umowy, naliczając jednocześnie karę umowną zgodnie z § 6 ust. 1 pkt c) niniejszej umowy.

6. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy ze zobowiązania, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający może odstąpić od umowy naliczając karę umowną zgodnie z § 6 ust. 1pkt c) niniejszej umowy.

§ 6 KARY UMOWNE

1. Strony ustalają, że Wykonawca w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązany będzie zapłacić karę umowną z następujących tytułów oraz w następującej wysokości:

a. w razie opóźnienia w dostawie – w wysokości 2 % wartości przedmiotu umowy brutto danego pakietu nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

b. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji albo opóźnienie w potwierdzeniu otrzymania reklamacji, w wysokości 2 % wartości brutto wadliwych towarów za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady,

c. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto danego pakietu,

d. 10 % wartości przedmiotu umowy brutto danego pakietu, gdy Wykonawca odstąpi od umowy 
z własnej przyczyny lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

e. 10% wartości przedmiotu umowy brutto, gdy Zamawiający rozwiąże umowę w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy.

2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 a), b) i d), nie zostaną naliczone wyłącznie w przypadku, gdy niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązania nastąpiło na skutek siły wyższej.

3. W przypadku niewykonania dostawy przez Wykonawcę Zamawiający zleci wykonanie zastępcze innemu podmiotowi. Wykonawca zostanie obciążony kosztem wykonania dostawy. Przed zastosowaniem niniejszego środka, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając mu 3 dniowy termin do wykonania obowiązku umowy.

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 7 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1. Niniejsza umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy od dnia jej podpisania lub do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Umowa wygasa samoistnie z chwilą zaistnienia jednej z w/w okoliczności, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2 pkt. f.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do danego pakietu.
§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą w razie zaistnienia  istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Odstąpienie od umowy                  w tym przypadku winno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia  wiadomości o tych okolicznościach.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą z przyczyn jego dotyczących bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich mimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie lub jeżeli Wykonawca odmówi dostarczenia przedmiotu umowy Zamawiającemu, w tym nie realizuje obowiązków wynikających z § 5 niniejszej umowy. Odstąpienie od umowy nastąpi w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia.

3. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, winno nastąpić na piśmie.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 
i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczność z regulacjami zawartymi w ustawie 
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

2. Zgodnie z art. 144 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty:

a. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub istotnych z uwagi na działalność dla Zamawiającego stosunków umownych;

b. zmiana urzędowej stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena netto, cena brutto pozostanie bez zmian, z zastrzeżeniem, że zmiana ta wchodzi w życie z dniem wejścia 
w życie aktu prawnego wprowadzającego tę zmianę;

c. zmiana stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odpowiednich władz państwowych;

d. jeżeli Wykonawca zostanie obarczony obowiązkiem zapłacenia podatku, który nie obowiązywał 
w dniu podpisania umowy, ale musi zostać wpisany do faktury z dnia dostawy, przy założeniu, że ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian;

e. zmiana producenta przedmiotu umowy, w przypadku gdy producent wskazany w ofercie przez Wykonawcę wycofał się z produkcji – przy cenie nie większej niż w niniejszej umowie;

f. dostarczenia produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego niniejszą umową w przypadku, gdy wystąpi przejściowy brak całości lub części produktu 
z przyczyn leżących po stronie producenta;

g. zmiana danych podmiotów zawierających umowę (itp. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.);

h. zmiana nazwy handlowej asortymentu, nazwy produktu, numeru katalogowego, sposobu konfekcjonowania, przy niezmienionym produkcie,

i. obniżenia ceny płaconej przez Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania wartości umowy łącznie lub w zakresie poszczególnych pakietów do 20%, w okresie na który została zawarta niniejsza umowa, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy.

3. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907) nie stanowią inaczej, oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące przedmiotu umowy.

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.
Załączniki:

1. Formularz cenowy

2. Opis przedmiotu zamówienia oferowanych pakietów

ZAMAWIAJĄCY                                                      WYKONAWCA
Załącznik Nr 3 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY                                                                                        POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO                                           W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity: Dz. U. z  dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa/Imię i nazwisko: ................................................................................................................................

Siedziba/m-ce zam.: .......................................kod....................ul..............................................................

Województwo:.....................................nr telefonu/fax ………….…………......................................................

http:// ..................................................... e-mail: ............................................................................................

Osoba upoważniona do kontaktów:............................................................. tel./fax ....................................

Dane dotyczące Zamawiającego:

Nazwa: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock

Zobowiązania Wykonawcy:

1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn. „sukcesywna dostawa odczynników 
i barwników, szybkich testów diagnostycznych,  zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi i  drobnego sprzętu medycznego”, zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia, zgodnie z załączonym formularzem cenowym – Pakiet nr ……….. (wypełnia Wykonawca)
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

3. Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia istotne postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w nich określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4. Oferujemy „Termin dostawy częściowej” ………. dni roboczych (wypełnia Wykonawca) - max 5 dni roboczych, zgodnie z pkt 24 Siwz.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

6. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

7. Jednocześnie oświadczamy, że Wykonawca:
a. *nie zleci wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom, a całość prac wykona w ramach działań swojego przedsiębiorstwa,
b. *zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie zamówienia w części:
…...............................................................................................................................................
* ) niepotrzebne skreślić (brak wypełnienia rozumiane będzie, jako wykonanie zamówienia bez udziału podwykonawców)
9. Oferta zawiera  …............. stron podpisanych i ponumerowanych od nr …........  do nr …........

10. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1. …................................................................................................................................................

2. …................................................................................................................................................

11. Oświadczamy, że oferta:
– zawiera/nie zawiera* (niepotrzebne skreślić*) na str.……………. oferty informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego oraz są zabezpieczone w sposób opisany 
w pkt 19.12. SIWZ i zawierają uzasadnienie ich zastrzeżenia.

12. Niniejszą ofertę składamy przy pełnej świadomości odpowiedzialności karnej wynikającej z ustawy 
z dnia 06 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 4 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa odczynników i barwników, szybkich testów diagnostycznych,  zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi i  drobnego sprzętu medycznego”
OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY

wynikające z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z  dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

           Oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

      Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

              Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 5 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa odczynników i barwników, szybkich testów diagnostycznych,  zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi i  drobnego sprzętu medycznego”
OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

            Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach,                     o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

   Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

   Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 6.1 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa odczynników i barwników, szybkich testów diagnostycznych,  zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi i  drobnego sprzętu medycznego”
FORMULARZ CENOWY 

Pakiet Nr 1 –    Odczynniki do badań z zakresu manualnej serologii transfuzjologicznej 1 – Odczynniki serologiczne
Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Nazwa handlowa/

producent


	Wielkość opakowania
	j.m.
	Szacunkowa ilość w okresie 12 miesięcy
	Cena za 

1 j.m. netto  PLN


	Wartość

netto  PLN
	Stawka podatku VAT %
	Wartość brutto PLN

	1.
	Odczynnik monoklonalny 

anty A-klon I inny niż Birma 1
	
	5x5 ml
	op.
	18
	
	
	8
	

	2.
	Odczynnik monoklonalny 

anty A-klon II Birma 1
	
	5x5 ml
	op.
	14
	
	
	8
	

	3.
	Odczynnik monoklonalny

anty B - klon I inny niż LB2
	
	5x5 ml
	op.
	18
	
	
	8
	

	4.
	Odczynnik monoklonalny 

anty B-klon II LB -2
	
	5x5 ml
	op.
	14
	
	
	8
	

	5.
	Odczynnik monoklonalny anty RhD IgM klon I

 nie wykrywający antygenu D VI
	
	5x5 ml
	op.
	18
	
	
	8
	

	6.
	Odczynnik monoklonalny anty Rh D IgM + IgG do określania antygenu D z układu Rh klon II wykrywający antygen D VI
	
	5x5 ml
	op.
	14
	
	
	8
	

	7.
	Surowica antyglobulinowa poliwalentna - płynna, bezpośrednio gotowa do użycia
	
	5 x 5 amp.

po 5 ml
	op.
	5
	
	
	8
	

	8.
	Dolichotest w postaci płynnej bezpośrednio gotowej do użycia
	
	ampułka  2 ml
	op.
	4

	
	
	8
	

	9.
	Standard anty D do mikrometody 
	
	1x2 ml
	op.
	10
	
	
	8
	

	10.
	Standard anty - D - płynny; w postaci płynnej bezpośrednio gotowej do użycia
	
	ampułka 2 ml
	op.
	10
	
	
	8
	

	11.
	Surowica antyglobulinowa monowalentna IgG - płynna; w postaci płynnej bezpośrednio gotowej do użycia
	
	ampułka 2 ml
	op.
	4
	
	
	8
	

	12.
	Surowica antyglobulinowa monowalentna IgG - płynna; w postaci płynnej bezpośrednio gotowej do użycia
	
	ampułka 2 ml
	op.
	4
	
	
	8
	

	13.
	Odczynnik LISS o niskiej sile jonowej 0,03 mol/I pH w graniach 6,5-7,0
	
	100 ml
	op.
	15

	
	
	8
	

	14.
	PBS - roztwór soli buforowanej 0,15M
	
	1 litr 
	op.
	45
	
	
	8
	

	
	
	
	
	
	           
	Razem:
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 6.2 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa odczynników i barwników, szybkich testów diagnostycznych,  zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi i  drobnego sprzętu medycznego”
FORMULARZ CENOWY


Pakiet Nr 2 – Odczynniki do badań z zakresu manualnej serologii transfuzjologicznej 2 – Krwinki do badań serologicznych
Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Nazwa handlowa/

producent


	Wielkość opakowania
	j.m.
	Szacunkowa ilość w okresie 12 miesięcy
	Cena za 

1 j.m. netto  PLN


	Wartość

netto  PLN
	Stawka podatku VAT %
	Wartość brutto PLN

	1.
	Zestaw krwinek wzorcowych do układu AB0 zawierający: Krwinki 0, krwinki A1, krwinki B ; umożliwiający wykrycie naturalnych regularnych przeciwciał anty A lub/i anty B oraz naturalnych nieregularnych przeciwciał  anty A1, anty P1 anty M, anty N, anty S, anty Le,anty H i kompletnych przeciwciał z układu Rh
	
	3x4 ml
	zestaw
	30
	
	
	8
	

	2.
	Zestaw krwinek wzorcowych do wykrywania przeciwciał odpornościowych; zestaw 3 krwinek- dwóch rodzajów krwinek RhD dodatnich oraz jednych RhD ujemnych, krwinki wzorcowe zawierają antygeny Kell,Duff,Kidd, MNSs,P, Lewis, z układu Rh
	
	3x4 ml
	zestaw
	15
	
	
	8
	

	3.
	Standaryzowane krwinki wzorcowe 0 RhD+ opłaszczone przeciwciałami anty-D IgG do kontroli wiarygodności ujemnych wyników testu antyglobulinowego
	
	2 ml 
	amp.
	12 
	
	
	8
	

	
	
	
	
	
	           
	Razem:
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                                            Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 6.3 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa odczynników i barwników, szybkich testów diagnostycznych,  zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi i  drobnego sprzętu medycznego”
FORMULARZ CENOWY

Pakiet Nr 3 – System zamknięty próżniowy pobierania krwi wraz z dzierżawą aparatu do OB
Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

	Tabela I – Dzierżawa aparatu do OB

	Lp.
	Nazwa asortymentu
	j.m.
	Ilość

miesięcy
	Producent,

typ i nr katalogowy
	Wartość aparatu PLN 
	Cena jedn. za 1 miesiąc dzierżawy PLN netto
	Wartość za 12 miesięcy  dzierżawy PLN netto
	Stawka podatku VAT %
	Wartość brutto PLN

	1.
	Dzierżawa aparatu do OB
	miesiąc
	12
	
	netto
	brutto
	
	
	23
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM  I
	
	XXX
	

	
	
	
	

	Tabela II – System zamknięty próżniowy pobierania krwi

	Lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Nazwa handlowa/

Producent/
nr katalogowy
	j.m.
	Ilość w okresie 12 miesięcy
	Cena za j.m. netto PLN
	Wartość

netto PLN
	Stawka podatku VAT %
	Wartość brutto PLN

	1.
	Probówki do morfologii z EDTA K3  średnica 13 mm, dług 75 mm, poj. 2 ml
	
	szt.
	38 000
	
	
	8
	

	2.
	Probówki do morfologii z EDTA K3  średnica 13 mm, dług 75 mm, poj. 1 ml
	
	szt.
	6 000
	
	
	8
	

	3.
	Probówki do OB 3,8% lub 3,2 % cytr sodowy;  system zamknięty wraz z dzierżawą aparatu do OB., poj. 1,28 – 2 ml
	
	szt.
	11 000
	
	
	8
	

	4.
	Probówki do koagulologii z 3,2 % cytrynianem; średnica 13 mm, dług 75 mm, poj. 3 - 4 ml
	
	szt.
	13 000
	
	
	8
	

	5.
	Probówki do koagulologii z 3,2 % cytrynianem; średnica 13 mm, dług 75 mm, poj. 2-2,8 ml
	
	szt.
	4 000
	
	
	8
	

	6.
	Probówki z żelem separującym; średnica 13 mm, dł. 75-100 mm, poj. 4 - 5 ml
	
	szt.
	32 000
	
	
	8
	

	7.
	Probówki z przyśpieszaczem wykrzepiania ; średnica 13 mm, dł. 100 mm, poj. 6 ml
	
	szt.
	36 000
	
	
	8
	

	8.
	Igły systemowe 0,8 mm/38mm
	
	szt.
	10  000
	
	
	8
	

	9.
	Igły systemowe 0,9 mm/38mm
	
	szt.
	45 000
	
	
	8
	

	10.
	Igła systemowa 0,8 mm/38mm z wizualizacją pobrania
	
	szt.
	500
	
	
	8
	

	11.
	Igły motylkowe 0.8 mm/38mm, długość wężyka ok.18-20 cm z osłonką zabezpieczającą igłę wraz z adapterem typu Luer
	
	szt.
	1 000
	
	
	8
	

	12.
	Adapter/ uchwyt do igieł typu Luer
	
	szt.
	1 000
	
	
	8
	

	13.
	Oprawka standardowa, jednorazowa do igieł systemowych
	
	szt.
	55 000
	
	
	8
	

	14.
	Oprawka standardowa, jednorazowa do igieł systemowych ze zintegrowaną osłonką zabezpieczającą przed zakłuciem po pobraniu
	
	szt.
	500
	
	
	8
	

	RAZEM II
	
	XXX
	


Podsumowanie: 

	
	Wartość netto PLN
	Wartość brutto PLN

	Wartość tabeli I
	
	

	Wartość tabeli II
	
	

	Razem  
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 6.4 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa odczynników i barwników, szybkich testów diagnostycznych,  zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi i  drobnego sprzętu medycznego”

FORMULARZ CENOWY

Pakiet Nr 4 – Drobny sprzęt laboratoryjny jednorazowy
Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

	Lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Nazwa handlowa/

Producent/
nr katalogowy
	j.m.
	Ilość w okresie 12 miesięcy
	Cena za j.m. netto PLN
	Wartość

netto PLN
	Stawka podatku VAT %
	Wartość brutto PLN

	1.
	Probówki przejrzyste optycznie o pojemności  4 ml (12x75) -okrągłodenne
	
	szt.
	15 000
	
	
	8
	

	2.
	Probówki przejrzyste optycznie o pojemności 11 ml (16x100) -okrągłodenne
	
	szt.
	1 200
	
	
	8
	

	3.
	Probówki do wirowania moczu o pojemności  12 ml, z podziałką na 10 ml i  z dołkiem o poj. 0,5 ml
	
	szt.
	25 000
	
	
	8
	

	4.
	Kamery z 10 komorami z siatką pomiarową do oglądania osadu moczu
	
	szt.
	3 500
	
	
	8
	

	5.
	Korki wewnętrzne do probówek do wirowania moczu
	
	szt.
	100
	
	
	8
	

	6.
	Korki wewnętrzne do probówek o średnicy 12 mm
	
	szt.
	100
	
	
	8
	

	7.
	Probówki do wykrzepiania  z granulatem o pojemności 11 ml
	
	szt.
	1 000
	
	
	8
	

	8.
	Probówki do wykrzepiania  z granulatem o pojemności 4 ml
	
	szt.
	200
	
	
	8
	

	9.
	Probówki z antykoagulantem EDTA K3 na 1 ml krwi w systemie otwartym
	
	szt.
	2 000
	
	
	8
	

	10.
	Probówki typu Eppendorf 1,5 ml z korkiem i dnem stożkowym
	
	szt.
	2 000
	
	
	8
	

	11.
	Szkiełka podstawowe standardowe, z ciętymi krawędziami, gładkie o grubości 1 mm (76 mm x 26 mm)
	
	szt.
	1 500
	
	
	8
	

	12.
	Szkiełka nakrywkowe 24x32 mm
	
	szt.
	1 000
	
	
	8
	

	13.
	Kapilary bez antykoagulantu ze znacznikiem pojemności 100µl
	
	szt.
	11 000
	
	
	8
	

	14.
	Kapilary z heparyną sodową o pojemności 175 µl
	
	szt.
	1 200
	
	
	8
	

	15.
	Zatyczki do kapilar o pojemności powyżej 100 µl
	
	szt.
	4 000
	
	
	8
	

	16.
	Mieszadełka do kapilar o pojemności powyżej 100 µl
	
	szt.
	2 000
	
	
	8
	

	17.
	Końcówki do pipet o pojemności do 200 µl/ żółte/
	
	szt.
	50 000
	
	
	8
	

	18.
	Końcówki do pipet o pojemności do 1000 µl / niebieskie/
	
	szt.
	35 000
	
	
	8
	

	19.
	Pipetki typu Pasteura 1 ml o długości ok. 15 cm,
	
	szt.
	2 000
	
	
	8
	

	20.
	Nożyki stalowe, ręczne, do nakłuć, pakowane pojedynczo
	
	szt.
	6 000
	
	
	8
	

	21.
	Nakłuwacz jednorazowy, głębokość nakłucia 1.8 mm
	
	szt.
	6 000
	
	
	8
	

	22.
	Jednorazowe płyty do określania grup krwi 5x6 dołków, głębokości 4,5 mm, z przezroczystego PCV
	
	szt.
	1 500
	
	
	8
	

	23.
	Pisaki standardowe do opisywania probówek
	
	szt.
	48
	
	
	23
	

	24.
	Staza do pobierania krwi
	
	szt.
	30
	
	
	8
	

	25.
	Staza do pobierania krwi dla dzieci
	
	szt.
	10
	
	
	8
	

	26.
	Bagietki plastikowe o dł. ok 150 mm
	
	szt.
	1 000
	
	
	8
	

	27.
	Pipeta  jednokanałowa o objętości  50 µl  z wyrzutnikiem
	
	szt.
	2
	
	
	8
	

	28.
	Pipeta jednokanałowa o objętości  100 µl  z wyrzutnikiem
	
	szt.
	2
	
	
	8
	

	29.
	Pipeta jednokanałowa o objętości  200 µ  z wyrzutnikiem
	
	szt.
	2
	
	
	8
	

	
	
	
	
	
	Razem: 
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis  Wykonawcy
Załącznik Nr 6.5 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa odczynników i barwników, szybkich testów diagnostycznych,  zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi i  drobnego sprzętu medycznego”
FORMULARZ CENOWY

Pakiet Nr 5 – Odczynniki do manualnej biochemii
Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................
	Lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Nazwa handlowa/

Producent/
nr katalogowy
	j.m.
	Ilość w okresie 12 miesięcy
	Cena za j.m. netto PLN
	Wartość

netto PLN
	Stawka podatku VAT %
	Podatek VAT PLN
	Wartość brutto PLN

	1.
	Odczynnik do glukozy met. manualną ze standardami. Metoda oznaczania glukozy heksokinazowa

	
	Odczynnik do glukozy, opakowanie = 2000 ml (4x 500ml)
	
	op.
	8
	
	
	
	8
	

	
	Standard 100mg/dl, 1x5ml
	
	op.
	3
	
	
	
	8
	

	
	Standard 300 mg/dl, 1x5ml
	
	op.
	3
	
	
	
	8
	

	2.
	Oznaczanie LDH metodą kinetyczną: reakcja pirogronian mleczan

	
	Odczynnik do LDH , 2x24 ml
	
	op. 
	8
	
	
	
	8
	

	
	Wzorzec lub kalibrator lub mulikalibrator, 2 poziomy,4x 5 ml
	
	op.
	2
	
	
	
	8
	

	3.
	Odczynnik do bilirubiny wolnej/związanej mini 1x6 ml
	
	op.
	40
	
	
	
	8
	

	4.
	Odczynnik do IBC – wysycający 

	
	Odczynnik (2 x 20ml) + Węglan magnezu 1x 8 g                                                             
	
	op.
	4
	
	
	
	8
	

	5.
	Odczynnik do albuminy 

	
	Odczynnik  (2x30ml)+ wzorzec
	
	op.
	12
	
	
	
	8
	

	6.
	Odczynnik do oznaczania fosforu

	
	Odczynnik (2x 30ml)+ wzorzec
	
	op.
	10
	
	
	
	8
	

	7.
	Odczynnik do lipazy                                                                                           

	
	Odczynnik (4x25ml)
	
	op.
	3
	
	
	
	8
	

	
	Wzorzec lub kalibrator lub mulikalibrator, 2 poziomy,4x 5 ml
	
	op.
	2
	
	
	
	8
	

	
	
	
	
	
	Razem: 
	
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy                            

Załącznik Nr 6.6 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa odczynników i barwników, szybkich testów diagnostycznych,  zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi i  drobnego sprzętu medycznego”
FORMULARZ CENOWY

Pakiet Nr 6 – Testy/panele alergologiczne
Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Nazwa handlowa/

producent


	j.m.
	Szacunkowa ilość w okresie 12 miesięcy
	Cena za 

1 j.m. netto w PLN


	Wartość

netto w PLN
	Stawka podatku VAT %
	Wartość brutto w PLN

	1.
	Panel 10 alergenów oddechowy: brzoza, 6 traw (…), żyto, bylica, D. pteronyssinus, D.farinae, pies, kot, pióra-mix, pleśnie – mix. Op.=12szt 
	
	Op.
	 5 
	
	
	8
	

	2.
	Panel 10 alergenów pokarmowy:  mleko, białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, kazeina, soja, ryż, kakao, jabłko, marchew, mąka – mix, Op.=12szt
	
	Op.
	6 
	
	
	8
	

	3.
	Panel 20 alergenów wziewny: brzoza, olcha, leszczyna, dąb, tymotka łąkowa, żyto, bylica, babka lancetowata, D. pteronyssinus, D.farinae, pies, kot, koń, świnka morska, chomik, królik, Asp. fumigatus, Cladosp. herbarium, Pen. noatatum, Alt. Alternata Op.=12szt
	
	Op.
	3 
	
	
	8
	

	4.
	Panel 20 alergenów pediatryczny:  orzech ziemny, mleko, białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, ziemniak, marchew, dorsz, jabłko, soja, mąka pszenna, brzoza, tymotka łąkowa, bylica, D. pteronyssinus, D.farinae,  pies, kot, koń, Asp. fumigatus, Cladosp herbarium. Op.=12szt
	
	Op.
	6 
	
	
	8
	

	
	
	
	
	
	Razem: 
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.7 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa odczynników i barwników, szybkich testów diagnostycznych,  zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi i  drobnego sprzętu medycznego”
FORMULARZ CENOWY

Pakiet Nr 7 – Szybkie testy diagnostyczne 1
Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Nazwa handlowa/

producent


	j.m.
	Szacunkowa ilość w okresie 12 miesięcy
	Cena za 

1 j.m. netto w PLN


	Wartość

netto w PLN
	Stawka podatku VAT %
	Wartość brutto w PLN

	1.
	Krew utajona w kale  - szybki test paskowy/kasetkowy swoisty dla hemoglobiny  ludzkiej, bez zachowywania diety, czułość 0,04 mgHb/g próbki.
	
	szt. (test)
	270
	
	
	8
	

	2.
	Amfetamina – szybki jednostopniowy test jakościowy, paskowy do wykrywania amfetaminy w moczu, czułość 1 000 ng/ml 
	
	szt. (test)
	190
	
	
	8
	

	3.
	Barbiturany- szybki jednostopniowy test jakościowy, paskowy do wykrywania barbituranów w moczu, czułość 300 ng/ml 
	
	szt. (test)
	60
	
	
	8
	

	4.
	Benzodiazepiny - szybki jednostopniowy test jakościowy, paskowy do wykrywania benzodiazepin w moczu, czułość 300 ng/ml 
	
	szt. (test)
	160
	
	
	8
	

	5.
	Ekstaza – szybki jednostopniowy test jakościowy, paskowy do wykrywania ekstazy w moczu, czułość 1 000 ng/ml 
	
	szt. (test)
	160
	
	
	8
	

	6.
	Morfina - szybki jednostopniowy test jakościowy, paskowy do wykrywania morfiny w moczu, czułość 300ng/ml 
	
	szt. (test)
	160
	
	
	8
	

	7.
	THC szybki jednostopniowy test jakościowy, paskowy do wykrywania THC w moczu, czułość 50 ng/ml
	
	szt. (test)
	220
	
	
	8
	

	8.
	Kokaina- szybki jednostopniowy test jakościowy, paskowy do wykrywania metabolitu kokainy / benzoilecgoniny /  w moczu, czułość 300 ng/ml
	
	szt. (test)
	160
	
	
	8
	

	9.
	Test Gardia Lamblia –  test wykrywający lamblie w kale 
	
	szt. (test)
	160
	
	
	8
	

	10.
	ASO latex test - czułość 200 IU/ml. Możliwość wykonania oznaczeń półilościowych, rozcieńczanie próbek w soli fizjologicznej. Zestaw z kontrolami i płytkami reakcyjnymi. Zestaw = 100 oznaczeń
	
	zestaw
	2
	
	
	8
	

	11.
	Testy paskowe 3 parametrowe – glukoza, białko, pH. Op.= 100 pasków
	
	Op.
	2 
	
	
	8
	

	12.
	Testy paskowe 2 parametrowe – glukoza, ketony. Op.= 100 pasków
	
	Op.
	2 
	
	
	8
	

	
	
	
	
	
	Razem: 
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy                                                                          

Załącznik Nr 6.8 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa odczynników i barwników, szybkich testów diagnostycznych,  zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi i  drobnego sprzętu medycznego”
FORMULARZ CENOWY

Pakiet Nr 8 – Szybkie testy diagnostyczne 2
Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Nazwa handlowa/

producent


	j.m.
	Szacunkowa ilość w okresie 12 miesięcy
	Cena za 

1 j.m. netto w PLN


	Wartość

netto w PLN
	Stawka podatku VAT %
	Wartość brutto w PLN

	1.
	Mikroalbumina – szybki test immunochromatograficzny do półilościowego oznaczania albuminy w moczu. Opakowanie = 10 testów
	
	Op.
	2
	
	
	8
	

	2.
	Helicobacter pylori IgG – grzebieniowy test półilościowy EIA, z kontrolami dodatnią i ujemną w zestawie.
	
	Szt. (test)
	250
	
	
	8
	

	3.
	RPR test – zestaw z kontrolami i płytkami reakcyjnymi z możliwością wykonywania oznaczeń półilościowych przeciwciał kiłowych / reagin/ w surowicy krwi. Zestaw = 500 oznaczeń
	
	Op.
	4
	
	
	8
	

	4.
	Mononukleoza latex test - zestaw z kontrolami i płytkami reakcyjnymi. Możliwość wykonania oznaczeń półilościowych. Opakowanie = 10 oznaczeń 
	
	Op.
	6
	
	
	8
	

	5.
	CKMB Oznaczanie CKMB metodą szybkiego testu immunochromtycznego opartego na reakcji antygen - przeciwciało. Opakowanie = 10 oznaczeń
	
	Op.
	5
	
	
	8
	

	
	
	
	
	
	Razem: 
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6.9 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa odczynników i barwników, szybkich testów diagnostycznych,  zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi i  drobnego sprzętu medycznego”
FORMULARZ CENOWY

Pakiet Nr 9 – Szybkie testy diagnostyczne  3
Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa handlowa oferowanego produktu
	Producent
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość

netto w PLN
	Stawka podatku VAT w %
	Wartość

brutto w PLN

	1.
	Rotawirus/Adenowirus test – szybki test immuno- chromatograficzny do wykrywania antygenów rotawirusa i adenowirusa w kale
	
	
	Szt. (test)
	260


	
	
	8
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy

                      Załącznik Nr 6.10 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa odczynników i barwników, szybkich testów diagnostycznych,  zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi i  drobnego sprzętu medycznego”
FORMULARZ CENOWY

Pakiet Nr 10 – Probówki szklane do spektrofotometru Pointe 180
Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

	lp.
	Opis przedmiotu zamówienia 
	Nazwa handlowa oferowanego produktu
	Producent
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto w PLN
	Wartość

netto w PLN
	Stawka podatku VAT w %
	Wartość

brutto w PLN

	1.
	Probówki szklane bromokrzemowe, okrągłodenne o średnicy 11 mm, długości 75 mm. Op. = 250 szt. ( +- 20 %)
	
	
	szt.
	20 000 szt.
	
	
	23
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy

                      Załącznik Nr 6.11 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa odczynników i barwników, szybkich testów diagnostycznych,  zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi i  drobnego sprzętu medycznego”
FORMULARZ CENOWY

Pakiet Nr 11 – Barwniki i odczynniki
Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

	lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Nazwa handlowa/

producent


	j.m.
	Szacunkowa ilość w okresie 12 miesięcy
	Cena za 

1 j.m. netto w PLN


	Wartość

netto  PLN
	Stawka podatku VAT %
	Wartość brutto  PLN

	1.
	Odczynnik May –Grunwalda    


	
	litr
	15 
	
	
	8
	

	2.
	Odczynnik Giemzy


	
	litr
	5 
	
	
	8
	

	3.
	Odczynnik do retikulocytów. Op.=100ml

	
	op.
	2
	
	
	8
	

	4.
	Odczynnik Ekstona 


	
	litr
	4 
	
	
	8
	

	5.
	Odczynnik Mac Wiliama 


	
	litr
	2 
	
	
	8
	

	6.
	Odczynnik Nonne – Appelta. Op.=100ml

	
	op.
	2
	
	
	8
	

	7.
	Odczynnik Pandy’ego. Op.=100ml

	
	op.
	2
	
	
	8
	

	8.
	 Odczynnik Sudan III. Op.=100ml

	
	op.
	2
	
	
	8
	

	9.
	Odczynnik Rosina. Op.=100ml

	
	op.
	2
	
	
	8
	

	10.
	Odczynnik Lugola. Op.=100ml

	
	op.
	2
	
	
	8
	

	11.
	Czerwień fenolowa. Op.=50ml

	
	op.
	1
	
	
	23
	

	12.
	Kwas trójchlorooctowy 5 %


	
	litr
	8 
	
	
	8
	

	13.
	Odczynnik Samsona. Op. = 250ml

	
	op.
	2
	
	
	8
	

	14.
	Eozyna/Nigrozyna. Op.=100ml
	
	Op.
	2
	
	
	8
	

	15.
	Metanol 
	
	litr
	5 
	
	
	23
	

	
	
	
	
	
	Razem: 
	
	
	


Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

                                                  Podpis Wykonawcy
Załącznik Nr 7 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa odczynników i barwników, szybkich testów diagnostycznych,  zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi i  drobnego sprzętu medycznego”
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*
Zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z  dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

1/
Składam listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz 331 z późn. zm.)

	Lp.
	Nazwa podmiotu

	1.
	

	2.
	

	3.
	

	4.
	


   Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy
2/
Informuję, że nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z  dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

   Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

 Podpis Wykonawcy

* należy wypełnić pkt 1 lub pkt 2
Załącznik Nr 8 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa odczynników i barwników, szybkich testów diagnostycznych,  zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi i  drobnego sprzętu medycznego”
OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY

o braku substancji szkodliwych – dotyczy pakietu nr 11
Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

            Oświadczam, że zaoferowane preparaty (odczynniki)  nie posiadają w swoim składzie substancji szkodliwych.
Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

   Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

              Podpis  Wykonawcy
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