SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity: Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pn:

„Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do badań immunochemicznych, moczu, gazometrii, dostawa skierowań i kodów kreskowych”.

Nr PZOZ/DZP/382/02PN/15

- Zamawiający

Płocki Zakład  Opieki Zdrowotnej  Sp.  z o.o.

ul. Kościuszki 28

09 – 402 Płock

Strona internetowa, na której dostępna jest SIWZ: www.szpitalplock.pl

Adres e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl

Godziny urzędowania: w dni robocze, poniedziałek – piątek, od godziny 7:30 do godziny 15:05.

- Tryb udzielenia zamówienia

# Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 rok – Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej ustawą Pzp – (tekst jednolity: Dz. U. z  dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

- Opis przedmiotu zamówienia

3.1.	Przedmiotem zamówienia jest:

- Dzierżawa analizatora do badań immunochemicznych wraz z dostawą odczynników i materiałów kontrolnych oraz zużywalnych - Pakiet nr 1;

- Dzierżawa aparatu do badań moczu wraz z dostawą odczynników i materiałów kontrolnych oraz zużywalnych – Pakiet nr 2;

- Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych wraz z sukcesywną dostawą odczynników niezbędnych do wykonania: 6 600 oznaczeń gazometrycznych i  oznaczeń jonów /Na, K/ i kontroli codziennej na 2 poziomach – Pakiet nr 3;

- Zakup kart skierowań i kodów kreskowych do czytnika OMR laboratoryjnego systemu informatycznego firmy Roche wykorzystywanego w laboratorium – Pakiet nr 4.

3.2. Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 38434000-6 dotyczy Pakietów nr 1,2,3; 33696200-7 dotyczy Pakietów nr 1,2,3; 48814000 – 7, 2200000-0 dotyczy Pakietu nr 4.

3.3. Szczegółowy  zakres  zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) i formularze cenowe – Załączniki Nr 1 i 6.1- 6.4 do SIWZ.

4.	Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie przez okres 24 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.

- Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

11.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

11.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

    - posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia;

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

    - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania   zamówienia;

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

    - sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

- W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony 
w pkt 11 ppkt. 11.1.1. – 11.1.4 winien spełniać co najmniej jeden Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie. Warunek określony w pkt. 12 powinien spełniać każdy z Wykonawców indywidualnie.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- W celu potwierdzenia spełniania Warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 – wg Załącznika Nr 4 do SIWZ;

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy potwierdzając, że łącznie spełniają te warunki.

    - W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:

    - Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – wg Załącznika Nr 5 do SIWZ

- Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centrali ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

UWAGA: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

Dokument, o którym mowa w lit. a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt a) powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

    - W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw 
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, w okolicznościach, 
o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp należy złożyć następujący dokument: 
Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – wg Załącznika Nr 7 do SIWZ

    - W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez     Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia:

      - Katalogów, opisów aparatów, ulotek odczynnikowych, które mają zostać dostarczone zgodnie 
z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia – dotyczy wszystkich pakietów. Zaleca się, aby każdy dokument został oznaczony, którego Pakietu dotyczy, co ułatwi Zamawiającemu szybką identyfikację.

    - Pozostałe dokumenty wymagane w ofercie:

      - Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – wg Załącznika Nr 3 do SIWZ,

      - Wypełniony(e) i podpisany(e) Formularz(e) cenowy(e) – wg Załącznika Nr 6.1 – 6.4 do SIWZ.

- Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

  - Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

  - Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane przez Zamawiającego i Wykonawców pisemnie faksem lub drogą elektroniczną.

  - Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Dokumenty składane przez Wykonawców, w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, winny być złożone w formie pisemnej tj. oryginał lub kopia poświadczona za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

  - Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami:

Martę Mikulską – Inspektora w Dziale Zamówień Publicznych,

Tel.: +48 24 364 51 24, fax: +48 24 364 52 49, e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl.

  - Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

- Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

- Termin związania ofertą.

  - Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Opis sposobu przygotowania oferty

  - Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert niż jedna lub złożenie oferty wariantowej skutkować będzie odrzuceniem wszystkich złożonych przez danego Wykonawcę ofert.

  - Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym   załączonym do niniejszej SIWZ (Załącznik Nr 3) lub w jego formie. Formularz Ofertowy wraz ze stanowiącymi integralną część oferty załącznikami, musi być wypełniony przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ.

  - W przypadku, gdy Wykonawca dołączy do oferty kopię dokumentu, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem w sposób określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231).

  - Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ.

  - Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

  - Jeżeli Wykonawca załączy do oferty dokumenty w języku obcym, dokumenty te muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Uprawnionymi do składania oświadczeń woli są osoby wykazane w Krajowym Rejestrze Sądowym (rejestrze przedsiębiorców) albo, jeżeli Wykonawca nie uzyskał dotychczas wpisu do KRS, osoby wskazane w dotychczasowych: rejestrze handlowym, rejestrze spółdzielni lub przedsiębiorstw państwowych, w ewidencji działalności gospodarczej. Wyżej wymienione uprawnienia posiadają także osoby legitymujące się odpowiednimi pełnomocnictwami udzielonymi przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku podpisywania oferty przez osobę/osoby posiadające pełnomocnictwa, dokumenty pełnomocnictwa muszą być dołączone do oferty w oryginale lub w notarialnie uwierzytelnionej kopii.

  - Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty (a nie kartki) wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane, a także podpisane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

  - Proponuje się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta.

  - Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną. W takim przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

  - W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone  klauzulą: „INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART.11 UST.4 USTAWY z dnia 16 kwietnia 1993 r. O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z późn. zm.)” i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest załączyć pisemne uzasadnienie odnośnie do charakteru zastrzeżonych w niej informacji. Uzasadnienie ma na celu udowodnienie spełnienia przesłanek określonych w przywołanym powyżej przepisie, tj. że zastrzeżona informacja:

- ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa,

- nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

- podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności

  - Zaleca się, aby uzasadnienie o którym mowa powyżej było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie pozostałym uczestnikom postępowania,  w przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności tego zastrzeżenia.

  - Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

- Miejsce i termin składania ofert.

  - Oferty należy składać w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu do dnia 22 stycznia 2015 roku do godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej 
Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 203.

  - Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane:

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 203

oraz oznakowane następująco:

„Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do badań immunochemicznych, moczu, gazometrii, dostawa skierowań i kodów kreskowych”.

Nr sprawy PZOZ/DZP/382/02PN/15 – nie otwierać przed ………….. roku godz: ……….” (wypełnia Wykonawca)

i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz danymi kontaktowymi ( tel., fax., e-mail).

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne (listowne) powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty lub powiadomienie o wycofaniu oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie o wycofaniu oferty, należy opatrzyć napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

  - Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom niezwłocznie.

- Miejsce i termin otwarcia ofert.

  - Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 22 stycznia 2015 roku o godz. 10:00 
w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, sala „Grzybek” I piętro.

  - Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności, zawartych w ofercie.

  - Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, Zamawiający przekaże niezwłocznie informacje, o których mowa w ppkt 21.3.

- Opis sposobu obliczenia ceny.

  - Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost        z Opisu przedmiotu zamówienia, jak również inne koszty wynikające z umowy, której istotne postanowienia stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ, w tym również stawkę podatku VAT.

  - Cenę oferty należy wyliczyć zgodnie z formularzami cenowymi – wg załączników nr  6.1 – 6.4 do Siwz, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - Ewentualne upusty, jakie Wykonawca zamierza udzielić Zamawiającemu muszą być już uwzględnione w cenie oferty.

- Informacje dotyczące walut stosowanych przy rozliczeniach między Zamawiającym 
a Wykonawcą.

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

- Kryteria wyboru ofert, sposób oceny ofert.

  - Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów dla każdego pakietu indywidualnie.

| Lp. | Nazwa kryterium | Waga kryterium | Sposób punktowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 95% | najniższa cena zaoferowana / cena badanej oferty x 100 pkt. x % waga kryterium |  |
| 2 | Termin dostawy | 5% | oferowany termin dostawy / maksymalny termin zaoferowany x 100 pkt. x % waga kryterium |  |

Zamawiający będzie przyznawał punkty Wykonawcy wg kryterium „termin dostawy” w sposób następujący:

Wykonawca realizujący dostawy w ciągu:

    - 5 dni roboczych – otrzyma 1 pkt

    - 3-4 dni robocze – otrzyma 2 pkt

    - poniżej 3 dni roboczych – otrzyma 3 pkt

Zaoferowany termin dostawy nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych.

UWAGA !

Termin realizacji dostaw jaki deklaruje Wykonawca i za który przyznaje punkty Zamawiający (zgodnie z powyższą informacją) nie dotyczy sytuacji opisanych w paragrafie 4 ust. 2 Istotnych postanowień umowy, który określa, że w wyjątkowych sytuacjach Zamawiający będzie miał prawo do składania zamówień na CITO tj. z terminem dostawy w ciągu 48 godzin w dni robocze od chwili złożenia zamówienia.

  - Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, która uzyskała największą ilość punktów w obu wymienionych kryteriach, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

  - Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i kryterium termin dostawy, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

- Udzielenie zamówienia.

  - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryterium wyboru podane w pkt 24. siwz.

  - O odrzuceniu ofert(y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  - Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zamieści informacje, określone 
w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń w budynku H-1.

  - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

  - Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem 5-dniowego terminu, jeżeli:

- w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta

- żadna z ofert nie zostanie odrzucona, ani żaden z Wykonawców nie zostanie wykluczony.

- Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty    najkorzystniejszej, w celu zawarcia umowy.

  - Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez      Zamawiającego.

  - Umowa zostanie sporządzona w dwóch egzemplarzach: jeden dla Zamawiającego, jeden dla   Wykonawcy.

  - W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) – Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

  - Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o dodatkowe dane w zakresie niezbędnym do wypełnienia umowy, tj. części wstępnej umowy, w której określa się jej strony jak również 
w zakresie zastosowanej stawki podatku VAT.

- Istotne postanowienia umowy.

  - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, która zostanie   zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowią Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

  - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian zawartej umowy w przypadkach określonych w istotnych postanowieniach umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom

  - Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, na podstawie art. 180 ust. 2 tej ustawy przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego.

  - Na powyższe czynności odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

  - Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej opisane są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

## Załączniki:

Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2A i 2B – Istotne postanowienia umowy

Załącznik Nr 3 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ustawy Pzp

Załącznik Nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 24 ustawy Pzp

Załącznik Nr 6.1 – 6.4 – Formularz/e cenowy/e

Załącznik Nr 7 – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej

Płock, dnia  14 stycznia 2015 roku

SIWZ zatwierdził:

Załącznik Nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest:

Pakiet nr 1

Dzierżawa analizatora do badań immunochemicznych wraz z dostawą odczynników i materiałów kontrolnych oraz zużywalnych;

Pakiet nr 2

Dzierżawa aparatu do badań moczu wraz z dostawą odczynników i materiałów kontrolnych oraz zużywalnych;

Pakiet nr 3

Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych wraz z sukcesywną dostawą odczynników niezbędnych do wykonania: 6 600 oznaczeń gazometrycznych i  oznaczeń jonów /Na, K/ i kontroli codziennej na 2 poziomach;

Pakiet nr 4

Zakup kart skierowań i kodów kreskowych do czytnika OMR laboratoryjnego systemu informatycznego firmy Roche wykorzystywanego w laboratorium.

Na zasadach określonych w „Istotnych postanowieniach umowy” – Załącznik Nr 2 do SIWZ.

- Przedmiotem zamówienia w zakresie Pakietów nr 1-3 jest wyrób medyczny dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010r., nr 107, poz.679).

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Formularzach cenowych - Załącznik Nr 6.1 – 6.4  do SIWZ oraz Załącznik Nr 1.1 -1.4 do OPZ - Opis parametrów granicznych.

Załącznik Nr 1.1. do OPZ

## OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH ANALIZATORA DO IMMUNOCHEMII

…....................................................................................................................................................................

Nazwa Wykonawcy

…....................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy

…....................................................................................................................................................................

Nazwa analizatora, typ, producent

| # Lp. | Parametry | Odpowiedź wymagana *) | ###### Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1. | Analizator nie starszy niż z 2011 r. | TAK, podać rok |  |
| # 2. | Metoda badań: chemiluminescencja | TAK |  |
| # 3. | Analizator pracujący w systemie „Random Access”. | TAK |  |
| # 4. | Analizator kompaktowy o niewielkich wymiarach, umożliwiający instalację i pracę na stole laboratoryjnym. | TAK |  |
| # 5. | Minimalna wydajność analizatora 80 oznaczeń na godzinę. | TAK |  |
| # 6. | Szybkość otrzymania pierwszego wyniku do 30 minut, w przypadku troponiny do 10 minut. | TAK |  |
| # 7. | Możliwość wykonania minimum 14 lub więcej oznaczeń z jednej próbki. | TAK |  |
| # 8. | Jednorazowe końcówki do pipetowania materiału badanego i odczynników. | TAK |  |
| # 9. | Detektor wykrywania skrzepów i mikroskrzepów w materiale badanym. | TAK |  |
| # 10. | Pełna krzywa kalibracyjna wczytywana automatycznie do analizatora. | TAK |  |
| # 11. | Gwarancja i serwis analizatora przez cały okres trwania dzierżawy na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
| # 12. | Możliwość podłączenia analizatora do istniejącej sieci informatycznej w laboratorium ( system PSM firmy Roche) | TAK |  |
| # 13. | Zapewnienie kontroli zewnętrznej następujących parametrów: HIV, HBs, CMV, IgG i IgM, Toxo IgG i IgM, Różyczka IgGi IgM, przeciwciałą HCVi TPO | TAK |  |
| # 14. | Test potwierdzenia dla HIV dodatnich w innym referencyjnym laboratorium na koszt Wykonawcy. Ilość nie więcej niż 15 rocznie. | TAK |  |
| # 15. | Klimatyzator w pracowni immunochemii, w której będzie stał analizator (wraz z konserwacją i naprawą ) | TAK |  |
| # 16. | Instrukcja obsługi w wersji papierowej w języku polskim | TAK |  |
| # 17. | Termin ważności odczynników: kalibratorów, materiałów kontrolnych i innych zużywalnych – minimum 6 miesięcy od dnia dostawy | TAK, podać |  |
| # 18. | Serwis techniczny analizatora w czasie trwania umowy (naprawy, z wyjątkiem napraw uszkodzeń z winy Zamawiającego, łącznie z częściami zamiennymi niezbędnymi do ich wykonania oraz przeglądy techniczne zalecane przez producenta, łącznie z materiałami użytymi do ich wykonania) na koszt Wykonawcy | TAK |  |

* ) W przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź TAK , to Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ Wykonawcy”, w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź podać, to Wykonawca jest zobowiązany do podania liczbowej wartości parametru w rubryce „ODPOWIEDŹ Wykonawcy”.

Miejscowość i data: …...............................                                                                 ………….………………………..…………….

Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 1.2. do OPZ

## OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH ANALIZATORA DO MOCZU

…....................................................................................................................................................................

Nazwa Wykonawcy

…....................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy

…....................................................................................................................................................................

Nazwa analizatora, typ, producent

| # Lp. | Parametry | Odpowiedź wymagana *) | ###### Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1. | Analizator z czytnikiem kodów kreskowych, rok produkcji – nie starszy niż z 2011 r. | TAK, podać rok |  |
| # 2. | Wydajność 100 oznaczeń na godzinę. | TAK |  |
| # 3. | Odczyt 10 parametrów fizykochemicznych moczu. Praca z wykorzystaniem pasków charakteryzujących się eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wyniki – podać nazwę zastosowanej substancji. | TAK, podać nazwę |  |
| # 4. | Możliwość wydruku w wybranych jednostkach. | TAK |  |
| # 5. | Pamięć minimum 150 wyników. | TAK |  |
| # 6. | Flagowanie wyników. | TAK |  |
| # 7. | Oprogramowanie przyjazne dla użytkownika. | TAK |  |
| # 8. | Ekran dotykowy. | TAK |  |
| # 9. | Możliwość zdefiniowania barwy moczu. | TAK |  |
| # 10. | Kompensacja własnego zabarwienia moczu. | TAK |  |
| # 11. | Możliwość zdeklarowania klarowności moczu. | TAK |  |
| # 12. | Automatyczne usuwanie zużytych pasków. | TAK |  |
| # 13. | Kalibracja przy pomocy specjalnych pasków kalibracyjnych. | TAK |  |
| # 14. | Możliwość podłączenia analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego na koszt dostawcy (system PSM firmy Roche) | TAK |  |
| # 15. | Materiał kontrolny na 2 poziomach do kontroli 1 raz w tygodniu (oba poziomy ) | TAK |  |
| # 16. | Zapewnienie udziału w bezpłatnej zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości oznaczeń moczu przeprowadzanej raz na kwartał, potwierdzonej certyfikatem | TAK |  |
| # 17. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi analizatora potwierdzone certyfikatem | TAK |  |
| # 18. | Termin ważności odczynników: kalibratorów, materiałów kontrolnych i innych zużywalnych – minimum 6 miesięcy od dnia dostawy | TAK, podać |  |
| # 19. | Instrukcja obsługi w wersji papierowej w języku polskim | TAK |  |
| # 20. | Serwis techniczny analizatora w czasie trwania umowy (naprawy, z wyjątkiem napraw uszkodzeń z winy Zamawiającego, łącznie z częściami zamiennymi niezbędnymi do ich wykonania oraz przeglądy techniczne zalecane przez producenta, łącznie z materiałami użytymi do ich wykonania) na koszt Wykonawcy | TAK |  |

* ) W przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź TAK , to Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ Wykonawcy”, w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź podać, to Wykonawca jest zobowiązany do podania liczbowej wartości parametru w rubryce „ODPOWIEDŹ Wykonawcy”.

Miejscowość i data: …...............................                                                                 ………….………………………..…………….

Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 1.3. do OPZ

## OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH APARATU DO BADAŃ PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH

…....................................................................................................................................................................

Nazwa Wykonawcy

…....................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy

…....................................................................................................................................................................

Nazwa analizatora, typ, producent

| # L.p. | Parametry | Odpowiedź wymagana *) | ###### Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat nie starszy niż z 2009 r., posiadający świadectwo CE | TAK, podać rok |  |
| 2. | Parametry mierzone pH, pO2, pCO2, Na, K | TAK |  |
| 3. | Parametry wyliczane HCO3 akt, HCO3 std, BE (ecf), BE(B), O2SAT, O2ct | TAK |  |
| 4. | Opcja automatycznej mikropróbki – podać objętość dla wszystkich parametrów | TAK, podać |  |
| 5. | Możliwość manualnego przesuwu próbki w torze pomiarowym | TAK |  |
| 6. | Pomiar wszystkich parametrów w jednym kanale (komorze) pomiarowej | TAK |  |
| 7. | Czas kalibracji nie dłuższy niż 5 min.- dotyczy każdego rodzaju kalibracji | TAK |  |
| 8. | Detekcja pęcherzyków powietrza w próbce | TAK |  |
| 9. | Kalibracja elektrod gazowych za pomocą gazów kalibracyjnych w butlach | TAK |  |
| 10. | Wbudowane w aparat butle z gazami kalibracyjnymi | TAK |  |
| 11. | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 12. | Bezpłatne szkolenie z obsługi aparatu i interpretacji wyników | TAK |  |
| 13. | Termin ważności odczynników i materiałów kontrolnych minimum 6 miesięcy od dnia dostawy | TAK, podać |  |
| 14. | Możliwość podłączenia analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego na koszt dostawcy (system PSM firmy Roche) | TAK |  |
| 15. | Serwis techniczny aparatu w czasie trwania umowy (naprawy, z wyjątkiem napraw uszkodzeń z winy Zamawiającego, łącznie z częściami zamiennymi niezbędnymi do ich wykonania oraz przeglądy techniczne zalecane przez producenta, łącznie z materiałami użytymi do ich wykonania) na koszt Wykonawcy | TAK |  |
| 16. | Instrukcja obsługi w wersji papierowej w języku polskim | TAK |  |
| 17. | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii – do 24 godzin w dni robocze. | TAK |  |
| 18. | W razie awarii aparatu transport i wykonanie badań gazometrycznych na koszt Wykonawcy w laboratorium WSzZ w Płocku | TAK |  |

* ) W przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź TAK , to Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „ODPOWIEDŹ Wykonawcy”, w przypadku, gdy w rubryce „ODPOWIEDŹ WYMAGANA” wymagana jest odpowiedź podać, to Wykonawca jest zobowiązany do podania liczbowej wartości parametru w rubryce „ODPOWIEDŹ Wykonawcy”.

Miejscowość i data: …...............................                                                                 ………….………………………..…………….

Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 1.4. do OPZ

## WZORY KART SKIEROWAŃ (2 rodzaje) I KODÓW KRESKOWYCH DO CZYTNIKA OMR

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian wzorów poszczególnych kart skierowań 
w trakcie trwania umowy (z wyłączeniem zwiększenia formatu). Zamawiający wymaga, aby papier użyty do druku był koloru białego.

Załącznik Nr 2A do SIWZ

##### ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

##### - dotyczy Pakietów nr 1-3

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

  - Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa ……………..…… wraz z dzierżawą aparatu …………….., zgodnie z formularzem/ami cenowym/i załączonym do oferty Wykonawcy, stanowiącym/i Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

  - Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa SIWZ oraz oferta Wykonawcy, z której formularz/e cenowy/e – Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy oraz Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 2 WYNAGRODZENIE

- Strony ustalają wynagrodzenie za dostawę przedmiotu umowy wg cen jednostkowych zawartych 
w formularzu cenowym – stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy, w wysokości netto: ………….. PLN, brutto:..................... PLN (słownie: .........................).

- Strony ustalają miesięczny czynsz dzierżawny za aparat, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy na kwotę netto: ………….. PLN, brutto:..................... PLN (słownie: .........................).- dotyczy pakietu nr….

- Łączna wartość umowy wynosi …….., netto: ………….. PLN, brutto:..................... PLN (słownie: .........................).

- W cenie przedmiotu umowy zawarte są wszelkie koszty opakowania, cła, ubezpieczenia, przeszkolenia pracowników Zamawiającego i transportu in loco magazyn Zamawiającego.

- Za dostarczone towary Zamawiający zapłaci cenę ustaloną na podstawie cen jednostkowych, wyszczególnionych w Formularzu/ach cenowym/ch Wykonawcy. Ceny są stałe i niezmienne przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem ust. 6.

- W przypadku zmiany stawki podatku VAT, cena netto nie ulegnie zmianie , a cena brutto ulegnie zmianie, w wysokości i terminie wynikającym z aktu prawnego wprowadzającego nową stawkę. W takim przypadku wynagrodzenie brutto ulegnie odpowiedniej zmianie.

- Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty jedynie za towar rzeczywiście dostarczony, a uprzednio zamówiony.

- Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego, w formie pisemnej o planowanej zmianie cen jednostkowych wynikających ze zmian przepisów prawa o których mowa w § 14 ust. 2 pkt. b, c, d niniejszej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty opublikowania stosownego rozporządzenia lub ustawy, a zmiany cen jednostkowych obowiązywały będą strony od dnia wejścia w życie aktu prawnego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z dowolnych pozycji asortymentu, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia. Postanowienie niniejsze dotyczy wszystkich pakietów objętych umową.

- Zamawiający w uzasadnionych przypadkach jest uprawniony do zwiększenia ilości zamawianego produktu w danej pozycji (w stosunku do ilości przewidzianych w formularzu cenowym) poprzez zmniejszenie ilości zamawianego produktu z innej pozycji. Zmiana ta może być dokonana jedynie w obrębie danego pakietu, dotyczyć będzie nie więcej niż 20 % wartości danej pozycji i nie może prowadzić do przekroczenia wartości brutto danego pakietu oraz faktyczna realizacja umowy nie może doprowadzić do zmiany treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

§ 3 WARUNKI PŁATNOŚCI

      - Podstawą do zapłaty za dostarczony przedmiot umowy będzie prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura, płatna przelewem na konto bankowe Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że faktura za czynsz dzierżawny będzie wystawiana w okresach miesięcznych.

      - W razie opóźnienia w dokonaniu zapłaty Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia odsetek za opóźnienie.

      - Opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania wydania kolejnych partii towarów chyba, że opóźnienie w zapłacie należności przekracza 30 dni.

      - Strony zgodnie ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4 WARUNKI DOSTAW

    - Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu umowy pochodzącego z najnowszej produkcji, o jakości i terminie ważności zgodnymi z obowiązującymi producenta normami, nie krótszym jednak niż 6 miesięcy od dnia dostawy do Zamawiającego dotyczy Pakietów nr 1 – 3.

    - Realizacja dostaw przedmiotu umowy następować będzie na podstawie cząstkowych zamówień, składanych przez przedstawiciela Zamawiającego w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania niniejszej umowy. Termin realizacji zamówień cząstkowych wynosi maksymalnie ……….. dni roboczych (oferowana liczba dni przez Wykonawcę w formularzu ofertowym) od dnia otrzymania zamówienia telefonicznie lub pisemnie - fax ………………….., z wyjątkiem zamówień na „cito” realizowanych w terminie 48 godzin w dni robocze od chwili otrzymania zamówienia.

    - Przedmiot umowy będzie dostarczany w dni robocze w godzinach 7.00 – 14.30 po telefonicznym lub pisemnym-fax uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego z Panią Iwona Olkowicz tel. +48 24 364 51 72.  Zmiana osoby wskazanej w niniejszym ustępie nie wymaga aneksu do umowy i staje się dokonana z chwilą doręczenia Wykonawcy informacji o zmianie.

    - Przedmiot umowy dostarczany będzie w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem 
w czasie transportu w sposób określony odpowiednimi przepisami. Zastosowane opakowania muszą odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.z 2001r. Nr 63. poz. 638 z późn. zm.) oraz zapewniać ochronę przed szkodliwym wpływem tych substancji i preparatów na zdrowie człowieka i środowisko. Na opakowaniu powinna znajdować się etykieta fabryczna określająca rodzaj, typ towaru, jego ilość, datę ważności oraz nazwę i adres producenta.

    - Przedmiot umowy dostarczany będzie Zamawiającemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
W szczególności Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w czasie transportu oraz spowodowane niewłaściwym opakowaniem.

    - Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca winien dostarczyć ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje oraz instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania, jeżeli dostarczone produkty wymagają szczególnych warunków przechowywania. Wykonawca zobowiązuje się również do nieodpłatnego udostępniania na bieżąco literatury fachowej związanej tematycznie z dostarczonym przedmiotem umowy oraz przekazywania informacji o wycofaniu, wstrzymaniu w obrocie, jak również informacji o nowo wprowadzonym i zarejestrowanym asortymencie.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu aktualnych dokumentów dopuszczających oferowany przedmiot zamówienia do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010r., nr 107, poz.679)., w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania – dotyczy pakietów nr 1-3.

- Brak dostarczenia dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 7, skutkować będzie rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i pociągać będzie za sobą naliczenie kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt. g.

§ 5 REKLAMACJE

- Ewentualne reklamacje z tytułu jakości lub ilości przedmiotu umowy będą składane Wykonawcy przez Zamawiającego telefonicznie lub pisemnie-fax …………….., niezwłocznie po ich stwierdzeniu.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania reklamacji faksem zwrotnym.

- Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w ciągu 3 dni roboczych, w przypadku braku odpowiedzi reklamację uważa się w całości za uznaną zgodnie 
z żądaniem Zamawiającego.

- W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 48 godzin 
w dni robocze wymienić towar na wolny od wad, własnym transportem i na własny koszt.

- W przypadku stwierdzenia, że dostarczone towary nie odpowiadają wskazanym w SIWZ wymaganiom jakościowym lub posiadają wady ukryte, a w szczególności w razie wystąpienia incydentu medycznego, Zamawiający może odstąpić od umowy, naliczając jednocześnie karę umowną zgodnie z § 10 ust. 1 pkt c) niniejszej umowy.

- W przypadku niewywiązania się Wykonawcy ze zobowiązania, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający może odstąpić od umowy naliczając karę umowną zgodnie z § 10 ust. 1pkt c) niniejszej umowy.

§ 6 WARUNKI DZIERŻAWY APARATU

      - Wykonawca oddaje, a Zamawiający przyjmuje w dzierżawę w pełni sprawny aparat do …………………………..….., nazwa aparatu, typ, producent rok produkcji:……………………………….

      - Wykonawca zobowiązuje się do:

        - dostarczenia – na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego – aparatu na własny koszt, ryzyko 
i we własnym zakresie – w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy,

        - zainstalowania i uruchomienia aparatu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

        - bezpłatnego przeszkolenia w zakresie obsługi aparatu osób wskazanych przez Zamawiającego,

        - dostarczenia instrukcji obsługi aparatu w języku polskim, w wersji papierowej,

        - wykonania testu potwierdzającego sprawność aparatu,

        - odebrania – na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego – aparatu na własny koszt, ryzyko i we własnym zakresie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia obowiązywania niniejszej umowy.

      - Wartość dzierżawionego aparatu wynosi netto: ………….. PLN, brutto:..................... PLN (słownie: .........................)

      - Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem aparatu, który nie jest przedmiotem jakichkolwiek ograniczonych praw rzeczowych ustanowionych na rzecz osób trzecich, jak również nie jest przedmiotem jakichkolwiek postępowań sądowych, administracyjnych, czy też sądowo-administracyjnych, których konsekwencją jest (mogłoby być) ograniczenie czy też wyłączenie prawa Wykonawcy do rozporządzania nim.

§ 7

Zamawiający zobowiązuje się do użytkowania aparatu w miejscu jego zainstalowania, z należytą starannością, zgodnie z przeznaczeniem oraz dostarczoną instrukcją obsługi. Zmiana miejsca użytkowania analizatora może być dokonana jedynie w porozumieniu z Wykonawcą. Zamawiający zobowiązuje się również utrzymywać aparat w stanie odpowiadającym normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu.

§ 8

Zamawiający nie ma prawa dokonywania żadnych napraw aparatu oraz zobowiązuje się do powiadomienia Wykonawcy o każdej awarii bądź uszkodzeniu analizatora. Zamawiający zobowiązuje się również do niedokonywania jakichkolwiek zmian, czy przeróbek aparatu, ani usuwania, odłączania lub dołączania jakichkolwiek części bez pisemnej zgody Wykonawcy.

§ 9

- Wykonawca oświadcza, że dostarczony aparat jest w pełni sprawny technicznie.

- W okresie obowiązywania niniejszej umowy Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie zobowiązuje się do serwisu technicznego aparatu w zakresie napraw, łącznie z częściami zamiennymi niezbędnymi do ich wykonania oraz przeglądów technicznych zalecanych przez producenta, łącznie z materiałami użytymi do ich wykonania.

- Za naprawy oraz wymiany koniecznych części, które uległy uszkodzeniu w wyniku niezgodnego 
z przeznaczeniem użycia aparatu, eksploatacji niezgodnej z warunkami podanymi w instrukcji obsługi, użycia niezalecanych przez producenta materiałów eksploatacyjnych lub niewłaściwego podłączenia urządzeń zewnętrznych, Wykonawca obciąży kosztami tych napraw Zamawiającego.

- W przypadku wystąpienia wad, awarii lub usterek w okresie dzierżawy przedstawiciel Zamawiającego, o którym mowa w § 4 ust. 3 niniejszej umowy, zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Wykonawcy o zaistniałej sytuacji, telefonicznie lub pisemnie-fax nr …………………….

- Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usunięcia wady, awarii lub usterki w ciągu max. 1 dnia roboczego od momentu powiadomienia przez przedstawiciela Zamawiającego i jej usunięcia 
w ciągu max. 2 dni roboczych od podjęcia naprawy.

- Zamawiający ma prawo zlecić firmie zewnętrznej wykonanie badań, które miały być wykonane na przedmiocie dzierżawy, od momentu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia całkowitych kosztów badań oraz transportu.

- Jeżeli danej wady, awarii lub usterki nie da się usunąć poprzez naprawę lub wymianę uszkodzonych elementów, Wykonawca wymieni całe urządzenie na w pełni sprawne technicznie i dokona ponownej jego instalacji.

- Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na nowy po zgłoszeniu przez Zamawiającego trzech awarii kluczowych elementów aparatu, uniemożliwiających pracę całego przedmiotu umowy oraz dokona ponownej jego instalacji – na własny koszt i we własnym zakresie.

- W okresie dzierżawy Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności, związanych z ewentualną wymianą aparatu na w pełni sprawny technicznie, jego wysyłką do naprawy i odbiorem, na własny koszt i we własnym zakresie – bez udziału Zamawiającego.

- Wykonawca jest obowiązany do spełnienia wymagań prawnych wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495 z póź. zm.).

§ 10 KARY UMOWNE

      - Strony ustalają, że Wykonawca w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązany będzie zapłacić karę umowną z następujących tytułów oraz w następującej wysokości:

- w razie opóźnienia w dostawie – w wysokości 2 % wartości przedmiotu umowy brutto danego pakietu niedostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji albo opóźnienie w potwierdzeniu otrzymania reklamacji, w wysokości 2 % wartości brutto wadliwych towarów za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto danego pakietu,

- 10% wartości przedmiotu umowy brutto danego pakietu, gdy Wykonawca odstąpi od umowy 
z własnej przyczyny lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

- w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w § 6 ust. 2 lit a niniejszej umowy, w wysokości 10% czynszu dzierżawnego określonego w § 2 ust. 2 umowy niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- w przypadku nie usunięcia wady, awarii lub usterki w terminie określonym w § 9 ust. 5 niniejszej umowy w wysokości 10 % czynszu dzierżawnego określonego w § 2 ust. 2 umowy niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- 10% wartości przedmiotu umowy brutto, gdy Zamawiający rozwiąże umowę w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy.

      - Kary umowne, o których mowa w ust. 1 a., b. i d.- f., nie zostaną naliczone wyłącznie w przypadku, gdy niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązania nastąpiło na skutek siły wyższej.

      - Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

      - Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 11 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

- Niniejsza umowa obowiązuje przez okres 24 miesięcy od dnia jej zawarcia lub do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy

- Umowa wygasa samoistnie z chwilą zaistnienia jednej z w/w okoliczności, z zastrzeżeniem § 13 ust. 2 pkt i.

- Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do danego pakietu.

§ 12 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą w razie zaistnienia  istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Odstąpienie od umowy                  w tym przypadku winno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia  wiadomości o tych okolicznościach.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą z przyczyn jego dotyczących bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich mimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie lub jeżeli Wykonawca odmówi dostarczenia przedmiotu umowy Zamawiającemu – z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy. Odstąpienie od umowy nastąpi w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia.

- Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, winno nastąpić na piśmie.

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 
i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczność z regulacjami zawartymi w ustawie 
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

- Zgodnie z art. 144 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty:

  - zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub istotnych i korzystnych z uwagi na działalność dla Zamawiającego stosunków umownych;

  - zmiana urzędowej stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian, z zastrzeżeniem, że zmiana ta wchodzi w życie z dniem wejścia 
w życie aktu prawnego wprowadzającego tę zmianę;

  - zmiana stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odpowiednich władz państwowych;

  - jeżeli Wykonawca zostanie obarczony obowiązkiem zapłacenia podatku, który nie obowiązywał 
w dniu podpisania umowy, ale musi zostać wpisany do faktury z dnia dostawy, przy założeniu, że ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian;

  - zmiana producenta przedmiotu umowy, w przypadku gdy producent wskazany w ofercie przez Wykonawcę wycofał się z produkcji – przy cenie nie większej niż w niniejszej umowie;

  - dostarczenia produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego niniejszą umową w przypadku, gdy wystąpi przejściowy brak całości lub części produktu z przyczyn leżących po stronie producenta;

  - zmiana danych podmiotów zawierających umowę (itp. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.);

  - zmiana nazwy handlowej asortymentu, nazwy produktu, numeru katalogowego, sposobu konfekcjonowania, przy niezmienionym produkcie.

  - niewykorzystania wartości umowy (w zakresie poszczególnych pakietów) w terminie, o którym mowa w § 11, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na czas określony, nie dłużej jednak niż do wykorzystania wartości umowy.

  - obniżenia ceny płaconej przez Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania wartości umowy łącznie lub w zakresie poszczególnych pakietów, w okresie na który została zawarta niniejsza umowa, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. W razie niewywiązania się z niniejszego zobowiązania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości wierzytelności będącej przedmiotem przeniesienia, niezależnie od prawnej skuteczności czynności przeniesienia wierzytelności.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) nie stanowią inaczej, oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące przedmiotu umowy.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.

Załączniki:

- Załącznik Nr 1 - Formularz cenowy

- Załącznik Nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia oferowanych pakietów

ZAMAWIAJĄCY                                                      WYKONAWCA

Załącznik Nr 2B do SIWZ

##### ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

##### - dotyczy Pakietu nr 4

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa kart skierowań i kodów kreskowych do czytnika OMR, zwanych dalej „przedmiotem umowy” lub „drukami”, do magazynu Zamawiającego w asortymencie i cenach, zgodnie z Formularzem cenowym załączonym do oferty Wykonawcy, stanowiącym Załącznik 
Nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2 WYNAGRODZENIE

- Strony ustalają wynagrodzenie za dostawę przedmiotu umowy wg cen jednostkowych zawartych 
w formularzu cenowym – stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy na łączną wartość netto: …………….. PLN, brutto:..................... PLN (słownie: ..............................................................)

- W cenie przedmiotu umowy określonego w ust. 1 zawarte są wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego wykonania niniejszej umowy, w tym: koszty opakowania, ubezpieczenia i transportu in loco magazyn, w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

- Za dostarczone towary Zamawiający zapłaci cenę ustaloną na podstawie cen jednostkowych, wyszczególnionych w Formularzu cenowym Wykonawcy. Ceny są stałe i niezmienne przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem ust. 4.

- W przypadku zmiany stawki podatku VAT, cena netto nie ulegnie zmianie , a cena brutto ulegnie zmianie, w wysokości i terminie wynikającym z aktu prawnego wprowadzającego nową stawkę. W takim przypadku wynagrodzenie brutto ulegnie odpowiedniej zmianie.

- Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty jedynie za towar rzeczywiście dostarczony, a uprzednio zamówiony.

- Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego, w formie pisemnej o planowanej zmianie cen jednostkowych wynikających ze zmian przepisów prawa o których mowa w § 9 ust. 2 pkt. b niniejszej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty opublikowania stosownego rozporządzenia lub ustawy, a zmiany cen jednostkowych obowiązywały będą strony od dnia wejścia w życie aktu prawnego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z dowolnych pozycji asortymentu, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia.

- Zamawiający w uzasadnionych przypadkach jest uprawniony do zwiększenia ilości zamawianego produktu w danej pozycji (w stosunku do ilości przewidzianych w formularzu cenowym) poprzez zmniejszenie ilości zamawianego produktu z innej pozycji. Zmiana ta może być dokonana jedynie w obrębie pozycji , dotyczyć będzie nie więcej niż 20 % wartości danej pozycji i nie może prowadzić do przekroczenia wartości brutto umowy.

§ 3 WARUNKI PŁATNOŚCI

- Podstawą do zapłaty za dostarczony przedmiot umowy będzie prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura, płatna przelewem na konto bankowe Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.

- W razie opóźnienia w dokonaniu zapłaty Zamawiający obowiązany jest do zapłacenia odsetek za opóźnienie.

- Opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania wydania kolejnych partii towarów chyba, że opóźnienie w zapłacie należności przekracza 30 dni.

- Strony zgodnie ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§  4 WARUNKI DOSTAW

- Realizacja dostaw przedmiotu umowy następować będzie na podstawie cząstkowych zamówień, składanych przez przedstawiciela Zamawiającego w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania niniejszej umowy. Termin realizacji zamówień cząstkowych wynosi maksymalnie ……….. dni roboczych (oferowana liczba dni przez Wykonawcę w formularzu ofertowym) od dnia otrzymania zamówienia telefonicznie lub pisemnie - fax ………………….., z wyjątkiem zamówień na „cito” realizowanych w terminie 48 godzin w dni robocze od chwili otrzymania zamówienia.

- Przedmiot umowy będzie dostarczany w dni robocze w godzinach 7.00 – 14.30 po telefonicznym lub pisemnie-fax uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego ……………………………. tel. …………... Zmiana osoby wskazanej w niniejszym ustępie nie wymaga aneksu do umowy i staje się dokonana z chwilą doręczenia Wykonawcy informacji o zmianie

- Wykonawca nie ma prawa odmówić przyjęcia zamówienia lub wstrzymać dostaw towaru objętego umową, jak również nie może samodzielnie dokonywać podmian asortymentu zamówionego towaru.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian wzorów poszczególnych druków 
w trakcie trwania umowy (z wyłączeniem zwiększenia formatu).

- O zmianach wzorów poszczególnych druków wraz z nowymi wzorami, Zamawiający będzie informował na piśmie Wykonawcę na minimum 7 dni przed planowaną dostawą nowych druków.

- W trakcie trwania umowy Zamawiający może dokonać zmian we wzorach druków dowolną ilość razy, zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

- Zmiana wzorów druków nie powoduje zmiany cen jednostkowych podanych w ofercie oraz wartości umowy podanej w § 2 pkt 1 niniejszej umowy.

§ 5 REKLAMACJE

- Ewentualne reklamacje z tytułu jakości lub ilości przedmiotu umowy będą składane Wykonawcy przez Zamawiającego telefonicznie lub pisemnie-fax …………….., niezwłocznie po ich stwierdzeniu.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania reklamacji faksem zwrotnym.

- Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w ciągu 3 dni roboczych, w przypadku braku odpowiedzi reklamację uważa się w całości za uznaną zgodnie 
z żądaniem Zamawiającego.

- W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 48 godzin 
w dni robocze wymienić towar na wolny od wad, własnym transportem i na własny koszt.

- W przypadku stwierdzenia, że dostarczone towary nie odpowiadają wskazanym w SIWZ wymaganiom, Zamawiający może odstąpić od umowy, naliczając jednocześnie karę umowną zgodnie z § 6 ust. 1 pkt c. niniejszej umowy.

- W przypadku niewywiązania się Wykonawcy ze zobowiązania, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający może odstąpić od umowy naliczając karę umowną zgodnie z § 6 ust. 1 pkt c) niniejszej umowy.

§ 6 KARY UMOWNE

- Strony ustalają, że Wykonawca w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązany będzie zapłacić karę umowną z następujących tytułów oraz w następującej wysokości:

  - w razie opóźnienia w dostawie – w wysokości 2 % wartości przedmiotu umowy brutto nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub opóźnienie w potwierdzeniu otrzymania reklamacji, w wysokości 2 % wartości brutto wadliwych towarów za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady,

  - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,

  - 10 % wartości przedmiotu umowy brutto danego pakietu, gdy Wykonawca odstąpi od umowy 
z własnej przyczyny lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

- Kary umowne, o których mowa w ust. 1 a), b) i d), nie zostaną naliczone wyłącznie w przypadku, gdy niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązania nastąpiło na skutek siły wyższej.

- W przypadku niewykonania dostawy przez Wykonawcę Zamawiający zleci wykonanie zastępcze innemu podmiotowi. Wykonawca zostanie obciążony kosztem wykonania dostawy. Przed zastosowaniem niniejszego środka, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając mu 3 dniowy termin do wykonania obowiązku umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 7 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

- Niniejsza umowa obowiązuje przez okres 24 miesięcy od dnia jej podpisania lub do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1.

- Umowa wygasa samoistnie z chwilą zaistnienia jednej z w/w okoliczności, z zastrzeżeniem § 9 ust.2 pkt c.

- Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do danego pakietu.

§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą w razie zaistnienia  istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Odstąpienie od umowy                  w tym przypadku winno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia  wiadomości o tych okolicznościach.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą z przyczyn jego dotyczących bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich mimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie lub jeżeli Wykonawca odmówi dostarczenia przedmiotu umowy Zamawiającemu – z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy. Odstąpienie od umowy nastąpi w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia.

- Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, winno nastąpić na piśmie.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczność z regulacjami zawartymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907).

- Zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907) Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty:

        - zmiana przepisów prawa lub istotnych i korzystnych z uwagi na działalność dla Zamawiającego stosunków umownych,

        - zmiana urzędowej stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian, z zastrzeżeniem, że zmiana ta wchodzi w życie z dniem wejścia 
w życie aktu prawnego wprowadzającego tę zmianę,

- niewykorzystania wartości umowy (w zakresie poszczególnych pakietów) w terminie, o którym mowa w § 7, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na czas określony, nie dłużej jednak niż do wykorzystania wartości umowy

- obniżenia ceny płaconej przez Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania wartości umowy łącznie, w okresie na który została zawarta niniejsza umowa, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. W razie niewywiązania się z niniejszego zobowiązania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości wierzytelności będącej przedmiotem przeniesienia, niezależnie od prawnej skuteczności czynności przeniesienia wierzytelności.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907) nie stanowią inaczej, oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące przedmiotu umowy.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.

Załączniki:

- Załącznik Nr 1 - Formularz cenowy

- Załącznik Nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia

ZAMAWIAJĄCY                                                               WYKONAWCA

Załącznik Nr 3 do SIWZ

## FORMULARZ OFERTOWY                                                                                        POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO                                           W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity: Dz. U. z  dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

## Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa/Imię i nazwisko: ................................................................................................................................

Siedziba/m-ce zam.: .......................................kod....................ul..............................................................

Województwo:.....................................nr telefonu/fax ………….…………......................................................

http:// ..................................................... e-mail: ............................................................................................

Osoba upoważniona do kontaktów:............................................................. tel./fax ....................................

## Dane dotyczące Zamawiającego:

Nazwa: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock

Zobowiązania Wykonawcy:

    - Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn. „Dostawa odczynników wraz 
z dzierżawą analizatorów do badań immunochemicznych, moczu, gazometrii, dostawa skierowań i kodów kreskowych”, zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia, zgodnie z załączonym formularzem cenowym – Pakiet nr ……….. (wypełnia Wykonawca)

  - Oświadczamy, iż zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w wymaganym terminie – 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

  - Oferujemy termin dostawy ………. dni roboczych (wypełnia Wykonawca) - max 5 dni roboczych, zgodnie z pkt 24 siwz.

  - Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

  - Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

  - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

  - Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia istotne postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w nich określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

  - Jednocześnie oświadczamy, że Wykonawca:

- *nie zleci wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom, a całość prac wykona w ramach działań swojego przedsiębiorstwa,

- *zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie zamówienia w części:

…...............................................................................................................................................
* ) niepotrzebne skreślić (brak wypełnienia rozumiane będzie, jako wykonanie zamówienia bez udziału podwykonawców)

- Oferta zawiera  …............. stron podpisanych i ponumerowanych od nr …........  do nr …........

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. …................................................................................................................................................

2. …................................................................................................................................................

- Oświadczamy, że oferta:

– zawiera/nie zawiera* (niepotrzebne skreślić*) na str.……………. oferty informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego oraz są zabezpieczone w sposób opisany 
w pkt 19.12. siwz i zawierają uzasadnienie ich zastrzeżenia.

- Niniejszą ofertę składamy przy pełnej świadomości odpowiedzialności karnej wynikającej z ustawy 
z dnia 06 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 4 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do badań immunochemicznych, moczu, gazometrii, dostawa skierowań i kodów kreskowych”.

## OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY

wynikające z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z  dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

Oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 5 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do badań immunochemicznych, moczu, gazometrii, dostawa skierowań i kodów kreskowych”.

## OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach,                     o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 6.1 do SIWZ

Nazwa przetargu: „Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do badań immunochemicznych, moczu, gazometrii, dostawa skierowań i kodów kreskowych”.

## FORMULARZ CENOWY

## PAKIET NR 1 – Dzierżawa analizatora do badań immunochemicznych wraz z dostawą odczynników i materiałów kontrolnych oraz zużywalnych

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| Tabela I – Dzierżawa analizatora do badań immunochemicznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość miesięcy |  | Producent, typ i nr katalogowy |  | Wartość brutto aparatu PLN |  | Cena jedn. za 1 miesiąc dzierżawy PLN brutto | Wartość brutto PLN |  |
| 1. | Dzierżawa analizatora do badań immunochemicznych | miesiąc | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM Tabela I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tabela II – Odczynniki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa parametru |  |  | Nazwa handlowa/ Producent/ nr katalogowy |  | Ilość oznaczeń w okresie 24 miesięcy |  | Sugerowana ilość opakowań na okres 24 miesięcy/wielkość opakowania | Cena jednostkowa za 1 op. brutto PLN | Wartość brutto PLN |  |  |
| 1. | TSH |  |  |  |  | 16 600 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | fT4 |  |  |  |  | 3 400 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | fT3 |  |  |  |  | 2 650 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | LH |  |  |  |  | 550 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | FSH |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Ferrytyna |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Estradiol |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Prolaktyna |  |  |  |  | 1 300 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Progesteron |  |  |  |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Beta HCG |  |  |  |  | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Troponina T |  |  |  |  | 1 500 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | CEA |  |  |  |  | 1 100 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | PSA |  |  |  |  | 2 300 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | CA 125 |  |  |  |  | 1 200 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | IgE |  |  |  |  | 650 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | HBS Ag |  |  |  |  | 1 450 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Przeciwciała anty HBs |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | HIV /a-gen i p-ciało/ |  |  |  |  | 1 400 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Toxo IgG |  |  |  |  | 1 400 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Toxo IgM |  |  |  |  | 1 850 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Cytomegalowirus IgG |  |  |  |  | 650 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Cytomegalowirus IgM |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Różyczka IgG |  |  |  |  | 650 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Różyczka IgM |  |  |  |  | 650 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | HCV |  |  |  |  | 1 400 |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Przeciwciała anty TPO |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM Tabela II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Tabela III – Kalibratory, materiały kontrolne i inne zużywalne |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa parametru | Nazwa handlowa/ Producent/ nr katalogowy | Wielkość opakowania | Sugerowana ilość opakowań na okres 24 miesięcy | Cena jednostkowa za 1 op. brutto PLN | Wartość brutto PLN |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM Tabela III |  |  |  |  |  |  |

Podsumowanie:

|  | Wartość brutto PLN |
| --- | --- |
| Wartość tabeli I |  |
| Wartość tabeli II |  |
| Wartość tabeli III |  |
| Razem |  |

W formularzu cenowym należy ująć wszystkie odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne i inne zużywalne do wykonania ilości oznaczeń określonych w tabeli II, bez dokupowania jakiegokolwiek asortymentu w trakcie realizacji umowy.

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 6.2 do SIWZ

Nazwa przetargu: „Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do badań immunochemicznych, moczu, gazometrii, dostawa skierowań i kodów kreskowych”.

## FORMULARZ CENOWY

## PAKIET NR 2 – Dzierżawa analizatora do badań moczu wraz z dostawą odczynników i materiałów kontrolnych oraz zużywalnych

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| Tabela I – Dzierżawa analizatora do badań moczu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość miesięcy |  | Producent, typ i nr katalogowy |  | Wartość aparatu brutto PLN |  | Cena jedn. za 1 miesiąc dzierżawy PLN brutto | Wartość za 24 miesięcy dzierżawy PLN brutto |  |
| 1. | Dzierżawa analizatora do badań moczu | miesiąc | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM Tabela I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tabela II – Odczynniki, kalibratorów, materiałów kontrolnych i innych zużywalnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia |  |  | Nazwa handlowa/ Producent/ nr katalogowy |  | j.m. |  | Ilość w okresie 24 miesięcy | Cena za j.m. brutto PLN | Wartość brutto PLN |
| 1. | Paski do analizy moczu, opakowanie = 100 szt. |  |  |  |  | Op. |  | 420 |  |  |
| 2. | Materiały eksploatacyjne, kalibratory, kontrole 1 x w tygodniu dwa poziomy, kontrole międzynarodowe min 4 x w roku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM Tabela II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podsumowanie:

|  | Wartość brutto PLN |
| --- | --- |
| Wartość tabeli I |  |
| Wartość tabeli II |  |
| Razem |  |

W formularzu cenowym należy ująć wszystkie odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne i inne zużywalne, bez dokupowania jakiegokolwiek asortymentu w trakcie realizacji umowy.

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 6.3 do SIWZ

Nazwa przetargu: „Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do badań immunochemicznych, moczu, gazometrii, dostawa skierowań i kodów kreskowych”.

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet Nr 3 – Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych wraz z sukcesywną dostawą odczynników niezbędnych do wykonania 6 600 oznaczeń gazometrycznych i oznaczeń jonów /Na, K/ i kontroli codziennej na 2 poziomach.

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................................

| Tabela I – Dzierżawa aparatu do badań parametrów krytycznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość miesięcy |  | Producent, typ i nr katalogowy |  | Wartość aparatu brutto PLN |  | Cena jedn. za 1 miesiąc dzierżawy PLN brutto | Wartość za 24 miesięcy dzierżawy PLN brutto |
| 1. | Dzierżawa aparatu do badań parametrów krytycznych | miesiąc | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tabela II – Zestaw odczynników i innych materiałów zużywalnych do wykonania 6 600 badań gazometrycznych i oznaczeń jonów /Na, K/ i kontroli codziennej na 2 poziomach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa odczynników i innych materiałów zużywalnych |  |  | Nazwa handlowa/ Producent/ nr katalogowy |  | Ilość (szt.) w okresie 24 miesięcy |  | Ilość opakowań | Cena jednostkowa za 1 op. brutto PLN | Wartość brutto PLN |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podsumowanie:

|  | Wartość brutto PLN |
| --- | --- |
| Wartość tabeli I |  |
| Wartość tabeli II |  |
| Razem |  |

W formularzu cenowym należy ująć wszystkie odczynniki i inne materiały zużywalne do wykonania 6 600 badań gazometrycznych i codziennej kontroli na dwóch poziomach przez okres 24 miesięcy, bez dokupowania jakiegokolwiek asortymentu w trakcie realizacji umowy.

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 6.4 do SIWZ

Nazwa przetargu: „Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do badań immunochemicznych, moczu, gazometrii, dostawa skierowań i kodów kreskowych”.

## FORMULARZ CENOWY

## PAKIET NR 4 – KARTY SKIEROWAŃ I KODY KRESKOWE DO CZYTNIKA OMR

Nazwa Wykonawcy …..........................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................................................................................

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | nr katalogowy | j.m. | Ilość w okresie 24 miesięcy | Cena za j.m. brutto PLN | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Karty skierowania (2 rodzaje) |  | szt. | 100 000 |  |  |
| 2. | Bloczki z kodami kreskowymi, bloczek = 500 szt. |  | bloczek | 160 |  |  |
| 3. | Bloczki bez kodów kreskowych, bloczek = 500 szt. |  | bloczek | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem: |  |

Wg. załączonego wzoru  Załącznik nr 1.4 do OPZ (z możliwością modyfikacji skierowań w przypadku zaistniałej  potrzeby – po wcześniejszym uzgodnieniu).

Miejscowość i data: …...............................                                                                                                                  ………………………..……………………………..

Podpis  Wykonawcy

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Nazwa przetargu: „Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do badań immunochemicznych, moczu, gazometrii, dostawa skierowań i kodów kreskowych”.

## Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*

Zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z  dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

1/	Składam listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz 331 z późn. zm.)

| Lp. | Nazwa podmiotu |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

2/	Informuję, że nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z  dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

* należy wypełnić pkt 1 lub pkt 2