Płock, dnia  17 września 2018 roku

PZOZ/DZP/382/30PN/18
Sprostowanie do pisma 
pn. „Wyjaśnienie treści SIWZ wraz ze zmianą jej treści” z dn. 12.09.2018r. 
Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: dostawa odczynników i produktów do diagnostyki laboratoryjnej i bakteriologicznej.
Zamawiający modyfikuje pozycje nr  25 i 30 w Załączniku nr 5.10 do SIWZ  z pisma z dn. 12.09.2018r. pn. „Wyjaśnienia SIWZ wraz ze zmianą SIWZ”:
	Dane Wykonawcy………………………….........................................................................

 

 
	 Zał. Nr 5.10. do siwz

	Pakiet Nr 10 - PROCEDURA OZNACZANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI I TESTY PRZYDATNE W MANUALNEJ DIAGNOSTYCE MIKROBIOLOGICZNEJ

	l.p.
	Nazwa asortymentu
	j.m.
	nazwa i producent oferowanego przedmiotu
	Ilość zamawiana
	cena jedn. brutto w PLN
	Wartość brutto w PLN

	1.
	Krążki diagnostyczne z optochiną do wstępnej identyfikacji pneumokoków, (opakowanie – 50 krążków)
	op.=50 krążków
	
	60
	
	

	2.
	Krążki diagnostyczne do identyfikacji G.vaginalis, o średnicy 9mm wysycone bacytracyną w stężeniu 0,2j, opakowanie – 50 krążków
	op.=50 krążków
	
	70
	
	

	3.
	Krążki diagnostyczne do identyfikacji pałeczek Haemophilus z czynnikiem V, opakowanie – 50 krążków
	op.=50 krążków
	
	8
	
	

	4.
	Krążki diagnostyczne do identyfikacji pałeczek Haemophilus z czynnikiem X, opakowanie – 50 krążków
	op.=50 krążków
	
	8
	
	

	5.
	Krążki  diagnostyczne do identyfikacji pałeczek Haemophilus z czynnikiem  X i V, opakowanie – 50 krążków
	op.=50 krążków
	
	8
	
	

	6.
	Krążki diagnostyczne do różnicowania szczepów Enterococcus, o średnicy 9mm, nasycone chlorkiem sodu i chlorkiem trójfenylotetrazoliny, opakowanie – 50 krążków
	op.=50 krążków
	
	30
	
	

	7.
	Krążki diagnostyczne do różnicowania szczepów Moraxella od rodzaju Neisseria , krążki o średnicy 9mm; opakowanie – 50 krążków
	op.=50 krążków
	
	4
	
	

	8.
	Zestaw do wykrywania oksydazy cytochromowej bakterii  w paskach (opakowanie 50 testów)
	op.=50 testów
	
	2
	
	

	9.
	Paski  z nitrocefiną do wykrywania beta-laktamazy bakterii (opakowanie 25 sztuk)
	op.=25 szt.
	
	3
	
	

	10.
	Krążki  antybiotykowe do oznaczania lekooporności metodą dyfuzyjną – różne, zakresy stężeń wg EUCAST, CLSI i KORLD  Firma zobowiązuje się użyczyć 5 dyspenserów do w/w krążków/CT
	op.= 5x50 krążków
	
	370
	
	

	11.
	Paski  plastikowe z gradientem stężeń antybiotyku do określenia  MIC wymagane wg EUCAST (opakowanie – 10 sztuk)
	op.=10 szt.
	
	8
	
	

	12.
	Zestaw diagnostyczny CARBA do szybkiej identyfikacji bakterii wytwarzających karbapenemazy (op. 5 sztuk)
	op.=5 szt.
	
	10
	
	

	13.
	Zestaw szczepów wzorcowych do metody krążkowej  i oznaczania MIC wg EUCAST, pak. po 2 wymazówki:- E.coli ATCC 25922   WDCM 00013, - E.coli ATCC 35218, - P. aeruginosa ATCC 27853  WDCM 00025, - S. aureus ATCC 29213, - S.aureus ATCC 25923, - E. faecalis ATCC 29212  WDCM 00087, - H. influenzae NCTC 8468,  - K.pneumoniae ATCC 700603
	zestaw
	
	2
	
	

	14.
	Wkłady  (generatory) do hodowli bakterii bez wody i katalizatora w warunkach beztlenowych w słoju o pojemności 2,5l. opakowanie 10  sztuk
	op.=10 szt.
	
	30
	
	

	15.
	Wkłady (generatory) do hodowli bakterii bez wody i katalizatora w warunkach  5-10% CO2, w słoju o pojemności 2,5l.   opakowanie 10 sztuk
	op.=10 szt.
	
	20
	
	

	16.
	Zestaw do hodowli bakterii w atmosferze beztlenowej zawierający: torebki foliowe na 1-4 płytki oraz  saszetki  (bez dodatkowego katalizatora i wody); (opakowanie – 10 sztuk)
	op.=10 szt.
	
	10
	
	

	17.
	Zestaw do  diagnostyki paciorkowców gr A, B, C, D, F, G metodą lateksową z zastosowaniem ekstrakcji kwasowej(opakowanie – 50-60 oznaczeń)
	op.=60 oznaczeń
	
	8
	
	

	18.
	Zestaw  do odróżnienia Staphylococcus aureus od pozostałych gronkowców metodą lateksową (opakowanie 100 oznaczeń)
	op.=100 oznaczeń
	
	30
	
	

	19.
	Odczynnik   do diagnostyki paciorkowców grupy B z hodowli na podłożu stałym  metodą lateksową z zastosowaniem metody ekstrakcji kwasowej (opakowanie 60 testów)
	op.=60 testów
	
	5
	
	

	20.
	Szybki  lateksowy  test aglutynacyjny do wstępnej identyfikacji pałeczek  Salmonella bezpośrednio z podłoży namnażających (opakowanie 100 oznaczeń)
	op.=100 oznaczeń
	
	3
	
	

	21.
	Szybki test lateksowy do wykrywania antygenów N.meningitidis, H. influenzae, S.pneumoniae,  S.agalactiae i E.coli K1 w PMR i innych płynach ustrojowych. ( opakowanie 30 oznaczeń)
	op.=30 oznaczeń
	
	3
	
	

	22.
	Zestaw do diagnostyki Rota-  Adenowirusów i Norowirusów. (opakowanie – 20 szt.)
	op.=20 szt.
	
	10
	
	

	23.
	Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania antygenu Streptococcus pneumoniae w moczu (opakowanie 12 testów)
	op.=12 testów
	
	4
	
	

	24.
	Test kasetkowy  wraz z wymazówkami  do wykrywania antygenu Chlamydia trachomatis  w  wymazach z szyjki macicy  u kobiet; (opakowanie 20 oznaczeń)
	op.=20 oznaczeń
	
	5
	
	

	25.
	Test lateksowy do wykrywania Streptovoccus pneumoniae bezpośrednio z dodatnich posiewów krwi lub podłoży hodowlanych (opakowanie 30 testów)
	op.=30 testów
	
	4
	
	

	26.
	Szybki kasetkowy test immunochromatograficzny do wykrywania antygenu specyficznego dla  C.difficile (GDH) oraz toksyny A i B (opakowanie 20 testów)
	op.=20 testów
	
	3
	
	

	27.
	Test immunochromatograficzny do diagnostyki Mycoplasma pneumoniae z próbki krwi pobranej z palca, żyły lub surowicy krwi. Pełny zestaw: kasetki, igły do nakłuć, probówki z buforem, gaziki. Opakowanie – 20 testów.
	op.=20 testów
	
	5
	
	

	28.
	Test immunochromatograficzny do diagnostyki  Chlamydia pneumoniae z próbki krwi pobranej z palca, żyły lub surowicy krwi. Pełny zestaw: kasetki, igły do nakłuć, probówki z buforem, gaziki. Opakowanie – 10 testów.
	op.=10 testów
	
	5
	
	

	29.
	Testy do oznaczania MIC -  lekowrażliwości grzybów metodą mikrorozcieńczeń. Odczyt wyniku na podstawie zmiany barwy metodą manualną.  W zestawie bulion do przygotowywania zawiesiny. Opakowanie  - 10 testów)
	op.=10 testów
	
	4
	
	

	30.
	Testy do oznaczania MIC kolistyny. Gotowy zestaw – opakowanie 16 oznaczeń;
	op.=16 oznaczeń
	
	4
	
	

	31.
	Chlorek sodu – NaCl cz,d.a. (opakowanie 500g)
	op.=500g
	
	4
	
	

	32.
	Paski wskaźnikowe, niefarbujące do pomiaru pH w zakresie 4,0 – 7,0 (opakowanie 100 testów)
	op.=100 testów
	
	20
	
	

	33.
	Olejek immersyjny do stosowania w mikroskopach z obiektywem 100x, celem zwiększenia zdolności rozdzielczej ((opakowanie  2 x 15ml)
	op.=2x15ml
	
	10
	
	

	34.
	Zestaw do barwienia metodą  Grama (opakowanie  4 x 250ml) złożony  z: 1.  fiolet krystaliczny, 2.  jod w jodku potasu, 3.  odbarwiacz, 4.  barwnik kontrastowy – fuksyna zasadowa lub safranina
	zestaw
	
	19
	
	

	35.
	Odbarwiacz (dekoloryzator ) do barwienia metodą Grama (opakowanie – 1000ml)
	op.=1000ml
	
	8
	
	

	36.
	Surowice do identyfikacji antygenów somatycznych O:BO, CO, DO, O4, O7, O8, O9, opakowanie – 1 butelka
	op.=butelka
	
	5
	
	

	37.
	Surowice do identyfikacji antygenów rzęskowych H:  HM, H2, H5, Hgm, Hk, Heh, Henx, Hlv, Hr, Hz10, Hz  opakowanie – 1 butelka
	op.=butelka
	
	5
	
	

	wartość pakietu nr 10:
	 

	 

 Data i podpis Wykonawcy............................................................... 

 

 


Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl
Sprostowanie do pisma pn. Wyjaśnienie treści SIWZ wraz ze zmianą jej treści z dn. 12.08.2018r.

z dn. 17 września 2018 nr PZOZ/DZP/382/30PN/18
Zgodnie z SIWZ Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu  24 364 51 02
Otrzymano dnia …….………... Ilość stron ……... Podpis i pieczątka Wykonawcy ………………….……………………
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