## pakiet nr 1
Formularz cenowy - pakiet nr 1 urządzenia medyczne
LP | NAZWA URZĄDZENIA | NAZWA APARATU | NR FABRYCZNY /NR SERYJNY | NUMER INWENTARZOWY | Interwał czasowy przeglądów | Ilość zamawiana przeglądów | cena brutto 1 przeglądu | Wartość brutto przeglądów | Ilość zamawiana r/h dodatkowych | cena brutto 1r/h | Wartość brutto r/h
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9 | 10 | 11=9*10
1 | Autoklaw | AS-2 | 347 | 42-2-24 | 1 m-c | 24 |  |  | 100
2 | Autoklaw | ASV-E | 1492 | 46-1-51 | 1 m-c | 24
3 | Sterylizator na suche gorące powietrze | SLW 400 STD INOX | SW4SA 06466 | 46-1-54 | 12 m-cy | 2
4 | Sterylizator parowy | ASVE | 1241/1826 | 46-1-48 | 1 m-c | 24
5 | Wytwornica pary | WPT 66/54 | 393/394 | 32-11-2 | 1 m-c | 24
6 | Wytwornica pary | WPT 66/54 | 397/398 | 32-11-1 | 1 m-c | 24
7 | Zgrzewarka do folii UNITRA | ZI-500C | 649 | 95-40-1 | 12 m-cy | 2
8 | Zgrzewarka rotacyjna | HM 500 DE | 461809 | 95-40-7 | 12 m-cy | 2
9 | Zgrzewarka rotacyjna | HD 650 D | 500908/0817 |  | 12 m-cy | 2
10 | Sterylizator parowy | AS 449 WPA | 50 | 46-2-35 | 3 m-cy | 8
11 | Cieplarka | IDL-CD-80 | 7992E | 42-37-10 | 12 m-cy | 2
12 | Cieplarka | IDL-CD-80 | 7993 | 42-37-6 | 12 m-cy | 2
13 | Cieplarka | IDL-CD-80 | 7994E | 43-37-8 | 12 m-cy | 2
14 | Cieplarka | IDL-CD-80 | 7995E | 42-37-9 | 12 m-cy | 2
15 | Cieplarka | IDL-CD-80 | 7996E | 42-37-7 | 12 m-cy | 2
16 | Dejonizator wody | Sol Pure-7 | 0220107 | 43-15-29 | 12 m-cy | 2
17 | Sterylizator/Suszarka | SP 125 G | 0856 |  | 12 m-cy | 2
18 | Komora dezynfekcyjna | AKD-4 | 65 | 46-5-1 | 1m-c | 24
19 | Kompresor bezolejowy | EKOM | wew.por.end. | 32-7-1 | 12 m-cy | 2
razem:
Stawka VAT:
| Wymagane parametry |  |  |  | Odpowiedź Wymagana |  |  | Odpowiedź Oferowana
| Czas reakcji na zgłoszenie zlecenia naprawy ( nie więcej niż 72 h z wyłączeniem sobót , niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |  | Punktacja: 24 godz. – 100 pkt 48 godz. – 85 pkt 72 godz. – 1 pkt

## pakiet nr 2
Formularz cenowy - pakiet nr 2 urządzenia medyczne
LP | NAZWA URZĄDZENIA | NR FABRYCZNY /NR SERYJNY | NAZWA PRODUCENTA | ROK PRODUKCJI | Interwał czasowy przeglądów | Ilość zamawiana przeglądów | cena brutto 1 przeglądu | Wartość brutto przeglądów | Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych | cena brutto za 1r/h | Wartość brutto roboczogodzin | Ilość zamawianych dojazdów | Koszt brutto 1 dojazdu | Wartość brutto dojazdów
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9 | 10 | 11=9*10 | 12 | 13 | 14=12*13
1 | Aparat RTG z ramieniem "C" ZIEHM 8000 | 4931 | ZIEHM | 2006 | 12 m-cy | 2 |  |  | 5 |  |  | 2
razem:
stawka VAT:
| Wymagane parametry |  |  |  | Odpowiedź Wymagana |  |  | Odpowiedź Oferowana
| Czas reakcji na zgłoszenie zlecenia naprawy ( nie więcej niż 72 h z wyłączeniem sobót , niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |  | Punktacja: 24 godz. – 100 pkt 48 godz. – 85 pkt 72 godz. – 1 pkt

## pakiet nr 3
Formularz cenowy - pakiet nr 3 urządzenia medyczne
LP. | RODZAJ APARATU | NAZWA APARATU | NR FABR | NR EWID | ROK PROD | PRODUCENT | Interwał czasowy przeglądów [m-cy] | Ilość zamawiana przeglądów | cena brutto 1 przeglądu | Wartość brutto przeglądów | Ilość r/h dodatkowych | cena brutto za 1 r/h | Wartość brutto r/h | Ilość zamawianych dojazdów | Koszt brutto 1 dojazdu | Wartość brutto dojazdów
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8*9 | 11 | 12 | 13=11*12 | 14 | 15 | 16=14*15
1 | SYSTEM NADZORU OKOŁOPORODOWEGO (9 stanowisk) | MONACO | 077 | 42-242- (1-9) | 2014 2018 | ITAM-SYSTEM | 12 m-cy | 2 |  |  | 5 |  |  | 2
[6 empty] | stawka VAT: |  |  | razem:
| Wymagane parametry |  |  |  | Odpowiedź Wymagana |  |  | Odpowiedź Oferowana
| Czas reakcji na zgłoszenie zlecenia naprawy ( nie więcej niż 72 h z wyłączeniem sobót , niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |  | Punktacja: 24 godz. – 100 pkt 48 godz. – 85 pkt 72 godz. – 1 pkt

## pakiet nr 4
Formularz cenowy - pakiet nr 4 urządzenia medyczne
LP | RODZAJ APARATU | NAZWA APARATU | NR FABRYCZNY | NR INWENTARZOWY | ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | Interwał czasowy przeglądów | Ilość zamawiana przeglądów | Cena brutto 1 przeglądu | Wartość brutto przeglądów | Ilość zamawiana r/h | cenna brutto za 1r/h | Wartość brutto r/h | Ilość zamawianych dojazdów | Koszt brutto 1 dojazdu | Wartość brutto dojazdów
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8*9 | 11 | 12 | 13=11*12 | 14 | 15 | 16=14*15
1. | Autorefraktometr z keratometrią | URK-800 | K8LGB1A | 8-IV-42-159-3 | 2012 | UNICOS | 12 m-cy | 2 |  |  | 15 |  |  | 6
2. | Dioptromierz komputerowy | AL 200 | 03061-0212 | 8-IV-42-185-2 | 2012 | Reichert Technologies | 12 m-cy | 2
3. | Tonometr Aplanacyjny | Tono- Pen Avia | 36294-0211 | 8-IV-42-99-9 | 2012 | Reichert Technologies | 12 m-cy | 2
razem:
stawka VAT:
| Wymagane parametry |  |  |  | Odpowiedź Wymagana |  |  | Odpowiedź Oferowana
| Czas reakcji na zgłoszenie zlecenia naprawy ( nie więcej niż 72 h z wyłączeniem sobót , niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |  | Punktacja: 24 godz. – 100 pkt 48 godz. – 85 pkt 72 godz. – 1 pkt

## pakiet nr 5
Formularz cenowy - pakiet nr 5 urządzenia medyczne
LP | RODZAJ APARATU | NAZWA APARATU | NR FABRYCZNY | ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | Interwał czasowy przeglądów | Ilość zamawiana przeglądów | Cena brutto 1 przeglądu | Wartość brutto przeglądów | Ilośc zamawiana r/h | cenna brutto za 1r/h | Wartość brutto r/h
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=7*8 | 10 | 11 | 12=10*11
1. | Prowadnica Światłowodowa ( Wyświetlacz LCD, prowadnica przewód VIDEO, kabel USB) | Video Clarus | 14CHA49 | 2014 | Clarus Medical | 12 m-cy | 2 |  |  | 5
razem:
stawka VAT:
| Wymagane parametry |  |  |  | Odpowiedź Wymagana |  |  | Odpowiedź Oferowana
| Czas reakcji na zgłoszenie zlecenia naprawy ( nie więcej niż 72 h z wyłączeniem sobót , niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |  | Punktacja: 24 godz. – 100 pkt 48 godz. – 85 pkt 72 godz. – 1 pkt

## pakiet nr 6
Formularz cenowy - pakiet nr 6 urządzenia medyczne
LP | NAZWA URZĄDZENIA | NR FABRYCZNY /NR SERYJNY | NAZWA PRODUCENTA | NUMER INWENTARZOWY | ROK PRODUKCJI | Interwał czasowy przeglądów | Ilość zamawiana przeglądów | cena brutto 1 przeglądu | Wartość brutto przeglądów | Ilośc zamawiana r/h dodatkowych | cena brutto za 1r/h | Wartość brutto r/h | Ilość zamawianych dojazdów | Koszt brutto 1 dojazdu | Wartość brutto dojazdów
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=7*8 | 10 | 11 | 12=10*11 | 13 | 14 | 15=13*14
1 | Zestaw Laparoskopowy z torem wizyjnym HD (Monitor HD;Sterownik kamery HD;Główka kamery HD;Źródło światła Xenon 300 Nova;Insuflator;Monitor HD 19; Wózek;Zestaw transmisji ZeroWire;Komputer AIDA;Monitor dotykowy TS 19;Pompa Endomat Homov;Konsola sterująca;Silnik morteratora;Wózek LC 29003 LC |  | KARL STORZ | 8-IV-42-167-7 | 2012 | 12 m-cy | 2 |  |  | 10 |  |  | 4
2 | Zestaw do histeroskopii typ: IMAGE1 S CONNECT, IMAGE 1 S X-LINK, IMAGE 1 HX, 27" Full HD, POWER LED 175 SCB, HAMOU ENDOMAT SCB, HOPKINS II, BETTOCCHI 2,9. CAMPO TROPHYscope HOPKINS II z wyposażeniem |  | KARL STORZ | 42-245-5 | 2017 | 12 m-cy | 2
|  |  |  | stawka VAT: |  |  |  | razem:
| Wymagane parametry |  |  |  | Odpowiedź Wymagana |  |  | Odpowiedź Oferowana
| Czas reakcji na zgłoszenie zlecenia naprawy ( nie więcej niż 72 h z wyłączeniem sobót , niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |  | Punktacja: 24 godz. – 100 pkt 48 godz. – 85 pkt 72 godz. – 1 pkt

## pakiet nr 7
Formularz cenowy - pakiet nr 7 urządzenia medyczne
LP | NAZWA URZĄDZENIA | NR FABRYCZNY /NR SERYJNY | NAZWA PRODUCENTA | Interwał czasowy przeglądów | Ilość zamawiana przeglądów | cena brutto 1 przeglądu | Wartość brutto przeglądów | Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych | cena brutto za 1r/h | Wartość brutto roboczogodzin | Ilość zamawianych dojazdów | Koszt brutto 1 dojazdu | Wartość brutto dojazdów
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5*6 | 8 | 9 | 10=8*9 | 11 | 12 | 13=11*12
1 | Aparat do znieczuleń Aestiva 7100 z monitorem CAM i parownikiem TEC | AMVF01143 | DATEX-OHMEDA | 12 m-cy | 2 |  |  | 25 |  |  | 8
2 | Aparat do znieczuleń Aespire S/5 z monitorem CAM i parownikiem TEC | AMXJ02234 | DATEX-OHMEDA | 12 m-cy | 2
3 | Aparat do znieczuleń Aespire 7100 z monitorem CAM i parownikiem TEC | AMXN00541 | DATEX-OHMEDA | 12 m-cy | 2
4 | Aparat do znieczuleń- Carestation 620 wraz z Modułem, Parownikiem i Kardiomonitorem B 40 | SM618210012WA SKZ18210024WA | DATEX-OHMEDA | 12 m-cy | 2
5 | Aparat do znieczuleń- Carestation 620 wraz z Modułem, Parownikiem i Kardiomonitorem B 40 | SM618210011WA SKZ18090091WA | DATEX-OHMEDA | 12 m-cy | 2
|  |  | stawka VAT:23 |  |  | razem:
| Wymagane parametry |  |  |  | Odpowiedź Wymagana |  |  | Odpowiedź Oferowana
| Czas reakcji na zgłoszenie zlecenia naprawy ( nie więcej niż 72 h z wyłączeniem sobót , niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |  | Punktacja: 24 godz. – 100 pkt 48 godz. – 85 pkt 72 godz. – 1 pkt

## pakiet nr 8
Formularz cenowy - pakiet nr 8 urządzenia medyczne
LP | NAZWA URZĄDZENIA | NR FABRYCZNY /NR SERYJNY | NAZWA PRODUCENTA | ROK PRODUKCJI | Interwał czasowy przeglądów | Ilość zamawiana przeglądów | cena brutto 1 przeglądu | Wartość brutto przeglądów | Ilość zamawiana r/h dodatkowych | cena brutto za 1r/h | Wartość brutto r/h | Ilość zamawianych dojazdów | Koszt brutto 1 dojazdu | Wartość brutto dojazdów
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9 | 10 | 11=9*10 | 12 | 13 | 14=12*13
1 | Stół Operacyjny YUNO OTN 143301BO | 00124 | MAQUET | 2014 | 12 m-cy | 2 |  |  | 5 |  |  | 2
razem:
stawka VAT:
| Wymagane parametry |  |  |  | Odpowiedź Wymagana |  |  | Odpowiedź Oferowana
| Czas reakcji na zgłoszenie zlecenia naprawy ( nie więcej niż 72 h z wyłączeniem sobót , niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |  | Punktacja: 24 godz. – 100 pkt 48 godz. – 85 pkt 72 godz. – 1 pkt

## pakiet nr 9
Formularz cenowy - pakiet nr 9 urządzenia medyczne
LP | NAZWA URZĄDZENIA | NR FABRYCZNY /NR SERYJNY | NAZWA PRODUCENTA | Interwał czasowy przeglądów | Ilość zamawiana przeglądów | cena brutto 1 przeglądu | Wartość brutto przeglądów | Ilość zamawiana r/h dodatkowych | cena brutto za 1r/h | Wartość brutto roboczogodzin | Ilość zamawianych dojazdów | Koszt brutto 1 dojazdu | Wartość brutto dojazdów
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5*6 | 8 | 9 | 10=8*9 | 11 | 12 | 13=11*12
1 | Fundus Kamera TRC-NW8F | 245505 | TOPCON | 12 m-cy | 2 |  |  | 5 |  |  | 2
razem:
stawka VAT
| Wymagane parametry |  |  |  | Odpowiedź Wymagana |  |  | Odpowiedź Oferowana
| Czas reakcji na zgłoszenie zlecenia naprawy ( nie więcej niż 72 h z wyłączeniem sobót , niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |  | Punktacja: 24 godz. – 100 pkt 48 godz. – 85 pkt 72 godz. – 1 pkt

## pakiet nr 10
Formularz cenowy - pakiet nr 10 urządzenia medyczne
LP | RODZAJ APARATU | NAZWA APARATU | NR FABRYCZNY | NR INWENTARZOWY | ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | Interwał czasowy przeglądów | Ilość zamawiana przeglądów | Cena brutto 1 przeglądu | Wartość brutto przeglądów | Ilośc zamawiana r/h dodatkowych | cenna brutto za 1r/h | Wartość brutto r/h | Ilość zamawianych dojazdów | Koszt brutto 1 dojazdu | Wartość brutto dojazdów
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8*9 | 11 | 12 | 13=11*12 | 14 | 15 | 16=14*15
1. | Laser Lightlas Wielofalowy | Lightlas TruScan 557/670 | PS10-0287P | 8-IV-41-40-7 | 2013 | LIGHTMED | 12 m-cy | 2 |  |  | 5 |  |  | 2
razem:
stawka VAT:
| Wymagane parametry |  |  |  | Odpowiedź Wymagana |  |  | Odpowiedź Oferowana
| Czas reakcji na zgłoszenie zlecenia naprawy ( nie więcej niż 72 h z wyłączeniem sobót , niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |  | Punktacja: 24 godz. – 100 pkt 48 godz. – 85 pkt 72 godz. – 1 pkt

## pakiet nr 11
Formularz cenowy - pakiet nr 11 urządzenia medyczne
LP | NAZWA URZĄDZENIA | NR FABRYCZNY /NR SERYJNY | ROK PRODUKCJI | NAZWA PRODUCENTA | NUMER INWENTARZOWY | Interwał czasowy przeglądów | Ilość zamawiana przeglądów | cena brutto 1 przeglądu | Wartość brutto przeglądów | Ilość zamawiana r/h dodatkowych | cena brutto za 1r/h | Wartość brutto r/h | Ilość zamawianych dojazdów | Koszt brutto 1 dojazdu | Wartość brutto dojazdów
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=7*8 | 10 | 11 | 12=10*11 | 13 | 14 | 15=13*14
1 | Inkubator Noworodkowy C200 | NM30045 | 2014 | Drager | 42-20-49 | 12 m-cy | 2 |  |  | 20 |  |  | 7
2 | Inkubator Noworodkowy RW82 Resuscitare | NM09031 | 2014 | Drager | 42-254-1 | 12 m-cy | 2
3 | Miernik Bilirubiny JM-103 | 3205760 | 2014 | Drager |  | 12 m-cy | 2
4 | LAMPA OPERACYJNA- Polaris 600 | ASJF-0110 | 2016 | Drager | 42-205-22 | 12 m-cy | 2
|  |  |  | stawka VAT: |  |  |  | razem:
| Wymagane parametry |  |  |  | Odpowiedź Wymagana |  |  | Odpowiedź Oferowana
| Czas reakcji na zgłoszenie zlecenia naprawy ( nie więcej niż 72 h z wyłączeniem sobót , niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |  | Punktacja: 24 godz. – 100 pkt 48 godz. – 85 pkt 72 godz. – 1 pkt

## pakiet nr 12
Formularz cenowy - pakiet nr 12 urządzenia medyczne
LP | RODZAJ APARATU | NAZWA APARATU | NR FABRYCZNY | ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | Interwał czasowy przeglądów | Ilość zamawiana przeglądów | Cena brutto 1 przeglądu | Wartość brutto przeglądów | Ilośc zamawiana r/h dodatkowych | cenna brutto za 1r/h | Wartość brutto r/h | Ilość zamawianych dojazdów | Koszt brutto 1 dojazdu | Wartość brutto dojazdów
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=7*8 | 10 | 11 | 12=10*11 | 13 | 14 | 15=13*14
1 | Stacja diagnostyczna RTG |  | C2C42615K8 | 2014 | CARESTREAM | 12 m-cy | 2 |  |  | 6 |  |  | 4
2 | Stacja diagnostyczna RTG |  | b.d | 2014 | CARESTREAM | 12 m-cy | 2
razem:
stawka VAT:
| Wymagane parametry |  |  |  | Odpowiedź Wymagana |  |  | Odpowiedź Oferowana
| Czas reakcji na zgłoszenie zlecenia naprawy ( nie więcej niż 72 h z wyłączeniem sobót , niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |  | Punktacja: 24 godz. – 100 pkt 48 godz. – 85 pkt 72 godz. – 1 pkt

## pakiet nr 13
Formularz cenowy - pakiet nr 13 urządzenia medyczne
LP. | RODZAJ APARATU | NAZWA APARATU | NR FABR | ROK PROD | PRODUCENT | Interwał czasowy przeglądów [m-cy] | Ilość zamawiana przeglądów | cena brutto 1 przeglądu | Wartość brutto przeglądów | Ilość r/h dodatkowych | cena brutto za 1 r/h | Wartość brutto r/h | Ilość zamawianych dojazdów | Koszt brutto 1 dojazdu | Wartość brutto dojazdów
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=7*8 | 10 | 11 | 12=10*11 | 13 | 14 | 15=13*14
1 | Respirator Noworodkowy | Fabian | AN101A-0033 | 2012 | Acutronic Medical System | 12 m-cy | 2 |  |  | 30 |  |  | 10
2 | URZĄDZENIE DO NIEINWAZYJNEGO WSPOMAGANIA ODDYCHANIA NOWORODKA | PRECISON FLOW | PF00024849-E | 2016 | VAPOTHERM | 12 m-cy | 2
3 | LAMPA DO FOTOTERAPII | SPOT TYPE | 2621270 | 2018 | ATOM MEDICAL | 12 m-cy | 2
4 | LAMPA DO FOTOTERAPII | PAD TYPE | 180200792 | 2018 | ATOM MEDICAL | 12 m-cy | 2
5 | LAMPA DO FOTOTERAPII | SPOT TYPE | 2621272 | 2018 | ATOM MEDICAL | 12 m-cy | 2
6 | LAMPA DO FOTOTERAPII | PAD TYPE | 180200789 | 2018 | ATOM MEDICAL | 12 m-cy | 2
7 | INKUBATOR NOWORODKOWY | AIR INCU | 171200080 | 2018 | ATOM MEDICAL | 12 m-cy | 2
8 | INKUBATOR NOWORODKOWY | AIR INCU | 171200079 | 2018 | ATOM MEDICAL | 12 m-cy | 2
9 | INKUBATOR NOWORODKOWY | AIR INCU | 171200078 | 2018 | ATOM MEDICAL | 12 m-cy | 2
10 | INKUBATOR NOWORODKOWY | AIR INCU | 171200077 | 2018 | ATOM MEDICAL | 12 m-cy | 2
[5 empty] | stawka VAT: |  |  | razem:
| Wymagane parametry |  |  |  | Odpowiedź Wymagana |  |  | Odpowiedź Oferowana
| Czas reakcji na zgłoszenie zlecenia naprawy ( nie więcej niż 72 h z wyłączeniem sobót , niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |  | Punktacja: 24 godz. – 100 pkt 48 godz. – 85 pkt 72 godz. – 1 pkt

## pakiet nr 14
Formularz cenowy - pakiet nr 14 urządzenia medyczne
LP. | RODZAJ APARATU | NAZWA APARATU | NR FABR | ROK PROD | PRODUCENT | Interwał czasowy przeglądów [m-cy] | Ilość zamawiana przeglądów | cena brutto 1 przeglądu | Wartość brutto przeglądów | Ilość r/h dodatkowych | cena brutto za 1 r/h | Wartość brutto r/h | Ilość zamawianych dojazdów | Koszt brutto 1 dojazdu | Wartość brutto dojazdów
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=7*8 | 10 | 11 | 12=10*11 | 13 | 14 | 15=13*14
1 | PRZEWOŹNY APARAT RTG | MobileArt Evolution | MPF16C775003 | 2017 | SHIMADZU | 6 m-cy | 4 |  |  | 5 |  |  | 2
[5 empty] | stawka VAT: |  |  | razem:
| Wymagane parametry |  |  |  | Odpowiedź Wymagana |  |  | Odpowiedź Oferowana
| Czas reakcji na zgłoszenie zlecenia naprawy ( nie więcej niż 72 h z wyłączeniem sobót , niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |  | Punktacja: 24 godz. – 100 pkt 48 godz. – 85 pkt 72 godz. – 1 pkt

## pakiet nr 15
Formularz cenowy - pakiet nr 15 urządzenia medyczne
LP | RODZAJ APARATU | NAZWA APARATU | NR FABRYCZNY | ROK PRODUKCJI | PRODUCENT | Interwał czasowy przeglądów | Ilość zamawiana przeglądów | Cena brutto 1 przeglądu | Wartość brutto przeglądów | Ilośc zamawiana r/h dodatkowych | cenna brutto za 1r/h | Wartość brutto r/h | Ilość zamawianych dojazdów | Koszt brutto 1 dojazdu | Wartość brutto dojazdów
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=7*8 | 10 | 11 | 12=10*11 | 13 | 14 | 15=13*14
3 | Skaner RTG | CR Classic | 4001786 | 2014 | CARESTREAM | 6 m-cy | 4 |  |  | 6 |  |  | 4
4 | Skaner RTG | CR Classic | 4001792/ K5348-3809 | 2014 | CARESTREAM | 6 m-cy | 4
razem:
stawka VAT:
| Wymagane parametry |  |  |  | Odpowiedź Wymagana |  |  | Odpowiedź Oferowana
| Czas reakcji na zgłoszenie zlecenia naprawy ( nie więcej niż 72 h z wyłączeniem sobót , niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |  | Punktacja: 24 godz. – 100 pkt 48 godz. – 85 pkt 72 godz. – 1 pkt

## pakiet nr 16
Formularz cenowy - pakiet nr 16 urządzenia medyczne
LP | NAZWA URZĄDZENIA | NR FABRYCZNY /NR SERYJNY | NAZWA PRODUCENTA | NUMER INWENTARZOWY | ROK PRODUKCJI | Interwał czasowy przeglądów | Ilość zamawiana przeglądów | cena brutto 1 przeglądu | Wartość brutto przeglądów | Ilość zamawiana roboczogodzin dodatkowych | cena brutto za 1r/h | Wartość brutto roboczogodzin | Ilość zamawianych dojazdów | Koszt brutto 1 dojazdu | Wartość brutto dojazdów
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=7*8 | 10 | 11 | 12=10*11 | 13 | 14 | 15=13*14
1 | Kolumna endoskopowa SV-420P | 420-8149 | SMITH& NEPHEW | T/IV 42-235-2 | 2006 | 12 m-cy | 2 |  |  | 5 |  |  | 2
razem:
stawka VAT:
| Wymagane parametry |  |  |  | Odpowiedź Wymagana |  |  | Odpowiedź Oferowana
| Czas reakcji na zgłoszenie zlecenia naprawy ( nie więcej niż 72 h z wyłączeniem sobót , niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |  | Punktacja: 24 godz. – 100 pkt 48 godz. – 85 pkt 72 godz. – 1 pkt

## pakiet nr 17
Formularz cenowy - pakiet nr 17 urządzenia medyczne
LP. | RODZAJ APARATU | NAZWA APARATU | ROK PROD | PRODUCENT | Interwał czasowy przeglądów [m-cy] | Ilość zamawiana przeglądów | cena brutto 1 przeglądu | Wartość brutto przeglądów | Ilość r/h dodatkowych | cena brutto za 1 r/h | Wartość brutto r/h | Ilość zamawianych dojazdów | Koszt brutto 1 dojazdu | Wartość brutto dojazdów
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9 | 10 | 11=9*10 | 12 | 13 | 14=12*13
1 | Zestaw artroskopowy z torem wizyjnym( konsola shavera+ sterownik nożny ; wózek + monitor ; konsola waporyzatora+ sterownik nożny; pompa artroskopowa ; tor wizyjny , konsola kamery, głowica kamery , zoom optyczny, tablet sterujący ) | SYNERGY UHD 4K | 2016 | ARTHREX | 12 m-cy | 2 |  |  | 10 |  |  | 2
|  |  |  | stawka VAT: |  |  | razem:
| Wymagane parametry |  |  |  | Odpowiedź Wymagana |  |  | Odpowiedź Oferowana
| Czas reakcji na zgłoszenie zlecenia naprawy ( nie więcej niż 72 h z wyłączeniem sobót , niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |  | Punktacja: 24 godz. – 100 pkt 48 godz. – 85 pkt 72 godz. – 1 pkt

## pakiet 18
Formularz cenowy - pakiet nr 18 urządzenia medyczne
LP. | RODZAJ APARATU | NAZWA APARATU | ROK PROD | PRODUCENT | Interwał czasowy przeglądów [m-cy] | Ilość zamawiana przeglądów | cena brutto 1 przeglądu | Wartość brutto przeglądów | Ilość r/h dodatkowych | cena brutto za 1 r/h | Wartość brutto r/h | Ilość zamawianych dojazdów | Koszt brutto 1 dojazdu | Wartość brutto dojazdów
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9 | 10 | 11=9*10 | 12 | 13 | 14=12*13
1 | Tor wizyjny zestaw artroskopowy z kamerą ,, Vision Elect; X 8000; 1282 Konsola; 1288 Głowica; TPS Konsola; Shaver Formuła; zestaw S5 - (Ładowarka S4/5;Piła oscylacyjna S4;Piła oscylacyjna S5;Piła posuwisto-zwrotna S5;Wiertarka ortopedyczna S5 2p.;Wiertarka ortopedyczna S4 jednoprzyciskowa; 2szt. Nasadka wiertarska Jacobs 6.35mm;Nasadka wolnoobrotowa 3.25:1 Hudson/Modified Trinkle) zestaw TPS - ( Konsola TPS 400W; 2szt. Shaver artroskopowy Formuła HC; Wiertarka RemB Uniwersal driver; Piła Sagitalna RemB; Nasadka CD piła oscylacyjna; Nasadka wiertarska Jacobs 6.35mm;Nasadka CD do drutów Kirschnera 0.7-1.8mm;Nasadka do drutów Kirschnera 2.0-3.2mm) (system 5 , system 7) |  | 2016 | Stryker | 12 m-cy | 2 |  |  | 10 |  |  | 2
|  |  |  | stawka VAT: |  |  | razem:
| Wymagane parametry |  |  |  | Odpowiedź Wymagana |  |  | Odpowiedź Oferowana
| Czas reakcji na zgłoszenie zlecenia naprawy ( nie więcej niż 72 h z wyłączeniem sobót , niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy. |  |  |  | Punktacja: 24 godz. – 100 pkt 48 godz. – 85 pkt 72 godz. – 1 pkt