## Formularze cenowe
PZOZ/DZP/382/33PN/15 | [7 empty] | Załącznik nr 8.1. do siwz
FORMULARZ CENOWY - Pakiet nr 1 - System do szycia łąkotek
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Producent | Nr katalogowy - o ile dotyczy | Ilość zamawiana | JM | Cena jed. netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł.
1. | Jednorazowy bezwęzłowy system do szycia łąkotek metodą all inside. Zestaw składający się z dwóch implantów PEEK, połączonych za pomocą polietylenowego niewchłanialnego szwu. Szew posiada samozaciskowy węzeł umożliwiający zmniejszanie dystansu pomiędzy implatami. Implanty załadowane są rzędowo w system pojedynczej, półotwartej, jednorazowej igły do umiejscowienia implantów. Zestaw zawiera jednorazową kaniule do wprowadzania igły wraz z implantami do stawu. |  |  |  | 120 | szt. |  |  | 8%
2. | Biowchłanialna strzałka do stabilizacji drobnych urazów kostnych. W zestawie gotowym do założenia. |  |  |  | 15 | szt. |  |  | 8%
razem:
……………………………….
podpis Wykonawcy
PZOZ/DZP/382/33PN/15 | [7 empty] | Załącznik nr 8.2. do siwz
FORMULARZ CENOWY - Pakiet nr 2 - Implanty do kości drobnych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Producent | Nr katalogowy - o ile dotyczy | Ilość zamawiana | JM | Cena jed. netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł.
1. | Płytki tytanowe zwykłe i kompresyjne do zaopatrywania złamań w obrębie kości palców. Płytki jednootworowe haczykowe,wielootworowe drabinkowe, drabinkowe skośne, wielootworowe proste, proste dwurzędowe, w kształcie litery T,Y,L, z wyrostkiem kondylarnym. Grubośc płytek do 0,6 mm. Otwory pod śruby 1.2 i 1.5mm. |  |  |  | 80 | szt. |  |  | 8%
2. | Śruby tytanowe korowe o średnicy 1.2mm i długości od 4-20mm. Gniazda śruby typu gwiaździstego |  |  |  | 80 | szt. |  |  | 8%
3. | Śruby tytanowe korowe o średnicy 1.5mm i długości od 4-24mm. Gniazda śruby typu gwiaździstego |  |  |  | 80 | szt. |  |  | 8%
4. | Płytki tytanowe blokowane do zaopatrywania złamań w obrębie kości palców. Płytki wielootworowe drabinkowe, drabinkowe skośne, proste, w kształcie litery T,Y. Grubośc płytek do 0,8 mm. Otwory pod śruby blokowane 1.5mm i śruby korowe 1.2/1.5mm. Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. Głowy śrub blokujących bezgwintowe z trzema punktami blokującymi dociskowo. |  |  |  | 80 | szt. |  |  | 8%
5. | Śruby tytanowe blokowane o średnicy 1.5 i długości 4-13mm. Gniazda śruby typu gwiaździstego |  |  |  | 80 | szt. |  |  | 8%
6. | Płytki tytanowe zwykłe i kompresyjne do zaopatrywania złamań w obrębie kości palców. Płytki wielootworowe drabinkowe, drabinkowe skośne, wielootworowe proste, proste dwurzędowe, w kształcie litery T,Y,L, z wyrostkiem kondylarnym. Grubośc płytek 1.0 i 1.3mm. Otwory pod śruby 2.0 i 2.3mm. |  |  |  | 80 | szt. |  |  | 8%
7. | Śruby tytanowe korowe o średnicy 2.0mm i długości 4-30mm. Gniazda śruby typu gwiaździstego |  |  |  | 80 | szt. |  |  | 8%
8. | Śruby tytanowe korowe o średnicy 2.3mm i długości 5-34mm. Gniazda śruby typu gwiaździstego |  |  |  | 80 | szt. |  |  | 8%
9. | Płytki tytanowe blokowane do zaopatrywania złamań w obrębie kości palców. Płytki wielootworowe drabinkowe, drabinkowe skośne, proste, w kształcie litery T,Y, L. Grubośc płytek 1.0 i 1.3 mm. Otwory pod śruby blokowane 2.0mm i śruby korowe 2.0 i 2.3mm. Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. Głowy śrub blokujących bezgwintowe z trzema punktami blokującymi dociskowo. |  |  |  | 80 | szt. |  |  | 8%
10. | Śruby blokowane O średnicy 2.0mm i długości 6-30mm. Gniazda śruby typu gwiaździstego |  |  |  | 80 | szt. |  |  | 8%
11. | Płytki tytanowe blokowane do zaopatrywania złamań w obrębie głowy kości promieniowej o grubości 1.4 mm, płytka szeroka obejmująca głowę i płytka podpierająca, 10 - 11 otworów pod śruby blokowane bezgwintowo o kącie wprowadzenia śruby +/-15 stopni po pełnym okręgu. Płytki wygięte anatomicznie z dodatkowymi otworami pod druty Kirschnera. Śruby tytanowe o śr. 2.0 o długości od 6 mm do 30 mm blokowane bezgwinotowo z wejściem typu gwiaździstego, możliwość użycia zarówno śrub blokowanych jak i korowych. |  |  |  | 80 | szt. |  |  | 8%
12. | Płytki tytanowe blokowane przeznaczone do dalszej nasady kości promieniowej - dłoniowe o grubości od 1,6 mm do 2,0 mm blokowane bezgwintowo o kącie wprowadzenia śruby +/- 15 stopni po pełnym okręgu. Płytki wygięte anatomiczne oddzielnie do prawej i lewej kończyny o różnych kształtach: T, delta oraz płytki używane od strony grzbietowej H. Płytki do nasady dalszej kości łokciowej: mała i duża. Możliwość modelowania do potrzeb zaopatrywanej kości. W poszczególnych kształtach płytki prawe i lewe oraz krótkie i długie. Płytki zawierają otwory do wstępnej stabilizacji. Śruby tytanowe o średnicy 2.5mm i długości od 8 do 34 mm blokowane bezgwintowo z wejściem typu gwiaździstego, możliwość użycia zarówno śrub blokowanych jak i korowych. |  |  |  | 80 | szt. |  |  | 8%
13. | Śruby tytanowe blokowane O średnicy 2.5mm, długość od 8 mm do 34 mm. Gniazda śruby typu gwiaździstego |  |  |  | 80 | szt. |  |  | 8%
14. | Śruby tytanowe korowe O średnicy 2.5mm, długość od 8 mm do 34 mm. Gniazda śruby typu gwiaździstego |  |  |  | 80 | szt. |  |  | 8%
15. | Płytki tytanowe blokowane Przeznaczone do zaopatrzenia dlaszej nasady kości promieniowej - małe fragmenty o grubości od 1,3 do 1,6 mm blokowane bezgwintowo o kącie wprowadzenia śruby +/- 15 stopni po pełnym okręgu. Możliwość modelowania i docinania do potrzeb zaopatrywanej kości, płytki krótkie i długie, lewe i prawe. Śruby tytanowe o długości od 8 do 34 mm blokowane bezgwintowo z wejściem typu gwiaździstego, możliwość użycia zarówno śrub blokowanych jak i korowych. |  |  |  | 80 | szt. |  |  | 8%
16. | Śruby kaniulowane typu Herberta o średnicy 2.2 i 3.0 Śruby z gwintem krótkim i długim, różne długości zawierające się w przedziale od 10 mm do 40 mm do zaopatrzenia w obrębie kości łódeczkowatej, ręki i stopy. |  |  |  | 80 | szt. |  |  | 8%
17. | Płytki tytanowe blokowane do zaopatrzenia złamań w obrębie pięty o grubości 2.0 mm, prawa/lewa, blokowane bezgwintowo o kącie wprowadzenia śruby +/- 15 stopni po pełnym okręgu. Płytki w różnych rozmiarach, wielootworowe (również otwory pod druty Kirschnera). Śruby tytanowe o śr. 3.5 mm, o długości od 16 do 60 mm blokowane bezgwintowo z wejściem typu gwiaździstego , możliwość użycia zarówno śrub blokowanych jak i korowych. |  |  |  | 80 | szt. |  |  | 8%
18. | Śruby tytanowe blokowane O średnicy 3.5mm, długość od 16 mm do 60 mm. Gniazda śruby typu gwiaździstego |  |  |  | 80 | szt. |  |  | 8%
19. | Śruby tytanowe korowe O średnicy 3.5mm, długość od 16 mm do 60 mm. Gniazda śruby typu gwiaździstego |  |  |  | 80 | szt. |  |  | 8%
razem:
……………………………….
podpis Wykonawcy
PZOZ/DZP/382/33PN/15 | [7 empty] | Załącznik nr 8.3. do siwz
FORMULARZ CENOWY - Pakiet nr 3 - Endoproteza biodra z wkładką z kołnierzem tytanowym
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Producent | Nr katalogowy - o ile dotyczy | Ilość zamawiana | JM | Cena jed. netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł.
1. | Trzpień prosty, proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień musi posiadać wzdłużne rowki antyrotacyjne. Dostępny w opcjach kąta szyjkowo-trzonowego 127 i 132 stopni w 11 rozmiarach i długościach od 93 do 126 mm dla każdego z kątów. Trzpień rośnie zarówno w wymiarze bocznym jak i przyśrodkowym. |  |  |  | 40 | szt. |  |  | 8%
2. | Panewka bezcementowa typu press-fit, pokryta warstwą porowatą tytanową i hydroksyapatytem bezotworowa, opcjonalnie z minimum 5 otworami do mocowania śrubami lub wkręcanymi kolcami.Dostępna też panewka wkręcana. Rozmiary zewnętrzne od 45 m lub mniej do 72 mm lub wiecej. System innerchange ułatwiający mocowanie wkładek poletylenowych i ceramicznych. |  |  |  | 40 | szt. |  |  | 8%
3. | Wkładka ceramiczna z kołnierzem tytanowym o średnicy wewnętrznej 28, 32 i 36 mm |  |  |  | 5 | szt. |  |  | 8%
4. | Wkładka z polietylenu III generacji o średnicy wewnętrznej 28, 32 i 36 mm, opcjonalnie wkładka asymetryczna i wkładka z mechanizmem zatrzaskowym |  |  |  | 40 | szt. |  |  | 8%
5. | Głowa metalowa ze stopu chromowo-kobaltowego o średnicy zewnętrznej 28, 32, 36 mm w minimum 3 rozmiarach szyjki |  |  |  | 40 | szt. |  |  | 8%
6. | Głowa ceramiczna o średnicy zewnętrznej 22, 28, 32 i 36 mm w co najmniej 3 rozmiarach szyjki |  |  |  | 5 | szt. |  |  | 8%
7. | System anatomiczny,półzwiązany protezy panewki stawu biodrowego, złożony z dwóch komponentów umożliwiających dwuosiową artykulację. Panewka press- fitowa, ze stali CoCr i pokryta sprayem plazmy tytanu oraz hydroksyapatytem w rozmiarze 44- 64 mm oraz wkładka z polietylenu III generacji |  |  |  | 5 | szt. |  |  | 8%
8. | Panewka o prawdziwym kształcie półkolistym (hemisfera) o formie i fakturze powierzchni zewnętrznej inspirowanej biologią kości. Trójprzestrzenna struktura zewnętrzna panewki dla ułatwienie wrastania tkanki kostnej w panewkę i optymalną biokompatybilność poprzez zastosowanie cztstego tytanu.Rozmiary zewnętrzne implantu od 46mm do 66. Możliwość zastosowania panewek o budowie pełnej zamkniętej i panewek z otworami, umożliwiającymi zastosowanie śrub tytanowych o średnicy 6,5 mm celem dodatkowej stabilizacji w kości. Śruba zaślepiająca dno panewki dostarczana w zestawie z panewką. Panewka umożliwia zastosowanie artyulacji w połączeniu głów metalowych i polietylenu najnowszej generacji do średnicy głowy 44mm. Panewka umożliwia zastosowanie artykulacji w połączeniu głów ceramicznych i polietylenu najnowszej generacji do średnicy głowy 44 mm. Panewka umożliwia zastosowanie artykulacji w połaczeniu głów ceramicznych i wkładki ceramicznej w kołnierzu tytanowym do średnicy 36 mm. |  |  |  | 5 | szt. |  |  | 8%
9. | Wkładki bezokapowe, z wysoce usieciowanego polietylenu najnowszej generacji – możliwe zastosowanie głów o średnicach 22mm, 28mm, 32mm |  |  |  | 5 | szt. |  |  | 8%
10. | System wkładek chromokobaltowych implantowanych w czaszach metalowych panewek bezcementowych dzięki zastosowaniu systemu Innerchange, umożliwiających zastosowanie artykulacji dwupłaszczyznowej. Wkładki akceptujące głowy polietylenowe w rozmiarach 42 mm OD do 64 mm OD, wykonane z nowoczesnego ultra usieciowanego polietylenu o wzmocnionej odporności na ścieranie i zwiększonej wytrzymałości mechanicznej. Głowy polietylenowe umożliwiające jednocześnie artykulację wewnętrzną o średnicy 22,2 mm ID i 28 mm ID. Rozmiary wkładek chromokobaltowych : od 36 mm ID do 58mm ID , o możliwości zastosowania głowy polietylenowej o średnicy zewnętrznej 36 mm już w panewce o rozmiarze 44 mm . |  |  |  | 5 | szt. |  |  | 8%
11. | Śruba lub zaślepka panewkowa |  |  |  | 5 | szt. |  |  | 8%
12. | Augmenty panewkowe do rewizji stawu biodrowego do uzupełniania ubytków ściany panewki oparty na księżycowatego kształtu klinach wykonanych z czystego tytanu o budowie przestrzennej umożliwiającej wrastanie tkanki kostnej. Implanty w mini 18 rozmiarach i 3 wysokościach dla każdego z rozmiarów w średnicach zewnętrznych 46-66mm (skok co 4mm). Implanty wyposażone w otwory do stabilizacji czasowej drutem kirschnera i stabilizacji śrubami 6,5mm z możliwością ustawienia kątowego 18stopni w każdym kierunku. |  |  |  | 5 | szt. |  |  | 8%
13. | Trzpień rewizyjny tytanowy z podłużnymi wypustkami w 3 różnych opcjach długości (155-235mm) i średnicy (14-28mm). Element krętarzowy napylony czystym tytanem i hydroksyapatytem w 4 wysokościach (70-100 mm)i średnicach od 19-31mm. Moduły nasadowe i trzonowe o zmiennych długościach i średnicach umożliwiające niezależne dopasowanie. |  |  |  | 5 | szt. |  |  | 8%
14. | Kosz rewizyjny tytanowy |  |  |  | 5 | szt. |  |  | 8%
15. | Panewka polietylenowa ze znacznikiem rtg i średnicą wewnętrzną 28 mm |  |  |  | 5 | szt. |  |  | 8%
16. | Panewka cementowana półzwiązana. |  |  |  | 5 | szt. |  |  | 8%
razem:
[5 empty] | ………………………………. |  |  | podpis Wykonawcy
PZOZ/DZP/382/33PN/15 | [7 empty] | Załącznik nr 8.4. do siwz
FORMULARZ CENOWY - Pakiet nr 4 - Substyt kości
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Producent | Nr katalogowy - o ile dotyczy | Ilość zamawiana | JM | Cena jed. netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł.
1. | Substytut kości, pasta, preparat kościozastępczy w postaci cementu hydroksy-apatytowego do zastosowania w wypełnianiu ubytków kostnych. Preparat do podawania strzykawką w formie pasty, zestaw sterylny zaopatrzony w strzykawkę. Możliwość wiercenia przez zastygnięty cement. Zdolny do utrzymania śrub i drutów.Objętość opakowania 10 cm3 |  |  |  | 50 | szt. |  |  | 8%
……………………………….
podpis Wykonawcy
PZOZ/DZP/382/33PN/15 | [7 empty] | Załącznik nr 8.5. do siwz
FORMULARZ CENOWY - Pakiet nr 5 - Implanty do przedstopia
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Producent | Nr katalogowy - o ile dotyczy | Ilość zamawiana | JM | Cena jed. netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł.
1. | Tytanowe śruby typu "twist-off", długości od 11 do 14 mm, średnice 2 mm i 2,7 mm ze specjalnym adaptarem typu AO do trzymania i wkręcania śruby | Tytanowe śruby typu "twist-off", długości od 11 do 14 mm, średnice 2 mm i 2,7 mm ze specjalnym adaptarem typu AO do trzymania i wkręcania śruby |  |  | 200 | szt. |  |  | 8%
2. | Tytanowe, kaniulowane, samowiercące śruby kompresyjne o średnicy 2,3 mm i długościach od 10 do 26 mm; od 12-18mm skok co 1mm, 18 - 26 co 2mm | Tytanowe, kaniulowane, samowiercące śruby kompresyjne o średnicy 2,3 mm i długościach od 10 do 26 mm; od 12-18mm skok co 1mm, 18 - 26 co 2mm |  |  | 100 | szt. |  |  | 8%
3. | Wiertło kaniulowane do śrub o średnicy 2,3mm | Wiertło kaniulowane do śrub o średnicy 2,3mm |  |  | 5 | szt. |  |  | 8%
4. | Tytanowe, kaniulowane, samowiercące śruby kompresyjne o średnicy 3,0 mm i długościach od 12 do 36 mm; od 12 do 18mm skok co 1mm, od 18 do 36mm skok co 2mm | Tytanowe, kaniulowane, samowiercące śruby kompresyjne o średnicy 3,0 mm i długościach od 12 do 36 mm; od 12 do 18mm skok co 1mm, od 18 do 36mm skok co 2mm |  |  | 100 | szt. |  |  | 8%
5. | Kaniulowane wiertło do srub o średnicy 3,0mm | Kaniulowane wiertło do srub o średnicy 3,0mm |  |  | 5 | szt. |  |  | 8%
6. | Klamra stalowa waryzyjąca do osteotomii, o szerokości 8 i 10 mm z kątem 26 stopni i 90 stopni | Klamra stalowa waryzyjąca do osteotomii, o szerokości 8 i 10 mm z kątem 26 stopni i 90 stopni |  |  | 20 | szt. |  |  | 8%
7. | System do minimalnie inwazyjnej naprawy uszkodzonego ścięgna piętowego. Sterylne urządzenie jednorazowego użytku wyposażone w: - śrubę regulująca zapewniająca dopasowanie do kikuta ścięgna - 1 prowadnik igły - 2 igły chirurgiczne rozmiar 1,6 mm - pakowane pojedynczo | System do minimalnie inwazyjnej naprawy uszkodzonego ścięgna piętowego. Sterylne urządzenie jednorazowego użytku wyposażone w: - śrubę regulująca zapewniająca dopasowanie do kikuta ścięgna - 1 prowadnik igły - 2 igły chirurgiczne rozmiar 1,6 mm - pakowane pojedynczo |  |  | 5 | kpl. |  |  | 8%
razem:
……………………………….
podpis Wykonawcy
PZOZ/DZP/382/33PN/15 | [7 empty] | Załącznik nr 8.6. do siwz
FORMULARZ CENOWY - Pakiet nr 6 - Gwoździe do złamań przezkrętarzowych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Producent | Nr katalogowy - o ile dotyczy | Ilość zamawiana | JM | Cena jed. netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł.
1. | Rekonstrukcyjny, stalowy gwóźdź śródszpikowy do złamań przezkrętarzowych. Długość gwoździa 180 mm, 220 mm, 340 mm, 400 mm i 440 mm, średnica części bliższej gwoździa 17 lub 19 mm, średnica części dalszej gwoździa 11 lub 12 mm. Kąt szyjkowo-trzonowy 125° i 135°. | Rekonstrukcyjny, stalowy gwóźdź śródszpikowy do złamań przezkrętarzowych. Długość gwoździa 180 mm, 220 mm, 340 mm, 400 mm i 440 mm, średnica części bliższej gwoździa 17 lub 19 mm, średnica części dalszej gwoździa 11 lub 12 mm. Kąt szyjkowo-trzonowy 125° i 135°. |  |  | 40 | szt. |  |  | 8%
2. | Stalowy element doszyjkowy o profilu podwójnego T, dł. 75-125 mm | Stalowy element doszyjkowy o profilu podwójnego T, dł. 75-125 mm |  |  | 40 | szt. |  |  | 8%
3. | Śruba blokująca stalowa o dł. 24-70 mm | Śruba blokująca stalowa o dł. 24-70 mm |  |  | 60 | szt. |  |  | 8%
4. | Zaślepka stalowa do gwoździa | Zaślepka stalowa do gwoździa |  |  | 40 | szt. |  |  | 8%
5. | Stalowa śruba blokująca element doszyjkowy | Stalowa śruba blokująca element doszyjkowy |  |  | 40 | szt. |  |  | 8%
razem:
……………………………….
podpis Wykonawcy
PZOZ/DZP/382/33PN/15 | [7 empty] | Załącznik nr 8.7. do siwz
FORMULARZ CENOWY - Pakiet nr 7 - Implanty do chirurgii stopy
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Producent | Nr katalogowy - o ile dotyczy | Ilość zamawiana | JM | Cena jed. netto zł. | Wartość netto zł. | Stawka podatku VAT% | Wartość brutto zł.
1. | Tytanowe śruby typu "Herberta", długości od 30 do 60 mm, średnica 5,5 mm | Tytanowe śruby typu "Herberta", długości od 30 do 60 mm, średnica 5,5 mm |  |  | 20 | szt. |  |  | 8%
2. | Tytanowe śruby typu "Herberta", długości od 50 do 90 mm, średnica 7,5 mm | Tytanowe śruby typu "Herberta", długości od 50 do 90 mm, średnica 7,5 mm |  |  | 30 | szt. |  |  | 8%
3. | Implanty blokujące zatokę stępu. Implanty wykonane ze stopu tytanowego w rozmiarach co najmniej od 7 do 12 mm (skok co 1 mm). Implanty kaniulowane. | Implanty blokujące zatokę stępu. Implanty wykonane ze stopu tytanowego w rozmiarach co najmniej od 7 do 12 mm (skok co 1 mm). Implanty kaniulowane. |  |  | 10 | szt. |  |  | 8%
4. | Płytki tytanowe do zespoleń w obrębie stopy. Płytki o kształcie L i proste. Grubość płytek 2,0 mm. Otwory na śruby wieloosiowo blokowane o średnicy 2,5 mm. | Płytki tytanowe do zespoleń w obrębie stopy. Płytki o kształcie L i proste. Grubość płytek 2,0 mm. Otwory na śruby wieloosiowo blokowane o średnicy 2,5 mm. |  |  | 20 | szt. |  |  | 8%
5. | Tytanowa płytka dedykowana do operacji Lapidusa z dojściem odpodeszwowym. Płytka anatomiczna prawa/lewa o grubości 2,5mm mocowana na 5 śrub blokowanych wieloosiowo. | Tytanowa płytka dedykowana do operacji Lapidusa z dojściem odpodeszwowym. Płytka anatomiczna prawa/lewa o grubości 2,5mm mocowana na 5 śrub blokowanych wieloosiowo. |  |  | 10 | szt. |  |  | 8%
6. | Płytki o kształcie T do Lapidusa. Grubość płytek 2,0 mm i długości 33mm. Otwory na śruby wieloosiowo blokowane o średnicy 2,5 mm. | Płytki o kształcie T do Lapidusa. Grubość płytek 2,0 mm i długości 33mm. Otwory na śruby wieloosiowo blokowane o średnicy 2,5 mm. |  |  | 10 | szt. |  |  | 8%
7. | Tytanowa anatomiczna płytka do artrodezy stawu MTP1 o grubośći 2,0mm. Otwory na śruby o średnicy 2,5mm wieloosiowo blokowane oraz 2 otwory na śruby kompresyjne |  |  |  | 10 | szt. |  |  | 8%
8. | Płytki tytanowe do zespoleń w obrębie stopy. Płytki o kształcie X, H i trapezu. Grubość płytek 2,0 mm. Otwory na śruby wieloosiowo blokowane o średnicy 2,5 mm i 3,0mm. | Płytki tytanowe do zespoleń w obrębie stopy. Płytki o kształcie X, H i trapezu. Grubość płytek 2,0 mm. Otwory na śruby wieloosiowo blokowane o średnicy 2,5 mm i 3,0mm. |  |  | 20 | szt. |  |  | 8%
9. | Śruby korowe blokowane 2,5mm w długościach 12-28 mm | Śruby korowe blokowane 2,5mm w długościach 12-28 mm |  |  | 200 | szt. |  |  | 8%
10. | Śruby korowe blokowane 3,0mm w długościach 12-28 mm | Śruby korowe blokowane 3,0mm w długościach 12-28 mm |  |  | 40 | szt. |  |  | 8%
11. | Kowica kostna tytanowa dostępna w rozmiarach 2mm, 3mm, 4mm oraz 5mm, z dwoma niezależnymi oczkami i dwiema wzmacnianymi nićmi typu FORCE FIBER z 4 igłami. Implanty na jednorazowym aplikatorze, z osłonką dla szwów na całej długości; kotwica 2mm zaopatrzona w jedną nić z dwiema igłami; samogwintujące, zaopatrzone w 2 szwy niewchłanialne, plecione, polietylenowe; z podwójnym oczkiem pozwalającym na niezależną manipulację szwami, szwy w dwóch kolorach. | Kowica kostna tytanowa dostępna w rozmiarach 2mm, 3mm, 4mm oraz 5mm, z dwoma niezależnymi oczkami i dwiema wzmacnianymi nićmi typu FORCE FIBER z 4 igłami. Implanty na jednorazowym aplikatorze, z osłonką dla szwów na całej długości; kotwica 2mm zaopatrzona w jedną nić z dwiema igłami; samogwintujące, zaopatrzone w 2 szwy niewchłanialne, plecione, polietylenowe; z podwójnym oczkiem pozwalającym na niezależną manipulację szwami, szwy w dwóch kolorach. |  |  | 20 | szt. |  |  | 8%
12. | Endoproteza stawu śródstopno-paliczkowego: proteza musi być anatomiczna, musi pozwalać uzyskać zakres ruchów od 25° do 60°, powierzchnia musi być pokryta hydroksyapatytem, proteza musi być trójelementowa; część śródstopia w 7 wielkościach, paliczkowa w 5 wielkościach i wkładka polietylenowa w 3 grubościach, musi istnieć możliwość dowolnej konfiguracji wielkości poszczególnych elementów, część śródstopia musi być wykonana ze stopu chromowo-kobaltowego i pokryta podwójną warstwą porowatego tytanu i hydroksyapatytu, część paliczkowa musi być wykonana ze stopu tytanu i pokryta warstwą porowatego tytanu, wkładka musi być wykonana z ultra wysokocząsteczkowego polietylenu, implanty muszą być pakowane pojedynczo, sterylnie. | Endoproteza stawu śródstopno-paliczkowego: proteza musi być anatomiczna, musi pozwalać uzyskać zakres ruchów od 25° do 60°, powierzchnia musi być pokryta hydroksyapatytem, proteza musi być trójelementowa; część śródstopia w 7 wielkościach, paliczkowa w 5 wielkościach i wkładka polietylenowa w 3 grubościach, musi istnieć możliwość dowolnej konfiguracji wielkości poszczególnych elementów, część śródstopia musi być wykonana ze stopu chromowo-kobaltowego i pokryta podwójną warstwą porowatego tytanu i hydroksyapatytu, część paliczkowa musi być wykonana ze stopu tytanu i pokryta warstwą porowatego tytanu, wkładka musi być wykonana z ultra wysokocząsteczkowego polietylenu, implanty muszą być pakowane pojedynczo, sterylnie. |  |  | 3 | kpl. |  |  | 8%
razem:
……………………………….
podpis Wykonawcy