Płock, dnia 8 maja 2019 roku

PZOZ/DZP/382/16PN/19
Zmiana treści SIWZ i pisma pn. „wyjaśnienie treści SIWZ wraz ze zmianą jej treści” 
z dn. 7 maja 2019 r.
Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu medycznego
W związku z omyłką w SIWZ Zamawiający informuje, że w Pakiecie nr 4 pozycja 2 wymagana ilość to 2 sztuki zgodnie z formularzem cenowym. W związku z powyższym Zamawiający poprawia ilość w Załączniku nr 3.4.2 do formularza ofertowego na 2 szt.:

Pakiet 4 – pozycja 2 - Lampa bakteriobójcza ścienno-sufitowa – 2 szt.
Jednocześnie Zamawiający wprowadza zmiany do pisma pn. „wyjaśnienie treści SIWZ wraz ze zmianą jej treści” z dn. 7 maja 2019 r.:

Odpowiedź na pytanie nr 9 

z:

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

na:
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga aby Wykonawca w ramach ceny urządzenia zapewnił filtry HEPA na okres gwarancji i dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie nr 16 powinno mieć treść następującą:

Pytanie nr 16, dotyczy pakietu nr 1

dotyczy Załącznik nr 3.1 – tabela pkt. Lp. 16

Prosimy o dopuszczenie urządzeń, w których uruchamianie programów realizowane jest przez dedykowane przyciski dotykowe znajdujące się na panelu sterowania.

Jest to parametr zdecydowanie korzystniejszy od opisanego, ponieważ przyciski dotykowe   są trwalsze i łatwiejsze w myciu i dezynfekcji.

Panel z przyciskami dotykowymi tworzy całkowicie gładką powierzchnię, nie ma jakichkolwiek elementów wystających, tym samym niemożliwe jest uszkodzenie/wytarcie przycisków. Dzięki temu mycie i dezynfekcja powierzchni zewnętrznych myjni jest znacznie ułatwiona. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Odpowiedź na pytanie nr 18

z:

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że awaria 1 czujnika nie może unieruchomić urządzenia.
na:
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl
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Otrzymano dnia …….………... Ilość stron ……... Podpis i pieczątka Wykonawcy ………………….……………………
Strona 2

