PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ( bioz)

dla zakresu prac budowlanych określonych w projekcie

- Podstawa opracowania.

  - Projekt zagospodarowania terenu działki oraz pozostałe projekty branżowe opracowane dla przedmiotowej inwestycji.

  - Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. PRAWO BUDOWLANE (znowelizowana) Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz.718. – rozdz.3, art. 20.1., pkt 1b); dotyczący podstawowych obowiązków projektanta przy opracowywaniu projektu w zakresie informacji dla planu bioz i art. 21a.1. o obowiązkach kierownika budowy przy sporządzaniu  tego planu.

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 6 lutego 2003 r, w sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Z dn. 19 marca 2003r, nr 47, poz.401)

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 23 czerwca 2003 r, w sprawie  informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. z dn. 10 lipca 2003r, nr 120, poz.1126)

- Rozporządzenie MSW w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych  i terenów  (Dz. U. Nr 92 poz. 351).

- Normy i inne przepisy związane przedmiotowo z niniejszym opracowaniem.

- Przedmiot i zakres niniejszego opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane (rozdz.3, 	art.20.1, pkt.1b), jest informacja projektanta dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, którą wykonawca robót 					uwzględni w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz). Sporządzenie takiego planu jest 	niezbędne, ponieważ w ramach w/w inwestycji, wykonywane będą  roboty - wymienione 				w Ustawie - Dz. U. nr 80, Poz. 718, rozdział 3 , art. 21a.1a.2) -  trwające dłużej niż 30 dni.

W części opisowej podano ogólne informacje dotyczące:

- zakresu robót dla całego zamierzenia oraz kolejności ich realizacji

- elementów zagospodarowania terenu budowy i działki, które mogą stwarzać zagrożenia oraz informacji o zagrożeniach mogących wystąpić podczas realizacji robót,

- informacji o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robót,

- podstawowych zasad oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót,

- wskazania środków technicznych zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym 
z wykonywania robót budowlanych,

- miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentacji technicznej stosowanych maszyn i urządzeń.

- Karta informacyjna inwestycji.

Obiekt:  Psi wybieg

- Zakres robót dla całego zamierzenia oraz kolejność ich realizacji.

- b) prace związane z usytuowaniem i montażem urządzeń w wyznaczonej strefie wybiegu dla psów.

Zakres inwestycji obejmuje:

- realizację m.in. strefy wybiegu dla psów;

- uporządkowanie terenu zielenią po zakończeniu robót ;

Kolejność  wykonywania robót budowlano – montażowych na placu budowy powinna być następująca:

- zagospodarowanie placu budowy, ogrodzenie terenu budowy, itp.

- wytyczenie dla całego zakresu robót;

Po realizacji  robót należy zlikwidować plac budowy porządkując wykorzystywane czasowo teren. 
Ostatnim elementem robót może być wykonanie nasadzeń zieleni.

5. Elementy zagospodarowania terenu budowy oraz informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzonych robót

Przy wykonywaniu prac konieczne jest bezwzględne przestrzeganie przepisów bhp

i p.poż obowiązujących na budowie.

Do rozpoczęcia robót niezbędne jest  spełnienie następujących warunków zabezpieczających prawidłowy front robót :

- umowa na wykonanie robót budowlano-montażowych  oraz  uzgodniony projekt  organizacji   tych robót (jeśli wymagany)

- pozwolenie na budowę oraz  przekazanie  wykonawcy  robót Dziennika Budowy wraz z wpisem  Inspektora Nadzoru

- protokolarne przekazanie placu budowy wykonawcy oraz przeszkolenie pracowników wykonawcy w zakresie szczegółowych przepisów, w tym BHP i PPOŻ., obowiązujących na budowie. Wszystkie szkolenia winny być zarejestrowane i potwierdzone podpisem uczestnika szkolenia.

- zapoznanie pracowników wykonawcy z dokumentacją techniczną, z zakresem robót oraz kolejnością ich wykonania.

- uzgodnienia, pomiędzy wykonawcą a inwestorem, dotyczące punktów poboru energii elektrycznej, wody.

- zabezpieczenie, w porozumieniu z inwestorem, ewentualnych obiektów i urządzeń znajdujących się w strefie niebezpiecznej przed skutkami  prowadzenia robót na wysokości.

- uzgodnienia dotyczące organizacji układu komunikacyjnego.

Po przejęciu placu budowy od Inwestora (protokolarnie) wykonawca robót przystąpi do ich zagospodarowania. W ramach zagospodarowania tereny robót należy:

- Ogrodzić tymczasowo teren budowy  płotem o wys. min. 1,5 m. W ogrodzeniu wykonać bramy o szer. 4,5 – 6,0 m  dla pojazdów oraz furtki dla komunikacji ludzi,

- Wygrodzić strefy montażowe i niebezpieczne o promieniu  rmin. = 6,0 m w miejscach, gdzie występują zagrożenia związane z pracami żurawi montażowych oraz istnieje możliwość upadku z wysokości  przedmiotów lub  elementów konstrukcji;  wykonać zadaszenia ochronne nad dojściami do stanowisk pracy, jeżeli muszą one prowadzić przez strefę niebezpieczną. Granice stref oznaczyć w widoczny sposób stosując tablice ostrzegawcze, a w miarę potrzeby pulsujące czerwone światła.

- Ogrodzić i zabezpieczyć teren wykopów i dołów gruntowych – szczegółowy zakres robót budowlanych ziemnych należy określić w planie bioz .

- Wykonać punkt poboru energii elektrycznej  oraz poboru wody dla potrzeb budowy. Zorganizować stanowiska ze sprzętem p.poż  i ustalić lokalizację hydrantów, które mogą być wykorzystane w przypadku zagrożenia pożarowego.

- Przygotować miejsca składowania materiałów masowych i prefabrykatów,

- Wykonać zaplecze socjalno-biurowe budowy. Ustawić kontenery stanowiące pomieszczenia magazynowe, biurowe, socjalne i sanitarne.

- Oświetlić, w porozumieniu z Inwestorem, stanowiska pracy i teren budowy.

6. Podstawowe zasady i przepisy  BHP  oraz środki techniczne zapobiegające zagrożeniom.

- Przed przystąpieniem do robót każdy pracownik musi zostać przeszkolony w zakresie przepisów, w tym BHP, P-POŻ., obowiązujących na budowie  oraz innych przepisów obowiązujących na terenie. Wszystkie szkolenia winny być zarejestrowane i potwierdzone podpisem uczestnika szkolenia.

- Warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy na wysokości jest uzyskanie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego możliwość jego  pracy na wysokości,

- Do obsługi urządzeń i sprzętu budowlanego dopuszczeni mogą być pracownicy z odpowiednimi uprawnieniami,

- Wszyscy pracownicy winni być zaopatrzeni w odzież  roboczą oraz sprzęt ochrony osobistej odpowiedni do wykonywanej pracy,

- Teren robót powinien być ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych,

- Tereny wykopów i zagłębienia w terenie należy wygrodzić stosując barierki ochronne.

- Wszystkie urządzenia i sprzęt budowlany powinny mieć  DTR, z którymi należy zapoznać obsługę,

- Urządzenia elektryczne należy, przed włączeniem, poddać próbie technicznej. Muszą one posiadać system ochrony przed porażeniem,

- Na placu budowy, wokół  stanowiska P-POŻ i rozdzielni elektrycznej nie wolno składować  żadnych materiałów i sprzętu,

- Wszystkie prace budowlane, a szczególnie te niebezpieczne prowadzone na wysokości oraz przy pomocy ciężkiego sprzętu montażowego muszą być nadzorowane przez wyznaczone osoby z odpowiednimi uprawnieniami

- Strefę niebezpieczną wygrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi. W obszarze tym  nie wolno organizować stanowisk pracy,

- Nie wolno zezwalać na przejścia przez strefę niebezpieczną bez zadaszeń ochronnych,

- Zrzucanie materiałów, narzędzi i innych przedmiotów z wysokości jest zabronione,

- W czasie burzy lub silnych wiatrów  o prędkości przekraczającej 10 m/s przerwać należy wszelkie prace montażowe i prowadzone  na wysokości,

- Pomosty robocze używanych rusztowań należy systematycznie oczyszczać z nagromadzonych odłamków gruzu  i innych zanieczyszczeń,

- Wykonywanie robót w miejscach pozbawionych barierek ochronnych jest możliwe pod warunkiem  stosowania pasów ochronnych z linkami asekuracyjnymi mocowanymi do stałych ( pewnych ) elementów konstrukcji,

- Montaż stosowanych rusztowań systemowych wykonać ściśle wg dokumentacji technicznej. Rusztowanie powinno być odebrane z wpisem do dziennika budowy i poddawane okresowej kontroli. Muszą one być uziemione i posiadać instalację odgromową

- Roboty budowlane powinny być wykonywane zgodnie z PB oraz  projektem organizacji robót (jeśli wymagany) uzgodnionym z odpowiednimi służbami Inwestora,

Przy wykonywaniu robót stosować przepisy zawarte w  Rozporządzeniu ministra infrastruktury z 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47, poz.401)

7. Organizacja biura budowy.

Dokumentację budowy przechowywać należy w pomieszczeniu biura budowy. Nadzór nad kompletnością dokumentacji projektowej, dokumentacji szkoleń i instruktażu pracowników oraz innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych sprawuje kierownik budowy oraz , w razie jego nieobecności, upoważniona przez niego osoba. Dokumentacja to musi być udostępniana do Inspektorowi Nadzoru, Projektantowi oraz na życzenie Inspektorom z Państwowej Inspekcji Pracy w czasie czynności kontrolnych na budowie.

9. Uwagi końcowe.

Wykonawca robót zobowiązany jest do opracowania szczegółowego „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” (bioz) dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

opracował

mgr inż. arch. Krzysztof Faleńczyk