Załącznik nr 1

do umowy nr ……….../WKŚ.II.ZI/Z/……………./2018

| L.p. | Roboty wchodzące w skład zamówienia |  |  | Jednostka | Ceny jednostkowe ryczałtowe PLN (netto) | Ceny jednostkowe ryczałtowe PLN (brutto) | Cn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Naprawy i remonty urządzeń kanalizacji deszczowej |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Regulacja włazów studzienek rewizyjnych wraz z robotami i niezbędnymi materiałami towarzyszącymi z nawierzchnią utwardzoną – 1 szt. Regulacja polega na zdemontowaniu zaniżonego włazu (po rozbiórce nawierzchni) dostosowaniu do rzędnej nawierzchni drogi / chodnika i odtworzeniu nawierzchni lub wyniesienie włazu bezkołnierzowego do poziomu nawierzchni za pomocą specjalistycznego sprzętu i wykonaniem wysokowytrzymałej podlewki pod właz) bez ingerencji w nawierzchnię. |  |  | 1 szt. |  |  | C1 |
| 2. | Regulacja włazów studzienek rewizyjnych wraz z robotami i niezbędnymi materiałami towarzyszącymi z nawierzchnią nieutwardzoną – 1 szt. Regulacja polega na zdemontowaniu zaniżonego włazu i dostosowaniu do rzędnej terenu nieutwardzonego. |  |  | 1 szt. |  |  | C2 |
| 3. | Regulacja krat wpustów ulicznych wraz z robotami i niezbędnymi materiałami towarzyszącymi z nawierzchnią utwardzoną – 1 szt. Regulacja polega na zdemontowaniu zaniżonej kraty wpustu ulicznego (po rozbiórce nawierzchni) dostosowaniu do rzędnej nawierzchni drogi i odtworzeniu nawierzchni. |  |  | 1 szt. |  |  | C3 |
| 4. | Wymiana włazów studziennych wraz z robotami i niezbędnymi materiałami towarzyszącymi, ceną kompletnego włazu klasy C250/D400 z nawierzchnią utwardzoną – 1 szt. Wymiana włazów studziennych polega na zamontowaniu nowego włazu oraz przeprowadzeniu jego regulacji zgodnie z pkt. 1. |  |  | 1 szt. |  |  | C4 |
| 5. | Wymiana włazów studziennych wraz z robotami i niezbędnymi materiałami towarzyszącymi, ceną kompletnego włazu klasy C250/D400 z nawierzchnią nieutwardzoną – 1 szt. Wymiana włazów studziennych polega na zamontowaniu nowego włazu oraz przeprowadzeniu jego regulacji zgodnie z pkt. 2. |  |  | 1 szt. |  |  | C5 |
| 6. | Wymiana krat wpustów ulicznych wraz z robotami i niezbędnymi materiałami towarzyszącymi (poszczególne grubości warstw uśrednione dla wszystkich jezdni), ceną kompletnej kraty mocowanej w korpusie zawiasowo klasy D400 - 1 szt. Wymiana krat wpustów ulicznych polega na zamontowaniu nowej kraty oraz przeprowadzeniu jej regulacji zgodnie z pkt. 3. |  |  | 1 szt. |  |  | C6 |
| 7. | Dostarczanie włazów studziennych bezkołnierzowych z wypełnieniem betonowym (lub polimerobetonowym) klasy D400 z zabezpieczeniem antyobrotowym i uszczelką tłumiącą wraz z transportem – 1 szt. Dostarczenie włazów studziennych polega na dowiezieniu i przekazaniu wykonawcy robót drogowych włazu na teren remontowanej ulicy. |  |  | 1 szt. |  |  | C7 |
| 8. | Dostarczanie krat, wpustów ulicznych mocowanych w korpusie zawiasowo klasy D400 z transportem - 1 szt. Dostarczenie włazów studziennych polega na dowiezieniu i przekazaniu wykonawcy robót drogowych kraty wpustu ulicznego na teren remontowanej ulicy. |  |  | 1 szt. |  |  | C8 |
| 9. | Uzupełnienie / wymiana pokrywy (klasy D400) żeliwnej włazu studziennego (skradzionego bądź uszkodzonego), z materiałem – 1 szt. Czynność polega na dostarczeniu nowej pokrywy. |  |  | 1 szt. |  |  | C9 |
| 10. | Uzupełnienie / wymiana pokrywy (klasy D400) z wypełnieniem żelbetowym włazu studziennego (skradzionego bądź uszkodzonego), z materiałem – 1 szt. Czynność polega na dostarczeniu nowej pokrywy. |  |  | 1 szt. |  |  | C10 |
| 11. | Uzupełnienie / wymiana kraty (klasy D400) wpustu ulicznego (skradzionej bądź uszkodzonej), z materiałem wraz z zabezpieczeniem przed kradzieżą przyspawaniem elektrodami do spawania żeliwa – 1szt. Czynność polega na dostarczeniu nowej kraty. |  |  | 1 szt. |  |  | C11 |
| 12. | Remont studni rewizyjnej (Ø1000-1400) wraz z robotami towarzyszącymi i niezbędnymi materiałami – 1 szt. Remont studni polega na wymianie pokrywy nastudziennej żelbetowej z otworem Ø600 (ewentualnie wraz z pierścieniem odciążającym), uzupełnieniu / wymianie stopni złazowych, uszczelnieniem połączeń pomiędzy kręgami, wyrobieniu kinety. |  |  | 1 szt. |  |  | C12 |
| 13. | Remont wpustu ulicznego z osadnikiem (0.95m) wraz z robotami towarzyszącymi i niezbędnymi materiałami – 1 szt. Remont wpustu ulicznego polega na wymianie kręgu Ø500 (ewentualnie wraz z pierścieniem odciążającym), uszczelnieniem połączeń pomiędzy kręgami. |  |  | 1 szt. |  |  | C13 |
| 14. | Dokonywanie przeglądów studni kanalizacji deszczowej (w komplecie z wpustami ulicznymi włączonymi do danej studni) wraz z lokalizacją zasypanych studni rewizyjnych, z określeniem stanu technicznego oraz sporządzeniem sprawozdania wg zał. wzoru – 1 kpl. Czynność polega na otwarciu włazów studni / krat wpustów kanalizacyjnych oraz dokonaniu oceny stanu technicznego studni / wpustów i spisaniu uwag w sprawozdaniu. |  |  | 1 kpl. |  |  | C14 |
| 15. | Dokonywanie przeglądów studni kanalizacji deszczowej (w komplecie z wpustami ulicznymi włączonymi do danej studni) wraz z lokalizacją zasypanych studni rewizyjnych, z określeniem stanu technicznego oraz sporządzeniem sprawozdania wg załączonego wzoru– 1 kpl. Czynność polega na otwarciu włazów studni / krat wpustów kanalizacyjnych oraz dokonaniu oceny stanu technicznego studni / wpustów i spisaniu uwag w sprawozdaniu. |  |  | 1 kpl |  |  | C15 |
|  | W przypadku braku możliwości rozliczenia danej awarii w oparciu o przyjęte wyceny brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD jako minimalne za okres ich wykonania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w KNR-ach. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, według wyceny indywidualnej Wykonawcy, zatwierdzonej przez Zamawiającego, z uwzględnieniem następujących czynników cenotwórczych: |  |  |  |  |  |  |
| A. | robocizna kosztorysowa (R) |  |  | zł |  |  |  |
| B. | koszty pośrednie (Kp) od (R+S) |  |  | % |  |  |  |
| C. | zysk (Z) od (R+S+Kp) |  |  | % |  |  |  |
| D. | Stawka r-g z narzutami (Kp+z) |  |  | zł |  |  | C16 |
| II. | Awaryjna naprawa punktów oświetleniowych na terenach oczyszczalni wód deszczowych |  |  |  |  |  |  |
| 1. | W przypadku wystąpienia awarii rozliczenie nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego w oparciu o zeszyty SEKOCENBUD jako minimalne za okres ich wykonania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w KNR-ach. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, według wyceny indywidualnej Wykonawcy, zatwierdzonej przez Zamawiającego. |  |  |  |  |  |  |
| III. | Awaryjna naprawa elementów monitoringu na terenach oczyszczalni wód deszczowych |  |  |  |  |  |  |
| 1. | W przypadku wystąpienia awarii rozliczenie nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego w oparciu o zeszyty SEKOCENBUD jako minimalne za okres ich wykonania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w KNR-ach. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, według wyceny indywidualnej Wykonawcy, zatwierdzonej przez Zamawiającego. |  |  |  |  |  |  |
| IV. | Konserwacja urządzeń kanalizacji deszczowej |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Czyszczenie 1 mb kanału deszczowego w zależności od stopnia zanieczyszczenia kanału (%) oraz jego średnicy (m) | przy 30% zanieczyszczeniu | Ø ≤ 0,4 | 1 mb. |  |  | C17 |
|  |  |  | 0,4 < Ø ≤ 1,0 | 1 mb. |  |  | C18 |
|  |  |  | Ø > 1,0 | 1 mb. |  |  | C19 |
|  |  | przy 50% zanieczyszczeniu | Ø ≤ 0,4 | 1 mb. |  |  | C20 |
|  |  |  | 0,4 < Ø ≤ 1,0 | 1 mb. |  |  | C21 |
|  |  |  | Ø > 1,0 | 1 mb. |  |  | C22 |
|  |  | przy 80% zanieczyszczeniu | Ø ≤ 0,4 | 1 mb. |  |  | C23 |
|  |  |  | 0,4 < Ø ≤ 1,0 | 1 mb. |  |  | C24 |
|  |  |  | Ø > 1,0 | 1 mb. |  |  | C25 |
| 2. | Wykonanie inspekcji TV 1 mb kanału deszczowego wraz z jego oczyszczeniem w zależności od stopnia zanieczyszczenia kanału (%) oraz jego średnicy (m) | przy 30% zanieczyszczeniu | Ø ≤ 0,4 | 1 mb. |  |  | C26 |
|  |  |  | 0,4 < Ø ≤ 1,0 | 1 mb. |  |  | C27 |
|  |  |  | Ø > 1,0 | 1 mb. |  |  | C28 |
|  |  | przy 50% zanieczyszczeniu | Ø ≤ 0,4 | 1 mb. |  |  | C29 |
|  |  |  | 0,4 < Ø ≤ 1,0 | 1 mb. |  |  | C30 |
|  |  |  | Ø > 1,0 | 1 mb. |  |  | C31 |
|  |  | przy 80% zanieczyszczeniu | Ø ≤ 0,4 | 1 mb. |  |  | C32 |
|  |  |  | 0,4 < Ø ≤ 1,0 | 1 mb. |  |  | C33 |
|  |  |  | Ø > 1,0 | 1 mb. |  |  | C34 |
| 3. | Czyszczenie studni Ø 1,2 / Ø 1,4 m |  |  | 1 szt. |  |  | C35 |
| 4. | Czyszczenie wpustu ulicznego (z osadnikiem 0,95 m) czynność polega na wyczyszczeniu wpustu wraz z osadnikiem oraz kratą jak również ewentualnie udrożnieniem odpływu |  |  | 1 szt. |  |  | C36 |
| 5. | Czyszczenie kosza separacyjno – filtrującego wraz z wymianą wkładu filtracyjnego (dostarczonego przez Zamawiającego) oraz z czyszczeniem osadnika (0,9m) wpustu ulicznego. |  |  | 1 szt. |  |  | C37 |
| 6. | Czyszczenie wpustu ulicznego na obiekcie mostowym (bez osadnika) |  |  | 1 szt. |  |  | C38 |
| 7. | Czyszczenie odwodnienia liniowego |  |  | 1 mb. |  |  | C39 |
| 8. | Czyszczenie (wycinanie korzeni i porostów) kanału deszczowego 0,1 ≤ Ø ≤ 0,4 (m) dyszą łańcuchową |  |  | 1 mb. |  |  | C40 |
| 9. | Przegląd kanału deszczowego, przykanalika kamerą TV wraz ze sporządzeniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (przy rozbieżności z mapą lub brakiem inwentaryzacji). |  |  | 1 mb. |  |  | C41 |
| 10. | Zadymianie sieci kanalizacji deszczowej |  |  | 1 h |  |  | C42 |
| V. | Likwidacja zalewisk wodnych po ekstremalnych opadach deszczu wraz z dojazdem i zastosowaniem niezbędnego sprzętu (wraz z udrożnieniem systemu odwodnienia drogi – w przypadku, gdy na zalanym terenie istnieje). |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Dojazd i praca jednego wozu do czyszczenia kanalizacji/pompy wraz z 2-osobową brygadą (wraz z udrożnieniem systemu odwodnienia drogi) |  |  | 1 godz. |  |  | C43 |

- ZAMAWIAJĄCY													WYKONAWCA

…………………………………………						…………………………………………