NR ARCH.

2

Projektowanie i nadzorowanie w drogownictwie

„MBZ Andler, Tomczak” sp.j.   ul. Maślana 8/10   87-800 Włocławek   tel./fax: 54 413 60 00 e-mail: biuro@mbz.com.pl   www.mbz.com.pl

| NAZWA INWESTYCJI | Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na terenie osiedla „Trzepowo” w Płocku |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZAKRES INWESTYCJI | Budowa układu komunikacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą dla strefy inwestycyjnej miasta Płocka na osiedlu „Trzepowo” – ETAP 2 |  |  |  |  |
| FAZA | OPERAT WODNOPRAWNY |  |  |  |  |
| BRANŻA | Sanitarna |  |  |  |  |
| LOKALIZACJA | Obręb ewidencyjny 2 – Trzepowo Gmina Miasto Płock: dz. nr, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 68, 69, 70, 72, 151, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 198/6, 199/1,199/2, 200/1,202/11, 205/1, 203, 206, 207, 208. Obręb ewidencyjny 13 – Kombinat Gmina Miasto Płock: dz. nr 33, 37. |  |  |  |  |
| INWESTOR | Gmina Miasto Płock ul. Stary Rynek 1 09-400 Płock |  |  |  |  |
| Funkcja | Imię i nazwisko | Uprawnienia do projektowania | Data | Podpis |  |
| Opracował | Paweł Milewski | MAZ/395/PBWS/16 | 04.2017 |  |  |

Włocławek,  kwiecień 2017 rok

SPIS TREŚCI

- Spis treści

I.	CZĘŚĆ OPISOWA	3

2	Cześć ogólna	3

2.1	Podstawa opracowania	3

2.2	Materiały i akty prawne użyte do niniejszego opracowania	3

2.3	Przedmiot i cel opracowania	4

2.4	Zakład ubiegający się o pozwolenie wodnoprawne	4

2.5	Stan prawny nieruchomości	4

3	Projektowane rozwiązania - opis przepustów oraz podstawowe parametry charakteryzujące te urządzenia wodne i warunki jego wykonania	4

3.1	Informacje ogólne	4

3.2	Dane charakterystyczne projektowanych przepustów	5

3.2.1	Projektowany przepust nr 1	5

3.2.2	Projektowany przepust nr 2	5

3.3	Dane charakterystyczne rowów do rozbiórki	6

3.3.1	Stan istniejący rowu R-B-3-1	6

3.3.2	Stan projektowany rowu R-B-3-1	6

Współrzędne geograficzne jak w pkt 3.2.1	6

3.3.3	Stan istniejący rowu bez nazwy	6

3.3.4	Stan projektowany rowu bez nazwy	6

Współrzędne geograficzne jak w pkt 3.2.2	6

4	Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym	6

5	Charakterystyka odbiornika wód opadowych, objętych pozwoleniem wodnoprawnym	6

6	Ustalenia wynikające z:	6

6.1	Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza	6

6.2	planu zarządzania ryzykiem powodziowym	6

6.3	planu przeciwdziałania skutkom suszy	6

6.4	krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych	7

7	Określenie wpływ gospodarki wodnej na wody powierzchniowe oraz podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizacji celów środowiskowych dla nich określonych	7

8	Sposób postępowania w przypadku awarii	7

9	Informacja o formach ochrony przyrody	7

10	Obowiązki wobec osób trzecich	7

11	Ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego	8

12	Rodzaj urządzeń pomiarowych i znaków żeglownych	8

13	Wskazanie uprawnionego do rybactwa	8

14	Wnioski	8

15	Załączniki	9

II.	CZĘŚĆ GRAFICZNA	10

- CZĘŚĆ OPISOWA

# Cześć ogólna

## Podstawa opracowania

Formalną podstawą opracowania jest Umowa nr. 20/BIS-I/Z/1284/2016 z dnia 22.07.2016r. zawarta pomiędzy Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Stary Rynek 1, 09-400 Płock reprezentowaną przez Pana Andrzeja Nowakowskiego – Prezydenta Miasta Płocka a MBZ Andler, Tomczak spółka jawna z siedzibą we Włocławku, ul. Maślana 8/10, 87-800 Włocławek reprezentowaną przez Pana Piotra Tomczaka – Wspólnika

## Materiały i akty prawne użyte do niniejszego opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.290 z późniejszymi zmianami);

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r., nr 115, poz. 1229, z późn. zmianami; w tym że zmianami wprowadzonymi zapisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późniejszymi zmianami);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 poz. 672 z późniejszymi zmianami.);

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131 z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2016 r. poz.2134 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego;

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle wodne oraz ich usytuowanie (z późn. zm.);

- Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 22lutego 2017r. nr. WOOŚ-I.4240.16/2017/IA.3;

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 15.03.2017r. znak WKŚ-I-ZŚ.6220.73.2016.KK

- Opinia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 28.02.2017r. nr. TC-U-0213-0098-002-2017;

- Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddział Płock, Inspektorat Płock, pismo nr. IP/PŁ-4105.U.398.1152/17 z dnia 17.03.2017r.

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500.;

- Dane z ewidencji;

- Wizja lokalna w terenie;

## Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. przepustu nr 1 na rowie R-B-3-1 w km ok. 0+190) i przepustu nr 2 na rowie bez nazwy i rozbiórkę rowów melioracji szczegółowej tj. rów „R-B-3-1 i rów „bez nazwy’”

## Zakład ubiegający się o pozwolenie wodnoprawne

O pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych ubiega się Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Stary Rynek 1, 09-400 Płock reprezentowaną przez Pana Andrzeja Nowakowskiego – o wykonanie urządzeń wodnych ubiega się Prezydent Miasta Płocka.

Organ wydający pozwolenie wodnoprawne:

Na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. z dnia 2015r. z 469 z późn. zm.) organem wydającym pozwolenie wodnoprawne jest Prezydent Miasta Płock.

## Stan prawny nieruchomości

Przepust nr 1 i nr 2 jest położony na działkach:

Przepust nr 1; R-B-3-1– 69; 70

Przepust nr 2; rów bez nazwy – 68

Table 1 WYKAZ DZIAŁEK USYTUOWANYCH W ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WÓD WRAZ Z PODANIEM WŁAŚCICIELI I ICH SIEDZIB

| Lp | Obręb | Nr ew. działki | Właściciel | Adres |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 68 | Żółtowski Sławomir Grzegorz (Stanisław, Regina) | 09-400 Płock ul. Rolna 8/1 |
| 2 | 3 | 69; 70 | „SOPREMA POLSKA” SPÓŁKA Z O.O. | 04-415 Warszawa ul. Zamkowa 9A |

# Projektowane rozwiązania - opis przepustów oraz podstawowe parametry charakteryzujące te urządzenia wodne
i warunki jego wykonania

## Informacje ogólne

Projektowane przepusty mają za zadanie przeprowadzać wody opadowe i roztopowe spływające ze zlewni rowu R-B-3-1 i rowu bez nazwy, pod drogą 2KDL nie zakłócając naturalnego spływu wody.

Dla rowów melioracji szczegółowej nie przewidziano obliczeń hydrologicznych i nie ustalono przepływów charakterystycznych oraz miarodajnych. Powierzchnia zlewni ciążącej do poszczególnych rowów jest mniejsza od 1,0 km2 w takim przypadku nie przeprowadza się obliczeń hydrologicznych dla ustalenia wielkości przepływów miarodajnych, natomiast minimalne wymagane światła lub parametry budowli wodnych (przepustów, rurociągów) należy przyjmować zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi dla budowli na drogach danej klasy.

## Dane charakterystyczne projektowanych przepustów

### Projektowany przepust nr 1

| Współrzędne geograficzne |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Wlot | Wylot |
| Długość geograficzna N[WGS] | 52° 34' 57,871'' | 52° 34' 58,090'' |
| Szerokość geograficzna E[WGS] | 19° 42' 46,797'' | 19° 42' 45,863'' |

Nr działki: 69; 70

Zasięg oddziaływania na środowisko, pokrywa się z powierzchnią przepustu

Nazwa: przepust nr 1

Materiał: Beton

Średnica: DN800mm; spadek i=0,4%

Długość L=11.7m

Rz.d. wlotu 99.24 m n.p.m.

Rz.d. wylotu 99.20 m n.p.m.

Lokalizacja: droga 2KDL w km ok. 0+545

Umocnienia wlotu i wylotu przepustu:

Przewiduje się wykonanie umocnienia skarp i dna rowu - na wlocie i wylocie przepustu - z płyt betonowych ażurowych o wymiarach 60*40*10cm, układanych na 10cm warstwie z piasku. Otwory płyt wypełnione ziemią i obsiane trawą. Umocnienie należy wykonać na długości ok. 1,5 m

Schemat przepustu nr 1 przedstawiono na rys.3

### Projektowany przepust nr 2

| Współrzędne geograficzne |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Wlot | Wylot |
| Długość geograficzna N[WGS] | 52° 35' 3,734'' | 52° 35' 3,892'' |
| Szerokość geograficzna E[WGS] | 19° 42' 49,959'' | 19° 42' 49,302'' |

Nr działki: 68

Zasięg oddziaływania na środowisko, pokrywa się z powierzchnią przepustu

Nazwa: przepust nr 2

Materiał: Beton

Średnica: DN=800mm, spadek i=0,4%

Długość L=13.3m

Rz.d. wlotu 99.67 m n.p.m.

Rz.d. wylotu 99.61 m n.p.m.

Lokalizacja: droga 2KDL w km ok. 0+738

Umocnienia wlotu i wylotu przepustu:

Przewiduje się wykonanie umocnienia skarp i dna rowu - na wlocie i wylocie przepustu - z płyt betonowych ażurowych o wymiarach 60*40*10cm, układanych na 10cm warstwie z piasku. Otwory płyt wypełnione ziemią i obsiane trawą. Umocnienie należy wykonać na długości ok. 1,5 m

Schemat przepustu nr 2 przedstawiono na rys.3

## Dane charakterystyczne rowów do rozbiórki

### Stan istniejący rowu R-B-3-1

Rów zlokalizowany na dz. nr 69,70. Szerokość dna 0,4 - 0,8 m, nachylenie skarp o 1:1:5, głębokości ok. 0,5 – 1,0m. Skarpy o regularnym nachyleniu. Dno i skarpy zarośnięte roślinnością, stan techniczny rowu – zły.

### Stan projektowany rowu R-B-3-1

Przewiduje się rozbiórkę istniejącego rowu na odcinku 11.7m i wykonanie projektowanego przepustu nr 1 DN800 mm

### Współrzędne geograficzne jak w pkt 3.2.1

### Stan istniejący rowu bez nazwy

Rów zlokalizowany na dz. nr 68. Szerokość dna 0,3 - 0,4 m, nachylenie skarp o 1:1:5, głębokości ok. 0,4 – 0,8m. Skarpy o regularnym nachyleniu. Dno i skarpy zarośnięte roślinnością, stan techniczny rowu – zły.

### Stan projektowany rowu bez nazwy

Przewiduje się rozbiórkę istniejącego rowu na odcinku 13.3m i wykonanie projektowanego przepustu nr 2 DN800 mm

### Współrzędne geograficzne jak w pkt 3.2.2

# Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym

Wody prowadzone przez przepust nr 1 i nr 2 to wody opadowe i roztopowe z naturalnej zlewni rowu R-B-3-1 i rowu bez nazwy o powierzchni zlewni mniejszej niż 1 km2

# Charakterystyka odbiornika wód opadowych, objętych pozwoleniem wodnoprawnym

Nie dotyczy

# Ustalenia wynikające z:

## Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Dla terenu, na którym zlokalizowano niniejsze przedsięwzięcie plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza nie został jeszcze opracowany przez organy odpowiedzialne za jego przygotowanie.

## planu zarządzania ryzykiem powodziowym

Dla terenu, na którym zlokalizowano niniejsze przedsięwzięcie plan zarządzania ryzykiem powodziowym nie został jeszcze opracowany przez organy odpowiedzialne za jego przygotowanie.

## planu przeciwdziałania skutkom suszy

Dla terenu, na którym zlokalizowano niniejsze przedsięwzięcie plan przeciw działaniu skutkom suszy nie został jeszcze opracowany przez organy odpowiedzialne za jego przygotowanie.

## krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych

Nie dotyczy

# Określenie wpływ gospodarki wodnej na wody powierzchniowe oraz podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizacji celów środowiskowych dla nich określonych

Wykonanie inwestycji nie spowoduje zagrożenia dla wód powierzchniowych i podziemnych. Jakość, ilość wprowadzanych oczyszczonych wód opadowych i sposób odwodnienia projektowanych dróg nie pogorszą jakości wód powierzchniowych i podziemnych.

W związku z powyższym stan wód nie ulegnie zmianie, a więc cele środowiskowe zostaną osiągnięte.

# Sposób postępowania w przypadku awarii

Zakres działania w wypadku wystąpienia awarii jest uzależniony od skali zagrożenia. Działania te w wypadku awarii z udziałem substancji niebezpiecznych powinny obejmować:

- powiadomienie przede wszystkim Państwowej Straży Pożarnej, której przedstawiciel dokona oceny stopnia zagrożenia.

- powiadomienie innych odpowiednich służb: Policji, Obrony Cywilnej, służby medycznej (Pogotowie Ratunkowe, szpitale), grup ratownictwa chemicznego i awaryjnego, władz wojewódzkich lub powiatowych oraz służb kontroli sanitarnej i kontroli środowiska (WIOŚ, WS Sanepid).

Ponadto powinny zostać uruchomione telefony alarmowe oraz środki łączności, w zależności od miejsca wystąpienia awarii.

Po każdej awarii lub usterce urządzenia wodnego należy doprowadzić do stanu działania założonego w projekcie technicznym.

# Informacja o formach ochrony przyrody

W zasięgu odziaływania przepustu nr 1 i nr 2 i rozbiórki rowów nie znajdują się formy ochrony przyrody.

# Obowiązki wobec osób trzecich

Do obowiązków ubiegającego się o pozwolenie wodnoprawne należeć będzie:

- Zapewnienie zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową,

- Przed rozpoczęciem robót budowlanych w obrębie przepustów na rowach melioracyjnych należy złożyć powiadomienie z 14 dniowym wyprzedzeniem administratorów poszczególnych rowów,

- Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót,

- Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej obiektów objętych pozwoleniem wodnoprawnym.

- Wykonanie robót nie narusza interesów osób trzecich,

- Naprawienie ewentualnych szkód powstałych w związku z realizacją wnioskowanych uprawnień objętych pozwoleniem wodnoprawnym, w szczególności na etapie wykonania urządzeń wodnych,

- Uwzględnienie warunków i norm wynikających z obowiązującego prawa budowlanego ze szczególnym uwzględnieniem art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.), a zwłaszcza zapewniających:

- dostęp do drogi publicznej,

- możliwości korzystania z urządzeń istniejącej infrastruktury technicznej,

- ochronę przed ponadnormatywnymi uciążliwościami,

- ochronę przed ponadnormatywnym zanieczyszczeniem powietrza wody i gleby,

# Ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego

Ustalenia wynikające z warunkach korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły Rozp.nr 5/2015 Dyrek. RZGW w Warszawie z dn. 03.04.2015 (Dz.U.Woj.Mazow. z dn. 14.04.2015 r poz.3449) oraz Roz.Rad.Min. z dn. 18.10,2016 r. w sprawie Planu gospodarki wodnej na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. z 2016 r poz. 1911)

Rodzaj i zakres planowanych do wykonania robót nie ma wpływu na zmianę istniejących warunków regionu wodnego (zlewni).

# Rodzaj urządzeń pomiarowych i znaków żeglownych

Nie dotyczy.

# Wskazanie uprawnionego do rybactwa

Nie dotyczy

# Wnioski

Korzystanie z wód objęte niniejszym opracowaniem nie wpłynie ujemnie na wody powierzchniowe i podziemne. Mając powyższe na uwadze wnosi się o udzielenie Gminie Miasta Płock z siedzibą w Płocku, Stary Rynek 1, 09-400 Płock reprezentowaną przez Pana Andrzeja Nowakowskiego – Prezydenta Miasta Płocka pozwolenia wodnoprawnego na:

- Wykonanie urządzeń wodnych (przepustów betonowych):

  - Przepust nr 1 DN800 mm

  - Przepust nr 2 DN800 mm

- Rozbiórkę urządzeń wodnych (rowów melioracji szczegółowej)

  - Rów R-B-3-1

  - Rów bez nazwy

# Załączniki

- Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 22lutego 2017r. nr. WOOŚ-I.4240.16/2017/IA.3

- Opinia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 28.02.2017r. nr. TC-U-0213-0098-002-2017

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 15.03.2017r. znak WKŚ-I-ZŚ.6220.73.2016.KK

- Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddział Płock, Insektoriat Płock, pismo nr. IP/PŁ-4105.U.398.1152/17 z dnia 17.03.2017r.

- Uproszczony wypis z rejestru gruntów

- Pełnomocnictwo

* Pełnomocnik jest w posiadaniu oryginalnych lub poświadczonych notarialnie pism wg. powyższego zestawienia, do wglądu.

- CZĘŚĆ GRAFICZNA

| Lp. | Nazwa | Nr rysunku |
| --- | --- | --- |
| 1 | Plan orientacyjny | 1 |
| 2 | Plan sytuacyjno – wysokościowy, przepust nr 1 | 2.1 |
| 3 | Plan sytuacyjno – wysokościowy, przepust nr 2 | 2.2 |
| 4 | Schemat przepustu nr 1 i nr2 | 3 |