Opis w języku nie technicznym:

Podstawą opracowania jest Umowa nr. 20/BIS-I/Z/1284/2016 z dnia 22.07.2016r. zawarta pomiędzy Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Stary Rynek 1, 09-400 Płock reprezentowaną przez Pana Andrzeja Nowakowskiego – Prezydenta Miasta Płocka a MBZ Andler, Tomczak spółka jawna z siedzibą we Włocławku, ul. Maślana 8/10, 87-800 Włocławek reprezentowaną przez Pana Piotra Tomczaka – Wspólnika

Ze względu na wybudowanie kompleksu dróg, które przecinają istniejące rowy melioracji szczegółowej, zaprojektowano przepust nr 1 DN800 mm L=11.7m na rowie R-B-3-1 i przepust nr 2 DN800mm L=13.3m na rowie bez nazwy. Przepusty będą betonowe i wykonane będą metodą wykopu otwartego. Przepusty mają za zadanie zachowanie naturalnego spływu wód powierzchniowych ze zlewni terenów w obrębie prowadzonej inwestycji.

Aby zachować naturalny spływ wód powierzchniowych wykonywany jest operat wodnoprawny na:

- Wykonanie urządzeń wodnych jakimi są przepusty nr 1 DN800mm i nr 2 DN800mm

- Rozbiórka istniejących rowów w obrębie przepustów tj. rowu R-B-3-1 i rowu bez nazwy

w celu uzyskania decyzji wodnoprawnej