        ZAŁĄCZNIK NR 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 „Remont i przebudowa pomieszczeń w budynku szkolnym przy ul. Miodowej 18 dla potrzeb funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 17 w Płocku’’ - etap III

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonanie remontu sal lekcyjnych, korytarzy, klatki schodowej i pozostałych pomieszczeń parteru i I piętra w części dydaktycznej szkoły oraz pomieszczenia szatni znajdującego się w łączniku pomiędzy częścią dydaktyczną i salą gimnastyczną w zakresie dostosowania pomieszczeń do potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 17.

Budynek szkoły zlokalizowany jest w Płocku przy ul. Miodowej 18, dz. nr 363/17, 363/18, obręb-4, jedn. ew. Płock. Jest budynkiem powstałym w latach 70 i 80-tych ubiegłego stulecia w technologii tradycyjnej uprzemysłowionej. Budynek jest obiektem wolnostojącym opisanym na kształcie prostokąta – trzykondygnacyjny. Od strony wschodniej jest parterowy łącznik budynku z salą gimnastyczną i zapleczem.

A. Branża budowlana:
W zakres prac objętych przedmiotem zamówienia wchodzi przebudowa części dydaktycznej budynku, którą należy wykonać zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym oraz remont korytarzy na parterze i Ip oraz sal i pomieszczeń który należy wykonać wg opisu robót remontowych w poszczególnych pomieszczeniach zamieszczonego w załączniku nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia.
1. Zakres prac budowlanych związanych z przebudową pomieszczeń i korytarzy części dydaktycznej szkoły, który należy wykonać zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym:
PIWNICA
- wymiana drzwi na spełniające wymagania dla klasy o odporności ogniowej EI 30 w przedsionku zaplecza kuchni
PARTER
- adaptacja pomieszczeń 26 i 27 na szatnię
- wymiana drzwi w węźle na spełniające wymagania dla klasy o odporności ogniowej EI 60
- wydzielenie pomieszczenia technicznego w wiatrołapie z montażem drzwi EI 60
- montaż okna EI 15 z okienkiem podawczym o wym. 0,5x0,5 m z samozamykaczem, z klamką i zamkiem na klucz otwieranym do wewnątrz w ścianie z wiatrołapem i wymiana okna istniejącego na EI 15 wraz z drzwiami aluminiowymi pełnymi bez wymagań ppoż
- montaż rolet z napędem elektrycznym w sekretariacie i gabinecie dyrektora
- przebudowa pomieszczeń 14 i 15 pom. pielęgniarki i intendentki)
- montaż rolet o odporności ogniowej EI 15 w oknach podawczych szatni( pom. 12, 27).
- wymiana wyłazów technologicznych na spełniające wymagania dla klasy odporności ogniowej EI 30( w pom. 8, 20 i na korytarzu)
Uwaga: Schemat okna EI 15 do pomieszczenia woźnych wg Załącznika nr 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.

-

Nie należy wykonywać wymiany okien z zamurowaniem części istniejących otworów okiennych oraz dociepleń fragmentów ścian wełną na granicy stref pożarowych obiektu szkoły.
Prace te są przewidziane do realizacji w trakcie wykonywania prac termomodernizacyjnych.
Zakres prac nie obejmuje przebudowy i wydzielenia jako strefy pożarowej pomieszczenia węzła wg projektu, tylko wymianę istniejących drzwi na spełniające wymagania dla klasy o odporności ogniowej EI 60.
Ponadto w związku ze zmianą lokalizacji świetlicy, w zakresie robót III etapu nie należy wykonywać wydzielenia świetlicy z pomieszczenia stołówki na podstawie opracowania w projekcie.
Przepusty instalacyjne w ścianach i stropach oddzielenia przeciwpożarowego, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej należy uszczelnić do klasy odporności ogniowej (EI) tych elementów oddzielenia przeciwpożarowego.

Podczas prowadzonych budowlanych w obiekcie w 2018 roku w ramach etapu I związanych z dostosowaniem obiektu do spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż to określono w przepisach techniczno-budowlanych dla przedmiotowego budynku szkoły nie wszystkie wymagania zostały zrealizowane, które zawarto w postanowieniu Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej znak WZ.5595.668.1.2017 z dnia 15.01.2018r. oraz ekspertyzie technicznej tj.:
1. Nie dostosowano obudowy poziomych dróg ewakuacyjnych do wymaganej klasy odporności ogniowej EI 15 (okno w pomieszczeniu woźnych na parterze obiektu) oraz otwory wyposażone w otwierane kraty (pomiędzy pomieszczeniami szatni a korytarzami służące do odbioru /wydawania ubrań).
2. Nie wydzielono pomieszczenia rozdzielni elektrycznej jako odrębnej strefy pożarowej - ścianami i stropem o klasie odporności ogniowej REI 120 oraz drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 60.
3. Nie oddzielono piwnicy od pozostałej części obiektu drzwiami o wymaganej klasie odporności ogniowej EI 30 na poziomie parteru – drzwi prowadzące z zaplecza kuchennego do klatki schodowej K3.
4. Nie dokonano zamknięcia włazów do kanałów technologicznych znajdujących się pod obiektem( w pomieszczeniu woźnych na parterze, korytarzu przy klatce schodowej K1 i w sali lekcyjnej nr 8) klapami o klasie odporności ogniowej EI 30.
5. Nie wyposażono obiektu w zwiększoną o 100% w stosunku do normatywu ilości środka gaśniczego znajdującego się w gaśnicach.
Wymienione powyżej wymagania zostały przewidziane do realizacji w III etapie przebudowy i remontu budynku szkoły.
W zakresie III etapu jest aktualizacja Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Szkoły Podstawowej Nr 17 przy ul. Miodowej 18 opracowanej po realizacji przebudowy i remontu budynku etapu I i II.
W 2018r. w ramach przebudowy i remontu budynku szkoły etapu I i II wykonano przedzielenie korytarzy na parterze, I i II piętrze na granicy stref pożarowych ściankami z drzwiami dymoszczelnymi o odporności ogniowej EI 60, na II piętrze wydzielenie gabinetu logopedy i pracowni zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, wyposażenie sali biologicznej w konstrukcje wsporcze pod akwaria, remont wszystkich sal lekcyjnych i korytarza z wymianą drzwi, remont klatki schodowej ewakuacyjnej, na I piętrze przedzielenie gabinetu wicedyrektora, wydzielenie serwerowni jako strefy pożarowej poprzez montaż drzwi, okna i klapy na wentylacji o odporności ogniowej EI 60, remont sal lekcyjnych z wymianą drzwi, na parterze przebudowę i remont sal 5 i 6 z wydzieleniem biblioteki oraz remont łazienek dla personelu na parterze, I i IIp.

2. Zakres prac remontowych, które należy wykonać zgodnie z załączonym zestawieniem – załącznik nr 1 do OPZ w którym zawarty jest opis robót remontowych w poszczególnych pomieszczeniach.
W pomieszczeniu nr 46 WC chłopców na I piętrze przy wejściu po prawej stronie należy wydzielić pomieszczenie z drzwiami na sprzęt(wg załączonego rysunku nr 2). Ścianki pomieszczenia należy wymurować z bloczków gazobetonowych grub. 12 cm. Ścianki oraz posadzkę pomieszczenia należy obłożyć płytkami. Drzwi do pomieszczenia o szer. 90 cm, pełne zamontować w otworze wykutym w ścianie podłużnej pomiędzy łazienką i korytarzem po obsadzeniu nadproża. Wzór i kolor płytek oraz kierunek otwierania drzwi należy ustalić z Użytkownikiem.
Należy uzupełnić tynki, glazury, malowanie po wymianie drzwi wewnętrznych, demontażu instalacji i przejściach instalacyjnych oraz wymienić kratki wentylacyjne na nowe w pomieszczeniach i korytarzu parteru.
W zakresie prac należy ująć demontaż tablic patronów Gimnazjum Nr 4 w budynku przy ul. Miodowej 18 oraz Szkoły Podstawowej Nr 17 w budynku przy ul. Miodowej 13. Zdemontowaną tablicę SP 17 należy przewieść i zamontować w budynku szkoły przy ul. Miodowej 18.
Ponadto należy zamontować gaśnice ppoż. na korytarzach szkoły zgodnie z opracowaną instrukcją ppoż.
Do zakresu prac Wykonawcy należy przenoszenie mebli i wyposażenia w salach lekcyjnych przed i po wykonaniu prac budowlanych.
Wymagania materiałowe:
1.Stolarka drzwiowa i okienna:
 Naświetla
- naświetla PCV – kolor biały
Drzwi wewnętrzne wg zestawienia stolarki drzwiowej w projekcie budowlano-wykonawczym należy wykonać w zakresie:
- drzwi (D5) – 1 szt. w przedsionku na zapleczu kuchni, ppoż. EI 30, metalowe z ościeżnicą metalową, szerokość w świetle przy otwartym skrzydle 90 cm, kierunek otwierania jak na rzucie, kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem
- drzwi (D4) – 1 szt. w wiatrołapie do pomieszczenia technicznego, ppoż. EI 60, metalowe, ościeżnica metalowa szerokość w świetle przy otwartym skrzydle 80 cm, kierunek otwierania jak na rzucie, kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem
- drzwi (D2) – 1 szt. w węźle, ppoż. EI 60 metalowe z ościeżnicą metalową szerokość w świetle przy otwartym skrzydle 90 cm, kierunek otwierania do ustalenia z Zamawiającym i Użytkownikiem.( na tym etapie nie będzie wykonywana przebudowa węzła i w związku z tym drzwi do węzła należy obsadzić w otworze po zdemontowanych drzwiach istniejących).
Kolorystykę drzwi ppoż. należy ustalić z Użytkownikiem.
- pozostałe drzwi wewnętrzne wykazane z zestawieniu stolarki drzwiowej D7(pom. 14) oraz drzwi do remontowanych pomieszczeń wykazane w zestawieniu załącznika nr 1 do OPZ wg zamieszczonego poniżej opisu
- drzwi wewnętrzne – zastosować skrzydła drzwiowe pełne, wzmocnione, z płyty wiórowo-otworowej, okleinowane CPL, kolor 531 antracyt(laminowane) wg wzornika firmy POL-SKONE, 3 zawiasowe, wyposażone w zamki wpuszczane – typ ( na wkładkę patentową), szyld i klamki metalowe – kolor , kolor tulei wentylacyjnych – współgrający z kolorem okleiny; ościeżnice metalowe kątowe duże malowane proszkowo RAL 7024, skrzydła drzwiowe do sal lekcyjnych i WC dziewcząt i chłopców dodatkowo z bulajem z szybą przeźroczystą.
- drzwi do sal lekcyjnych nr 3,4,7 i biblioteki 8 z bulajem z szybą przeźroczystą
- drzwi do WC dziewcząt i chłopców na parterze łazienkowe z bulajem z szybą przeźroczystą
- drzwi do pom. 12,13,15, 18a, 23, 27 i pod schodami klatki głównej i ewakuacyjnej pełne
- drzwi wejściowe do sekretariatu i pom. 19 (archiwum) na parterze antywłamaniowe klasy RC3, kolor jak pozostałe parterze
- drzwi do dyżurki (pom. 20) aluminiowe pełne szer. 90 cm, kierunek otwierania jak istniejące,
kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem
2. Okładziny ścienne:
- w WC chłopców (pom. 46) wydzielone pomieszczenie na sprzęt
- płytki o wymiarach min. 20 x 30 cm
- gat. I
- nasiąkliwość E>10%
Wybór glazury (kolor, faktura) zostanie dokonany w trakcie realizacji robót po przedstawieniu przez Wykonawcę do wyboru min. 3 wzorów płytek
3. Posadzki :
- na klatce schodowej głównej, wiatrołapie, pomieszczenie w WC chłopców na Ip
gat. I
nasiąkliwość E<=0,5%
klasa ścieralności IV
płytki o wymiarach około min. 30x30 cm
kolor: w pomieszczeniach i na klatce schodowej do uzgodnienia z Użytkownikiem
Antypoślizgowość gresu w łazienkach R10
Antypoślizgowość gresu na schodach wewnętrznych R9
Antypoślizgowość gresu w pozostałych pomieszczeniach R9
Odporność na plamienie: klasa 5
Odporność na czynniki chemiczne: ULA
Gres zastosowany na zewnątrz musi być mrozoodporny
Na stopnicach schodów należy ułożyć płytki ryflowane
Wybór płytki (kolor, faktura) zostanie dokonany w trakcie realizacji robót po przedstawieniu przez Wykonawcę do wyboru min. 3 wzorów płytek
W progach zastosować aluminiowe listwy dylatujące.
4. Klej do płytek:
elastyczna zaprawa klejąca o podwyższonej przyczepności, co najmniej klasy C2 TES1 na podesty zewnętrzne, natomiast wewnątrz co najmniej klasy C2TE
Wytrzymałość złącza, jako: Przyczepność początkowa ≥1,0 N/mm2
Trwałość: Przyczepność po starzeniu termicznym ≥1,0 N/mm2
Przyczepność po zanurzeniu w wodzie ≥ 1,0 N/mm2
Przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania ≥ 1,0 N/mm2
Klej do gresu do przyklejania płytek na zewnątrz dodatkowo mrozoodporny
5. Zaprawa do spoinowania płytek
wodoodporna, elastyczna, odporna na zabrudzenia, na pęknięcia i ścieranie oraz plamoodporna
6. Wykładzina PCV
klasa użytkowa – komercyjna - 34
klasa użytkowa – przemysłowa – 43
Typ wykładziny : homogeniczna typ I
Grubość całkowita (EN 428): 2 mm
Grubość warstwy użytkowej (EN 429) : 2 mm
Waga całkowita (EN 430) minimum 2800/m2
Zabezpieczenie powierzchni:iQ PUR – nie wymaga woskowania ani pastowania całe życie
Wgniecenie resztkowe – średnia wartość: 0,02 mm
Wgniecenie resztkowe (EN 433) <=0,10 mm
Reakcja na ogień: Bfls1
Oddziaływanie kółek krzeseł (EN 425): brak uszkodzeń
Właściwości elektrostatyczne (EN 1815): < 2kV
Odporność na światło( EN ISO 105 – B02): >=7
Odporność chemiczna: bardzo dobra
Odporność przeciwko grzybom i bakteriom: dobra, nie sprzyja rozwojowi
Antypoślizgowość: R9
Format: rolka
Stabilność wymiarów: =40%
5. Balustrady na klatce schodowych wykonać ze stali kwasoodpornej
6. Parapety:
- w korytarzach – wymiana istniejących z lastriko na parapety z konglomeratu
  grub. 3 cm z montażem wsporników
- wewnętrzne - montaż nakładek PCV w kolorze białym
7. Odbojnice i narożniki
Odbojnice z tworzywa sztucznego odpornego na zarysowania szerokości 30 cm i grubości 2,5 mm montowane na klej montażowy na ścianach wskazanych przez Użytkownika wa salach: 6 na parterze, 40,41,42,43,44,45 na Ip oraz 54,55,56,57,58,65,66 na IIp.
Narożniki z tworzywa sztucznego odpornego na zarysowania o długości 150 cm i przekroju 65 x 65 x 2,5 mm montowane na klej montażowy na narożach ścian na korytarzach i na narożach ościeży od strony wewnętrznej w wejściach do sal należy zamontować w ilościach;
na parterze na korytarzu 8 szt., w salach 14 szt., na I pietrze na korytarzu 6 szt. i w salach 18 szt. oraz na II piętrze na korytarzu 6 szt. i w s salach 18 szt. w miejscach wskazanych przez Użytkownika.
Powierzchnie ścian do których będą montowane odbojnice i narożniki muszą być zagruntowane.
Kolorystyka do uzgodnienia z Użytkownikiem.
8. Wieszaki
W szatni w pom. 12 należy zamontować wieszaki metalowe obrotowe w ilości 18 szt. po 3 szt. do każdej ściany na kotwy wklejane.
Wieszaki o długości ok. 1m z podwójnymi haczykami w ilości 20 szt. (po 10 szt. na stronie) wykończone osłonkami wyposażone w numerki. Razem 360 wieszaków. Konstrukcja wieszaków wykonana z profilu stalowego o przekroju dobranym do obciążenia wieszaka malowanym proszkowo na kolor wybrany przez Użytkownika.
W szatni w pom. 27 należy wstawić wieszaki przestawne ramowe o długości ok. 2m w ilości 5 szt.( po 30 szt. haczyków podwójnych na stronie) wykończonych osłonkami wyposażonych w numerki. Razem 300 wieszaków.
Konstrukcja wieszaków wykonana z profili stalowych dobranych do obciążenia wieszaka i zapewniających ich sztywność, na 4 kółkach na gumie niebrudzącej wyposażonych w hamulce, malowana proszkowo na kolor wybrany przez Użytkownika.

9. Dodatkowe zalecenia:
 Likwidacja lamperii na ścianach wszystkich pomieszczeń, korytarzach – położenie gładzi i malowanie farbą lateksową odporną na zmywanie.
Farba lateksowa o parametrach technicznych:
- odporność na szorowanie na mokro: klasa 1
- granulacja: drobna (< 100µm)
- stopień połysku: półmat
W salach 3 na parterze i 39 na I p należy zabudować płytą g-k na stelażu stalowym wymienione piony kanalizacyjne.
Likwidacja kolizji z istniejącym wyposażeniem instalacyjnym i oświetleniem.
B. Branża sanitarna
1. Wewnętrzna instalacja wod-kan i c.o.
 Zakres prac wykonać wykonać następująco:
- parter pok.15 zamontować umywalkę z postumentem, syfonem, baterią umywalkowa stojącą wraz z podejściami wodnymi i zaworkami kątowymi oraz podejściem odpływowym z rur PVC fi.50 mm. Podłączenia wod-kan dokonać z przyległego sanitariatu wiercąc otwory w ścianie.
- parter pok. 3 zdemontować pion żeliwny kanalizacyjny fi.70mm biegnący do zlewozmywaka na 2 pietrze wraz z pionem wodnym z rur stalowych ocynkowanych a następnie wykonać nowy pion kanalizacyjny z rur PVC fi. 75mm i połączyć go za pomocą dołącznika trapera pod stropem na 2 piętrze oraz podłączyć istniejący zlewozmywak. Na parterze wstawić rewizje fi.75mm. Pion wodny wykonać z rur PP fi.32mm i połączyć się ze starą instalacją za pomocą złączek GW lub GZ. Wstawić zawór odcinający fi. 25 mmm
- zdemontować pion p.poż z rur stalowych ocynkowanych biegnący od parteru na 2 piętro w rogu korytarza od strony zachodniej. Po demontażu w kanale na parterze wkręcić korek w poziom wodny.
- w pomieszczeniu serwerowni wymienić stary zawór grzejnikowy na termostatyczny i śrubunek na zawór powrotny fi. 15 mm
- w pomieszczeniu wiatrołapu zdemontować istniejący grzejnik z rur stalowych gładkich a na jego miejsce wstawić grzejnik stalowy płytowy C22 900/700 z zaworem grzejnikowym termostatycznym i powrotnym. Ponadto wymienić odcinek rury wodociągowej stalowej oc. fi. 25mm na rurę z PP fi.32mm
Prace montażowe wykonywać zgodnie z projektem technicznym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót wewnętrznych instalacji sanitarnych oraz opisem przedmiotu zamówienia. Sporządzić protokóły z prób szczelności wymienionych instalacji.
W 2018r. w ramach I etapu przedmiotowego zadania została wykonana w budynku wewnętrzna instalacja wodociągowa przeciwpożarowa wyposażona w hydranty z wężem półsztywnym wraz z montażem zestawu hydroforowego i zaworu pierwszeństwa w węźle cieplnym.
C. Branża elektryczna
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych branży elektrycznej pod nazwą: „Przystosowanie budynku Gimnazjum nr 4 dla funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Miodowej 18 w Płocku” - III etap

1. Zakres przebudowy instalacji elektrycznych i teletechnicznych obejmuje:
- parter i piętro – szczegółowy obszar wskazany w br. budowlanej

2. Załączony do SIWZ projekt budowlano-wykonawczy br. elektrycznej podzielony jest na trzy części tj. 1. Instalacje elektryczne 2. Sieć okablowania strukturalnego i 3. System sygnalizacji pożaru
W latach 2014 i 2015 przeprowadzone zostały remonty instalacji elektrycznych tj. wymiana wewnętrznych instalacji, montaż sieci LAN i SAP, parteru i I piętra.
W roku 2018 w ramach I etapu przedmiotowego PBW przeprowadzono wymianę instalacji elektrycznych i montaż sieci strukturalnej II piętra oraz dostosowanie obiektu do wymagań z zakresu ochrony p.poż.

 Opis robót związanych z przebudową instalacji elektrycznej:
1. Roboty elektryczne:
- w pomieszczeniach administracji tj. w sekretariacie i gabinecie dyrektora przygotować
  zasilanie do rolet z montażem przycisków sterowania wg PBW
- w pom. 13, 14 i 15 przebudować instalacje elektryczną z montażem opraw oświetleniowych zgodnie z PBW
- wejście główne (wiatrołap) – przebudować instalację zgodnie z PBW – ponadto wkuć w tynk wszelkie przewody, również ułożone w różnego rodzaju korytkach elektroinstalacyjnych
- pod daszkiem przy wejściu głównym zainstalować oprawę (plafon) LED 30W z czujnikiem ruchu
- w dyżurce woźnych przebudować instalację elektryczną w związku z montażem okienka komunikacyjnego
- pom. 27 szatnie – przebudować instalacje zgodnie z PBW
- korytarz przy sali gimnastycznej – zainstalować oprawy awaryjne i ewakuacyjne zgodnie z PBW
- w pomieszczeniu serwerowni zainstalować klimatyzator 2 kW mocy chłodniczej – jednostka wewnętrzna i zewnętrzna
- na I piętrze w WC chłopców zostanie wydzielone pomieszczenie jako magazynek, składzik dla woźnych – należy przebudować instalację elektryczną w zakresie: zmiany lokalizacji 2-ch opraw oświetleniowych tj. jedną przenieść do magazynku a drugą przesunąć symetrycznie do wybudowanej ścianki działowej, zainstalować w magazynku wył. oświetlenia, gn. 1X230V ochrona IP 44 gniaz (podłączyć z najbliższego obwodu gniazd wtykowych)

2. Sieć LAN
- w pom. nr 8 świetlicy – dobudować 1 kpl. PEL wraz z siecią 230V i siecią LAN – lokalizację uzgodnić z użytkownikiem
- w pom. 14 i 15 ( po przebudowie budowlanej) istniejące stanowiska PEL przenieść zgodnie z PBW- w przypadku wydłużenia linii, wymienić przewody do szafy dystrybucyjnej
- w pom. nr 13 – zgodnie z PBW
- z pom. intendenta adoptowanego na szatnie zdemontować stanowisko PEL wraz z siecią 230 V i siecią LAN – przenieść do pom. nr 13

3. Ochrona p. poż.
- montaż modułu kontrolno sterującego z oprzewodowaniem dla kurtyn w szatniach 2 kpl. zgodnie z PBW
 4. Badania wykonanej instalacji elektrycznej:
  - pomiar rezystancji izolacji,
  - pomiar impedancji pętli zwarcia,
  - pomiar zadziałania wyłączników różnicowo-prądowych,
  - pomiar natężenia oświetlenia ogólnego i awaryjnego w remontowanych
    pomieszczeniach
  - przeprowadzić próby funkcjonalne zainstalowanych systemów i sporządzić protokoły
  - przeprowadzić szkolenie w zakresie obsługi zainstalowanego panelu kontrolno-
    sterujacego systemu p.poż. - dla osób wskazanych przez użytkownika (sporządzić
    protokół)
- standardowe pomiar sieci LAN
2. Towarzyszące roboty budowlane:
    - naprawa tynków po przebiciach i rozkuciach,
    - naprawa posadzek, terakoty i glazury po układaniu kabli, przewodów,
    - doprowadzenie uszkodzonych tynków do stanu pierwotnego z podwójnym
     malowaniem pasów farbami emulsyjnymi lub olejnymi (kolory uzgodnić z
     użytkownikiem)
3. Ogólne uwagi dotyczące wykonywania robót:
 - wszystkie roboty wymagające wyłączenia szkoły spod napięcia do czasu rozpoczęcia
    wakacji wykonywać w uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły,
 - przed przystąpieniem do wykonywania instalacji LAN ostateczną lokalizację stanowisk
    komputerowych PEL w pomieszczeniach ustalić z użytkownikiem. To samo dotyczy
    lokalizacji gniazd ogólnego przeznaczenia,
 - w razie uszkodzenia innych instalacji niepodlegających remontowi czy wymianie,
    należy je odtworzyć i przywrócić do właściwego stanu technicznego,
- obwody zasilania gniazd 230V dedykowane stanowiskom komputerowym (wyprowadzić
  z istniejącej RKom. w serwerowni) a także obwody LAN instalować natykowo w
  separowanych listwach i kanałach elektrotechnicznych, pozostałe obwody instalacji:
  elektrycznych układać podtynkowo
- listwy i kanały elektroinstalacyjne stosować jako dwudzielne w celu rozdzielenia
  obwodów napięciowych 230V od obwodów sieci informatycznej,
- zainstalować oprawy oświetleniowe przeciwolśnieniowe z zapłonem elektronicznym,

4. Przed wykonaniem instalacji p.poż. i oświetlenia awaryjnego należy przedstawić
    inwestorowi posiadane świadectwa dopuszczenia CNBOP na materiały i urządzenia
   elektryczne występujące w tych instalacjach zgodnie z wymaganiami Ustawy o ochronie
    przeciwpożarowej (tekst jednolity z dnia 15.10.2009 r. Dz. U. nr 178 poz. 1380) oraz
   Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ,,...w sprawie wykazu
  wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa...” (z dnia 27.04.2010 r. Dz. U. nr 85
   poz 553).

II. ZALECENIA DLA OFERENTA:

Wszystkie materiały, urządzenia i wyroby powinny posiadać obowiązujące, stosowne atesty, certyfikaty i znaki bezpieczeństwa lub świadectwa dopuszczenia do eksploatacji,deklaracje zgodności pod względem BHP, zgodnie z obowiązującymi przepisami i być dopuszczone do obrotu zgodnie z przeznaczeniem.
Zamawiający dodatkowo przekazuje Wykonawcy przedmiary robót, z zastrzeżeniem, że stanowią one jedynie podstawę informacyjną, a nie są obligatoryjne dla Wykonawcy i mają być traktowane jako pomocnicze.

Dokumentacja projektowa:
1. Projekt budowlany-wykonawczy przebudowy pomieszczeń szkolnych w ramach zadania: ,, Przystosowanie budynku szkolnego przy ul. Miodowej 18 w Płocku dla potrzeb funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 17’’ - architektoniczno-konstrukcyjny
2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – branża budowlana
3. Przebudowa pomieszczeń szkolnych w ramach zadania: ,, Przystosowanie budynku szkolnego przy ul. Miodowej 18 w Płocku dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 17 – instalacje elektryczne.
4. Projekt budowlany instalacji teletechnicznej system sygnalizacji pożaru.
5. Projekt budowlano-wykonawczy sieć okablowania strukturalnego
6. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – instalacje elektryczne wewnętrzne.
7. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – instalacje teletechniczne wewnętrzne.
8.Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – sieć okablowania strukturalnego
9. Pozwolenie na budowę nr 128/2018 znak: WRM-IV.6740.532.2017.JGr z dnia 20.03.2018r. 10. Ekspertyza techniczna dotycząca stanu ochrony przeciwpożarowej budynku użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej Nr 17 w Płocku ul. Miodowa 18, 09-400 Płock.
11. Postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej - znak WZ. 5595.668.1.2017 z dnia 15 stycznia 2018r.
12. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Szkoły Podstawowej Nr 17 ul. Miodowa 18, 09-400 Płock

III. TERMIN REALIZACJI

1.	Termin realizacji przedmiotu zamówienia :
- rozpoczęcie robót - od 24 czerwca 2019 r.
- zakończenie robót do dnia 16 sierpnia 2019r.
- zakończenie realizacji przedmiotu umowy potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru końcowego przez Zamawiającego – do 30 sierpnia 2019 r.
2.	Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 3 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia robót budowlanych. Przekazanie placu budowy nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym.
  IV. OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy w sposób powodujący jak najmniejsze uciążliwości dla osób korzystających z terenu szkoły, zapewni ochronę mienia znajdującego się na terenie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy prowadzeniu robót.
2. Prace powinny być prowadzone w taki sposób, aby umożliwiły sprawne funkcjonowanie administracji szkoły.
3. Na czas prowadzenia robót budowlanych należy wykonać szczelne ścianki tymczasowe na klatkach schodowych wydzielające część budynku przewidzianą do remontu I piętra i parteru od pozostałej części dydaktycznej budynku szkoły.
4. Jednocześnie przed przystąpieniem do prac remontowych należy zabezpieczyć posadzki,
  grzejniki, drzwi i inne urządzenia w holu głównym, na korytarzach i w pomieszczeniach.
5. Nazwy markowe towarów i producentów należy traktować jako wzorcowe. Można zastosować produkty innych firm pod warunkiem, że ich parametry techniczne nie są gorsze od materiałów podanych w opisie i projekcie. Zmiany te wymagają pisemnej zgody Projektanta oraz Zamawiającego. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości udowodnienie „równoważności” spoczywa na Wykonawcy.
6. Wszystkie materiały i urządzenia powinny posiadać stosowne atesty, certyfikaty bezpieczeństwa i świadectwa zgodności. Należy dołączyć świadectwo jakości – certyfikat na znak bezpieczeństwa lub zgodności z normą, wydanym przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby, instrukcje użytkowania.
7. Wykonawca w terminie nie później niż 14 dni przed wbudowaniem materiałów jest zobowiązany przedstawić do akceptacji Zamawiającemu tj. Inspektorów Nadzoru wnioski materiałowe z załącznikami tj. aprobatą techniczną, atestami, deklaracjami, itp.
8. Wykonawca nie ma obowiązku załączania kosztorysu ofertowego przy składaniu oferty z ceną ryczałtową za zrealizowanie zadania. Kosztorys ofertowy należy przekazać Zamawiającemu po podpisaniu umowy w terminie 14 dni od podpisania umowy.
9. Wykonawca winien opracować kosztorys ofertowy metodą szczegółową z zestawieniem R,M,S o wartości zgodnej z zaoferowaną ceną ryczałtową za całościowe zrealizowanie zadania, który musi być podzielony na oddzielnie wycenione branże i poszczególne działy jak w przedmiarze dołączonym do SIWZ.
10. Wykonawca wybrany w drodze przetargu zobowiązany jest do przedłożenia w Wydziale Inwestycji i Remontów harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 14 dni od podpisania umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien być zgodny z kosztorysem ofertowym.
11. Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania umowy opracuje i przedłoży program zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
a) organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
b) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
c) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
d) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
e) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
f) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
g) sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
h) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
i) rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,
j) sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj, częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.
1. Kierownik budowy oraz kierownicy robót są zobowiązani co najmniej 2 razy w tygodniu przebywać na budowie w terminach i godzinach uzgodnionych z Inspektorami nadzoru.
2. Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania umowy wypełni i dostarczy Zamawiającemu załącznik (według załączonego wzoru) dotyczący funkcji, jakie zostały przewidziane przy realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca winien przestrzegać uwag i zaleceń jednostek uzgadniających, które są zawarte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.
4. Wykonawca wykona i utrzyma na koszt własny zaplecze budowy wraz z zasileniem w energię elektryczną i wodę oraz je zlikwiduje po zakończeniu prac. Zapewni ochronę mienia znajdującego się na terenie robót.
5. Wykonawca będzie przestrzegał terminowego wykonania i przekazania przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty zakończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.
V. WYTYCZNE OGÓLNE.
1.W przedmiarze, ani kosztorysie ofertowym, zgodnie z przytoczoną wyżej metodą kosztorysowania, nie należy ujmować i wyceniać robót tymczasowych jako wydzielonych pozycji. Nie będą one oddzielnie opłacane przez Zamawiającego, a koszt ich wykonania powinien być uwzględniony w cenach robót podstawowych (koszty pośrednie Wykonawcy).
2.Podstawą skalkulowania ceny za roboty budowlane ma być przedmiar robót opracowany przez Wykonawcę, sporządzony w oparciu o przekazaną dokumentację projektową, opis przedmiotu zamówienia oraz wizję lokalną w terenie. Wykonawca sporządza przedmiar robót według własnego uznania i dokonuje całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na roboty określone w opisie przedmiotu zamówienia, na własną odpowiedzialność i ryzyko w oparciu o załączoną do SIWZ dokumentację projektową oraz opis przedmiotu zamówienia.
3.W wycenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz uwzględnić wszystkie prace i czynności, które są niezbędne do należytego wykonania zadania.
4.Wycena przedmiotu zamówienia musi objąć wszystkie roboty budowlano-montażowe zawarte w niniejszym zamówieniu, jak również opłaty wszystkich świadczeń na rzecz usługodawców (opłaty za wodę, energię, wywóz gruzu i utylizację ewentualnych materiałów z rozbiórek, koszt ubezpieczenia, należne podatki oraz elementy niezbędne do wykonania robót, a nie pozostające trwale po zakończeniu budowy).
5.Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego na podstawie złożonej w postępowaniu przetargowym oferty.
6.Wszystkie jednostkowe ceny materiałów (dotyczy to również tzw. materiałów masowych) w kosztorysie ofertowym należy przyjmować jako ceny ich nabycia tzn. z kosztami zakupu (czyli wraz z kosztami transportu zewnętrznego tych materiałów). Nie należy w kosztorysie ofertowym wyceniać w oddzielnych pozycjach kosztów dowozu tych materiałów z miejsc ich zakupu.
7.W przypadku wątpliwości lub niejasności, co do zakresu realizowanego zadania, należy kierować do Zamawiającego zapytania przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
8.Niezwłoczne informowanie przez Wykonawcę Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.
9.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
10.Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze.
11.Przygotowanie właściwej dokumentacji odbiorowej robót (w 2 egzemplarzach), dostarczenie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń, wyniki oraz protokoły badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu umowy, co pozwoli na ocenę należytego wykonania robót.
12.Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia.
13.Pełne pokrycie kosztów poboru energii elektrycznej i wody, wywozy gruzu, wywozu i utylizacji materiałów z ewentualnych rozbiórek, wykonawca we własnym zakresie musi ustalić i uzgodnić z właściwymi organami miejsce na składowisko materiałów z rozbiórki i dostarczyć zamawiającemu dokument potwierdzający przyjęcie materiałów do utylizacji.
14.Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację projektową dotyczącą całości przedmiotu umowy wraz z pozwoleniem na budowę i dziennikiem budowy w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
15.Załączony przez Zamawiającego do SIWZ przedmiar robót nie jest obligatoryjny i ma jedynie charakter pomocniczy.
16. W przypadku stwierdzenia braku danych Wykonawca winien zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie na podstawie art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2006r Nr 164 poz.1163 z późn. zm.)

17. Zdaniem Zamawiającego dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do SIWZ pozwala na sporządzenie przez Wykonawcę przedmiarów robót, przygotowanie oferty oraz wykonanie robót budowlanych. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości związanych z opracowaniem przedmiarów robót Wykonawca zwróci się do Zamawiającego na piśmie o udzielenie wyjaśnień.

18. Przywołane w przekazanych przedmiarach inwestorskich katalogowe podstawy oraz ilości robót są nieobowiązkowe.

19. Powinna być zachowana zgodność między zakresem robót wynikających z dokumentacji
    projektowej oraz ujętych w przedmiarze robót.

20. Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej terenu i zapoznania się z rzeczywistymi warunkami realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia i uwzględnienia ich w wycenie oraz terminie wykonania robót.

21. Materiały rozbiórkowe wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.

22. Obowiązujaca stawka podatku VAT – 23%.

23. Kryteria oceny oferty:
a) cena	- 60%,
b) gwarancja	- 40%
    - minimalny okres gwarancji 36 miesięcy,
    - maksymalny okres gwarancji 60 miesięcy.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawców na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie:
- montażu instalacji sanitarnych
- montażu instalacji elektrycznych
- wykonania robót wykończeniowych