        Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dotyczy zadania inwestycyjnego pn:
„Rodzinny, wielofunkcyjny skwer zabaw i rekreacji – Budżet Obywatelski”

I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych branży budowlanej i elektrycznej w ramach zadania pod nazwą „Rodzinny wielofunkcyjny skwer zabaw i rekreacji – Budżet Obywatelski .

Przedmiot zamówienia obejmuje realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego w zakresie budowy skweru zlokalizowanego na terenie Osiedla Dworcowa i położonego pomiędzy garażami i blokami przy ul. Chopina 59, Otolińska 15 i Otolońska 19. Inwestycja realizowana będzie na terenie nieruchomości o nr ewid. 636/32 i 636/33, obręb ewidencyjny nr 7 (wg. załącznika nr 1)
Roboty budowlane będą realizowane na podstawie na podstawie :
- projektu budowlanego branży budowlanej „Rodzinny, wielofunkcyjny skwer zabaw i rekreacji – Budżet Obywatelski”
- projektu wykonawczego branży budowlanej„Rodzinny, wielofunkcyjny skwer zabaw i rekreacji – Budżet Obywatelski”
- projektu budowlanego branży elektrycznej:Instalacje elektryczne oświetlenia terenu realizowane w ramach zadania budowlanego „ „Rodzinny, wielofunkcyjny skwer zabaw i rekreacji – Budżet Obywatelski”
- projektu wykonawczego branży elektrycznej:Instalacje elektryczne oswietleniaterenu realizowane w ramach zadania budowlanego „ „Rodzinny, wielofunkcyjny skwer zabaw i rekreacji – Budżet Obywatelski”
- projektu konstrukcji trejażu (pergoli) „Rodzinny, wielofunkcyjny skwer zabaw i rekreacji – Budżet Obywatelski”
- uszczegółowienia i uzupełnienia do dokumentacji projektowej „Rodzinny, wielofunkcyjny skwer zabaw i rekreacji – Budżet Obywatelski”
- opinii geotechnicznej,
- szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót branży budowlanej - „Rodzinny, wielofunkcyjny skwer zabaw i rekreacji – Budżet Obywatelski”
- szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót branży elektrycznej - „Rodzinny, wielofunkcyjny skwer zabaw i rekreacji – Budżet Obywatelski”
- opisu przedmiotu zamówienia
oraz
zgodnie z zaświadczeniem z dnia 2 sierpnia 2019r znak WRM-IV.6743.168.2019.MW wg załącznika nr 2
Decyzją Nr 429/2019 z dnia 12 września 2019r. znak WRM-IV.6740.390.2019.JGr. (wg załącznika nr 3

Uwaga:

Kolorystykę nawierzchni bezpiecznej należy wykonać zgodnie z dołączonym rysunkiem – załącznik nr 6

I.1 Stan istniejący terenu przeznaczonego na inwestycję.

Obecnie w miejscu planowanego skweru zabawy i rekreacji znajdują się: dwie latarnie oświetlenia terenu na środku działek oraz 4 latarnie na obwodzie terenu tuż przy istniejących ciągach komunikacyjnych otaczających teren przeznaczony pod inwestycję. Teren jest w całości porośnięty trawą. Od strony północno -wschodniej i północno -zachodniej oraz południowej rosną drzewa. Na terenie działek 636/32 i 636/33 znajdują się następujące sieci i przyłącza: kanalizacji deszczowej/sanitarnej wraz ze studzienkami, cieplna, linia elektroenergetyczna, sieć wodociągowa wraz z hydrantem i zasuwą oraz skrzynka energetyczna usytuowana przy istniejącym ciągu komunikacyjnym od strony południowo - zachodniej działek.

 Nie wyklucza się istnienia na terenie inwestycji innych urządzeń infrastruktury, które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji.

I.2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia branży budowlanej obejmuje:

 a) tyczenie geodezyjne ciągów komunikacyjnych o nawierzchni mineralnej, mineralno- żywicznej i z płyt chodnikowych, ścieżki rowerowo – rolkowej o nawierzchni asfaltowej, placów zabaw o nawierzchni poliuretanowej, trasy ogrodzenia, lokalizacji słupów oświetlenia i.t.p.
b) wykonanie ciągów komunikacyjnych o nawierzchni mineralnej wodoprzepuszczalnej wraz z podbudową i obrzeżami,
c) wykonanie ciągów komunikacyjnych o nawierzchni mineralno-żywicznej wodoprzepuszczalnej wraz z podbudową i obrzeżami,
d) wykonanie ciągów komunikacyjnych o nawierzchni z płyt betonowych o wymiarach 30x30 cm wraz z podbudową i obrzeżami,
e) wykonanie ścieżki rowerowo-rolkowej o nawierzchni asfaltowej z oznakowaniem poziomym wraz z podbudową i obrzeżami,
f) wykonanie nawierzchni bezpiecznej wylewanej z EPDM na warstwie SBR, pod plac zabaw dla dzieci i flow park wraz z podbudową i obrzeżami. Obrzeża powinny być znajdować się poza strefami swobodnego upadku oraz powinny być pokryte warstwą EPDM.
 Nawierzchnie bezpieczne muszą bezwzględnie spełniać normę PN-EN 1177:2009 w zakresie określenia wysokości krytycznej upadku HIC,
g) zakup i montaż urządzeń zabawowych dla dzieci młodszych: zestaw sprawnościowy – linarium, huśtawka z dwoma siedziskami płaskimi i typu „bocianie gniazdo”,
h) zakup i montaż urządzeń flow parku,
i) wykonanie oraz montaż pergoli na terenie placu zabaw,
j) zakup i montaż hamaków w strefach zacienienia pod drzewami
k) zakup i montaż elementów małej architektury: ławki z oparciem krótkie i długie, ławki bez oparcia długie, kosze na śmieci, stojaki na rowery, tablice regulaminowe,
l) zakup i montaż oświetlenia skweru,
m) zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw wraz z furtkami oraz flow parku wraz z furtkami.
 Ogrodzenia nie mogą mieć ostro zakończonych elementów ze względów bezpieczeństwa.
   n) wykonanie nowych trawników oraz nasadzeń nowych krzewów, drzew.
 Nowe nawierzchnie trawiaste powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, przy czyn należy wykonać również niwelację terenu,
o) ustawienie obrzeży betonowych wokół nowych drzew oraz istniejącego znajdującego się w miejscu gdzie będzie wykonana nawierzchnia mineralna,
   p) ustawienie tablicy regulaminowej użytkowania ścieżki rowerowo – rolkowej, placu zabaw i flow parku - załącznik nr 5.1, 5.2, 5.3
r) dostosowanie wysokości istniejącej infrastruktury technicznej (np. istniejących

    studzienek kanalizacyjnych czy skrzynki do zasuwy i hydrantu podziemnego) do rzędnych nowych nawierzchni/terenu.
 s) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w zakresie nowo wykonanych placów zabaw, ciągów komunikacyjnych o nawierzchni mineralnej, mineralno- żywicznej i z płyt chodnikowych, ścieżki rowerowo – rolkowej, ogrodzenia, pergoli, elementów małej architektury i roślinności oraz trasy kabli energetycznych i słupów oświetlenia

Uwaga:
  Nowe nawierzchnie należy połączyć z istniejącymi odcinkami nawierzchni w sposób płynny i bezpieczny tak, aby stanowiły one ciągłość komunikacyjną.

I.3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia branży elektrycznej obejmuje:

- wykonanie zasilania z istniejącego złącza wraz z rozdzielnicą RO
- demontaż 4 słupów oświetleniowych , kable zmufować i zabezpieczyć rurami
  ochronnymi .
- wykonanie linii kablowej oświetlenia wraz z zabudową 14 szt. słupów oświetleniowych
  ( kompletnych )
- wykonanie zabezpieczenia istniejących kabli i usunięcie kolizji
- ochrona przeciwporażeniowa , przepięciowa
- wykonanie uziomu
- pomiary powykonawcze instalacji :
   a. izolacji kabli
   b. ochrony przeciwporażeniowej
   c. rezystancji uziomów
   d. natężenia oświetlenia
- Wykonawca po prowadzonych pracach ziemnych zagęści teren do wskaźnika zagęszczenia 0,95

 Powyższe roboty branży budowlanej i elektrycznej należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, wyżej wymienioną dokumentacją techniczną, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, umową, wiedzą techniczną, wymogami Prawa budowlanego, obowiązującymi przepisami i normami, dobrą praktyką budowlaną

I. 4. Uwaga:

1. Dokumenty wymagane do odbioru nawierzchni bezpiecznej placu zabaw:
1.1 Badania na zgodność z normą PN EN 1177.
1.2 Karta techniczna nawierzchni EPDM na warstwie SBR potwierdzona przez jej producenta.
1.3 Atest PZH dla nawierzchni.
1.4 Autoryzacja producenta nawierzchni bezpiecznej EPDM na warstwie SBR, wystawiona dla Wykonawcy w zakresie instalacji w/w nawierzchni wraz z podaniem jej powierzchni, na przedmiotowej inwestycji. W autoryzacji producent udziela gwarancji Wykonawcy na powyższą nawierzchnię bezpieczną.
1.5. Wszystkie urządzenia rekreacyjno-zabawowe muszą posiadać certyfikaty zgodności z normą PN-EN 1176. Certyfikaty muszą dotyczyć poszczególnych urządzeń rekreacyjno - zabawowych, nie mogą dotyczyć systemu urządzeń.
2. Dokumenty wymagane do odbioru nawierzchni mineralno – żywicznej;
2.1 Autoryzacja producenta nawierzchni mineralno - żywicznej, wystawiona dla Wykonawcy w zakresie instalacji w/w nawierzchni wraz z podaniem jej powierzchni, na przedmiotowej inwestycji.
2.2 Deklaracja zgodności na mieszankę mineralno - żywiczną

I.5. Wymagania dodatkowe dotyczące placu zabaw:
1. Przed wykonaniem nawierzchni z EPDM, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu:
a) informacji o krytycznej wysokości upadku dla nawierzchni, badanej wg EN 1177
b) instrukcji dotyczącej prawidłowej instalacji nawierzchni placu zabaw

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć instrukcję dotyczącą procedur konserwacji i kontroli nawierzchni oraz książkę kontroli dla nowych placów zabaw

3. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania nawierzchni etykietą lub dostarczenia Zamawiającemu pisemnej informacji określającej właściwości nawierzchni.
4. Wraz z urządzeniami zabawowymi powinna być dostarczona:
4.1 informacja zawierająca co najmniej następujące dane:
a) wymagania minimalne dotyczące przestrzeni i bezpiecznych prześwitów,
b) identyfikację urządzenia,
c) kolejność wznoszenia (instrukcja montażu umożliwiająca prawidłowy montaż, wykonanie i ustawienie urządzeń oraz szczegóły instalacji)
d) środki dopasowania, jeśli są niezbędne, np. oznaczenia na częściach z dołączoną odpowiednią instrukcją
e) tam gdzie jest to konieczne, informacje o potrzebie użycia wszelkich specjalnych narzędzi, podnośników, szablonów lub innych pomocy montażowych i wszelkich środków ostrożności, jakie należy przedsięwziąć,
f) przestrzeń montażową wymaganą do zainstalowania urządzenia,
g) tam gdzie jest to konieczne, ukierunkowanie urządzenia względem słońca i wiatru,
h) szczegóły dotyczące wymaganych fundamentów w normalnych warunkach, zakotwienia w gruncie oraz projekt i umiejscowienie fundamentów,
i) wysokość swobodnego upadku oraz wymiary strefy bezpieczeństwa.
j) niezbędne informacje o malowaniu lub poddawaniu zabiegom konserwującym

Rysunki i schematy powinny wyraźnie określać główne wymiary urządzenia i niezbędnej przestrzeni, wysokości, powierzchni niezbędnych do montażu.
4.2 Instrukcja konserwacji zawierająca szczegóły funkcjonowania, kontroli i konserwacji urządzenia oraz powinna podawać również częstość, z jaką zaleca się prowadzenie kontroli i/lub konserwacji urządzenia, lub jego części składowych oraz zawierać wskazówki dotyczące oględzin okresowych, kontroli funkcjonalnej, kontroli corocznej głównej.
4.3 Rysunki i schematy niezbędne do konserwacji, kontroli i sprawdzenia prawidłowości działania urządzenia i – jeśli dotyczy – jego napraw.
4.4 Informacja zwracająca uwagę użytkownika na konieczność wzmożenia kontroli/ konserwacji, jeśli urządzenie jest intensywnie użytkowane
4.5 Zalecenie zachowania ostrożności w odniesieniu do szczególnych zagrożeń dla dzieci, wynikających z niepełnej instalacji, demontażu lub podczas przeprowadzania konserwacji.
5. Zainstalowane urządzenia zabawowe muszą być oznakowane czytelnie, trwale i tak aby oznakowanie było widoczne z poziomu podłoża co najmniej następującymi danymi:
a) nazwą i adresem producenta lub upoważnionego przedstawiciela,
b) metryczką urządzenia i rokiem produkcji,
c) numerem i rokiem aktualnej Normy Europejskiej
6 Urządzenie zabawowe musi być oznakowane czytelnie i trwale znakiem poziomu podstawowego
7. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia sprawozdania z kontroli zgodności

 urządzeń zamontowanych na placu zabaw z wymaganiami bezpieczeństwa określonymi w poszczególnych normach grupy PN-EN 1176 wykonanej przez uprawnioną firmę.
8. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do przeprowadzenia kontroli wybudowanego placu zabaw przez jednostkę inspekcyjną, certyfikującą i uzyskania pozytywnego protokołu kontroli pomontażowej wraz z ocenę zgodności z normą PN-EN 1176, PN-EN 1177 placu zabaw i nawierzchni bezpiecznych oraz siłowni plenerowej wg wymogów PN-EN 16630. Powyższe ma na celu potwierdzenie przez niezależną i uprawnioną firmę prawidłowego wykonania inwestycji przez Wykonawcę.
 W razie wystąpienia jakichkolwiek niezgodności stwierdzonych przez przedmiotową jednostkę Wykonawca na własny koszt doprowadzi urządzenia oraz nawierzchnię do zgodności z aktualnymi Polskimi Normami

I.6 OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1.Wykonawca wykona przebudowę istniejącego oświetlenia terenu po zgłoszeniu do Energa Oświetlenie i uzyska protokół odbioru robót .
2. Wykonawca wykonana zabezpieczenie kabli energetycznych w uzgodnieniu z Energa – Operator SA .
    Na wykonane prace uzyska protokół odbioru .
3. Wykonawca dokona uruchomienia całej instalacji oraz czynności związanych z zasilaniem obiektu w energię elektryczną .
4. Przy wykonywaniu prac niezbędne jest zachowanie wszystkich wymogów
     jakościowych, technicznych i bezpieczeństwa określonych w obowiązujących
 przepisach prawa, w tym Przepisach Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych oraz odpowiednich norm.
5. Wykonawca zorganizuje plac budowy w sposób powodujący jak najmniejsze uciążliwości dla użytkowników sąsiednich bloków mieszkalnych, garaży i drogi dojazdowej, zapewni warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy prowadzeniu robót, ochronę przeciwpożarową i dozór mienia na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mającym związek z prowadzonymi robotami.
6. Wykonawca ogrodzi teren budowy, na czas prowadzenia robót budowlanych związanych z przedmiotową inwestycją, w celu zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych oraz zlikwiduje powyższe ogrodzenie po zakończonych robotach.
7. Wykonawca zapewni ochronę mienia znajdującego się na terenie budowy, w tym istniejącej skrzynki elektrycznej, przez cały czas realizacji inwestycji
8. Prace powinny być prowadzone w taki sposób, aby umożliwiały sprawny dojazd służbom komunalnym, ratowniczym i porządkowym.
9. W ramach zadania Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót pomocniczych, niezbędnych do wykonania i użytkowania obiektów, określonych w umowie, w tym do:
- wykonania robót towarzyszących związanych z inwestycją – robót związanych z przygotowaniem placu budowy, robót związanych z utrudnieniami wynikłymi w trakcie realizacji zadania. W przypadku wystąpienia utrudnień – ich likwidacja, demontaż oraz wykonanie robót odtworzeniowych po likwidacji utrudnień, w tym urządzeń kolidujących z przedmiotem umowy, robót porządkowych, wywóz ziemi, gruzu oraz innych materiałów pochodzących z placu budowy wraz z ich utylizacją, uporządkowanie obszaru objętego robotami oraz sąsiadującego z pozostałości po prowadzonych robotach, na bieżąco porządkowanie terenu po wykonanych robotach, zabezpieczenia przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w sposób skuteczny obiektów wraz z jego poszczególnymi elementami,
- robót odtworzeniowych terenu zielonego i nawierzchni poza terenem objętym przedmiotową inwestycją a zniszczonych podczas prowadzenia robót z nią związanych.
10. prowadzenie robót w sposób nie kolidujący z funkcjonowaniem terenów sąsiadujących z inwestycją – przez cały czas realizacji inwestycji właściwe oznakowanie prowadzonych robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami

I.7. Informacje dodatkowe:
1. Jeżeli dokumentacja techniczna, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub przedmiary wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów, wyrobów, urządzeń i technologii znaki towarowe lub pochodzenie, w tym w szczególności podana byłaby nazwa własna materiału, wyrobu, urządzenia czy technologii, numer katalogowy lub nazwa producenta, należy to traktować jako rozwiązanie przykładowe określające standardy, wygląd i wymagania techniczne, a Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp, dopuszcza materiały, wyroby, urządzenia i technologie równoważne. Wszelkie materiały, wyroby, urządzenia i technologie, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały, wyroby, urządzenia i technologie aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia.
Wszelkie materiały, wyroby, urządzenia i rozwiązania równoważne, muszą spełniać następujące wymagania i standardy w stosunku do materiału, wyrobu, urządzenia i rozwiązania wskazanego jako przykładowy, tj. muszą być:
     - tej samej lub wyższej wytrzymałości,
     - tej samej lub dłuższej trwałości,
     - o tym samym poziomie estetyki wyrobu, urządzenia,
     - o parametrach technicznych materiałów, wyrobów i urządzeń jeśli zostały określone w dokumentacji projektowej,
     - kompatybilne z istniejącą i projektowaną infrastrukturą
     - spełniać te same funkcje,
     - spełniać wymagania bezpieczeństwa konstrukcji, bhp i p.poż,
     - posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty i.t.p..
Zaproponowane materiały równoważne będą akceptowane przez Zamawiającego i Projektanta. Po stronie wykonawcy jest udowodnienie, że proponowany materiał, wyrób jest równoważny i w jego gestii leży przedstawienie wszelkich dokumentów, obliczeń, opinii itp. potwierdzających równoważność. W przypadku dopuszczenia materiału, wyrobu równoważnego, wpływającego na przyjęte rozwiązania projektowe, po stronie wykonawcy i na jego koszt jest przygotowanie i uzgodnienie dokumentacji zamiennej.

2. Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia powinny posiadać stosowne atesty, certyfikaty bezpieczeństwa i świadectwa zgodności. Należy dołączyć świadectwo jakości – certyfikat na znak bezpieczeństwa lub zgodności z normą, wydanym przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby, instrukcje użytkowania oraz opis montażu, a także gwarancję na zamontowaną urządzenia i nawierzchnie oraz pozostałe urządzenia. Jeżeli dokumentacja techniczna, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub przedmiary wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów, urządzeń i technologii znaki towarowe lub pochodzenie, w tym w szczególności podana byłaby nazwa własna materiału, urządzenia czy technologii, numer katalogowy lub producent, należy to traktować jako rozwiązanie przykładowe określające standardy, wygląd i wymagania techniczne.

3. Dokumentacja zawiera informacje dla Wykonawcy dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
4. Wykonawca podczas prowadzenia prac budowlanych zobowiązany będzie do ścisłej
współpracy z Użytkownikiem obiektu

I.8. Dodatkowe wymagania dotyczące parametrów materiałów i wyrobów:
1. Mieszanka traw – odporna na intensywne użytkowanie (boiska, tereny sportowe,

place zabaw) oraz przesuszanie
2. Huśtawka z dwoma siedziskami płaskimi bez oparcia i jednym bocianim gniazdem:
- szerokość ok. 674 cm,
- długość ok. 20 - 25 cm,
- wysokość ok. 240 mm,
- wysokość swobodnego upadku ok 135 cm,
- 3 słupy z drewna konstrukcyjnego o średnicy ok 20 -25 cm, zabezpieczone impregnatem (3 warstwy) chroniącym drewno przed warunkami atmosferycznymi, przed grzybami, przed wnikaniem wody, wilgoci i pary wodnej.
- rama nośna – ze stali galwanizowanej,
- fundament pod słupkami huśtawki– średnica ok 61 cm, wysokość ok. 70 cm posadowiony na głębokości 1m
3. Ławki: grubość szczeblin siedziska i oparcia 45 mm, szerokość szczeblin – 5 cm. Odległość pomiędzy szczeblinami około 12 mm
4. Nawierzchnia asfaltowa – wykonana z betonu asfaltowego

I.9. Dodatkowe wytyczne dotyczące sadzenia drzew:
- doły pod drzewa powinny mieć wielkość – min 1,0 x 0,8 m
- podczas wykopywania dołów nie wolno mieszać gleby urodzajnej z podglebiem, należy usypywać je w oddzielne pryzmy
- doły pod drzewa powinny być wykonane ręcznie szpadlem przed przywiezieniem materiału roślinnego
- ściany dołu wykopanego pod drzewa nie mogą być gładkie
- przed przystąpieniem do sadzenia należy całkowicie zaprawić doły ziemią urodzajną
- roślina powinna być sadzona na odpowiedniej głębokości. Zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia, lub całkowicie uniemożliwia prawidłowy rozwój roślin. Przy tej czynności należy wziąć pod uwagę to, iż miska przy drzewie zawsze jest obniżona w stosunku do poziomu gruntu otaczającego terenu,
- należy zwrócić szczególną uwagę na korzenie okręcające się wokół szyjki korzeniowej. Korzenie takie należy bezwzględnie usunąć, aby uniknąć „zaduszenia rośliny przez przyrastające na grubość korzenie”,
- korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć,
- po umieszczeniu rośliny w dole korzenie należy równomiernie zasypać ziemią,
- nie dopuszcza się zagęszczania gruntu sprzętem budowlanym przy pracach związanych z sadzeniem drzew – należy jedynie używać sprzętu ogrodniczego,
- cały dół należy zaprawić ziemią urodzajną. Po zasypaniu dołu ziemią należy delikatnie udeptać,
- po zasypaniu dołu i udeptaniu należy wykonać misę (zagłębienie wielkości 5 cm) o średnicy 100 cm, wokół pnia drzewa
- po posadzeniu drzewa, należy je obficie dwukrotnie podlać ,
- drzewo należy mocować do 3 impregnowanych palików o Ø 7-8 cm za pomocą taśmy parcianej o szerokości około 5 cm w kolorze czarnym . Paliki nie mogą ocierać żadnych części drzewa,

- misę drzewa należy pokryć agrowłókniną i wypełnić korą sosnową

I.10. Dodatkowe wytyczne dotyczące sadzenia krzewów

- krzewy należy sadzić w rozstawie zgodnym z projektem
- przed posadzeniem krzewów należy zdjąć darnię z terenu przeznaczonego pod obsadzenia,
- wykorytowanie ręczne terenu pod nasadzenia na głębokość 30 cm
- rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej na całej powierzchni wykopu pod krzewy na głębokość wykopu,
- wyznaczenie miejsc obsadzeń krzewów,
- sadząc rośliny należy wykopać odpowiedniej wielkości dołek, 5 – 10 cm szerszy i głębszy niż rozmiar pojemnika
- posadzenie uprzednio podlanych roślin,
- dwukrotne podlanie obsadzeń,
- przycięcie roślin po posadzeniu,
- wyściółkowanie korą sosnową powierzchni obsadzonej krzewami

II. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Prace objęte przedmiotem zamówienia należy wykonać w terminie 16 tygodni od przejęcia placu budowy

III. Zalecenia dla oferenta
1. oferent powinien dokonać wyceny wartości przedmiotu zamówienia na podstawie projektów budowlanych i wykonawczych wraz z uszczegółowieniem i uzupełnieniem do dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz opisu przedmiotu zamówienia będących załącznikami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zalecaną wizję w terenie. Załączony przedmiar robót ma charakter informacyjny, nie jest obligatoryjny dla wykonawcy/oferenta i może być traktowany tylko jako pomocniczy do przygotowania oferty cenowej.
  Oznacza to, że Wykonawca sporządza przedmiar robót według własnego uznania i dokonuje całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na roboty określone w opisie przedmiotu zamówienia i dokumentacji projektowej na własną odpowiedzialność i ryzyko,
2. cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłowym i bezpiecznym wykonaniem zadania. Należy uwzględnić wszystkie prace i czynności, które są niezbędne do należytego wykonania zadania i osiągnięcia zakładanych parametrów technicznych
3. zaleca się, żeby przed przystąpieniem do określenia wartości przedmiotu zamówienia, oferent dokonał wizji lokalnej na terenie prowadzenia przyszłych prac, w celu uniknięcia nieprawidłowości w wycenie robót,
4. oferent we własnym zakresie i samodzielnie uwzględnia w cenie ofertowej elementy niezbędne do wykonania robót, a nie pozostające trwale po zakończeniu budowy,
5. oferent powinien uwzględnić w cenie ofertowej koszty związane z dostosowaniem rzędnych wierzchu istniejących włazów studzienek oraz hydrantu z zasuwą do projektowanych rzędnych nawierzchni/terenu
6. oferent ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych od podpisania umowy kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową zgodny z pozycjami przedmiaru dołączonego do SIWZ , o wartości zgodnej z zaoferowaną ceną ryczałtową za całościowe zrealizowanie zadania, który musi być podzielony na oddzielnie wycenione poszczególne działy jak w przedmiarze dołączonym do SIWZ, przy czym ostateczna wersja kosztorysu uwzględniająca ewentualne poprawki wniesione przez Zamawiającego, musi być przekazana w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę uwag od Zamawiającego.

7. całość robót należy wykonać zgodnie z projektami budowlanymi i wykonawczymi, uszczegółowieniem i uzupełnieniem do dokumentacji projektowej, opisem przedmiotu zamówienia, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną,
8. zastosowane do wbudowania materiały, wyroby i urządzenia muszą posiadać aktualne, wymagane obecnymi przepisami dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie, a także certyfikaty lub deklaracje zgodności potwierdzające jakość zastosowanych materiałów i wyrobów, atesty i.t.p. ( jest to warunek odbioru robót)
9. Wykonawca w terminie nie później niż 14 dni przed wbudowaniem materiałów jest zobowiązany przedstawić do akceptacji Zamawiającemu tj. Inspektorowi Nadzoru wnioski materiałowe z załącznikami tj. aprobatą techniczną, deklaracjami, certyfikatami, kartami technicznymi, atestami itp. zgodnie z załączonym wzorem- załącznik nr 8
10. Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych od podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu dokumenty kierownika budowy oraz kierownika robót branży elektrycznej oraz wypełni, podpisze i dostarczy do Zamawiającego wszystkie dokumenty niezbędne do zgłoszenia realizowanych robót do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Płocku .
11. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie do 6 dni roboczych od podpisania umowy, przy czym ostateczna wersja uwzględniająca ewentualne poprawki wniesione przez Zamawiającego nie może być później przekazana niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę uwag od Zamawiającego.
    Harmonogram rzeczowo-finansowy musi być zgodny z kosztorysem ofertowym.
12. Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania umowy opracuje i przedłoży program zapewnienia jakości (PZJ) wraz z załącznikem do PZJ (załącznik nr 7) , w którym przedstawi zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
a) organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
b) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
c) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
d) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
e) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
f) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
g) sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
h) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
i) rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,
j) sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj, częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.
13. Kierownik budowy i kierownicy robót są zobowiązani co najmniej 3 razy w tygodniu przebywać na budowie w terminach i godzinach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Osoba do kontaktu:
Irena Banach – branża budowlana tel. 24 36716 67

Sporządziła: Irena Banach