Płock, dnia 21.05.2020 r.
WZP. 271.1.58.2020.DR

Wykonawcy

dot. przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn. Zakup sześciu zestawów unitów stomatologicznych wraz ze sprzętem do gabinetów stomatologicznych.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.– Prawo zmówień publicznych (t.j.- Dz. U. z 2019r. poz. 1843) przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie z dnia 20.05.2020 r.
Czy zamawiający dopuści Mikrosilnik bezszczotkowy w miejsce szczotkowego do 40 tyś obrotów/min. Wbudowane chłodzenie wody na końcówki, oświetlenie Led. (Lp. 1.17.6 wykazu oferowanego sprzętu).
Odnosząc się do proponowanej zmiany specyfikacji technicznej informuję, że mikrosilniki bezszczotkowe są prostsze w budowie, a co za tym idzie mniej awaryjne. Ponadto mikrosilniki bezszczotkowe nowej generacji są powszechnie stosowane w unitach stomatologicznych dobrej klasy.

Odpowiedź
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że dopuszcza wyposażenie Stolika lekarskiego w mikrosilnik elektryczny bezszczotkowy do 40 tys obr/min.

Jednocześnie Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w dziale I SIWZ – instrukcji dla wykonawcy w następujący sposób:
BYŁO
ROZDZIAŁ XII B
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 SKŁADANEJ W FORMIE PAPIEROWEJ
7. Ofertę należy umieścić w dwóch kopertach. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na Zamawiającego oraz powinna posiadać oznaczenia:

Oferta na: Zakup sześciu zestawów unitów stomatologicznych wraz ze sprzętem do gabinetów stomatologicznych.
Nie otwierać przed dniem 22 maja 2020 roku godz. 10.30.
Koperta wewnętrzna oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy, aby Zamawiający mógł ją odesłać w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.

JEST
ROZDZIAŁ XII B
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 SKŁADANEJ W FORMIE PAPIEROWEJ
7. Ofertę należy umieścić w dwóch kopertach. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na Zamawiającego oraz powinna posiadać oznaczenia:

Oferta na: Zakup sześciu zestawów unitów stomatologicznych wraz ze sprzętem do gabinetów stomatologicznych.
Nie otwierać przed dniem 27 maja 2020 roku godz. 10.30.
Koperta wewnętrzna oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy, aby Zamawiający mógł ją odesłać w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.

BYŁO
ROZDZIAŁ XIII
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć do dnia 22 maja 2020 roku do godz. 10.00:

a) w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy,
b) w formie pisemnej - w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miasta Płocka, 09-400 Płock, Rynek 1 (wejście od ul. Zduńskiej 3).
Do czasu trwania pandemii koronawirusa COVID-19 oferty składane osobiście bądź dostarczane za pośrednictwem kuriera należy umieścić w urnie oznaczonej ZAMÓWIENIA PUBLICZNE znajdującej się przy wejściu do Biura Obsługi Klienta - wejście od ulicy Zduńskiej. Wrzucenie oferty do innej urny traktowane będzie jako niezłożenie oferty.
2. Otwarcie ofert nastąpi 22 maja 2020 roku o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego.

Do czasu trwania pandemii koronawirusa COVID-19 otwarcie ofert nastąpi poprzez transmisję online na kanale YouTube Urzędu Miasta Płocka https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videosview=57&flow=grid.

JEST
ROZDZIAŁ XIII
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć do dnia 27 maja 2020 roku do godz. 10.00:

a) w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy,
b) w formie pisemnej - w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miasta Płocka, 09-400 Płock, Rynek 1 (wejście od ul. Zduńskiej 3).
Do czasu trwania pandemii koronawirusa COVID-19 oferty składane osobiście bądź dostarczane za pośrednictwem kuriera należy umieścić w urnie oznaczonej ZAMÓWIENIA PUBLICZNE znajdującej się przy wejściu do Biura Obsługi Klienta - wejście od ulicy Zduńskiej. Wrzucenie oferty do innej urny traktowane będzie jako niezłożenie oferty.
2. Otwarcie ofert nastąpi 27 maja 2020 roku o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego.

Do czasu trwania pandemii koronawirusa COVID-19 otwarcie ofert nastąpi poprzez transmisję online na kanale YouTube Urzędu Miasta Płocka https://www.youtube.com/channel/UCTcK3iCpQ15kjAITZ2GBTsg/videosview=57&flow=grid.

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu w powyższym zakresie- ogłoszenie BZP nr 540087473-N-2020 z dnia 21-05-2020 r.

Z up. Prezydenta Miasta Płocka
        Dyrektor
        Wydziału Zamówień Publicznych
        Magdalena Kucharska