     Płock, dnia 28 sierpnia 2020 roku
WZP.271.1.99.2020.JM

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania południowego skrzydła segmentu Szkoły Podstawowej nr 3 na potrzeby Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 1 wraz z infrastrukturą techniczną”.

Zamawiający – Gmina – Miasto Płock, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych(t.j Dz. U z 2019 r., poz. 1843 ze zm) udziela odpowiedzi na zapytanie nr 2 i 3 oraz na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany treści siwz.

1. W zestawieniu materiałów dotyczącym kabli/przewodów elektrycznych występują kable o symbolu XnKXS, których brakuje na rysunkach (schematach). Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.
  Odp. 1
  XnKXnKXS 5x16mm² - instalacja oświetlenia zewnętrznego
2. Na PZT (rys EL-23) brakuje informacji o typie kabli prowadzonych w gruncie - proszę uzupełnić rysunek
  Odp. 2
  XnKXS 3x16mm²- zasilanie szafki przy szlabanie
  XnKXS 4x95mm²- kabel pomiędzy złączem kablowym, a tablicą TPWP zgodnie ze schematem
  XnKXS 5x16mm² - instalacja oświetlenia zewnętrznego
3. Jakie przewody mają zasilić skrzynkę "SSZ" zaprojektowaną przy szlabanie?
  Odp.3
  Kabel XnKXS 3x16mm²- zasilanie szafki przy szlabanie + kabel światłowodowy
4. W przedmiarze (poz 237) opisano konieczność połączenia szaf teletechnicznych. Proszę o podanie typów przewodu światłowodowego, sposobu zakończenia kabla itp.
  Odp. 4.
  Kabel światłowodowy SM zewnętrzny DAC, 2J (1x2), 1.2kN
  W pomieszczeniu 0.17 należy zamontować mufoprzełącznicę światłowodową naścienną przy szafie RACK z wejściem na 4 kable. Połączenie pomiędzy mufoprzełącznicą, a switchem w szafie rack w pomieszczeniu Serwerowni 0.17 wykonać za pomocą patchcordu światłowodowego LC- SC/APC i wyposażyć switch w wkładkę SC.
  W szafce SSZ w switchu przemysłowym zamontować moduł światłowodowy LC i zastosować miniprzełącznicę do przyłączenia kabla światłowodowego, zastosować patchord LC-SC/APC pomiędzy miniprzełącznicą, a switchem przemysłowym.
5. W którym miejscu będzie zlokalizowane nowe złącze kablowe - brak informacji na rysunku PZT
  Odp.5
  Jak poniżej, załączamy także plik pdf
  6) W dokumentacji wskazano na potrzebę montażu pokryw na drabinkach kablowych. Proszę o potwierdzenie.
  Odp. 6
  Tak, dla zapewnienia bezpieczeństwa elektromagnetycznego.
  7) Puszki podłogowe - czy grubość warstw posadzki (nad stropem żelbetowym - płyty kanałowe) pozwalają na montaż puszek podłogowych, bez naruszenia konstrukcji stropu. Jaka jest wymagana głębokość puszek podłogowych pozwalająca na montaż gniazd w puszkach i podłączenie wtyczek elektrycznych i komputerowych?
  Odp. 7
  Puszki zostały przewidziane w tych miejscach ze względu na koncepcyjne przewidzianą aranżację meblową pomieszczeń – decyzja o zastosowaniu technologii puszek podłogowych może być podjęta po wykonaniu prac odkrywkowych, które nie były możliwe w czasie funkcjonowania obiektu – w razie braku możliwości zastosowania puszek podłogowych zastosować alternatywną technologię, tj. kolumny elektroinstalacyjne lub przenieść gniazda do zestawów naściennych, ilość gniazd musi pozostać taka jak była pierwotnie przewidziana w puszkach
  Do sporządzenie oferty i wyceny należy przyjąć montaż puszek podłogowych .
  8) Proszę o przedstawianie rysunku wyposażenia szafki SSZ (przy szlabanie) i specyfikację wyposażenia szafki.
  Odp. 8
  Szafka w załączniku, poniżej wyposażenie:
  - Kontroler standardowy; porty do czytników: 2; liczba drzwi dwustronnych: 1; liczba drzwi jednostronnych: 2; porty komunikacyjne: TCP; pamięć kart: 20 000; pamięć zdarzeń: 50 000; liczba linii dozorowych: 6; liczba wyjść sterujących: 3; zasilanie kontrolera: 12 VDC / 2 A; - 1szt
  - Zasilacz buforowy typu przetwornica do kontrolera kontrolerów. Zasilanie 12V DC, 5 A. Do zasilania modułu kontrolera, czytników, zamków elektrycznych i ładowania akumulatora. - 1szt
  - Akumulator bezobsługowy 7Ah/12V, wymiary 107 x 90 x 70mm – 1szt
  - Przemysłowy przełącznik zarządzalny 10-portowy Gigabit Ethernet 2, ze slotami SFP oraz 4 portami PoE+ - 1szt, specyfikacja jak poniżej:
  • Obsługa 8 portów RJ45 10/100/1000Mb/s oraz dwóch slotów SFP FE/GE
  • Wszystkie porty miedziane obsługują automatyczną negocjację oraz detekcję MDI/MDI-X
  • Dwa porty SFP o podwójnej prędkości dla odbiorników-nadajników 100Base-FX i 1000BASE-X SFP
  • Przekazywanie z pełną prędkością kablową
  • Obsługa flow control 802.3x dla pełnego dupleksu oraz backpressure dla półdupleksu
  • Funkcja agregacji łącza portu z obsługą LACP
  • Obsługa SFP z cyfrowym monitoringiem diagnostycznym (DDM)
  • Alternatywne zasilanie, dzięki wykorzystaniu standardu
  • PoE, gdy zasilanie prądem stałym nie jest możliwe
  • Obsługa opcjonalnych czterech portów PoE+ PSE zgodnych z 802.3at
  • Obsługa PoE PSE Redundancy
  • MTBF: 268 115h (około 30 lat) dla KGS-1060, 260 049h (około 29 lat) dla KGS-1060-HP

- Wyłącznik nadprądowy 6A	3 szt
- Wyłącznik nadprądowy 10A	2 szt
- lampki sygnalizacyjne	1 szt
- rozłącznik izolacyjny 40A	1 szt
- Ochronnik przeciwprzepięciowy T1	1 szt
- TERMOWENTYLATOR Z TERMOSTATEM 150W	1 sz
XS 3x16mm²- zasilanie szafki przy szlabanie
XnKXS 4x95mm²- kabel pomiędzy złączem kablowym, a tablicą TPWP zgodnie ze schematem
Pytania dotyczące instalacji niskoprądowych
1) Proszę załączyć schemat blokowy i opis instalacji videodomofonowej
Odp. 1
Załączono schemat do odpowiedzi.
2) Proszę nanieść na rzuty kondygnacji lokalizację jednostek wewnętrznych wideodomofonów.
Odp. 2
Załączono schemat KD . Szczegółowa lokalizacja na etapie wykonawczym.
3) Na schemacie instalacji CCTV pokazano zasilacz UPS - czy jest to dostawa Inwestora?. Jeśli UPS na dostarczyć Wykonawca proszę podać jego parametry.
Odp.3
Dostarcza wykonawca UPS 2000 VA , 230V .
4) W zestawieniu materiałów dla instalacji CCTV specyfikuje się dwa rodzaje
dysków twardych - proszę o potwierdzenie poprawności.
Odp. 4
Zgodnie z projektem.
5) Proszę potwierdzić celowość zastosowania kabla miedzianego 3x16 mm2 do zasilenia szlabanu
Odp. 5
Zgodnie z projektem